## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЭКОЛОГИИ

# На правах рукописи

## ШВАРЦМАН Виктор Михайлович

УДК 504.3:628.512

РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ  СНИЖЕНИЯ  КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ

## В  АТМОСФЕРЕ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГРАДИРЕН

## НА  ТЕХНОГЕННО  НАГРУЖЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

### Специальность	21.06.01  "Техногенная безопасность государства"

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель –

доктор технических наук, профессор

А.Г. Шапарь

Днепропетровск

2002

# СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………       5

# РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………..     12

  - Обоснование объекта и предмета исследований…………………..     12

  - Методология проведения исследований…………………………..      17

  - Современное состояние вопроса……………………………………     18

1.3.1. Обзор исследований выбросов загрязняющих веществ

как предшественников кислотных осадков…………………...       18

1.3.2. Современное состояние охлаждающих систем оборотного

водоснабжения промышленных предприятий…………………     21

1.3.3. Обзор исследований химических процессов взаимодействия

пароводяных выбросов с компонентами загрязненной

атмосферы………………………………………………………...     25

1.3.4. Рассмотрение и выбор методов физико-математического

моделирования процесса распространения выбросов в

атмосфере………………………………………………………...      35

1.4. Постановка цели, задач и выбор методов исследований…………     38

# РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЮГПК НА АТМОСФЕРУ….     41

2.1. Исследование структуры природно-промышленного комплекса ЮГПК………........................................................................................     41

2.2. Анализ изменения удельных выбросов при спаде                  производства…………………………………………………………      47

2.3. Исследование возможностей газоочистки в решении проблемы атмосферного кислотообразования………………………………..       52

2.4. Анализ обоснования пароводяных выбросов в градирнях ЮГПК…   54

2.5. Обоснование расчетных параметров воздействия на

атмосферу ЮГПК……………………………………………………     60

## Выводы…………………………………………………………….……        62

# РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРО-

ВОДЯНЫХ ВЫБРОСОВ ГРАДИРЕН ...………………………………    67

3.1. Сравнительный анализ и разработка новых типов двусопловых форсунок…………………………….………………………………       67

3.2. Экспериментальные исследования работы двусопловой

форсунки………………………………………..……………………      75

3.3. Исследования гидродинамики двусопловых форсунок …………      82

3.4. Сравнительный анализ одно- и двусопловых форсунок на 			основе результатов гидродинамического моделирования………      87

3.5. Анализ применения двусопловых форсунок в градирнях………..    92

Выводы …………………………………………………………………..    98

# РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРО-

# ВОДЯНЫХ  ВЫБРОСОВ  ГРАДИРЕН  С  КОМПОНЕНТАМИ

# АТМОСФЕРЫ  ПРОМЫШЛЕННО  НАГРУЖЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ………………………………………………………..  100

4.1. Общие положения ……….……….……….……….……….……….  100

4.2. Расчет параметров парообразования при работе градирни в различных метеорологических условиях ……….……….……….……   101

4.3. Исследования пароводяного шлейфа градирни..…......................... 110

4.4. Обоснование расчетных параметров пароводяного шлейфа                   градирни…………………………………………………………………    116

4.5. Установление временных параметров процессов химического превращения  кислотообразующих соединений в атмосфере……….   120

Выводы …………………………………………………………………..   129

# РАЗДЕЛ 5. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ    ПРОЦЕССОВ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПАРОВОДЯНЫХ

# И  ГАЗОВЫХ  ВЫБРОСОВ……………………………………….    131

5.1. Определение концентрации загрязняющих веществ в пределах

промышленной зоны…………………………………………………   131

5.2. Учет пространственного фактора при физико-математическом моделировании взаимодействия пароводяных и газовых выбросов…………………………………………………………….     136

5.3. Моделирование распространения пароводяных и газовых

выбросов за пределами зоны ЮГПК……………………………….    146

5.4. Разработка методических положений оценки экологической

опасности загрязнения атмосферы………………………………....    170

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….    183

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….…   188

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………..   204

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Методика проведения эксперимента по испытанию двусопловой форсунки …………………………………    204

ПРИЛОЖЕНИЕ Б   Акт внедрения результатов диссертационной

работы В.М. Шварцмана на ЗАО НПП "Энер-

горесурс" и АОЗТ Днепропетровский завод

Темп" ……...………………………………………….   209

ПРИЛОЖЕНИЕ В   Расчет экономического эффекта от использо-

вания форсунок центробежных марки ФТ при реконструкции технологической части вентиля-торной градирни по типовому проекту и предлагаемому варианту …………………………….  217

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д  Характеристика выбросов зоны ЮГПК …………… 220

ВВЕДЕНИЕ

В 1992 г. Украиной совместно со 179 странами мира на всемирном форуме по проблемам развития и выживания человеческой цивилизации в Рио-де-Жанейро была подписана  программа действий «Повестка дня на XXI век». В этом документе зафиксированы обязательства всех стран о переходе на стратегию устойчивого развития, обеспечивающую сбалансированное с возможностями окружающей среды осуществление хозяйственной деятельности. Среди первоочередных задач такого развития, включающего борьбу с парниковым эффектом, опустыниванием, сокращением лесов и т.п., выделена проблема «кислотных» дождей как одна из серьезных экологических проблем современности. При изучении данной проблемы, прежде всего, необходимо уяснить, что является причиной возникновения кислотных дождей, каким образом возможно влиять на кислотообразование, и, таким образом, повысить техногенную безопасность жизнедеятельности.

Настоящая работа посвящена рассмотрению процессов кислотообразования с привязкой к реальной ситуации конкретного весьма представительного промышленно нагруженного района - зоны южной группы предприятий Кривбасса (ЮГПК), где на площади в 130 км2 расположены два мощных горно-обогатительных комплекса, крупнейший металлургический комбинат, коксохимический, суриковый и цементный заводы, предприятия стройиндустрии, энергетики, транспорта, ремонтно-механические предприятия, и др. Функционирующие на территории ЮГПК технологии требуют значительного количества технической воды, используемой, в основном, в оборотных системах для  охлаждения оборудования, заготовок, продукции и т.п. Поэтому кроме выбросов пыли, оксидов углерода, серы, азота, углеводородов, тяжелых металлов и других химических элементов, в пределах зоны ЮГПК в атмосферу поступает огромное количество пара и мелкодисперсной капельной влаги. В пределах зоны ЮГПК градирни и дымовые трубы расположены  сравнительно близко друг к  другу. В результате повышения влажности атмосферы и наложения факелов возникают условия для химического  преобразования выбросов – их взаимодействия с пароводяной фракцией, взаимодействия друг с другом и образования новых видов загрязнителей, зачастую более опасных, чем образовавшие их исходные ингредиенты. В условиях сверх интенсивного техногенного воздействия на природные системы даже кажущиеся безобидными выбросы (капельной жидкости и пара) могут быть причиной возникновения значительной экологической проблемы, какой является кислотообразование. Аналогичная ситуация является типовой для крупных промышленных агломераций.

В соответствии с этим в диссертационной работе решалась актуальная научно-практическая задача установления закономерностей образования, динамики поступления, распространения и взаимодействия в атмосфере крупной промышленной агломерации Южной группы предприятий Кривбасса (ЮГПК) промышленных выбросов кислотообразующих веществ с учетом действующих на данной территории технологических процессов, технологий и  производств и разработки на основе полученных зависимостей методов повышения техногенной безопасности территории.

Диссертационные исследования являются составной частью научно-исследовательских работ, которые выполнялись в институте проблем природопользования и экологии НАН Украины в рамках госбюджетной темы "Научное обоснование приоритетных направлений достижения устойчивого развития техногенно нагруженных регионов с учетом его нормативных показателей" (постановление Бюро отделения наук о Земле Национальной академии наук Украины от 19.10.99 г., протокол № 9/46; номер госрегистрации: 0199U004402).

Цель работы - разработка методов уменьшения кислотообразования путем установления закономерностей газовых и пароводяных выбросов, их трансформации, распространения в атмосфере и выпадения на земную поверхность в виде кислотных осадков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) исследовать динамику поступления в атмосферу и структуру выбросов загрязняющих веществ;

2) исследовать процесс парообразования при работе водоохлаждающих устройств;

3) исследовать процессы взаимодействия пароводяного шлейфа 	градирни с кислотообразующими атмосферными загрязнителями;

4) разработать  физико-математическую  модель  процессов  образования и распространения кислотных осадков;

5) разработать показатель оценки опасности жизнедеятельности на сопредельных с зоной промышленной агломерации территориях;

6) разработать методы уменьшения кислотообразования за счет минимизации паровых выбросов и реализовать на практике конструктивные элементы охлаждающих устройств в системе оборотного водоснабжения, позволяющие обеспечить это снижение.

Объект исследований – взаимодействие технологических и атмосферных процессов, обуславливающих кислотообразование, при функционировании технологических систем горно-металлургического комплекса.

Предмет исследования - закономерности кислотообразования  при эксплуатации градирен на техногенно нагруженных территориях.

Идея работы заключается в целенаправленном использовании эффектов изменения характера кислотообразования под воздействием компоновочных, технологических и конструктивных решений на объектах кислотообразующих выбросов.

Методы исследований. Методическую основу исследований составляет системный подход к решению экологических проблем территорий крупных промышленных агломераций. В соответствии со спецификой исследований, направленных на разработку методов уменьшения кислотообразования,  в работе использованы следующие методы: математической статистики - для проверки  теоретических гипотез на адекватность, планирования экспериментов, натурных наблюдений; технической киносъемки – для исследования процессов парообразования при работе водоохлаждающих устройств; метеорологии, аэродинамики, термодинамики, физико-математического моделирования – для описания и расчета параметров распространения и выпадения на земную поверхность кислотных осадков; анализа и обобщения научно-технической информации -  для обоснования параметров процесса химической трансформации кислотообразующих соединений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обоснована системным подходом к решению экологических научно-практических задач, адекватностью полученных результатов, проверкою объема экспериментальных данных на их показательность, непротиворечивостью полученных результатов  теоретическим предпосылкам, непротиворечивостью полученных результатов теоретическим предпосылкам, их достаточной сходимостью с данными экспериментов и производственной практики (отклонения не превышали 15-20%), положительными результатами проверки технических решений и рекомендаций в промышленных условиях.

В результате выполненных исследований в работе сформулированы следующие основные научные положения:

1. Экологически чистые пароводяные выбросы при их попадании в экологически дестабилизированную окружающую среду становятся доминирующим фактором кислотообразования и на порядок увеличивают объем образующихся кислот в атмосфере. Функция интенсивности кислотных осадков в зависимости от расстояния от зоны промышленной агломерации увеличивается от фонового значения до максимума, после чего экспоненциально понижается до минимума. Уменьшение количества пароводяных выбросов удаляет, а их увеличение приближает участок максимального кислотообразования. Для условий территории ЮГПК в сухой атмосфере (влажность 30-35 %) этот участок удален на 700 и более км; при повышенной влажности воздуха (80-85 %) – на 230-250 км; при наложении газовых и пароводяных шлейфов – на расстоянии 60-70 км от промышленной агломерации.

2. При переводе градирен в брызгальный режим работы с использованием двусопловых центробежных форсунок глубина охлаждения технической воды обратно пропорционально зависит от размера  капель: при  их  уменьшении  с  3,0 мм до 1,0-1,2 мм в диаметре увеличивается на 70-80 %, при этом выбросы пара за пределы башенных градирен снижаются на 1,9-5,0%, вентиляторных градирен - на 60-70%, а  энергозатраты на охлаждение воды снижаются в 1,5-2,0 раза.

Научная новизна полученных результатов:

- впервые установлены зависимости изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при спаде производства;

- впервые последовательно решена задача снижения кислотообразования при наличии и нахождении на небольших расстояниях друг от друга источников кислотообразующих газовых и пароводяных выбросов;

- впервые предложена методика расчета двусопловой центробежной форсунки, позволяющая рассчитать ее конструктивные параметры, исходя из требуемых по условиям технологии параметров теплообмена и паровыделения;

- углублены научные основы оценки опасности жизнедеятельности на территориях, подверженных воздействию кислотообразующих выбросов.

Практическое значение работы состоит в разработке практических методик и конструктивных решений по совершенству охладительных устройств существующих систем оборотного водоснабжения, внедрении результатов исследований, что  обеспечило уменьшение капитальных затрат на реконструкцию градирен в два раза по сравнению с типовыми вариантами. При этом окупаемость капитальных затрат только по параметру энергосбережения составляет 1,5 года (против 6-8 лет при реконструкции по типовому варианту).

Реализация результатов работы. Материалы диссертации были использованы в рабочей документации для реконструкции градирен горно-обогатительных, металлургических, машиностроительных, химических предприятий, тепловых электростанций и пр. Всего реконструировано более 50 объектов оборотного водоснабжения промышленных предприятий Украины и 10 объектов на территории России, среди которых на территории ЮГПК реконструировано 5 секций вентиляторных градирен и 2 башенные градирни.

Личный вклад диссертанта. Автором лично сформулирована идея, цель и задача исследований, научное и практическое значение работы, научные положения, выводы и рекомендации; обоснованы методы теоретических и экспериментальных исследований; обоснована методика прогнозирования выбросов загрязняющих веществ при спаде производства; разработана физико-математическая модель химической трансформации, распространения кислотообразующих загрязнителей и выпадения кислотных осадков на земную поверхность; по результатам исследования конструкции двусопловой форсунки разработаны и защищены 3 патента и свидетельство на полезную модель, использование которых при реконструкции градирен снижает эксплуатационные затраты и объемы пароводяных выбросов; предложен показатель экологической опасности  жизнедеятельности.

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на технических совещаниях на ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (г. Днепропетровск), ОАО Днепродзержинский КХЗ (г. Днепродзержинск, Днепропетровcкая обл.), Государственном предприятии "Кремнийполимер" (г.Запорожье), ОАО СП АК "Тулачермет" (г. Тула, Россия), заседании технического совета Украинского государственного института проектирования металлургических заводов (г. Днепропетровск), заседаниях ученого совета института проблем природопользования и экологии НАН Украины, международном симпозиуме "Неделя горняка – 2000" (Московский государственный горный университет, Россия, 2000 г.), международной научно-практической конференции "Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности" (г.Днепропетровск - 2001 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ в специализированных изданиях, в том числе 6 статей, три патента и свидетельство на полезную модель.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения, изложена на 149 листах машинописного текста, имеет 66 рисунков на 33 страницах, 17 таблиц на 5 страницах, 195 наименований литературных источников отечественных и зарубежных авторов на 16 страницах, 4 приложения на 29 страницах.

В работах по изготовлению испытательных стендов и проведению экспериментальных работ принимали участие сотрудники конструкторско-технологического отдела АОЗТ "Днепропетровский завод Темп", за что автор выражает всем им глубокую признательность. Особую благодарность автор выражает своему научному руководителю д.т.н., профессору Шапарю А.Г. и к.т.н. Копачу П.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации, являющейся завершенной научно-исследовательской работой, поставлена и исследована актуальная научно-практическая задача, состоящая в установлении закономерностей образования, динамики поступления, распространение и взаимодействия в атмосфере крупной промышленной агломерации Южной группы предприятий Кривбасса промышленных выбросов кислотообразующих веществ с учетом действующих на этой территории технологических процессов, технологий и производств, и разработки на их основе новых конструктивных решений, позволяющих уменьшить кислотообразование, что имеет важное экологическое и социальное значения, оказывает содействие повышению  техногенной безопасности государства.

Наиболее важные научные и практические результаты состоят в следующем:

1. Украина взяла на себя межгосударственное обязательство относительно осуществления сбалансированной с возможностями окружающей среды хозяйственной деятельности. При этом среди наиболее серьезных экологических проблем современности выделена проблема "кислотных" дождей, возникшая вследствие масштабного загрязнения атмосферного воздуха. Суммарные выбросы Южной группы предприятий Кривбасса составляют более 8 % общих объемов выбросов от стационарных источников загрязнения по Украине. Плотность выбросов составляет 742 т на 1 км2, что в 108 раз больше, чем в среднем по Украине.

2. Зависимости изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при снижении  объемов  производства  для  разных  технологических процессов  различны.  Для прокатного, сталеплавильного, агломерационного производства, буро-взрывных, транспортных и экскавационных работ эти зависимости приближаются к прямо-пропорциональным; для доменного производства,  эксплуатации шламохранилищ, отвалов они представлены в виде прямолинейной зависимости со свободным членом; для коксохимического производства – в виде степенной зависимости. Отличие в характере зависимостей обусловлено особенностями технологических процессов и  наличием эффекта последействия при снижении или прекращении производственной деятельности.

3. Главными кислотообразующими соединениями в выбросах загрязняющих веществ технологиями ЮГПК являются диоксид серы и оксиды азота, количество которых составляет 11 % от суммарного объема газовых выбросов. Главным нейтрализующим соединением являются выбросы аммиака коксохимического производства. В результате сравнительного анализа производств относительно их влияния на кислотообразование получен следующий ранжировочный ряд производств: агломерация – 45,5 % от  суммарного объема кислотообразующих выбросов, теплоэнергетика – 12,7 %, сталеплавильное производство – 11,4 %, коксохимическое – 10,1 %, прокатное – 8,7 %, цементное – 4,0 %, доменное – 2,5 %, производство стройматериалов – 2,2 %, вспомогательное – 1,3 %, горно-обогатительное – 1,1 %. Объем выбросов влаги в атмосферу зависит от водоохлаждающих процессов, происходящих в градирнях.

4. Экспериментальными исследованиями и математическим моделированием процесса формирования капельного потока установлено,  что толщина пленки воды на выходе из форсунки, от которой зависит размер капель, определяется, прежде всего, соотношением геометрических параметров форсунки и слабо зависит от расхода жидкости.

5. Сравнение результатов моделирование гидродинамики двусопловой и традиционной односопловой форсунок показало преимущество двусопловой конструкции:

- толщина пленки при условии одного и того же расхода воды уменьшается более чем в два раза;

- уменьшение скорости воды на выходе, а также меньшая суммарная поверхность стенок уменьшает гидродинамическое сопротивление форсунки;

- увеличение рабочего края сопла в два раза с одновременным уменьшением скорости воды на выходе из сопла приводит к меньшему абразивному его износу и  увеличению срока службы двусопловой форсунки;

- профили скорости в выходном сечении двусопловой форсунки более равномерные, что приводит к равномерному распылу воды и способствует  уменьшению доли капель с размерами до 40 мкм.

6. Снижение кислотообразования на территории промышленной агломерации  достигается за счет:

- целенаправленного выбора местоположения промышленных объектов с кислотообразующими выбросами с учетом метеорологических параметров территории (по направлению преобладающего ветра сначала размещают производства с высокотемпературными газовыми, а потом – с паро-капельными выбросами);

- рассредоточения во времени выбросов, планируемых на заданный объем производства (например, переход карьеров на взрывы с уменьшенной массой взрывных веществ);

- повышение степени очистки выбросов и снижение отходности рассматриваемых технологических процессов (для охлаждения оборотной воды – это переведение градирен на брызгальный режим работы с применением двусопловых центробежных форсунок).

7. Переоборудование градирен на брызгальный режим работы с использованием двусопловых центробежных форсунок позволяет при других аналогичных  условиях  увеличить  глубину  охлаждения  оборотной  воды  на 70-80 %, снизить энергозатраты в 1,5-2,0 раза, уменьшить выбросы пара из брызгальных градирен на 1,9-5,0 %, из вентиляторных градирен – на 60-70 %.

8. Удельное количество влаги, испаряемое из градирен на протяжении года, имеет неравномерный характер с двумя зонами максимальных значений, которые приурочены к межсезонным периодам (апрель и сентябрь) и двумя минимумами в июле (высокая температура окружающего воздуха) и декабре (высокая влажность воздуха).

9. На процесс кислотообразования в границах зоны локализации промышленных предприятий значительно влияет направление ветра, в зависимости от которого интенсивность кислотообразования изменяется в два и более раза. За пределами зоны локализации промышленных предприятий продолжительность процесса кислотообразования зависит от влажности атмосферного воздуха; протяженность распространения  кислотных осадков зависит от скорости ветра и изменяется от сотен до нескольких тысяч километров.

10. Зависимость изменения интенсивности поступления кислотных осадков на земную поверхность при отдалении от зоны промышленной агломерации имеет вид сложной функции, которая достигает максимума при определенном значении аргумента, после чего на значительном расстоянии экспоненциально снижается до нуля. Уменьшение количества пароводяных выбросов отдаляет, а их  увеличение - приближает участок максимального кислотообразования. Для условий территории ЮГПК при сухом воздухе (влажность 30-35 %) этот участок отдален на 600 и больше километров; при влажном воздухе (влажность 80-85 %) – на 250-300 км; при наложении газовых и пароводяных шлейфов – на расстояние 30-40 км.

11. Предложенный в работе показатель экологической опасности жизнедеятельности учитывает наиболее существенные с экологической точки зрения параметры:

- плотность населения территории, которая подвержена влиянию неблагоприятных факторов;

- продолжительность и уровень опасности влияния. Это позволяет осуществить научно-обоснованное планирование реабилитационных мероприятий на загрязненных территориях.

12. Рекомендации относительно повышения эффективности работы водоохладительных сооружений систем обратного водоснабжения внедрены на Криворожском коксохимическом заводе, Криворожском металлургическом комбинате. Кроме того, эти рекомендации были внедрены на Днепродзержинском коксохимическом заводе, Запорожском производственном объединении “Кремнийполимер”, ОАО “Донецккокс”, ОАО “Маркохим”               (г. Мариуполь), ГАК “Титан” (г. Армянск) и других (свыше 50 предприятий Украины и 10 предприятий России).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории / Под научн. редакцией проф., д-ра техн. наук А.Г. Шапаря; НАН Украины. Ин-т проблем природопользования и экологии. – Днепропетровск: ИППЭ НАН Украины, 1996.- Т.1 - 162 с., Т.2 – 170 с.

2. Народне господарство Дніпропетровської області: Статистичний щорічник. – Дніпропетровськ: Областна кніжкова типографія, 1997. – 333 с.

3. Показатели  об охране воздушного бассейна в Днепропетровской области: Статистический  бюллетень.- Днепропетровск: Днепропетровское  областное управление статистики, 1997. – 160 с.

4. Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу  на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніпродзержинська / Пiд ред. В.М. Палій.- К.: Фенікс, 2000.- 108 с.

5. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ. изд.: В 2 ч.: Пер с англ. / Под ред.  С. Колварт, Т.М. Инглунд, М. Мрешоу и др. - М.: Металлургия, 1988.- ч.1.- 760 с.; ч.2.-  712 с.

6. Пэншл Р. Методы системного анализа окружающей среды. - М.: Мир, 1979.- 214 с.

7. Установление влияния показателей функционирования технологий территориального природопользования на критерии и показатели устойчивого развития региона: Отчет о НИР / Ин-т проблем природопользования и экологии НАН Украины.- Днепропетровск, 1999.- 99 с.

8. Калюжный Д.Н. Санитарная охрана атмосферного воздуха от вопросов предприятий  черной металлургии. – К.: Госмедиздат, 1961.- 239 с.

9. Шаприцкий В.Н. Защита атмосферы в металлургии. - М.: Металлургия, 1984.- 216 с.

10. Стырикович М.А. Энергетика и окружающая среда // Теплоэнергетика. -  1975.- № 4.- С.2-5.

11. Энергетика и охрана окружающей среды / Под редакцией Залогина Н.Г., Кроппа Л.И., Кострикина Ю.М.- М.: Энергия, 1979.- 351 с.

12. Скалкин Ф.В., Канаев А.А., Кропп Л.И. Энергетика и окружающая среда. - Л.: Энергоиздат, 1981.- 280 с.

13. Заставный Ф.Д. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на Украине // Экология Советской Украины. - 1990.- № 3.- С.74-80.

14. Блэк К.А. Растение и почва. - М.: Наука,1973.- 503 с.

15. Влияние загрязнений воздуха на растительность. Причины. Воздействие. Ответные меры / Под. ред. Х.-Г. Десселер. - М.: Мир, 1981.- 181 с.

16. Гудерман Р. Загрязнение воздушной среды. - М.: Мир, 1979.- 200 с.

17. Дончева А.В. Ландшафт в зоне воздействия промышленности. - М.: Наука, 1978.- 96 с.

18. Эренфелд  Д. Природа и люди. – М.: Мир, 1983. – 254 с.

19. Безуглая Э.Ю., Расторгуева Г.П., Смирнова И.В. Чем дышит промышленный город.- Л.: Гидрометеоздат, 1991.- 252 с.

20. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. – К.: Наукова думка, 1978.- 247 с.

21. Будыко М.И. Изменения климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 280 с.

22. Руководство по гигиене атмосферного воздуха / Под ред.                     К.А. Буштуевой. - М.: Медицина, 1976.- 416 с.

23. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 1988.- 391 с.

24. Смит У.Х. Лес и атмосфера. - М.: Прогресс, 1985.- 428 с.

25. Матуновский М.Л., Шатилова С.А. Некоторые подходы к проблеме №техногенные катастрофы и биологические системы" // Успехи современной биологии.- 1995.- Т.155, вып.5.- С. 517-525.

26. Федорищак М.Р. Антропогенные изменения почв в зоне влияния металлургических заводов // Почвоведение. - 1978.-  № 11.-  С.133-137.

27. Рева М.Л., Филатова Р.Я. Влияние промышленных пылевых выбросов на почву // Экологические проблемы сельского хозяйства. - М., 1978.- С.124-125.

28. Геохимия окружающей среды / Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин и др.- М.: Недра, 1990.- 335 с.

29. Исаченко А.Т. Оптимизация природной среды.- М.: Мысль, 1980. – 264с.

30. Влияние атмосферного загрязнения  на свойства почв / Под ред.            Л.А. Гришиной. - М.: Изд-во МГУ, 1990.- 205 с.

31. Хорват Л. Кислотный дождь. - М.: Стройиздат, 1980.- 80 с.

32. Кислотные дожди / Ю.А. Израэль, И.М. Назаров, А.Я. Прессион  и др. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 206 с.

33. Горшков А.Л. Энергетические установки - источник кислотных дождей // Энергохозяйство за рубежом. – 1985. - № 2.- С.19-23.

34. Для блага всех народов / Ю.А. Израэль, И.М. Назаров, А.Я. Прессион и др.- Л.: Энергия,.1985.- 22 с.

35. Заиков Г.Б., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. - М.: Химия, 1991.- 144 с.

36. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. - М.: Наука, 1982.- 320 с.

37. Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика. - М.: Молодая гвардия (Эврика), 1988.- 254 с.

38. Николаевский В.С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации. - М.: Изд-во Моск. гос. университета леса, 1998.- 191 с.

39. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. - М.: Госэнергоиздат, 1957.- 211 с.

40. Фарфоровский Б.С., Пятов Я.Н. Проектирование охладителей для системы производственного водоснабжения. - Л.: Госстройиздат, 1960.- 98 с.

41. Фарфоровский Б.С., Форфоровский В.Б. Охладители циркуляционной воды тепловых электростанций. - Л.: Энергия, 1972.- 111 с.

42. Фарфоровский В.Б. О целесообразности расположения брызгальных бассейнов на промплощадке // Электрические станции. – 1962.- № 10.- С.5-10.

43. Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен / Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева.- С.-Петербург, 1992.- 22 с.

44. Пономаренко В.С., Арефьев Ю.И. Градирни промышленных и энергетических предриятий: Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1998.-376 с.

45. Алферова Л.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства, районов и комплексов. - М.: Стройиздат, 1984. – 179 с.

46. Кучеренко Д.И., Гладков В.А. Оборотное водоснабжение (Системы водяного охлаждения). - М.: Стройиздат, 1980.- 169 с.

47. Гончаров В.В. Брызгальные водоохладители ТЭЦ и АЭС. - Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 254 с.

48. Арефьев Ю.И., Батищев В.В., Петлица А.П. Натурные исследования выноса капель из диффузоров  вентиляторных градирен // Труды ин-та ВодГЕО. - М.- 1979.- С.147-154.

49. Семенюк В.Д., Когановский А.М., Воловиков А.М. Эксплуатация бессточных промышленных комплексов водоснабжения.- К: Технiка, 1985.- 168с.

50. Берман Л.Д. Технико-экономические показатели «сухих» систем охлаждения конденсатов паровых турбин  ТЭЦ и АЭС // Энергохозяйство за рубежом. – 1974.- № 6.- С.5-13.

51. Эксплуатация систем водоснабжения и газоснабжения: Справочник / В.Д. Дмитриев, Д.А. Коровин, А.И. Кораблев и др./ Под ред. В.Д. Дмитриева, Б.Г. Мишукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Стройиздат, 1988. - 216 с.

52. Технические указания по расчету и проектированию башенных противоточных градирен для тепловых и атомных электростанций и промышленных предприятий. - Л.: Энергия, 1971.-100 с.

53. Левитин Н.Л. Образование пароводяного факела градирни и его влияние на рассеивание  примеси // Труды ин-та ВодГЕО.- М.- 1979.- С.163-167.

54. Алотман В.М., Морозов В.А. Уточнение потерь воды на испарение  и капельный унос в башенных градирнях по данным натурных исследований // Труды ин-та ВодГЕО.- М., 1979.- С.172-175.

55. Мандыкин Г.П. Исследование влияния градирен и брызгальных установок на микроклимат окружающей территории // Труды ин-та ВодГЕО.- М., 1979.- С.185-190.

56. Гончаров В.В., Басевич Л.М., Элькин Э.С. Натурные исследования брызгальной градирни производительностью 4 тыс.м3/ч // Труды ин-та ВодГЕО.- М., 1979.- С.210-215.

57. Недвига Ю.С., Васильев А.П. Градирни ФРГ. - Л.: Энергия, 1979.- 68 с.

58. Берлянд М.Е., Оникул Р.И., Рябова Г.В. К теории атмосферной диффузии в условиях тумана // Труды ГГО.- 1968.- вып. 234.- С.3-21.

59. Берлянд М.Е., Кисилев В.Б. Распостранение в атмосфере промышленных выбросов влаги и их влияние на рассеивание примесей // Метеорология и гидрология. - 1975.- № 4.- С.3-15.

60. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М.З. Згуровский, В.В. Скопецкий, В.К. Хрущ, Н.Н. Беляев. - К.: Наукова думка, 1997.- 368 с.

61. Химия окружающей среды: Пер. с англ. / Под ред. Дж. О.М. Бокриса. - М.: Химия, 1982.- 672 с.

62. Бретшнайдер Б., Курфюрст И. Охрана воздушного бассейна от загрязнений: технология и контроль: Пер. с англ./ Под. ред. А.Ф. Туболкина. –Л.: Химия, 1989.- 288 с.

63. Мак-Ивен М. Химия атмосферы. – М.: Мир, 1978.- 374 с.

64. Детри Ж. Атмосфера должна быть чистой. – М.: Прогресс, 1983. – 379 с.

65. Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека: Сб. статей. - М.: Наука, 1983.- 214 с.

66. Комплексный глобальный мониторинг загрязнения природной среды // Труды Международного симпозиума. - Л.: Гидрометеоиздат.- 1982.- 385 с.

67. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. –       Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 375 с.

68. Химический состав атмосферных осадков Европейской территории СССР / Под ред. В.М. Дроздовой.– Л.: Гидрометеоиздат, 1964.- 209 с.

69. Модели влияния фоновых концентраций сернистого ангидрида на растения / Г.Э. Инсаров, И.М. Кунина, Ф.Н. Семековский и др.  // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем: В 4 т. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981.- т. 4. - С.235-250.

70. Гороновский Н.Т.,Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. – К.: Наукова Думка, 1987.- 829 с.

71. Зельдович Б.Я., Садовников П.Я., Франк-Каменецкий Д.А. Окисление азота при горении. - М.: Наука, 1977.- 146 с.

72. Ермаков В.С., Внуков А.К. О степени перехода моноокиси азота в двуокись при рассеивании дымовых газов котлоагрегатов // Электрические станции. - 1978.- № 1.- С.14-15.

73. Сигал И.Я., Гуревич Н.А., Домбровская Э.П. Образование двуокиси азота при рассеивании дымовых газов // Теплоэнергетика. - 1980.- № 11.- С.6-8.

74. Андреев В.С., Горошко Б.Б., Павленко А.А. Исследование процессов трансформации окислов азота под факелом ГРЭС // Труды  ГГО "Атмосферная диффузия и загрязнение воздуха".- 1979.- № 436.- С.43-48.

75. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. – Л.: Недра, 1988.- 312 с.

76. Горелов А.А. Экология. - М.: Центр 2000, 2000.- 240 с.

77. Безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. С.В. Белова.–             М.: Высш. шк., 1999.- 448 с.

78. Шапар А.Г. Критерії та показники сталого розвитку: наукові підходи до обгрунтування // Екологія і природокористування. – 2000.- випуск 2.- С.9-15.

79. Roberts O. F. T. // Proc. Roy. Soc.- 1923. - Scr. А.- v.104. – 640 р.

80. Taylor C.J. // Proc. Lond. Math.- 1922.- Scr.2. – v.20.–  Р. 3-18.

81. Scmidt W. Der Massen ausbauch in freien Luft.- etс. Hamburg, 1925.- 230 р.

82. Cэттон О.Г. Микрометеорология: Пер. с англ.- М.: Гидрометеоиздат, 1958.- 230 с.

83. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1975.- 448 с.

84. Лайхтман Д.Л. Физика пограничного слоя атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1970.- 180 с.

85. Бызова Н.Л. Методическое пособие по расчету рассеяния примесей в пограничном слое атмосферы. - М.: Гидрометеоиздат, 1973.- 32 с.

86. Сборник отраслевых методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при проведении инвентаризации, составлении отчетности по форме № 2-ТП (воздух) и разработке нормативов предельно допустимых выбросов для промышленных предприятий и организаций Днепропетровской области / Днепропетровская областная государственная инспекция по охране атмосферного воздуха.- Днепропетровск, 1985. – 201 с.

87. Тепло- и  массообмен в двухфазном потоке / В.А. Успенский,            О.Х. Видвенко, В.Н. Зайцев и др. // Теоретические основы химической технологии.- 1976. т.10.- № 4.- С. 501-507.

88. Гупало Ю.П., Полянин А.Д., Рязанцев Ю.С. Массообмен реагирующих частиц с потоком.- М.: Наука, 1985.- 336 с.

89. Андреев П.И. Рассеяние в атмосферном воздухе газов, выбрасываемых промышленными предприятиями.- Л.: Госстройиздат, 1952.- 88 с.

90. Теверовский Е.Н. Новые идеи в области изучения аэрозолей. – М.: Изд-во АН СССР, 1949.- 125 с.

91. Хайкина А.Е. Промышленные выбросы и их распространение в атмосфере // Труды НИИСТ. - 1969.- № 30.- С.120-125.

92. Досвід моделювання при розв`язанні задач природокористування та екології / Под ред. С.З. Полцщука.- Дніпропетровськ: Ін-т проблем природокористування та екології НАН України, 19998ю- 140 с.

93. Реттер Э.Н., Стриженов С.И. Аэродинамика зданий. - М.: Стройиздат, 1968.- 240 с.

94. Де-Грот, Мазур Э. Неравновесная термодинамика. – М.: Наука, 1957.- 402 с.

95. Иванов Б.А. Инженерная экология. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989.- 152 с.

96. Малахов Г.М., Храмцов В.А. Современное состояние экологии Криворожского региона // Геологический журнал .- 1992.- № 3.- С. 23-29.

97. Битколов Н.З., Медведев И.И. Аэрология карьеров. - М.: Недра, 1992.-265 с.

98. Бересневич П.В., Михайлов В.А., Филатов С.С. Аэрология карьеров: Справочник. - М.: Недра, 1990.- 280 с.

99. Зберовский А.В. Охрана  атмосферы в экосистеме: карьер - окружающая среда - человек. – Днепропетровск: РИО АП ДКТ, 1997.- 136 с.

100. Беляев Н.Н., Клименко И.В., Хрущ В.К. Моделирование загрязнения атмосферы от хвостохранилищ // Металлургия и горнорудная промышленность.- 1997.- № 4.- С.100-102.

101. Беляев Н.Н., Кореню Е.Д., Хрущ В.К. Прогнозирование качества воздушной среды методом вычислительного експеримента.-  Днепропетровск: Изд-во “Наука и образование”.- 2000.- 207 с.

102. Горнодобывающие предприятия Украины в 1996 г./ Л.А. Штанько, Л.И. Берестенко, Т.Д. Шопоренко и др.- Кривой Рог: НИГРИ, 1997.- 176 с.

103. Гутовский Г.И. Экологические проблемы Кривбасса // Тезисы докладов конференции "Экология и здоровье".- Кривой Рог: НИГРИ.- 1991.-     С. 3-6.

104. Никитин Д.П.  Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (гигиенические аспекты). - М.: Медицина, 1980.- 255 с.

105. Пузанков А.Т., Мхитарян Т.А., Тримаев И.Д. Обеззараживание стоков животноводческих комплексов. - М.: Агропромиздат, 1986.- 175 с.

106. Альтшулер В.С. Очистка газов от сернистого ангидрида // Химическая технология.-1973 .-№ 4.- С.5-13.

107. Бродский Ю.Н., Балычева К.В. Методы очистки дымовых газов тепловых электростанций от сернистого ангидрида // Химическая технология.-1974.- № 4.- С.13-16.

108. Смола В.И., Кельцев Н.В. Защита атмосферы от двуокиси серы. - М.: Металлургия, 1976.- 255 с.

109. Шаприцкий В.Н. Очистка загрязнений воздуха в металлургии. - М.: Металлургия, 1965.-180 с.

110. Пояснительная записка к проекту Указа президента Украины "О мероприятиях по подготовке нормативных документов для создания в Криворожском железнорудном бассейне экспериментальной экономической зоны "Кривбасс" / Исполнительный комитет Криворожского городского Совета народных депутатов.- Кривой Рог, 1996.- 28 с.

111. Абрамов А.А. Надежность систем водоснабжения. – М.: Стройиздат, 1985. – 195 с.

112. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / Под общ. ред. И.А. Назарова. - М.: Стройиздат, 1967.- 383 с.

113. Шабалин А.Ф. Эксплуатация промышленных водопроводов. - М.: Металлургия, 1972.- 503 с.

114. А.с. 19774 СССР. Инжекционная градирня / Ю.М. Кузьмин,            Ю.В. Семеновский (СССР).- Опубл.15.08.79, Бюл. № 30.

115. А.с. 951055 СССР. Башенная градирня / Ю.А. Иванов, В.Г. Говоров (СССР).- Опубл. 15.08.82, Бюл. № 30.

116. А.с. 600380 СССР. Градирня / Н.Д. Дугинец (СССР).- Опубл. 30.03.78, Бюл. № 12.

117. А.с. 120165 СССР.  Прямоточная градирня / Ю.С. Недвига,               А.Н. Андреев (СССР). - Опубл. 30.12.85, Бюл. № 48.

118. А.с. 830108 СССР. Оросительное устройство градирни /                    К.И. Утургаидзе, З.Я. Кервалишвили и др. (СССР).- Опубл. 15.05.81, Бюл. № 18.

119. А.с. 1322062 СССР. Градирня / В.И. Гладков, В.С. Пономаренко и др. (СССР).- Опубл. 07.05.87, Бюл. № 25.

120. А.с. 1245845 СССР, МКИ F 28 С1/00. Гидровентилятор для градирни / В.Д. Шадырь (СССР).- № 399595629/24-06; Заявлено 08.04.83; Опубл. 23.07.86, Бюл. № 27.

121. А.с. 1290056 СССР. Водораспределительное устройство водоохладителя / Э.В. Буланина, В.В. Гончаров и др. (СССР).- Опубл. 15.02.87,  Бюл. № 06.

122. Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности.- М.: Наука, 1965.- 740 с.

123. Холпанов Л.П., Шкадов В.Я. Гидродинамика и тепломассообмен с поверхностью раздела. -  М.: Наука, 1990.- 271 с.

124. Броунштейн Б.И., Фишбейн Г.А. Гидродинамика массо- и теплообмена в дисперсных средах. - Л.: Химия, 1997.- 280 с.

125. Горбатенко В.И. Повышение надежности и эффективности работы градирен (башенных) на электростанциях // Электрические станции.- 1985.-      № 2.- С.31-33.

126. Лемеш Н.И., Сенчук Л.А., Солодухин Д.А. Взаимодействие паровоздушного факела градирни с потоками из вентиляционных труб АЭС // ИФЖ.- 1995.- № 3.- С. 45-49.

127. Горбш З.Г. Теплообмен и гидродинамика дисперсных сквозных потоков. - М.: Энергия, 1970.- 423 с.

128. Фукс Н.А. Успехи механики аэрозолей.- М.: Изв. АН СССР, 1961.-    159 с.

129. А.с. 574241 СССР, МКИ В 05 В 1/34.. Водоразбрызгивающее сопло / В.С. Пономаренко, В.А. Гладков и др. (СССР). - № 2319716/23-05; Заявл. 03.02.76; Опубл. 30.09.77, Бюл. № 36.- 3 с.

130. А.с. 1376326 СССР, МКИ 05 В1/34. Центробежная форсунка для охлаждения воды / В.П. Коваль, В.Г. Голуб и др. (СССР).-  3997291/31-05; Заявл. 29.12.95; для служебного пользования.

131. Пат. 17621 А Украина, МКИ F 28 С 1/00. Градирня / В.М. Шварцман,

В.И. Степанок, Ю.К. Абрамович, Ф.Д. Гавриш, М.М. Пиниэлле (Украина).-       № 96083296; Заявл. 20.08.96; Опубл. 06.05.97.

132. Пат. № 17301 А Украина, МКИ  Г 28 С 1/00. Градирня /                     Ю.К. Абрамович, В.М. Шварцман (Украина).- № 96124533; Заявл. 04.12.96; Опубл. 01.04.97.

133. Пат. на полезную модель № 263 Украина, МКИ  В 05 В 1/34. Центробежная форсунка для распыливания жидкости / В.М. Шварцман (Украина) - № 96083297; Заявл. 20.08.96; Опубл. 25.12.98.

134. Пат. 17774 А Украина, МКИ В 05 В 1/34. Способ распыливания жидкости / В.М. Шварцман (Украина).- № 96083298; Заявл. 20.08.96; Опубл. 25.05.97.

135. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.- М.: Наука, 1978. –736 с.

136. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления.- Х.: Вища школа: Изд-во при Харьковском университетете, 1986. –216 с.

137. Кильчевский Н.А. Основы тензорного исчисления с приложениями к механике.- К: Наукова думка, 1972. – 148 с.

138. Турбулентность. Принципы и применения / Под ред. У. Фроста,          Т. Моулдена. - М.: Мир, 1980.– 535 с.

139. Турбулентность  / Под ред. П. Бредшоу. - М.: Мир, 1980.– 343 с.

140. Турбулентные сдвиговые течения: Пер. с англ. / Под ред.                     А.С. Гиневского.  - М.: Машиностоение, 1982.–  432 с.

141. Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил. - М.: Машиностроение, 1980.– 240 с.

142. Щукин В.К., Халатов А.А. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах. - М.: Машиностроение, 1982.- 200 с.

143. Кнорре Г.Ф. Топочные процессы.  - М.: Госэнергоиздат, 1959.– 396 с.

144. Халатов А.А. Теория и практика закрученных потоков. – К.: Наукова думка, 1989.– 192 с.

145. Резняков А.Б. Теплотехнические основы циклонных топочных и технологических процессов. - Алма-Ата : Наука, 1974.–3 74 с.

146. Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях. - Алма-Ата: Наука, 1977. –226 с.

147. Левич В.Г. Физико-химическая гидромеханика.- М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1959.- 669 с.

148. Сабуров Э.Н. Аэродинамика и конвективный теплообмен в циклонных нагревательных устройствах. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 240 с.

149. Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. -М.: Машиностроение, 1969. –198 с.

150. Ахмедов Р.Б. Аэродинамика закрученной струи. -М.: Энергия, 1977. –240 с.

151. Хавкин Ю.И. Центробежные форсунки. - Л.: Машиностроение, 1976. –168 с.

152. Дрофман Л.А. Гидродинамическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел. -М.: Физматгиз, 1960. –320 с.

153. Launder B.E, Spalding D.B. The numerical computation of turbulent flows // Computational methods in applied mechanics and engineering. - 1974.- Vol. 3.-        P. 269-289.

154. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. - М: Наука, 1974. – 711 с.

155. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции.- М.: Наука, 1977.- 172 с.

156. Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидромеханика: В 2 ч. -М.: Наука, -1965.- Ч.2: Гидормеханика закрученных потоков.- 224 с.

157. Чжен К.Ю. Расчет течений в каналах и пограничных слоях на основе модели турбулентности, применимой при низких числах Рейнольдса // Ракетная техника и космонавтика. -1982. -Т. 20, № 2. –С. 30-37.

158. Хассид Л., Порех К.П. Модель турбулентного течения с полимерными добавками, основанная на уравнениях для энергии турбулентности и диссипации // Теоретические основы инженерных расчетов. -1978. -№ 1. -С. 232-239.

159. Лэм А.П., Бремфорст С. Модифицированная форма ( k - e )-модели для расчета пристеночной турбулентности // Теоретические основы инженерных расчетов. -1981. -№ 3. -С.156-160.

160. Пейтел В.К., Роди В., Шойерер Г. Модели турбулентности в пристеночной области с малыми числами Рейнольдса // АКТ. -1986. -№ 2. -       С. 183-197.

161. Мартинузи Р., Поллард А. Исследование применимости различных моделей турбулентности для расчета турбулентных течений в трубах. Часть I. Алгебраические модели для напряжений и (k-e) - модели // АКТ. -1989. -№ 9. - С. 43-53.

162. Мартинузи Р., Поллард А. Исследование применимости различных моделей турбулентности для расчета турбулентных течений в трубах. Часть II. Дифференциальные модели для напряжений и (k-e) - модели // АКТ. -1990. -      № 7. - С. 33-42.

163. Zijlema M., Segal A., Wesseling P. Invariant discretization of the k-e model in general co-ordinates for prediction of turbulent flow in complicated geometries // Int. J. Nmer. Meth. Fluids. -1995. -Vol. 20. -P. 621-640.

164. Prandtl L. Bericht uber untersuchungen zur ausgebildeten turbulenz //         Z. Angew. Math. Mech. -1925. -№ 5. - P.136-139.

165. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. - М.: Мир, 1990.- 384 с.

166. Андерсон Д., Танехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен: В 2-х т.- М.: Мир, 1990.- Т.1.- 384 с.

167. Анохин Ю.П. Атмосферный перенос загрязнений в региональном  масштабе // Труды ИПГ.- 1978.- С. 60-75.

168. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 751 с.

169. Безуглая Э.Ю., Клинго В.В. Статистический метод оценки влияния метеорологических условий на содержание примесей в атмосфере // Труды ГГО.-1974.- вып. 314.- С. 91-95.

170. Белов П.Н., Карлова З.Л. Оценка количества оседающих на земную поверхность вредных примесей  методом математического моделирования // Вестник МГУ. Сер.5.- 1992.- № 1.- С. 30-36.

171. Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных сред. - М.: Наука, 1984.- 517 с.

172. Беляев Н.Н., Хрущ В.К. Математическая модель нестационарного пространственного переноса загрязнений в атмосфере // Изв. выс. учеб. заведений и энергетических объединений СНГ. Сер. Энергетика. - 1994.- № 1, 2.- С. 134-141.

173. Бызова Н.Л. Рассеивание примесей в пограничном слое  атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1971.- 191 с.

174. Комке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям.- М.: Наука, 1965.- 704 с.

175. Скорререр Р.С. Аэрогидродинамика окружающей среды.- М.: Мир, 1980.- 349 с.

176. Раменский  Л.А., Романенко Н.Ф. О пространственной структуре городского факела // Труды Укр. НИИГМИ.-1978.- вып.165.- С. 93-99.

177. Елисеев В.С. Исследование структуры дымовой  струи и определение  определение процента турбулентного перемешивания по вертикальному распределению концентраций // Труды ГГО.- 1968. -вып.234.- С. 96-99.

178. Справочник машиностроителя: В 6 т. / Под ред. Н.С. Ачеркана.- М.: Гос. научно- техн. изд-во машиностроительной литературы, 1965.- Т.2.-    331 с.

179. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv – Atlas: Пер. з нім. / Под ред.        В.В. Серебрякова.- К.: Знання-Прес, 2001.- 287 с.

180. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. - М.: Химия, 1985.- 160 с.

181. Беляшова М.А. Некоторые данные о распределении ядер конденсации в районе Щекинской ГРЭС // Труды ГГО.- 1964.-  вып.158.- С. 88-94.

182. Рихтер Б.В., Гильденскнольд Р.С., Стяжкин В.М.  Распределение приземных концентраций сернистого газа и золы в зоне тепловой электростанции //  Труды ГГО.- 1964.- вып.158.- С. 84-87.

183. Результаты экспериментальных исследований за загрязнением атмосферы в районе Молдавской ГРЭС / Р.С. Гильденскнольд, Б.Б. Горошко, Г.А. Панфилова, Б.В. Рихтер // Труды ГГО.- 1968.- вып.207.- С. 65-68.

184. Буренин Н.С., Горошко Б.Б., Панфилова Г.А. Основные результаты исследований распространения примесей в районе тепловой электростанции с высотой труб 320 м  и сопоставление их с расчетами // Труды ГГО.- 1982.- вып.450.- С. 61-69.

185. Комплексное исследование влияния Приднепровской ГРЭС на окружающую природную среду: Отчет о НИР / Экологический фонд Приднепровья.- № ГР 0194И020419.- Днепропетровск, 1994.- 96 с.

186. Шварцман В.М. Применение центробежных двухсопловых форсунок в оросительно-брызгальных градирнях // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научн. тр. Приднепровской гос. академии строительства и архитектуры.- Днепропетровск: ПДАБА.- 1998.- вып.5, часть 2.- С.60-62

187. Копач П.І., Шварцман В.М. Екологічний підхід до оцінки пароводяних викидів південної групи підприємств Кривбасу // Екологія і природокористування: Зб. наук .пр. Інституту проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ІППЕ НАН України.- 2000.- вип.2.- С.106-111.

188. Шапарь А.Г., Копач П.И., Шварцман В.М. Некоторые экологические аспекты воздействия объектов горного производства на прилегающие территории  // Горный информационно-аналитический бюллетень. - М.: Моск. Гос. горный университет. - 2000.- № 11.- С. 200-207.

189. Копач П., Шварцман В. Механизм образования кислотных дождей из выбросов крупной промышленной агломерации // Технополис.- 2001.- № 7.-     С. 27-29.

190.  Шапарь А.Г., Копач П.И., Шварцман В.М. Особенности трансформации загрязнителей атмосферы в зоне действия горно-металлургического комплекса // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2001.- № 2.- С.121-124.

191. Шварцман В.М. Тепломассообмен между несущей средой и дисперсной фазой // Вісник академії: Наук. та інформац. бюл. ПДАБА. -Дніпропетровськ: ПДАБА.- 1998. - № 5.- С. 41-43.

192. Поляков Ю.И., Рычковский В.М. Основы классификации объектов  по степени опасности // Уголь .- 1999. - № 10.– С. 65-67.

193. Попов А.В. Вопросы декларирования промышленной безопасности  объектов угольной промышленности // Уголь.- 1999.- № 3.- С. 43-44.

194. Поляков Ю.И. Закон проявления опасности // Тезисы докладов заочной  конференции "Безопасность XXI  века". - С.-Петербург.- 1998.- С. 96-97.

195. Столяров Д.О. Исследование формирования экологической опасности загрязнения воздуха при освоении недр // Горный информационно-аналитический бюллетень. - М.: Моск. Гос. горный университет. - 1998.- № 1.- С. 123-128.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

# Text boxes

Стр.

Стр.

Стр.