Мокієнко Андрій Вікторович. Эколого – гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору : Дис... д-ра наук: 14.02.01 – 2009

Мокієнко А.В. Эколого – гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – Державна установа „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України”, Київ, 2009. Дисертація присвячена інтегральним еколого-гігієнічним дослідженням з обґрунтування епідемічної безпечності і хімічної нешкідливості питної води, що знезаражена діоксидом хлору (ДОХ). Встановлено недостатню ефективність водопідготовки стосовно вірусів і високий ризик вторинної контамінації води вірусами у водорозподільних мережах. Обґрунтовано значимість ДОХ як засобу знезаражування питної води, що забезпечує її епідемічну безпечність і не впливає на неінфекційну захворюваність. Встановлено, що ДОХ у дозах 1,0 - 1,5 мг/дм3 є ефективним і надійним засобом інактивації вірусів та збудників нозокоміальних інфекцій. Обґрунтовано нешкідливість ДОХ і його похідних (хлоритів і хлоратів) у концентраціях 1,35; 1,35; 1,67 мг/дм3 при тривалому (100 днів) вживанні лабораторними тваринами питної води. Встановлено ефективність ДОХ у дозах 2 мг/дм3 при знезаражуванні вторинно-очищених стічних вод. Визначено безпечні рівні хлоритів як похідних ДОХ стосовно різно-циклічних гідробіонтів на рівні 1,0 мг/дм3. Обґрунтовано необхідність застосування ДОХ як засобу, що мінімізує персистуючо - мультиваріантний ризик водних патогенів для людини при знезаражування питних і стічних вод..

На основі проведених інтегральних еколого-гігієнічних досліджень і отриманих результатів обґрунтовано наступне: ДОХ забезпечує епідемічну безпечність питної води внаслідок високої віруліцидної, бактерицидної і мікоцидної дії, і є токсикологічно нешкідливим як у контексті впливу на організм лабораторних тварин, так і стосовно гідробіонтів при скиданні знезаражених стічних вод. - Проведено аналіз моніторингу якості води як на етапах очищення, так і питної, яка споживалась популяціями населення, що досліджувались Встановлено взаємозв'язок якості питної води і води вододжерел, що визначає відповідність якості питної води нормативним вимогам у мм. Одеса, Іллічівськ, Ізмаїл і невідповідність за рядом показників у мм. Болград і Бєлгород - Дністровський. Обґрунтовано ризики забруднення поверхневих водойм у зв’язку з їх транскордонністю та необхідність врахування відносності взаємозв'язку індикаторних показників якості хлорованої питної води з водно - обумовленою захворюваністю. - Виконано аналіз результатів вірусологічних досліджень якості води різних водних об'єктів Одеської області за 1994-2008 рр. Показано персистуючий характер вірусного забруднення водних об'єктів. Обґрунтовано епідемічну значимість перевищення рівнів контамінації вірусами (РВ, ЕВ, ВГА, АдВ, НВ) питної води у порівнянні з такими для стічних і/або поверхневих вод внаслідок незадовільного санітарно-технічного стану водорозподільних мереж. Вірогідність розходжень () між забрудненням водних об'єктів вивченими вірусами зростає у ряду питна - стічна (22,5562 - 521,7394) < річкова - морська (7,6801 - 311,1097) < стічна - морська (10,3640 - 231,0708) < стічна - річкова (8,6836 - 122,0153) < питна - річкова (35,6092 - 91,7816), що свідчить про недостатню ефективність очищення і знезаражування питних і стічних вод та необхідність їхньої оптимізації. Обґрунтовано недостатню ефективність існуючої системи водопідготовки на ВОС «Дністер» по відношенню до значимих вірусних контамінантів та високий ризик вторинної контамінації води вірусами (АдВ і ВГА) у водорозподільних мережах міста. - Вивчено питому вагу водного фактору в структурі інфекційної та неінфекційної захворюваності Одеської області, в цілому, і популяцій населення, що досліджувались, зокрема. Показано істотне превалювання «невстановленності» збудника (ГКІ) у порівнянні з «встановленністю» (ЕКГ) за 1990-2005 рр. в Одеській області (r = 0,9116), при цьому ЕКГ (0,8566) і ГКІ (0,8113) в Україні корелюють з захворюваністю в Одеській області. Встановлено високу кореляційну залежність між контамінацією води водних об'єктів ВГА (стічна, річкова + озерна, морська + лиманна, питна) (r=0,6712; 0,4237; 0,6587; 0,7502 відповідно) і захворюваністю населення ВГА, а також аналогічна залежність для питної води м. Одеси - r=0,877 (р<0,05) (1996 - 2003 рр.) та (r=0,73; р<0,05) (1994 - 2004 рр.). Встановлено, що найбільш виражена негативна тенденція для ВГА (-91,544) у м. Іллічівськ (ДОХ) істотно перевершувала аналогічний показник для інших територій і України у цілому (хлор) за різні періоди спостережень: у 2,1 - 3,5 рази за 1994-2004 рр. і в 1,8 - 2 рази за 1993 - 2003 рр. Висловлено припущення, що «водний» фактор внаслідок неефективності хлорування води впливає на періодичність, циклічність і сезонність водно-обумовлених інфекцій ВГА та РІ, результатом чого є спорадична і спалахова інфекційна захворюваність населення. Обґрунтовано значимість ДОХ як засобу знезаражування питної води, що забезпечує її епідемічну безпечність і не впливає на неінфекційну захворюваність. - Досліджено віруліцидну дію ДОХ стосовно значимих вірусних контамінантів питної води (поліовірусу, аденовірусу, вірусів Коксакі та ЕСНО). Встановлено, що ДОХ у дозах 1,03±0,09 - 1,02±0,04 і 1,01±0,07 - 1,03±0,07 мг/дм3 відповідно є ефективним і надійним засобом інактивації поліовірусу і аденовірусу з титрами 110-6, 110-5; у дозі 1,03±0,05 мг/дм3 - вірусу Коксакі з титром 110-5; у дозі 1,51±0,06 мг/ дм3 - вірусу ЕСНО з титром 110-5 з високою вірогідністю розходження у порівнянні з контролем у всіх випадках (= 16,200; р<0,05). Встановлено, що резистентність вірусів до ДОХ зростає у ряду поліовірус ~ аденовірус < вірус Коксакі < вірус ЕСНО. Обґрунтовано ефективність знезаражування води від зазначених вірусів, а також вірусу пташиного грипу з гемаглютініном H5 ДОХ у дозах 1,0±0,02; 1,51±0,04 мг/дм3 при температурах + 4 та + 36 оС відповідно. - Вивчено залежності «доза – час - ефект» при знезаражуванні води, що містить еталонні (P. aeruginosa, S. аureus, C. albicans) і мультирезистентні (P. aeruginosa, S. аureus і гриби роду Candida) штами збудників нозокоміальних інфекцій. Встановлено, що еталонні штами відрізняються меншою резистентністю до антимікробних препаратів і ДОХ, що узгоджується з даними літератури: для інактивації еталонних штамів P.aeruginosa, S. аureus, C. albicans ефективна доза ДОХ становить 0,89 мг/дм3 при максимальному рівні зараження 103 КУО/см3 (=11,2599; 7,4446; 53,0632 відповідно); для інактивації мультирезистентних штамів P. aeruginosa, S. aureus і грибів роду Candida найбільш ефективними є дози ДОХ у діапазоні концентрацій 0,98 - 1,52 мг/дм3: вірогідність розходження між впливом мінімальної (0,31 мг/дм3) і двох максимальних (0,98; 1,52 мг/дм3) доз ДОХ на вивчені мікроорганізми висока: = 14,1907; 14,0675; 25,4983 і 26,7086; 16,2025; 22,6384 (р<0,05) відповідно. Показано, що резистентність еталонних і шпитальних штамів до ДОХ у вивчених дозах зростає у ряду P. aeruginosa < S. аureus < (C. albicans) гриби роду Candida. Таким чином, ДОХ у дозах 0,98 - 1,52 мг/дм3 є ефективним і надійним засобом знезаражування води як можливого джерела нозокоміальних інфекцій, що свідчить про доцільність проведення досліджень з оцінки ефективності ДОХ при дезинфекції медичного інструментарію, устаткування і поверхонь. - Досліджено вплив ДОХ і його похідних (хлоритів і хлоратів) в еквімолярних (0,02 мМ) концентраціях 1,35; 1,35; 1,67 мг/дм3 на організм лабораторних тварин (білі щури-самці лінії Вістар) при тривалому вживанні питної води впродовж 100 днів. Встановлено відсутність достовірних змін (р > 0,05) показників крові, перекисного гемолізу еритроцитів, балансу перекисного окислення ліпідів/антиоксидантної системи. Відсутність вірогідності досліджених параметрів у порівнянні з контролем у щурят-самців з першого потомства самок, що споживали воду з тим же ранжуванням питного режиму, дозволяє зробити припущення щодо відсутності ембріотоксичності і тератогенності ДОХ, хлоритів і хлоратів у вивчених концентраціях. Показано, що при заданих умовах експерименту вивчені сполуки не спричиняють у шлунково - кишковому тракті та органах репродукції патологічних змін. Разом з тим, встановлено збільшення щільності розподілу сперматогоніїв у канальцях яєчок під впливом ДОХ (констатовано деяке підвищення плідності у групі самців і самок, що споживали воду с ДОХ, у порівнянні з контрольною та іншими дослідними групами) і деяке зростання активності NO-S у тканині селезінки у всіх дослідних групах, що, вірогідно, пояснюється ефектом гормезису, а також наявність діапедезних виходів еритроцитів у тканинах печінки і кишківнику під впливом хлоратів. Отримані дані свідчать щодо необхідності подальшого вивчення цих аспектів впливу ДОХ, хлоритів и хлоратів на організм. - Встановлено ефективність діоксиду хлору у дозах 2 мг/дм3 при знезаражуванні вторинно-очищених стічних вод. Визначено безпечний рівень хлоритів для довго - циклічного бентосного гідробіонту - водорості Ulva rigida, що складає 1,0 мг/дм3, і токсикометричні показники хлоритів для коротко-циклічних планктоних гідробіонтів: медіанна летальна концентрація LC50 для A. salina і D. мagna становить 1,2 та 0,8 мг/дм3 відповідно. - Проведено аналіз теоретичних і експериментальних досліджень резистентності мікроорганізмів до антимікробних засобів. Висловлено гіпотезу про єдність природи резистентності, що дозволило запропонувати концепцію персистуючо - мультиваріантного ризику водних патогенів для людини. Обґрунтовано необхідність застосування діоксиду хлору як засобу, що мінімізує такий ризик, для знезаражування питних і стічних вод..