Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

Кутіна Марина Василівна

УДК 621.316.9:621.616.13

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДА ТА ПОШУК МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗІ СКЛАДНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ НАПРУГОЮ 6-35 кВ

Спеціальність 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Лежнюк Петро Дем’янович,

доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 2

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХУ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 2

1.1 Загальна характеристика об'єкта дослідження 2

1.2 Аналіз існуючих методів і засобів захисту розподільних повітряних мереж напругою 6-35 кВ від несиметричних режимів роботи 2

1.3 Аналіз існуючих методів і засобів захисту від ОЗЗ 2

1.4 Аналіз існуючих методів і засобів пошуку пошкодження в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ 2

1.5 Висновки по розділу 1. Напрямок та задачі дослідження 2

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДА РОЗГАЛУЖЕНОЇ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 кВ 2

2.1 Постановка задачі 2

2.2 Аналітичні залежності для визначення значень, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода повітряної ЛЕП до моменту падіння його на землю 2

2.2.1 Визначення часу падіння провода на землю 2

2.2.2 Визначення струмів прямої та зворотної послідовностей у випадку обриву провода. 2

2.3 Дослідження величин, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода повітряної ЛЕП після моменту його падіння на землю 2

2.3.1 Визначення перехідного опору в місці падіння провода. 2

2.3.2 Дослідження струмів замикання на землю при обриві провода в різних місцях прольоту. 2

2.3 Теоретичне обґрунтування методу захисту при обриві провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ 2

2.3.1 Принцип дії захисту при обриві фазного провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ.. 2

2.3.2 Теоретичне обґрунтування уставок спрацювання захисту при обриві фазного провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ.. 2

2.4 Висновки по розділу 2 2

РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОБРИВУ ПРОВОДА ЛОКАЦІЙНИМ МЕТОДОМ В РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ ЗІ СКЛАДНОЮ ТОПОЛОГІЕЮ НАПРУГОЮ 6-35 кВ 2

3.1 Теоретичне обґрунтування доцільності використання локаційного вимірювання на лініях з деревоподібною топологією напругою 6-35 кВ для визначення місця обриву провода 2

3.2 Вплив величини активного навантаження на форму відбитого імпульсу 2

3.3 Вплив величини ємнісного навантаження на форму відбитого імпульсу 2

3.4 Вплив величини індуктивного навантаження на форму відбитого імпульсу та дослідження імпульсної реакції реальних трансформаторів 2

3.5 Методи розшифрування рефлектограм 2

3.6 Висновки по розділу 3 2

РОЗДІЛ 4 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВАРІЙНИМ РЕЖИМОМ ОБРИВУ ФАЗНОГО ПРОВОДА (АСКАРОП) ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 2

4.1 Вибір структури автоматизованої системи керування 2

4.2 Розробка пристрою релейного захисту від обриву провода 2

4.3 Мікропроцесорна реалізація пристрою захисту від обриву провода 2

4.4 Розробка засобів визначення місця пошкодження локаційним методом 2

4.5 Методика розрахунку ефективності застосування комплексу засобів захисту від обриву провода та локаційного методу пошуку місця пошкодження 2

4.6 Висновки по розділу 4 2

ВИСНОВКИ 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2

Додаток А Результати розрахунку ПЛЕП 6-35 кВ ПАТ «Вінницяобленерго» 2

Додаток Б Коефіцієнти для знаходження контурних струмів до моменту падіння провода на землю 2

Додаток В Розрахункові значення струмів в фазах та в місці замикання при обриві провода 2

Додаток Д Документи, що підтверджують впровадження результатів дисертаційної роботи 2

6

6