Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЕТРА ВАСИЛЕНКО

На правах рукописи

Кунденко Николай Петрович

УДК 632.985.4.

Молекулярная акустическая технология и электронные системы контроля в технологическом процессе воспроизводства животных.

05.11.17 – биологические и медицинские устройства и системы

Диссертация на соискание ученой степени доктора

технических наук

Научный консультант:

Черенков Александр Данилович,

доктор технических наук, профессор.

Харьков – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание..................................................................................................................2

Перечень условных сокращений................................................................................7

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................8

Раздел 1 Анализ проблем криоконсервации МИКРООБъЕКТОВ животных и электронных систем оценки их состояния.......16

1.1 Значение криконсервации спермиев и  эмбрионов в технологическом процессе воспроизводства животных......................................................................16

1.2 Методы повышения биологически полноценных спермиев и эмбрионов животных при их криоконсервации.........................................................................18

1.3 Информационные возможности диэльктрометрии в сельском хозяйстве и медицине.....................................................................................................................23

1.4 Анализ резонансных систем для измерения электрофизических параметров

веществ.......................................................................................................................27

1.5 Анализ методов  построения    источников  КВЧ  излучения  с высокой стабильностью  их  частоты......................................................................................39

Выводы по разделу....................................................................................................56

РАЗДЕЛ 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА КРИОКОНСЕРВИРУЮЩУЮ СРЕДУ С БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ.........................................................57

2.1 Постановка задачи дифракции звуковых волн................................................57

2.2 Граничное интегральное уравнение по поверхности биологического

объекта.......................................................................................................................63

2.3 Алгоритм регуляризации одномерных интегральных уравнений.................67

2.4 Анализ колебательной скорости и звукового давления в  окрестности

границы биологического объекта...........................................................................73

Выводы по разделу....................................................................................................86

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОПОТОКОВ В КРИОКОНСЕРВИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ ВБЛИЗИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ НАЛИЧИИ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ..........................87

3.1 Постановка задачи. Стационарные микропотоки в акустическом

поле.............................................................................................................................87

3.2 Анализ скорости микропотока у поверхности шара, моделирующего эмбрион.......................................................................................................................92

3.3 Анализ скорости  микропотока у поверхности сфероида, моделирующего спермий ......................................................................................................................99

Выводы по разделу..................................................................................................108

РАЗДЕЛ 4 МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕДАЧИ В СТРУКТУРЕ КРИОКОНСЕРВИРУЮЩАЯ СРЕДА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ...........110

4.1 Постановка задачи диффузной кинетики.......................................................111

4.2 Алгоритм расчета диффузного потока к поверхности шара, моделирующего эмбрион.....................................................................................................................114

4.3 Алгоритм расчета диффузного потока к поверхности сфероида, моделирующего спермий........................................................................................118

4.4 Расчет эффективного коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами.................................................................................122

Выводы по разделу..................................................................................................132

РАЗДЕЛ 5 АНАЛИЗ ОТКРЫТОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

ЖИДКИХ СРЕД......................................................................................................133

5.1 Теоретические исследования о возбуждении ТМ01 волны в отрезке круглого волновода в центре зеркала оптического резонатора..........................................133

5.2  Определение добротности открытой резонансной системы в режиме слабой связи..........................................................................................................................146

5.3 Определение добротности открытой резонансной системы в режиме сильной связи.....................................................................................................157

Выводы по разделу..................................................................................................168

РАЗДЕЛ 6 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОИНЦАЕМОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ НА ЧАСТОТУ РЕЗОНАТОРА.........................................................................................................170

6.1 Постановка задачи о собственных частотах и колебаниях резонатора................................................................................................................170

6.2  Алгоритм расчета резонансных частот и колебаний резонатора................175

6.3  Расчетные соотношения для диэлектрической проницаемости жидкой среды, находящейся в резонаторе..........................................................................184

Выводы по разделу..................................................................................................190

раздел 7 Теоретическое обоснование создания высокостабильных твердотельных источников квч диапазона волн .............................................................................................191

7.1  Анализ частотных характеристик лейкосапфирового резонатора..............191

7.2  Характеристические уравнения для собственных частот резонатора.........194

7.3 Анализ характеристик частотностабилизированного генератора лейкосапфировым резонатором.............................................................................199

7.4 Анализ перестройки частоты полудискового диэлектрического

резонатора................................................................................................................214

Выводы по разделу..................................................................................................221

РАЗДЕЛ 8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА............223

8.1  Цель и задачи экспериментальных исследований.........................................223

8.2  Разработка и анализ характеристик открытого резонатора для измерения диэлектрической проницаемости жидких биологических веществ.................................................................................................................... 223

8.3  Экспериментальные  исследования открытой  резонансной  системы  с отрезком  круглого волновода................................................................................232

8.4  Экспериментальные исследования спектральных и энергетических характеристик ГЛПД стабилизированного по частоте  полудисковым лейкосапфировым резонатором............................................................................. 244

8.5   Анализ  конструктивных и технических характеристик системы

контроля за обработкой микрообъектов животных акустическими колебаниями............................................................................................................ 252

8.6 Лабораторные исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота......................................................................................................... 258

8.7  Производственные испытания с микрообъектами КРС...............................265

Выводы по разделу..................................................................................................267

ВЫВОДЫ.................................................................................................................269

Список использованных источников.....................................................................281

Приложение..............................................................................................................272

Приложение А..........................................................................................................273

Приложение Б..........................................................................................................279

Приложение В..........................................................................................................280

Перечень условных сокращений

ЭМП – электромагнитное поле

ЭМИ – электромагнитное излучение

КВЧ – крайневысокая частота

СВЧ – сверхвысокая частота

ЭМ – электромагнитное (ый)

ЭП – электрическое поле

ДП – диэлектрическая проницаемость

КРС – крупнорогатый скот

ВВЕДЕНИЕ

Решение продовольственной проблемы в Украине требует проведения неотложных мер по воспроизводству животных. Одним из перспективных направлений решения такой проблемы является использование метода искусственного осеменения животных. Искусственное осеменение животных  позволяет использовать генетический материал от потомства выдающихся самок и самцов-улучшителей, который хранится в жидком азоте при температуре -1960С.

В то же время, несмотря на то, что методы криоконсервации микрообъектов животноводства довольно изучены, все же проблема повышения их устойчивости к низким температурам и оплодотворяемости остается пока нерешенной.

В диссертационной работе решается важная для теории и практики проблема получения научно обоснованных теоретических и экспериментальных результатов на основе использования  низкоинтенсивных  акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животных перед их криоконсервацией с целью повышения их устойчивости к низким температурам и оплодотворяющей способности, а также снижению количества  микрообъектов в дозах для искусственного осеменения. С целью определения оптимальных параметров акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животноводства в работе рассмотрено создание электронной системы контроля.

Актуальность темы. Главной проблемой криоконсервации спермиев животных остаётся снижение биологически полноценных спермиев в процессе криообработки.Уже на стадии охлаждения возникают конформационные изменения липопротеидных комплексов биомембран, которые в дальнейшем усиливаются при кристаллизации и деконсервации и проявляются появлением трансмембранных дефектов.

Они вызывают нарушение проницаемости мембран, целого комплекса биохимических изменений, что приводит к снижению биологической полноценности спермиев и даже их гибель. При изучении ультраструктуры размороженных спермиев с помощью электронной микроскопии, было обнаружено, что лишь 7,3% клеток не имеют признаков нарушений цитоплазматической мембраны (ЦПМ); 33,7% имеют незначительные повреждения, которые проявляются набуханием и небольшой отслойкой от акросомы, без изменения их целостности; 37% спермиев имеют средние нарушения ЦПМ с увеличением ее толщины и признаками зернистого распада, а для 22% характерны разрыв целостности ЦПМ и акросомы с выходом акросомального содержания и даже полной деструкцией клеток. При хранении размороженной спермы в клетках с поврежденной акросомой происходит потеря акросомального содержания, в частности ферментов, участвующих в процессе оплодотворения. Если в размороженной сперме в освобожденном состоянии находилось 27,2% гиалуронидазы (к замораживанию 22,7%), то через 4 часа инкубации при 38оС выход ее из  акросом составил уже 56,9%.

Краткий анализ показывает, что повышение оплодотворяемости животных и устойчивости их микрообъектов к низким температурам при криоконсервации может быть осуществлено с помощью низкоинтенсивных  акустических колебаний. Применение низкоинтенсивных  акустических колебаний в животноводстве, для воздействия на микрообъекты перед их криоконсервацией, связано с их максимальным влиянием на информационные процессы жизнедеятельности биологических объектов, которые зависят от параметров акустических колебаний (частота, мощность, экспозиция).

Определение параметров акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животных связано как с теоретическими работами, исследующими процесс взаимодействия низкоинтенсивных  акустических колебаний с микрообъектами животных, с учетом их морфологического строения и акустических свойств, так и системами для личной оценки параметров акустических колебаний.

В то же время, проведенный анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показывает, что в них отсутствует разработка методологических принципов и моделей изучения влияния низкоинтенсивных  акустических колебаний на жизнедеятельность биологических объектов; нет методологии определения численных значений акустических колебаний, способных вызвать оптимальный отклик биологических объектов с учетом стимулирующего эффекта.

Анализ существующих методов и устройств для оценки действия низкоинтенсивных  акустических колебаний на жизнедеятельность микрообъектов животноводства показывает, что они основаны на различных физических принципах и имеют определенные области применения. Им присущи сложность аппаратурной реализации, низкая информативноость, невозможность контроля состояния биологических объектов животноводства при воздействии внешних физических факторов.

Одним из путей решения данной актуальной проблемы является разработка моделей и проведение теоретических исследований по определению необходимых параметров низкоинтенсивных  акустических колебаний, а оптимизацию этих параметров проводить с помощью диэлькометрической системы в миллиметровом диапазоне длин волн.

Таким образом, исследование и разработка способов и технических систем для повышения оплодотворяемости животных и  устойчивости их к низким температурам с использованием низкоинтенсивных  акустических колебаний является актуальной проблемой в технологическом процессе воспроизводства животных в сельском хозяйстве. Решение данной проблемы позволит получить приоритетные для Украины результаты в животноводстве и медицине.

Связь работы с научными программами, планами.

Тема диссертационной работы связана с общими украинскими научными программами: постановлением Президиума Национальной академии наук Украины от 25.02.09г. №55 "Основні наукові напрямки, найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природних, технічних і гуманітарних наук на 2009...2013 роки", постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 2011 года №942 "Про затвердження переліку приоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок до 2015 року".

По планам НИР и ОКР Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко были выполнены следующие работы: "Розробка методів ультрозвукової технології та електротехнічних систем обробки і технічних заходів контролю якості сільськогосподарської продукції", номер ГР 0102U000686; "Результаты эксперементальных исследований по влиянию ЭМП КВЧ диапазона на биологические объекты", номер ГР 0104U000372.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационной работы является разработка эффективной низкоинтенсивной  акустической   технологии и электронной системы контроля для  воздействия  на  микрообъекты   животных  (спермии, эмбрионы) перед  их  криоконсервацией с целью повышения выхода жизнеспособных микрообъектов после криоконсервации, повышения их оплодотворяющей способности и снижения количества микрообъектов для искусственного осеменения в технологическом процессе воспроизводства животных.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

  - обосновать биофизическое действие низкоинтенсивного  акустического поля в технологических процессах криоконсервации для увеличения выхода жизнеспособных микрообъектов  (спермии,  эмбрионы);

  - разработать математическую модель процесса воздействия акустического поля на криоконсервирующую среду, содержащую биологический объект (спермий, эмбрион и т.п.);

  - на основе разработанной модели, при  наличии акустического поля, провести теоретический анализ микропотоков в криоконсервирующей среде и определить их необходимую скорость вблизи границы микрообъектов;

  - используя модель массопередачи в структуре криоконсервирующая среда - микробиологические объекты, провести теоретический анализ и определить параметры низкоинтенсивных акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животных перед их криоконсервацией;

  - провести теоретический анализ открытой резонансной системы для изменения диэлектрической проницаемости жидкой среды с микрообъектами животных и определить ее необходимые параметры с учетом геометрических и электрофизических параметров микрообъектов;

  - теоретически определить степень влияния изменений диэлектрической проницаемости жидкой среды с микрообъектами, под воздействием акустического поля, на частоту резонатора;

  - теоретически определить энергетические и конструктивные параметры высокостабильного по частоте твердотельного источника в миллиметровом диапазоне длин волн, для измерения изменений диэлектрической проницаемости жидкой биологической среды;

  - провести экспериментальные исследования элементов электронной системы для измерения диэлектрической проницаемости жидких сред;

  - провести экспериментальные исследования по влиянию акустических колебаний на микрообъекты животных в лабораторных и производственных условиях.

Объект исследования. Процесс влияния  низкоинтенсивного  акустического поля на микрообъекты животных в технологических процессах криоконсервации.

Предмет исследования. Молекулярная акустическая технология и электронные системы контроля в технологическом процессе воспроизводства животных.

Методы исследования. Для решения поставленной проблемы были использованы методы теоретической физики, электродинамики, радиоавтоматики, методы решения дифференциальных и интегродифференциальных уравнений, методы биофизики, методы исследований с микробиологическими объектами животноводства.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- впервые исследован процесс взаимодействия низкоинтенсивных акустических колебаний с микрообъектами животных перед их криоконсервацией и определена необходимая скорость микропотоков в криоконсервирующей среде вблизи границ микрообъектов;

- впервые исследован процесс массопередачи в структуре криоконсервирующая среда - микрообъекты животных и определены параметры низкоинтенсивных акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животных перед их криоконсервацией с целью устойчивости к низким температурам и повышения их оплодотворяемости;

- впервые обоснован метод определения оптимальных параметров акустических колебаний для воздействия на микрообъекты животных перед их криоконсервацией на основе резонансной диэлькометрии;

- усовершенствованы теоретические исследования по определению параметров открытой резонансной системы для измерения диэлектрической проницаемости криоконсервирующей среды с микрообъектами животных, которые отличаются от существующих тем, что учитывают геометрические  и электрофизические параметры микрообъектов животноводства;

- получила дальнейшее развитие теория анализа частотных характеристик лейкосапфирового резонатора в диодных генераторах миллиметрового диапазона, которая отличается от известных тем, что в ней учтены параметры диодов и исследован ряд параметров генератора: коэффициент стабилизации частоты, полоса перестройки частоты;

- впервые математически интерпретировано влияние параметров низкоинтенсивного акустического поля на устойчивость микрообъектов животных к низким температурам при криоконсервации.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что   на основании теоретических и экспериментальных исследований создана низкоинтенсивная  акустическая   технология  и  электронная система контроля  по  определению  оптимальных   параметров  акустических   колебаний  для  воздействия  на  микрообъекты   животных КРС (спермии,эмбрионы)   перед  их  криоконсервацией  с целью   повышения выхода жизнеспособных спермиев и эмбрионов после криоконсервации, повышения их оплодотворяющей способности и снижения количества спермиев в спермодозах для искусственного осеменения.

Лабораторные исследования проводились с сотрудниками ветеринарной медицины Сахновщинского района. В результате опыта было установлено, что облучение спермодоз акустическим излучением перед их криоконсервацией повышает выход жизнеспособных спермиев после криконсервации до 70...80%. Результаты исследований были внедрены в 2010...2012 г.г. в хозяйствах

В результате производственного опыта было установлено,  что обработка спермодоз КРС перед криоконсервацией акустическим излучением с параметрами: частота 1 кГц; мощность 1 мкВт; экспозиция 300 с. приводит к получению потомства весом 30...31 кг, выживаемостью 100%, количеством спермиев в спермодозах 5...6 млн. шт. Прибыль от применения низкоинтенсивной акустической технологии для спермиев составила 57 тыс. грн. из расчета 20 коров, а прибыль от облучения эмбрионов составила 35,7 тыс. грн. из расчета 12 коров.

Личный вклад соискателя в научных работах, написанных в соавторстве состоит в следующем:

- в работе [160] автором проведен анализ и обоснована низкоинтенсивная акустическая технология для криоконсервации микрообъектов животноводства;

- в работе [191] автором проверены теоретические исследования и определена скорость микрообъектов в криоконсервирующей среде вблизи микрообъектов животноводства;

- в работах [235, 260] автором проверены теоретические исследования по определению параметров открытой резонансной системы в КВЧ диапазоне для измерения ДП жидких сред;

- в работе [259]  автором для систем резонансной диэлькометрии жидких сред в КВЧ диапазоне обосновано применение диодного генератора с диэлектрическим резонатором для стабилизации его частоты.

Апробация результатов диссертации

Основные положения и результаты диссертационной работы заслушивались и обсуждались на: міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозабезпечення й енергозбереження в АПК України» (Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2010р.);  міжнародний симпозіум « Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» (Харків, НТУ ХПІ, 2010р.); 2-й міжнародній науково-практичній конференції «Науково-інноваційна діяльність і підприємництво в АПК» (м. Мінськ, 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозабезпечення й енергозбереження в АПК України» (Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011р.);  міжнародній науково-технічної конференції «Актуальні питання енергетики й прикладної біофізики в агровиробництві», (Мелітополь, ТДАУ, 2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозабезпечення й енергозбереження в АПК України» (Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2012р.); міжнародній науково-технічної конференції «Актуальні питання енергетики й прикладної біофізики в агровиробництві», (Мелітополь, ТДАУ, 2012 р.); міжнародній науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», (Полтава, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2012 р.).

Публикации.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 12 статьях научно-технических сборниках, в  9 статьях научно-технических журналов и 3 тезисах.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе на основании теоретических и экспериментальных исследований создана низкоинтенсивная  акустическая   технология  и  электронная система  по  определению  оптимальных   параметров  акустических   колебаний  для  воздействия  на  микрообъекты   животных КРС (спермии,эмбрионы)   перед  их  криоконсервацией  с целью   повышения выхода жизнеспособных спермиев после криоконсервации, повышения их оплодотворяющей способности и снижения количества спермиев в спермодозах для искусственного осеменения.

1. На основе анализа фактического материала отечественных и зарубежных публикаций установлено, что для увеличения выхода жизнеспособных сперматозоидов после криоконсервации и уменьшения количества спермиев в спермодозах для оплодотворения животных, необходимо до криоконсервации облучать спермодозы низкоинтенсивными  акустическими     колебаниями.

2. Для анализа процесса массопереноса частиц криоконсервирующей среды к поверхности микрообъектов животных при наличии акустических колебаний, необходимо пользоваться выражениями устанавливающих, что амплитуда колебательной скорости у поверхности биологического объекта экспоненционально уменьшается с увеличением коэффициента затухания криоконсервирующей среды и прямопропорциональна линейному размеру биологического объекта.

3. На основе теоретических исследований установленно, что для получения толщины погранслоёв на плазматической мембране микрообъектов животных, 1,8 мкм для эмбрионов и 0,4 мкм для спермиев, необходимо создавать акустическими колебаниями в криоконсервирующей среде скорость микропотоков 35,7 м/с для эмбрионов и 33,4 м/с для спермиев.

4. Показано, что обработка акустическими колебаниями криоконсервирующей среды с микрообъктами животных (частота 0,98 кГц, мощность 1,07 мкВт, время обработки 307 с) приводит к увеличению до 10 раз толщину защитного слоя на плазматической мембране микрообъектов по сравнению с необработанной средой.

5. Определение оптимальных параметров  акустических  колебаний  для  воздействия  на  микрообъекты  животных   перед  их  криоконсервацией  необходимо проводить по изменению ДП криоконсервирующей среды резонаторным способом с  использованием  разработанной  установки  на  основе  открытых  резонаторов, образованных  сферическим   и  плоским  зеркалами, с  параметроми:  апертура  зеркал  60мм;  радиус  кривезны  сферического  зеркала  110 мм;  отношение  L/R = 0,579;  расстояние  от  оси  зеркал  до  щелей  свзи  9,4 мм;  резонансная  частота  74,278 ГГц;  нагруженная  добротность  резонаторов  Q = 4120.

6. Надежное котролирование увеличения относительной диэлектрической проницаемости криоконсервирующей среды с микрообъектами животных возможно для величины , изменяющуюся в пределах 10-3 ≤  ≤ 5∙10-3, что соответствует уменьшению резонансной частоты измерительного резонатора на величину ƒ, изменяющуюся в пределах 7,8 МГц ≤ƒ ≤ 39 МГц.

7. Для  дополнительной  селекции  спектра  колебаний  в  резонаторе, в  плоском  зеркале  необходимо  использовать  отрезок  круглого  волновода  с  размерами:  диаметр  волновода  24 мм;  длинна  12,268 мм;  тип  волны  в  волноводеТМ01.

8. Создание   стабилизированного  по  частоте  генератора    на  лавинно-пролетном  диоде  для  измерительной установки  возможно  на основе  лейкосапфирового  полудискового  резонатора  с  параметрами:  диаметр  20 мм;  толщина  2 мм;       ;  добротность  20000.

9. В  установке  для  определения  параметров  акустических  колебаний  необходимо  использовать    генератор  на  диоде  2А757А  с  параметроми:

- выходная частота генератора 74,2780±0,004 ГГц;

- выходная мощность генератора 50...60 мВт;

- диапазон перестройки частоты генератора  2%;

- подавление побочных гармоник выходного  сигнала не меньше 40 дБ;

- долговременная нестабильность частоты генератора   за 1 с;

10. Повышение выхода количества спермиев КРС после криоконсервации до 80% спермодозы перед криоконсервацией следует облучать низкоинтенсивными  акустическими  колебаниями с параметрами:

частота  1 кГц;  мощность 1 мкВт;  экспозиция  300…320 с.

11. Для получения потомства телят КРС весом 30…31 кг, выживаемостью 100% и использованием количества жизнеспособных спермиев в спермодозе 5…6 млн. шт спермодозы следует облучать перед криоконсервацией низкоинтенсивными  акустическими  колебаниями с установленными параметрами. Прибыль от применения акустической  технологии составит 57 тыс. грн. из расчета 20 коров.

12. Облучение  эмбрионов  перед  криоконсервацией  акустическим  колебаниями  с параметрами:  частота 1 кГц;   мощность  1 мкВт;  экспозиция  300 с,  приводит  к  повышению  оплодотваряемости  КРС  на  25%  по  сравнению  с  контролем.  Выживаемость  потомства в  опыте состовляет  100%,  а  в контроле  50%.   Прибыль от применения акустической  технологии составила  35,7 тыс. грн. из расчета 12 коров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННІХ ИСТОЧНИКОВ

1. Осташко Ф.И. Биотехнология воспроизводства крупного рогатого скота               / Ф.И. Осташко. – К.: Аграрна Наука, 1995. – 172 с.

2. Зубець М.В. Про радикальний перегляд теорії селекції /М.В. Зубець, В.П. Буркат //  Вісн. с.-г. науки, 1987. – № 7. – С. 80–82.

3. Сидашова С.А. Раціональне використання замороженої сперми бугаїв-плідників: автореф. Дис. на здобуття наук. cтупеня канд. с.-г. наук /  С.А. Сидашова. – Харків; 1992. – 16 с.

4. Милованов В.К. Биология воспроизведения и искуственного осеменеения животных / В.К.  Милованов – М.: Сельхозиздат, 1962. – 605 с.

5. Dovqopol V.F. New preparation for prolonqation of pituitary qonadorophius effect / V.F. Dovqopol, F. I. Ostashko. V. V. Isachenko  //  XII – ICAR, Haque, Netherland, 1992. – № 1. – Р. 199-201.

6. Boccart C. Bovine oviduct cell monolayers for sunpportiuq the dlastocyst formation of bovine emboryos / C. Boccart, P. Mermillod, F. Dessey // Therioqenoloqy, 1991. – № 35. – Р. 135–187.

7. Зубец М.В. Современные аспекты криоконсервации спермы быков / М.В. Зубец , В.П. Буркат, А.А. Бегма, Л.А. Бегма // Вестник Полтавского государственного сельскохозяйственного института. – Полтава: ПГСИ, 2000. № 1. C. 123.

8. Сорокин М.С. Импульсная электромагнитная технология и технические системы повышения воспроизводства животных: дис., канд. техн. наук: 05.11.17/ Сорокин М. С. – Харьков, 2010. – 155 с.

9. Белоус А.Н. Молекулярно-клеточная концепция криповреждения клетки: роль трансмембранных дефектов / А.Н. Белоус, В.А. Бондаренко, А.К. Гулевский //  Криобиология, 1987. – № 2. – С.3 – 10.

10. Наук В.А. Структура и функция спермиев сельскохозяйственных животных при криоконсервации / В.А. Наук. – Кишинев: Штинца, 1991. – 197 с.

11. Кунденко Н. П. Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота / Н.П. Кунденко // Вісник національного технічного університету "ХПІ".– 2011. – Вип. 34/2012.– С. 156 – 160.

12. Brett J.N. Advances on Reproduction in Dairy Cattle / J.N. Brett, J.S. Stevtnson // J. of Dairy Seince, 1981. – V. 64, № 6. – P. 1378–1402.

13. Милованов В.К. Химическая природа антиоксидантов и их действие при замораживании семени баранов / В.К. Милованов, Е. Кольцова, И. Н. Шайдуллин // Животноводство, 1981. – № 9. – С. 45 – 46.

14. Милованов В.К. Физические свойства мембранных липидов и устойчивость живчиков при глубоком охлажлении  / В.К. Милованов, В.Н. Кононов О.А. Озимов // Вестник с.-х. наук, 1984. – № 2. – С. 93 – 100.

15. Мороз Л.Г. Теоретические аспректы низкотемпературной консервации спермы сельскохозяйственных животных / Л.Г. Мороз // Криоконсервация спермы селькохозяйственных животных, 1988. – С. 7 – 56.

16. Червінський Л.С. Оптимізаційний підхід до розробки  високопродуктивних технологій одержання продукції / Л.С. Червінський, І.П. Радько // Вісник ТДАТУ.– 2010. – Вип. 10. Том 8.– С. 33 – 38.

17. Cassou R. La methode des pailettes en plastique adaptes a la generalization de conqelation / Cassou R. // V-ICARa. A.I., 1964. – V.4. – P. 540-546.

18.Almquist J. The artificial insemination of Farm Animals / J. Almquist, E. Perry //  New Jersey: Rut. Univers Press, 1968. – P. 787.

19. Simmet L. Ein vollautomatisches verfarev zun konfektionierunq von bullensperma in kunststoffrohrehen nach der Landshuter metode/ L. Simmet // VII – ICAR, 1972. – № 11. P. 1357–1362.

20. Naqase H. Studies on deep freezinq technique for bull semen / H. Naqase, T. Niva // S. Anim. Repord, 1963. – 1963. – № 9. – P. 73.

21. Смит О. Биологическое действие замораживания и переохлаждения. М.: Наука, 1972,  122 с.

22. Stephens R.J., Hart C.P., Torbit C.A., Edmonds P.D. Responsible subcellilat alteration on heratocytes resuliny from ultrasound. Ultrasound in Med. Biol., 1980, v.6, №3, p. 239–249/

23. Watmogh D.G., Denty P.P., Eastwood L.M., Gregory D.M., Gordon F.C.A., Wheatley P.M. The biophysical effects of therapeutic ultrasound on Hela: cells. Ultrasound in Ivied. 236. Biol., v.3, №2-3, p. 205–220.

24. Webster D.F., Pond G.B., Dyson M., Harvey W. Role of cavitation in the “in victro” stimulation of protein synthesis in human fibroblasts. Ultrasound in Med. Biol., 1978, v.4, №4, p. 343–351.

25. Taybot K.J.W., Newman D.I. Electroforetic nobility of Etlich all sespensions exposed to ultrasound of varying parameters. Phys. Med. Biol., 1972, v.17, №1, p. 270–276.

26. Белоус А.М., Бондаренко В.А. Структурные изменения биологических мембран при охлаждении. Киев. Киев.: Наук. думка, 1982, 256 с.

27. Лаврик С.С. Консервирование костного мозга поливиншпирролидоном путём замораживания в жидком азоте. Пробл. гематол. и перилив. крови, 1966, 2, с. 50–64.

28. Медведев П.М., Русанович Т.П. Процессы льодообразования  и режимы охлаждения суспензии клеток крови и костного мозга. В кн.: Актуальные вопросы консервирования и трансплантации костного мозга и крови. Харьков.: АН УССР, 1972, с. 11–25.

29. Кунденко Н. П. Акустическая технология в технологическом процессе воспроизводства животных: матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві", 3–5 травня 2012 р. / Н. П. Кунденко //  М-во агарної політики та продовольства України. - Мелітополь:  ТДАТУ.– 2012. – Вип 2. Том 1. – С. 232 – 240.

30. Резниченко А.А. Изменение свойств катализа эритроциотов крови человека под влияние ультразвука разных параметров. В кн.: Ультразвук в физиологии и медицине: Тез. докл.  научн. конф., Ростов-на-Дону, 1972, 1, с. 68–69.

31. Zahler W. L. Isolation of outer acrosomal membranes from bull sperm / W. L. Zahler, G. A. Doak // Biochim. Biophys. Acfa, 1975. – 406. – P. 479 – 488.

32. Рис Э. От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в биологию / Э.Рис, М. Стенберг.– М.: Мир, 1988.– 144 с.

33. Зубец М. В. Некоторые аспекты применения метода КВЧ-диэлектрометрии в животноводстве / Зубец М. В., Щеголева Т. Ю., Колесников В. Г. Новое в методах зоотехнических исследований. – Харьков: УААН, 1993. – С. 31-35.

34. Акопян В.Б. Закономерности биологического действия ультразвука низких интенсивностей.: Автореф. дис. д-ра биол. наук. – М., 1982, 32 с.

35. Пиротти Е.Л. Действие ультразвуковых колебаний на биологические объекты. / Е.Л. Пиротти // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка .– 2012. - Вип 130– С.123-124.

36. Вишневский В.И. Марющенко А.В. Влияние ультразвуковых колебаний на кристаллизацию спермы быков-производителей. Криобиология и криомедицина. 1975, в. 1, с. 48–51.

37. Кунденко Н.П. Особенности распространения ультразвука в биологической среде  / Н.П. Кунденко // Вісник ТДАТУ.– 2011. – Вип 11. Том 4.– С. 181 – 186.

38. Граменецкий Е.М. Прижизненная окраска клеток и тканей. Л.: Медизд. 1963, 161 с.

39. Вишневский В.И., Скорняков Б.А. Низкотемпературное консервирование спермы сельськохозяйственных животных. В кн.: Актуальные проблемы криобиологии. Киев: Наукова думка, 1981.

40. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. М.: ИЛ, 1956, 726 с.

41. Физика и техника мощного ультразвука. Физические основы ультразвуковой технологии. М.: Наука, 1970, 608 с.

42. Бессонов А.Е. Информационная медицина / А.Е. Бессонов, Е. Калмыкова. – М.: Парус, 2003. – 656 с.

43. Каменская М. А. Информационная биология / М. А. Каменская. – М.: Академия, 2006. – 368 с.

44. Кунденко Н.П. Застосування акустичних полів в сільському господарстві / Н.П. Кунденко. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка .– 2010. – Вип 102– С.123–124.

45. Девятков Н. Д. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности / Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бескин О. В. – М.: Радио и связь, 1991. – 169 с.

46. Shwan Н. Р. Microwave radiation: biophysical considerations and standards criteria / Shwan H. P. IEEE Trans. Biomed End, 1972. – Vol. 19. – № 4. – Pp. 304–312.

47. Челидзе Т. Л. Электрическая спектроскопия гетерогенных систем / Челидзе Т. Л., Деревянко А. И., Куриленко О. Д. – Киев: Наук. думка, 1965. – 702 с.

48. Grant E. N. Dielectric behavior of biological molecules in solution / Grant E. N., Sheppard R. J., South G. R. – Oxford: Clarendon Press., 1978. – 234 p.

49. Pethig R. Dielectric properties of biological materials: Biophysical and medical applications / Pethig R. IEEE Trans. Electr. Insul., 1984. – 19. – № 5. – P. 453-474.

50. Pethig R. Some dielectric and electronic properties of biomacromolecules / Pethig R. Dielectric and Related Molec. Processes, 1977. – 3. – P. 219-252.

51. Гауровиц Ф. Химия и функции белков / Гауровиц Ф. – Москва: Мир, 1965. – 530 с.

52. Hasted J. В. Liquid water Dielectric properties. Protein, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / Hasted J. В., Cohn E. J., Edsall J. T., 1943. – P. 256-308.

53. Grant E. H. Dielectric dispersion in BSA / Grant E. H. – J. Mol. Biol., 1968. – 19. – P. 133-139.

54. Grant E. N. The structure of water neighboring proteins, peptides and aminoacids as deduced from dielectric measurements / Grant E. N. – Ann. Nev. York. Acad. Sci., 1965. – 125. – P. 418–427.

55. Kaшпyp B.A. Исследования гидратации глобулярных белков дифференциальным диэлектрометрическим методом / B.A. Kaшпyp, В.Я. Малеев, Т. Ю.  Щеголева  // – Молекул. биология, 1976. – 10. – № 3. – С. 568–575.

56. Harvey S. R. The state of surface bound water on lysozyme / Harvey S. R.  Doct. diss., Dartmouth college. – Hanover New Hampshire, 1971. – 124 p.

57. Vogelhut P. O. Use of microwave techniques for the determination of bound water / Vogelhut P. O. – Nature, 1964. – 203. – P. 1169-1170.

58. The dielectric estimation of proteins hydration / [Buchaman T. J., Haggis G. H., Hasted J. В., Robinson B. C.]. – Proc. Roy. Soc., 1952. – A 213. – P. 379–391.

59. Kaшпyp  B. A. Исследование гидратации сывороточного альбумина при N-F-переходе методом СВЧ-спектроскопии / B.A. Kaшпyp, В.Я. Малеев, Т.Ю. Щеголева // – Докл. АН СССР, 1974. – 215. – С. 218–220.

60. Kashpur V.A, Maleev V.Ya., Shchegoleva T.Yu. Variation of hydration with pH for serum albumin / Studia Biophys. – 1975. – 48. – P. 97–108.

61. Федюшко Ю.М. Диэлектрический метод контроля состояния биологических объектов / Ю.М. Федюшко, Л.Н. Михайлова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит .– 2012. – №10/104. – С.76-78.

62. Осташко Ф.И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы производителей / Ф.И.  Осташко // – Киев: Урожай, 1978. – 256 с.

63. Зубец  М. В. Некоторые аспекты применения метода КВЧ-диэлектрометрии в животноводстве. Новое в методах зоотехнических исследований. / М.В. Зубец, Т.Ю. Щеголева, В.Г. Колесников // – Харьков: УААН, 1993. – С. 31–35.

64. Agonist specific Refractoriness Induced by Isoproterenol / [Shear M., Insel P. A., Melmon K. L., Coffino P.] – J. Biol. Chem., 1976. – 251. – P. 7572–7586.

65. Libmrid L. E. GTP, Na-modulate receptor-adrenilalaysese coupling and receptor-mediated functions / Libmrid L. E. – Amer. J. Physiol., 1984. – 247. – N 1, Pt. 1. – P. E59-E68.

66. Харвей А.Ф. Техника сверхвысоких частот / А.Ф. Харвей // – М.: Сов. радио, 1965. – 733 с.

67. Берлинер М.А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности / М.А. Берлинер // – Л.: Энергия, 1965. – 488 с.

68. Шахпаронов М.И. Методы исследования теплового движения молекул и строение жидкости / М.И. Шахпаронов // – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 323 с.

69. Асхадов Я.Ю. Диэлектрические свойства чистых жидкостей / Я.Ю. Асхадов // – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 412 с.

70. Петров Т.Д. Электрические характеристики почвы и корней сахарной свеклы / Т.Д. Петров, З.Я. Воробейчик // – Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1984. – 7. – С.26–29.

71. Вознесенский В.Л. Методы исследования фотосинтеза и дыхания растений / В.Л. Вознесенский, О.В. Заленский, О.А. Семихатова  // – М.: Наука, 1965. – 306 с.

72. Шахбазов В. Г. Методика изучения дыхания семян / В.Г. Шахбазов // – М.: Колос, 1964.

73. Клинский Ю.Д. Трансплантация оплодотворенных яйцеклеток у крупного рогатого скота. / Ю.Д. Клинский, Н.И. Сергеев, В.Е. Даровских // Ветеренария –1980. № 5. – С. 51 – 53.

74. Биологические эффекты электромагнитной энергии и медицины / ТИИЭР, 1980. – т.68. – № 1. – 280 с.

75. Девятков Н.Д. Взаимодействие миллиметрового излучения с биологически активными соединениями и полярными жидкостями / Н.Д. Девятков // – Радиотехника и электроника, 1978. – 23. – № 9. – С.18–82.

76. Парсон Д.С. Биологические мембраны / Д.С. Парсон // – М.: Атомиздат, 1978. – 221 с.

77. Дорфман Я.Г. Физические явления, происходящие в живых объектах под действием постоянных магнитных полей / Я.Г. Дорфман // – В кн. Влияние магнитных полей на биологические объекты. – М., 1971. – С. 17–31.

78. Веселовский В.П. Биофизическая диагностика инфаркта миокарда по показателям комплексной диэлектрической проницаемости и проводимости составных компонентов крови в полях СВЧ / В.П. Веселовский // – Методические рекомендации. – Казань, 1978. – 13 с.

79. Rodbell М. The Role of Hormone Receptors and GTP-regulatory Proteins in Membrane Transduction / Rodbell М. – Nature, 1980. – 284. – P. 17–28.

80. Schramm M., Rodbell H. Persistent Active of the Adenylate Cyclase System Produced by the Combined Actiones of Isoproterenol and Guanylyl Imododiphosphate in Frog Erythrocyte Membranes / J. Biol Chem., 1975. – 250. – P. 2232-2238.

81. Егоров В.Н. Резонансные методы исследования диэлектриков на СВЧ  / В.Н. Егоров  // Приборы и техника эксперимента. – 2007. - № 2. – С. 5-38.

82. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах /   А.А. Брандт // – М.: Госуд. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1963. – 404 с.

83. Ткач В.К. Резонаторный метод измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь жидких диэлектриков / В.К. Ткач, Л.Д. Степин, В.Б. Казанский  //  Радиотехника и электроника. – 1960. – Т. 5,  № 12. – С. 2009 –2014.

84. Rosenberg C.B. Cavity resonator measurements of the complex permittivity of low-loss liquids / C.B. Rosenberg, N.A. Hermiz, R.J. Cook // Proceeding Institute Electrical Engineering, pt. H. – 1982. – Vol. 129, No. 1. – P. 71 –76.

85. Ni E. Permittivity measurements using a frequency tuned microwave TE01 cavity resonator / E. Ni, U. Stumper // Proceeding Institute Electrical Engineering, pt. H. – 1985. – Vol. 132, No. 1. – P. 27 – 32.

86. Krupka J. Optimization of the complex permittivity measurement of low-loss dielectrics in a cylindrical TE01n mode cavities / J. Krupka, A. Kedzior  // Electron Technology. – 1983. – No. 154. – P. 68 – 79.

87. Bussey H.E. International comparison of complex permittivity measurement at 9 GHz / H.E. Bussey, D. Morris, E.B. Zal’tsman // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. – 1974. - Vol. 23, No. 3. – P. 235 –239.

88. Parkash A. Measurement of dielectric parameters at microwave frequencies by cavity perturbation technique / A. Parkash, J.K. Vaid, A. Mansingh // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1979. – Vol. 27,  No. 9. –  P. 791–795.

89. Matus L.G. Tuning and matching the TM 010 cavity  / L.G. Matus, C.B. Boss, A.N. Riddle // Review  of Scientific Instruments/ - 1983. – Vol. 54, No. 12. –  P. 1667 –1673.

90. Terselius B. Cavity perturbation measurements of the dielectric properties of vulcanising rubber and polyehtylene compounds / B. Terselius, B. Randy // Journal of Microwave Power. – 1978. – Vol. 13, No. 4. – P. 327 –335.

91. Li S. Precise calculations and measurements on the complex dielectric constant of lossy materials using  TM 010 cavity perturbation techniques / S. Li, C. Akyel, R.G. Bosisio // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1981. – Vol. 29, No. 10. – P. 1041 –1048.

92. Kawabata H. Accurate measurements of complex permittivity of liquid based on a TM 010  mode cylindrical cavity method / H. Kawabata, Y. Kobayashi //  The 35 th Europen  Microwave Conference: inter. conf., 3–7 October 2005: conf. proc. – Paris, 2005. – P. 369–372.

93. Kent G. Nondestructive permittivity measurement of substrates / G. Kent // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. – 1996 – Vol. 45, No. 1. – P. 102-106.

94. Courtney W.E. Analysis and evaluation ofamethod of measuring the complex permittivity and permeability microwave insulators / W.E. Courtney  // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1970. – Vol. 18,  No. 8. –   P. 476-485.

95. Kobayshi Y. Resonant modes of a dielectric rod resonator short-circuited at both ends by parallel conducting plates / Y. Kobayshi, S. Tanaka // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1980. – Vol. 28,  No. 10. –   P. 1077–1085.

96. Егоров В.Н. Колебания в анизотропном диэлектрическом резонаторе с торцевыми отражателями / В.Н. Егоров, И.Н. Мальцева  // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. – 1984. - № 1. – С. 3-8.

97. Kobayshi Y. Microwave measurement of dielectric properties of low-loss materials by the dielectric rod resonator method  / Y. Kobayshi, M. Katoh // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1985. – Vol. 33,  No. 7. – P. 586–592.

98. Баранник А.А. Влияние ограниченности торцевых экранов на частотный спектр колебаний в цилиндрических квазиоптических диэлектрических резонаторах / А.А. Баранник, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2003. –  Т. 29, Вып. 13. – С. 31–35.

99. Eremenko Z.E. Method of microwave measurement of dielectric permittivity in a small volume of high loss liquid / Z.E. Eremenko, E.M. Ganapolskiy // Measurement Science and Technology. – 2003. – Vol. 14, No. 10. – P. 2096–2103.

100. Еременко З.Е. Объемный полусферический резонатор для измерения диэлектрической проницаемости в малом объеме сильно поглощающей жидкости / З.Е. Еременко, Е.М. Ганапольский // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2003. –   Т. 8, № 2. – С. 187–196.

101. Ширман Я.Д. Радиоволноводы и объемные резонаторы / Я.Д. Ширман //  – М.: Госуд. изд-во лит-ры по вопросам связи и радио. – 1959. – 380 с.

102. Коробкин В.А. Определение параметров диэлектриков на сверхвысокой частоте с помощью волноводно-диэлектрических резонансов /   В.А. Коробкин, Н.И. Пятак, Л.И. Бабарика  // Приборы и техника эксперимента. – 1976. – № 3. – С. 169 –171.

103. Коробкин В.А. Резонансный метод определения параметров магнитодиэлектриков в цилиндрическом волноводе / В.А. Коробкин, Ю.Г. Макеев // Приборы и техника эксперимента. – 1978. – № 1. – С. 139–141.

104. Коробкин В.А. Определение параметров анизотропных диэлектриков на основе волноводно-диэлектрического резонанса / В.А. Коробкин,  Ю.Г. Макеев, Н.И. Пятак [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1978. - № 6. – С. 104–107.

105. Белоус Р.И. Аксиально-симметричные колебания в ВДР с двухслойным магнитодиэлектриком / Р.И. Белоус, Ю.Г. Макеев, А.П. Моторненко // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1997. – Т. 40, № 2. – С. 13-18.

106. Белоус Р.И. Характеристики волноводно-диэлектрического резонатора с двухслойным диэлектрическим элементом на симметричных H0np колебаниях / Р.И. Белоус, Ю.Г. Макеев, А.П. Моторненко // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2001. – Т. 6, № 2. – С. 222–225.

107. Белоус Р.И. Волноводно-коаксиальный резонатор миллиметрового диапазона / Р.И. Белоус, А.П. Моторненко, И.Г. Скуратовский  // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2006. – Т. 49, № 8. – С. 55–60.

108. Мартынюк С.П. Т- и Н-колебания в волноводно-коаксиальном резонаторе / С.П. Мартынюк, А.П. Моторненко, И.Г. Скуратовский // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14,  № 1. – С. 7–10.

109. Кириченко А.Я. Квазиоптические     твердотельные     резонаторы     /    А.Я. Кириченко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак //  – К.: Наукова думка,  2008. – 286 с.

110. Егоров В.Н. Азимутальные колебания в анизотропном диэлектрическом резонаторе / В.Н. Егоров, И.Н. Мальцев // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. – 1984. – № 2. – С. 36 –38.

111. Цибизов К.Н. Методы расчета резонансных частот диэлектрических резонаторов / К.Н. Цибизов, С.А. Борисов, Ю.М. Безбородов // Зарубежная радиоэлектроника. – 1981. – № 1. – С. 21 –33.

112. Lee J. A new method of accurately determining resonant frequencies of cylindrical and ring dielectric resonators / J. Lee, Y.S. Kin // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1999. – Vol. 47, No. 6. – P. 706 –708.

113. Tsuji M. On the complex resonant frequency of open dielectric resonators /    M. Tsuji, H. Shigesawa, K. Takiyama // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1983. – Vol. 31, No. 4. – P. 392 –396.

114. Лавринович А.А. Двухполудисковые квазиоптические диэлектрические резонаторы / А.А. Лавринович, Н.Т. Черпак, Е.Н. Шафорост // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. /  НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2003. – Т. 8, № 3. – С. 325 –330.

115. Кириченко А.Я. Волны "шепчущей галереи" в дисковом диэлектрическом резонаторе, расположенном на диэлектрической подложке /   А.Я. Кириченко, С.П. Мартынюк, А.П. Моторненко // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2006. – Т. 49, № 8. – С. 61–65.

116. Egorov V.N. Dielectric constant loss tangent, and surface resistance of PCB materials at K-band frequencies / V.N. Egorov, V.L. Masalov, Y.A. Nefyodov // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 2005. – Vol. 53,      No. 2. – P. 627–635.

117. Лавринович А.А. Спектральные свойства дискового квазиоптического диэлектрического резонатора с неоднородностью в виде капилляра с водой / А.А. Лавринович, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2004. – Т. 9, № 3. – С. 496–502.

118. Лавринович А.А. Влияние глубины проникновения поля в жидкость с большими потерями на спектральные характеристики дискового квазиоптического диэлектрического резонатора / А.А. Лавринович // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2005. – Т. 10,    № 1. – С. 164–168.

119. Губин А.И. Изучение возможности применения дисковых квазиоптических диэлектрических резонаторов для исследования двухкомпонентных водных растворов в малых объемах / А.И. Губин,   А.А. Лавринович, Н.Т. Черпак // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2005. – Т. 10, № 3. – С. 476 –481.

120. Derkach V.N. Determination of microwave parameters of isotropic mediums by using an open quasi-optical spherical resonator /  V.N. Derkach,   Yu.F. Filipov, A.S. Plevako [et al] // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2004. – Vol. 25, No. 1. – P. 139–148.

121. Ганапольский Е.М. Квазиоптический метод измерения малых диэлектрических  потерь  в  конденсированных  средах /   Е.М. Ганапольский, А.В. Голик, А.П. Королюк // Физика низких температур. – 1993. – Т. 19, № 11. – С. 1255–1259.

122. Degenford J.E. A quasi-optics perturbation technique for measuring dielectric constant / J.E. Degenford, P.D. Coleman // Proc. IEEE. – 1966. – Vol. 54,    No. 4. –  P. 520-522.

123. Дрягин Ю.А. Измерение параметров твердых диэлектриков в коротковолновой части миллиметрового диапазона резонансным методом/ Ю.А. Дрягин,  А.Н. Чухвичев //  Изв. вузов. Радиофизика. – 1969. – Т. 12, № 8. – С. 1245–1248.

124. Cullen A.L. The accurate measurement of permittivity by means of an open resonator / A.L. Cullen, P.K. Yu // Proc. of the Royal Society of London, A. – 1971. – Vol. 325, No. 1563. – P. 493 –509.

125. Cullen A.L. Measurements of permittivity by means of an open resonator. I. Teoretical / A.L. Cullen, P.K. Yu // Proc. of the Royal Society of London, A. – 1982. – Vol. 380, No. 1778. – P. 49–71.

126. Власов С.Н. Об измерении диэлектрической проницаемости резонансным методом  / С.Н. Власов, Е.В. Копосова, А.Б. Мазур [и др.] // Изв. вузов. Радиофизика. – 1996. – Т. 39, № 5. – С. 615–623.

127. Dudorov S.N. Two differential open resonator techniques for measuring dielectric constant of thin films on substrates / S.N. Dudorov,     D.V. Lioubtchenko, J.A. Mallat [et al] // The 35th Europen Microwave Conference: inter. conf., 3–7 October 2005: conf. proc. – Paris, 2005. – P. 365 –368.

128. Власов С.Н. Открытые резонаторы с тонкими диэлектрическими пластинами  / С.Н. Власов, Е.В. Копосова, С.Е. Мясникова // Изв. вузов. Радиофизика. – 2006. – Т. 49, № 3. – С. 219–226.

129. Zwick T. Determination of the complex permittivity of packaging materials at millimeter-wave frequencies / T. Zwick, A. Chandrasekhar, C.W. Baks // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 2006. – Vol. 54, No. 3. – P. 1001–1010.

130. Afsar M.N. Millimeter – wave dielectric measurement of materials /  M.N. Afsar, K. Button  // Proc. of the IEEE. – 1985. – Vol. 73, No. 1. – P. 131–153.

131. Afsar M.N. The measurement of the properties of materials / M.N. Afsar,   Z.R. Birch, R.N. Clarke // Proc. of the IEEE. – 1986. – Vol. 74, No. 1. – P. 183 –199.

132. Breeden K.H. Fabry-Perot cavity for dielectric measurements / K.H. Breeden, J.B. Langley // Review of Scientific Instruments. – 1969. – Vol. 40, No. 9. –  P. 1162–1163.

133. Cook R.J. Correction to open resonator permittivity and loss measurements / R.J. Cook, R.G. Jones // Electronics Letters. – 1976. – Vol. 12, No. 1. – P. 1–2.

134. Jones R.G. Precise dielectric measurements at 35 GHz using an open microwave  resonator  /  R.G.  Jones  // Proc.  IEE. – 1976. – Vol. 123, No. 4. –    P. 285–290.

135. Afsar M.N. An automated 60 GHz open resonator system for precision dielectric measurement / M.N. Afsar, X. Li, H. Chi // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1990. – Vol. 38, No. 12. – P. 1845–1853.

136. Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы /   Л.А. Вайнштейн. – М.: Сов. радио, 1966. – 476 с.

137. Вайнштейн Л.А. Бочкообразные открытые резонаторы / Л.А. Вайнштейн // Электроника больших мощностей. – М.: Наука, 1964. – Вып. 3. – С. 170–215.

138. Москалев И.Н. Применение открытых бочкообразных резонаторов для исследования плазмы / И.Н. Москалев, В.П. Петров, А.М. Стефановский // Журнал технической физики. – 1970. – Т. 40, № 8. – С. 1692–1700.

139. Егоров В.Н. Резонансные методы исследования диэлектриков на СВЧ / В.Н.   Егоров // Приборы и техника эксперимента. 2007, №2, – С.5 –38.

140. Мериакри В.В. Диэлектрические свойства раствора глюкозы в миллиметровом диапазоне волн и проблема контроля ее содержания в крови. / В.В. Мериакри, Е.Е. Чигрей, И.П. Никитин // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2005. –10, № 4. – С.31–38.

141. Кириченко А.Я. Квазиоптические твердотельные генераторы. / А.Я. Кириченко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак //– Киев: Наукова думка, 2008. – 296 с.

142. Ильченко М.Е. Диэлектрические резонаторы. / М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гасанов // – М.: Радио и связь. 1989. – 328 с.

143. Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы. / Л.А. Вайнштейн // – М.: Сов. Радио, 1966. – 475с.

144.  Буренин Н.И. Стабилизация частоты генераторов СВЧ. / Н.И. Буренин, Р.Т.  Сафаров // – М.: Советское радио, 1962.

145. Гвоздев Б.Н. Частотные шумы твердотельных генераторов в режимах комбинированной параметрической и электрической стабилизации частоты / Б.Н. Гвоздев, В.Н. Ештокин, С.С. Зырин, А.А. Пелевин // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. – 1980. - № 4. – С. 24–28.

146. Мачусский  Е.А. Стабилизация частоты диодных генераторов СВЧ. / Е.А. Мачусский // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1987. – 30, № 10. – С. 28–35.

147. Касаткин Л.В.  Полупроводниковые устройства диапазона миллиметровых волн. / Л.В. Касаткин, В.Е. Чайка // – Севастополь: Вебер, 2006. – 319 с.

148. Бородкин А.И. Полупроводниковый генератор с квазиоптической резонансной системой. / А.И. Бородкин, Б.М. Булгаков, В.А. Матвеева, А.В. Родионов, В.В. Смородин, В.П. Шестопалов // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ.  – 1979. – № 3. – С.13–19.

149. Бородкин А.И.  Полупроводниковый генератор с колебательной системой – открытый резонатор с отражательной решеткой. /  А.И. Бородкин, Б.М. Булгаков, В.В. Смородин // Письма в ЖТФ. 1980, том 6, №10, – С.1189–1193.

150. Фисун А.И. Квазиоптические твердотельные источники излучения: принципы построения, тенденции развития и перспективы приложений. Зарубежная электроника. Успехи современной радиоэлектроники. / А.И. Фисун, О.И. Белоус // 1999 №4, – С 41–64.

151. Власов С.Н. О колебаниях шепчущей галереи в открытых резонаторах с диэлектрическим стержнем / С.Н. Власов // Радиотехника и электроника. –1967. –12, №5. –С.572–573.

152. Егоров В.Н. Колебания в анизотропном диэлектрическом резонаторе с торцевыми отражателями / В.Н. Егоров, И.Н. Мальцева // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. – 1984. – № 1. – С. 3–8.

153. G.B. Morgan . Temperature compensated high permittivity dielectric resonator for MM-wave systems. Int. J. of Infrared and MM-wave. 1984, vol. 5, no.1.

154. Kenichi Hosaua, Takashi et.al. Systematic evaluation and analysis for 60 GHz dieltctric resonators coupled to microstrip line on a GaAs substrate. IEEE Transaction on MTT. 1998, vol. 46, no.4, pp.352–358.

155. Иванов Е.Н. Высокодобротные дисковые диэлектрические резонаторы  / Е.Н. Иванов, И.Н Мухтаров, Д.П. Царапкин //  Радиотехника и электроника. – 1983, – т. 28,  №8.  – С. 1658 – 1659

156. Филиппов Ю.Ф. Квазиоптический зеркальный диэлектрический резонатор. Квазиоптическая техника мм и субмм диапазонов волн.  / Ю.Ф. Филиппов, С.Н. Харьковский // Харьков: Ин-т радиофизики и электроники АН УССР. – 1989. – С. 28–34.

157. Тагер А.С. Флуктуации тока в полупроводнике (диэлектрике) в условиях ударной ионизации и лавинного пробоя / А.С. Тагер // Физика твердого тела. – 1964, – т.6, Вып.8. – С. 2418–2427.

158. Овчинников К.Ю. Анализ флуктуаций колебаний генераторов на ЛПД на основе теории шумов лавинообразования / К.Ю. Овчинников // Изв. вузов. Сер. Радиофизика. – 1989, –т.32, №4. – С. 510–515.

159. Царапкин Д.П. Применение диэлектрических резонаторов с волнами типа «шепчущей галереи» для стабилизации частоты автогенераторов СВЧ / Д.П. Царапкин // Радиотехника. – 2002. – № 2. – С. 28–35.

160. Кириченко А.Я. Подстройка частоты автогенератора на диоде Ганна. стабилизированного квазиоптическим диэлектрическим резонатором / А.Я. Кириченко, Е.В. Кривенко, В.И. Луценко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов // Матер. 15-й Междунар. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» –КрыМиКо, 2005, (г. Севастополь) –2005. –2. –С.529–530.

161. Справочник по полупроводниковым приорам. Сверхвысокочастотные диоды./ Под ред. Б.А. Наливайко – Томск: МГП «Раско», 1992, –223с.

162. Кунденко Н. П. Математическое моделирование процесса воздействия акустического поля на криоконсервирующую среду с биологическим объектом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України", 20 – 21 жовтня 2011р. / Н. П. Кунденко //  М-во агарної політики та продовольства України. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка.– 2011. – Вип 117.– С. 140 – 142.

163. Кунденко Н. П., Расчеты колебательной скорости в криоконсервируемой среде/ Н. П. Кунденко, В. С Лупиков // Вісник національного технічного університету "ХПІ".– 2012. – Вип 3/2012.– С. 120 – 125.

164. Кунденко Н.П. Расчет колебательной скорости и звукового давления в окрестности границы биологического объекта / Н.П. Кунденко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. - №5/5 (56). – С.29-32.

165. Нефедов Е.Н. Взаимодействие физических полей с живым существом. / Е.Н. Нефедов, А.А. Протопопов, А.Н. Семенцов, А.А. Яшин. – Тула: Изд-во Тул ГУ, 1995. – 231 с.

166. Акопян В.Б. Исследование механизмов действия ультразвука на биологические среды и объекты. / В.Б. Аконян , А.П. Сарвазян  // Акустический журнал. – 1979. – Т. 25. – С. 462–463.

167. Бахвалов Н.С. Численные методы. / Н.С.Бахвалов // – М.: Наука, 1975. – 632 с.

168. Тихонов А.Н.  Методы решения некорректных задач. /   А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин // – М.:  Наука, 1986. – 288 с.

169. Колтон Д. Методы     интегральных     уравнений   в     теории  рассеяния. / Д. Колтон,   Р.   Кресс // – М.: Мир, 1987. – 312 с.

170. Кунденко Н.П. Теоретический анализ микропотоков при наличии акустических колебаний  / Н.П. Кунденко // Вісник національного технічного університету "ХПІ".– 2011. – Вип 58/2011.– С. 158 – 161.

171. Кунденко Н.П. Расчет скорости микропотока у поверхности шара, моделирующего эмбрион / Н.П. Кунденко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №1/4 (55). – С.66–68.

172. Алешенков М.С. Взаимодействие физических полей и излучений с биологическими объектами и защита от их негативного воздействия. / М.С. Алешенков, Б.Н.  Родионов // – М.: МГУЛ, 1998. – 231 с.

173. Plonsey R. Biolectriciti а Quantitative Approck / R. Plonsey // – New York: Penum Press, 1988 –  366 р.

174. Рубин А. Б. Биофизика: в 2-х кн.: Учебник для биол. Спец. вузов. Кн. 2 Биофизика клеточных процессов / А. Б. Рубин. – М.: Высш. шк., 1987. – 303 с.

175.  Рубин А.Б.  .  Биофизика.  Том  1.  Теоретическая  биофизика / А.Б. Рубин //  – М.: КДУ, 1999. –448с.

176. Физические  величины:  справочник/   под  ред. И.С.  Григорьева,  Е.З. Михайлова. –  М.:  Энергоатомиздат, 1991. –1232с.

177. Иофе В.К.  Расчётные  графики  и  таблицы  по  электроакустике/ В.К. Иофе,  А.А. Янопольский //  –  М.: Госэнергоиздат,  1954. – 523с.

178. Кузмичёв В.Е. Законы  и  формулы  физики:  справочник./ В.Е.  Кузмичёв // – К.: Наукова  думка,1989.-  864.

179. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. / Л.  Бергман //  – М.: ИЛ, 1956. – 726 с.

180. Абрамовиц  М. Справочник по специальным функциям. / М. Абрамовиц, И. Стиган  // – М.: Наука, 1979. – 830 с.

181. Морс Ф. Методы  теоретической  физики. / Ф. Морс, Г.  Фешбах // – М.:  Мир,  1960, – 265 с.

182. Физика   и    техника    мощного    ультразвука.     Физические    основы

ультразвуковой технологии. Под редакцией проф. Л.Д. Розенберга. – М.:

Наука, 1970. – 687 с.

183. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. / Дж. Бэтчелор // – М.: Мир, 1974. – 758 с.

184. Физика и техника мощного ультразвука. Мощные ультразвуковые поля.

Под редакцией проф. Л.Д. Розенберга. М.: Наука, 1968. – 266 с.

185. Корн Г.  Справочник  по математике  для  научных  работников и инженеров. / Г. Корн, Т.  Корн // – М.: Наука, 1970. – 720 с.

186. Бурдуков А.П. О   переносе   массы   в  звуковом поле. / А.П.Бурдуков,   В.Е.   Накоряков // ПМТФ, 1965, т. 2, № 2, с. 1236 – 1242.

187. Кунденко Н.П. Алгоритм расчета диффузного потока к поверхности сфероида / Н.П. Кунденко // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2012. – Вип 18/2012. – С. 137 – 141.

188. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. / В.Г. Левич // – М.: ФизмаТГиз., 1959. – 342 с.

189.  Градштейн И.С. Таблицы   интегралов,   сумм,  рядов   и произведений. / И.С. Градштейн,   И.М.   Рыжик // – М.: ТИФМЛ, 1963, с. 1100.

190.  Кунденко Н.П., Алгоритм расчета диффузного потока к поверхности сфероида, моделирующего спермий / Н.П. Кунденко, А.Д.Черенков // Вісник національного технічного університету "ХПІ".– 2011. - Вип 9/2012– С.91–95.

191. Кунденко Н.П. Расчет эффективного коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами / Н.П. Кунденко. // Вісник національного технічного університету "ХПІ" .– 2012. – Вип 1/2012– С.125–127.

192. Afsar M.N. Millimeter – wave dielectric measurement of materials /  M.N. Afsar, K. Button  // Proc. of the IEEE. – 1985. – Vol. 73, No. 1. –   P. 131–153.

193. Afsar M.N. An automated 60 GHz open resonator system for precision dielectric measurement / M.N. Afsar, X. Li, H. Chi // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1990. – Vol. 38, No. 12. – P. 1845–1853.

194. Breeden K.H. Fabry-Perot cavity for dielectric measurements / K.H. Breeden, J.B. Langley // Review of Scientific Instruments. – 1969. –  Vol. 40, No. 9. –  P. 1162 –1163.

195. Jones R.G. Precise dielectric measurements at 35 GHz using an open microwave  resonator  /  R.G.  Jones  // Proc.  IEE. – 1976. – Vol. 123,   No. 4. –  P. 285 –290.

196. Кунденко Н.П., Черенков А.Д. Анализ резонансных систем для измерения электрофизических параметров веществ / Н.П. Кунденко, А.Д. Черенков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.– 2012. – №03/97. – С.56–62.

197. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах /  А.А. Брандт //  – М.: Госуд. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1963. – 404 с.

198. Ширман Я.Д. Радиоволноводы и объемные резонаторы / Я.Д. Ширман //   – М.: Госуд. изд-во лит-ры по вопросам связи и радио. – 1959. – 380 с.

199. Кунденко Н.П. Анализ характеристик открытого резонатора для измерения диэлектрической проницаемости жидких биологических веществ / Н.П. Кунденко. // Вісник національного технічного університету "ХПІ".– 2011. – Вип 26/2012– С.50–55

200. Воробьев Г.С. Возбуждение колебаний в открытом резонаторе сосредоточенными элементами связи  / Г.С. Воробьев, И.К. Кузьмичев  // Вісник СумДУ. Серія "Фізика, математика, механіка". – 2004. – № 10. – С. 238–242.

201. Kuzmichev I.K. An open resonator for physical studies / I.K. Kuzmichev,   P.N. Melezhik, A.Ye. Poyedinchuk // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2006. – Vol. 27, No. 6. – P. 857–869.

202. Kuzmichev I.K. Quasi – optical resonance systems with internal inhomogeneities / I.K. Kuzmichev // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – Vol. 68, No. 4. – P. 299–317.

203. Кюн   З.   Микроволновые   антенны  /  З.    Кюн;   пер.   с   нем.   под   ред. М.П. Долуханова //  – Л.: Судостроение, 1967. – 518 с.

204. Кунденко Н. П. Теоретические исследования оптического резонатора в отрезке круглого волновода: матеріали XI міжнародної науково-технічної  конференції "Вібрації в техніці та технологіях", 23–25 квітня 2012 р.  / Н.П. Кунденко // М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Полтава:  ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2012. Вип. 2/32. – С. 132 – 138.

205. Вольман В.И. Техническая электродинамика / В.И. Вольман, Ю.В. Пименов под ред. Б.З. Айзенберга //  – М.: Связь, 1971. – 488.

206. Бурштейн Э.Л. О мощности, принимаемой антенной при падении на нее неплоской волны / Э.Л. Бурштейн  // Радиотехника и электроника. – 1958. – Т.3, № 2. – С. 186–189.

207. Kay A.F. Near – field gain of aperture antennas / A.F. Kay  // IRE Trans. on Antennas and Propagation. – 1960. – Vol. 8, No. 6. – P. 586–593.

208. Хансен Р. Сканирующие антенные системы СВЧ /  Р. Хансен пер. с англ. под ред. Г.Т. Маркова и А.Ф. Чаплина //  – М.: Сов. радио, 1966. –   356 с.

209. Kuzmichev I.K. Exitation efficiency of quasioptical resonance systems /   I.K. Kuzmichev // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – Vol. 68, No. 1. – P. 49-63.

210. Кунденко Н.П. Анализ характеристик открытого резонатора для измерения диэлектрической проницаемости жидких биологических веществ / Н.П. Кунденко. // Вісник національного технічного університету "ХПІ" .– 2011. – Вип 26/2012– С.50–55.

211.Таблицы неопределенных интегралов. / М.Л. Смолянский  //  2-е изд., испр. -  М.: Гос. изд. физ-мат. лит., 1963. - 112с.

212. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев // – М.: Госуд. изд-во технико-теоретич. лит-ры, 1954. – 608 с.

213. Kuzmichev I.K. An open resonator for physical studies / I.K. Kuzmichev,   P.N. Melezhik, A.Ye. Poyedinchuk // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2006. – Vol. 27, No. 6. – P. 857–869.

214. Кунденко Н.П. Исследование открытой резонансной системы с отрезком круглого волновода / Н.П. Кунденко, А.Д. Черенков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №3/5 (57). – С.10–13.

215. Попков А.Ю. Открытый резонатор с отрезком круглого волновода: расчет и эксперимент / А.Ю. Попков, И.К. Кузьмичев // Радиофизика и Радиоастрономия. – 2009. – Т. 14, № 4. – С. 425–432.

216. Аустон Д. Об использовании резонаторов Фабри-Перо для СВЧ диагностики плазмы / Д. Аустон, Р. Примич, Р. Хаями пер. с англ. и нем. под ред. Б.З. Каценеленбаума и В.В. Шевченко // Квазиоптика. – М.: Мир, 1966. – С. 387–423.

217. Слепян Г.Я. Элементы связи высокодобротных резонаторов с одномодовыми волноводами на основе нерегулярного волновода / Г.Я. Слепян, В.Н. Скресанов, В.Н. Радионова // Радиотехника и электроника. – 2008. – Т. 53, № 2. – С. 198–203.

218. Шестопалов В.П. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники: в 2 т. / В.П. Шестопалов // – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 2: Источники. Элементная база. Радиосистемы. 1985. – 256 с.

219. Епишин   В.А.  Открытые   резонаторы   с   отверстиями   в  отражателях /

В.А. Епишин  // Квантовая электроника. – 1978. – Т. 5, № 6. – С. 1263–1271.

220. Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы / Л.А. Вайнштейн // – М.: Сов. радио, 1966. – 476 с.

221. Вайнштейн Л.А. Лекции по электронике СВЧ и радиофизике: в 5 кн. /Л.А. Вайнштейн, Н.И. Лесик, А.Г. Рожнев, Д.И. Трубецков//. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1983. – Кн. 3: Квазиоптические системы и их применение в сверхвысокочастотной электронике. – 1983. – 179 с.

222. Альтман Дж. Устройства СВЧ / Дж. Альтман  пер. с англ. под ред.  И.В. Лебедева // – М.: Мир, 1968. – 488 с.

223. Малышев   В.А.    Об   эквивалентности    резонаторов   и   колебательных

контуров / В.А. Малышев // Радиотехника и электроника. – 1976. – Т. 21, № 8. – С. 1631–1637.

224. Miyazaki Y. Excitation properties of electromagnetic fields in Fabry-Perot resonators / Y. Miyazaki // Journal of the Physical Society of Japan. – 1974. – Vol. 37, No. 4. – P. 1153-1163.

225. Аржанников Е.П. Курс теоретических основ электротехники / Е.П. Аржанников,  Б.Я. Брунов, Л.М. Гольденберг, Н.А. Наумов под ред. Б.Я. Брунова // – Л.: Изд-во Военной краснознаменной академии связи, 1957.– 572 с.

226. Андросов В.П. Влияние на эффективность возбуждения открытого резонатора его параметров  и связи с волноводом / В.П. Андросов, И.К. Кузьмичев  // – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники АН УССР, 1987. –  30 с.

227. Коцержинский Б.А. Твердотельные генераторы с квазиоптическими резонансными системами  / Б.А. Коцержинский, Е.А. Мачусский, Н.А. Першин // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1987. – Т. 30, № 10. – С. 13–23.

228. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ: В 2-х т. / И.В. Лебедев // – М.: Высшая школа, 1970. – Т. 1. – 440 с.

229. Кунденко Н. П. Оценка эффективности возбуждения волны в волноводе / Н.П. Кунденко, А.Н Мороз // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2011. – Вип. 1160.– С. 142 – 144.

230. Будурис Ж. Цепи сверхвысоких частот: (Теория и применение) / Ж. Будурис, П. Шеневье пер. с франц. под ред. А.Л. Зиновьева // – М.: Сов. радио, 1979. – 288 с.

231. Аустон Д. Об использовании резонаторов Фабри-Перо для СВЧ диагностики плазмы / Д. Аустон, Р. Примич, Р. Хаями  // Квазиоптика: Пер. с англ. и нем. /Под ред. Б.З.Каценеленбаума и В.В.Шевченко. – М.: Мир, 1966. – С. 387 – 423.

232. Me. Clung F., Hellwarth R. Giant optical pulsations from ruby / F. Me. Clung , R. Hellwarth //J. Appl. Rhys. – 1962. – V. 33, № 3. – Р. 828 – 831.

233. Ищенко Е.Ф. Открытые оптические резонаторы / Е.Ф. Ищенко // – М.: Сов. радио, 1980. – 208 с.

234. Кузьмичев И.К. Открытые электродинамические системы с внутренними неоднородностями: дис. доктора   физ.-мат. наук: 01.04.03 / И.К. Кузьмичев // – Харьков, 2009. – 338 с.

235. Кузьмичев И.К. Апертурное возбуждение открытых резонаторов миллиметрового диапазона: дис.  кандидата   физ.-мат. наук: 01.04.03 /И.К. Кузьмичев // – Харьков, 1991. – 173 с.

236. Фельдштейн А.Л. Справочник по элементам волноводной техники / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов // – М.: Сов. радио, 1967. – 652 с.

237. Кунденко Н.П. Теоретическое обоснование влияния изменений диэлектрической проницаемости жидкой среды на частоту резонатора  / Н.П. Кунденко, О.М. Мороз. // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2011. – Вип 37/20112. – С. 47 – 55.

238. Ильинский А.С. Колебания и волны в электродинамических системах с потерями / Ильинский А.С., Слепян Г.Я // – М.: Изд-во МГУ, 1983. – С. 232.

239. Шестопалов В.П. Спектральная теория и возбуждение открытых структур  / В.П. Шестопалов // – Киев: Наук. думка, 1987. – С. 288.

240. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров     / Г. Корн, Т. Корн // М.: Наука, 1974.— 832 с.

241. Гинзтон Э.Л. Измерения на сантиметровых волнах / Э.Л. Гинзтон // – М. : ИЛ, 1960. – С. 620.

242. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / А. Анго // – М. : Наука, 1965. – С. 778.

243. Кунденко Н.П., Анализ методов  построения    источников  КВЧ  излучения  с высокой  стабильностью  их  частоты / Н.П. Кунденко, А.Д. Черенков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/8 (56). – С.18–22.

244. Ильченко М.Е. Диэлектрические резонаторы. / М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гасанов // – М.: Радио и связь. 1989. – 328 с.

245. Шестопалов В.П. Спектральная теория и возбуждение открытых структур. / В.П. Шестопалов // – Киев: Наукова думка, 1987. – 283 с.

246. Вычислительные методы в электродинамике / Под ред. Митры. М.: Мир, 1977. – 485 с.

247. Ильченко М.Е. Теория диэлектрических резонаторов. / М.Е. Ильченко, А.А. Трубин //  – Киев: Либідь, 1993. – 214 с.

248. Кунденко Н.П. Определение параметров перестройки частоты полудискового диэлектрического резонатора / Н.П. Кунденко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №4/9 (58). – С.29–32.

249 Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров п учащихся втузов. / И. Н. Бронштейн, К.А.  Семендяев //  —М.: Наука., 1981. – 726с.

250. Бугаев А.В., Касаткин Л.В., Маев К.А. Анализ схем стабилизации частоты твердотельных генераторов. Электронная техника. Серия 1. Электроника СВЧ. 1976, №8, – С. 28 – 42.

251. Leeson D.B. A simple of freed back oscillator noise spectrum. Proceedings of the IEEE, 1971 vol. 54, No.2, p.251.

252. Cправочник по волноводам // под ред. Я.Н. Фельда. М.: Cов. радио, 1952.

253. Касаткин Л.В., Маев К.А. Стабилизация ГЛПД при включении диода в дополнительный резонансный контур. Электронная техника. Серия 1. Электроника СВЧ. 1977, Вып. 2, – С. 20 – 27.

254. Ersehart R.L. Teoreetical and experimental analisis of a waveguide mounting structure. IEEE Trans. 1971, MTT-19, No.8, pp. 706–709.

255. Isao Haga A. Reflection type cavity controlled oscillator and a cavity controlled freguensy modulator. Nec Research and Devolupment. 1975, No. 36, january, pp. 75.

256. Кунденко Н. П. Определение добротности открытой резонансной системы в режиме слабой связи / Н. П. Кунденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.– 2012. – №11/105. – С. 66 – 71.

257. Кунденко Н.П. Анализ системы контроля за обработкой микрообъектов животных акустическими колебаниям  / Н.П. Кунденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.– 2012. – №08/102. – С.64 – 68.

258. Вертий А.А. Экспериментальное исследование характеристик открытых резонаторов в цилиндрических оболочках / А.А. Вертий, В.Н. Деркач, Н.А. Попенко // Украинский физический журнал. – 1978. – Т. 23, № 10. – С. 1666–1672.

259. Андросов В.П. Влияние на эффективность возбуждения открытого резонатора его параметров  и связи с волноводом / Андросов В.П., Кузьмичев И.К. // – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники АН УССР, 1987. – 30 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т радиофизики и электроники;  № 354).

260. Булгаков Б.М. Метод измерения эффективности возбуждения и вывода энергии в открытых резонаторах / Б.М. Булгаков, М.П. Натаров,  В.Н. Скресанов // Приборы и техника эксперимента. – 1988. – № 4. – С. 118–120.

261. Yang Zhonghai. A method for measurement of Q-factor at millimeter wavelength / Zhonghai Yang, Chongwen Lin, Yingwei Zho // 10 International Conference "Infrared and Millimeter Waves": inter. conf., 9-13 December 1985: conf. proc. – Lake Buena Vista, Fla, 1985. – P. 350–351.

262. Техника субмиллиметровых волн / [Валитов Р.А.,  Дюбко С.Ф.,   Камышан В.В. и др.];  под ред. Р.А. Валитова. – М.: Сов. радио, 1969. – 480 с.

263. Альтман Дж. Устройства СВЧ / Дж. Альтман;  пер. с англ. под ред. И.В. Лебедева. – М.: Мир, 1968. – 488 с.

264. Варавин А.В.  Автоматизированный аппаратно-программный комплекс для исследования высокодобротных резонансных систем в 4-х мм диапазоне длин волн / А.В. Варавин, Г.П. Ермак, А.С. Плевако // Вісник Харківського університету, Радіофізика та електроніка: сб. наук. пр. / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2002. - № 570, Вип. 2. – С. 167–169.

265. Техника субмиллиметровых волн / Валитов Р.А.,  Дюбко С.Ф.,   Камышан В.В.  под ред. Р.А. Валитова //  – М.: Сов. радио, 1969. – 480 с.

266. Кузьмичев И.К. Выбор диаметра зонда для исследования распределений поля в малоапертурных открытых резонаторах / И.К. Кузьмичев // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков, 2000. – Т. 5, № 2. – С. 92–95.

267. Афонин Д.Г. Исследование резонансной системы для лазера на свободных электронах / Д.Г. Афонин, В.Г. Богомолов, Н.Д. Бояринцев  // Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. – 1989. – Вып. 3. – С. 14–16.

268. Аустон Д. Об использовании резонаторов Фабри-Перо для СВЧ диагностики плазмы / Д. Аустон, Р. Примич, Р. Хаями; пер. с англ. и нем. под ред. Б.З. Каценеленбаума и В.В. Шевченко // Квазиоптика. – М.: Мир, 1966. – С. 387–423.

269. Взятышев В.Ф., Добромыслов В.С. О термостабильности диэлектрических резонаторов / Взятышев В.Ф., Добромыслов  В.С. // Труды МЭИ. – 1977– Т. 341. – С.59.

270. Кунденко Н.П. Разработка и исследования генераторов на лавинно-пролётные диодах и диодах Ганна / Н.П. Кунденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит .– 2012. – №07/101. – С.66–70.

271. Москалев И.Н. Измерение малых сдвигов резонансной частоты и малых изменений добротности резонаторов СВЧ диапазона  /  И.Н. Москалев // Журнал технической физики. – 1971. – Т. 41, № 8. – С. 1651–1655.

272. Менде Ф.Ф. Сверхпроводящие и охлаждаемые резонансные системы / Ф.Ф. Менде, И.Н. Бондаренко, А.В. Трубицын  // – Киев: Наукова думка, 1976. – 272 с.

273. Малушков Г.Д. Антенны и устройства сверхвысоких частот. Ч. 1. Линии передачи и устройства сверхвысоких частот / Г.Д. Малушков //  – М.: Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики, 1973. – 262 с.

274. Осташко Ф.И. Биотехнология воспроизводства крупного рогатого скота / Ф.И. Осташко //  – К.: Аграрна Наука, 1995. – 172 с.

275.  Волова  Т.Г. Биотехнология / Т.Г.  Волова // –  Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 1999. – 252 с.

276. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: учеб. пособие для вузов. / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина // – М.: Academia, 2003. – 208 с.

277. Никульников В.С. Биотехнология в животноводстве / В.С. Никульников, В.К. Кретинин // – М.: Колос, 2007. – 544 с.

278. Рогов И.А. Пищевая биотехнология. / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Г.П. Шуваева // – М.: Колос, 2004. – 440 с.

279. Милованов В.К. Биология воспроизведения и искусственного осеменения животных / В.К.  Милованов // – М.: Сельхозиздат, 1962. – 605 с.

280. Зубец М.В. Современные аспекты криоконсервации спермы быков / М.В. Зубец, В.П. Буркат, А.А. Бегма, Л.А. Бегма // Вестник Полтавского государственного сельскохозяйственного института. – Полтава: ПГСИ, 2000. № 1. C. 123.

281. Осташко Ф.И. Применение фотоэлектроколориметра для определения концентрации сперматозоидов / Ф.И. Осташко, Г.С. Гайворонский // Молочное и мясное скотоводство. – 1960. – № 2. – С. 10 – 12.

282. Сасимова И.А. Обоснование оптико-электронной системы для оценки степени влияния ЭМП на эмбрионы животных / И.А. Сасимова, Ю.Е. Мегель // Общегосударственный научно-производственный журнал. Энергосбережение. Энергетика, Энергоаудит. – 2008. – № 9. – С. 18 – 24.

283. Богданович А.И. Расчеты в планировании экспериментов / А.И. Богданович // – Л.: ЛТА, 1978. – 10 с.

284. Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М. С. Винарский // – К.: Техника, 1975. – 168 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html