Холматов, Акмалжон Хабибиллаевич.

Исследование свойств основных и возбужденных состояний ядер лантана С А = 132, 133, 134 и эрбия С А = 164 : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.16. - Дубна, 1985. - 175 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Холматов, Акмалжон Хабибиллаевич

1.1. Бета-спектрографы с постоянный однородным магнитным полей.

1.2. Условия проведения экспериментов и измерения плотности почернения . II

I.2.I. Приготовление радиоактивных источников для бета-спектрографа . II

1*2.2. Ядерные фотоэмульсии типа Р-50. Хранение, экспонирование и проявление

1.2.3. Фотометрирование изображений линий конверсионных электронов (КЭ).

1.2.4. Погрешности определения плотности почернения фотоэмульсии.

1.3. Определение энергии КЭ •••••••.

1.4. Метод определения относительных интенсивнос-тей линий электронов внутренней конверсии

I.4.I. Анализ точности определения интенсивностей линий ЭВК

1,4*2. Исследование зависимости плотности почернения от числа электронов

1.4.3. Влияние геометрии бета-спектрографа на интенсивности линий КЭ ••••••••.•••••

1.4.4. Спектральная чувствительность фотоэмульсии

1.5. Авторадиографический метод усиления изображений линий КЭ на фотопластинках.

I.5.I. Экспериментальная часть •*••••.

1*5.2. Результаты и обсуждение.

ГЛАВА П. ЖСЖЕШЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЯДЕР ЛАНТАНА С А = 132 И

2.1. Изучение распада 132Се —> 132Let.

2.1 Л. Литературный обзор.

2.1.2. Экспериментальные исследования спектров чаучей и ЭВК. теп ТПЛ

2.1.3. Схема распада Се —► La и обсуждение результатов.

2.2. Изучение распада 134Се —* I34La

2.2.1. Литературный обзор

2.2.2. Экспериментальные исследования спектров

2.2.3. Схема распада 134Се —+134La и обсуждение результатов.

ГЛАВА Ш. ЖСПЕВДШТАЛШЫВ ИССВДОВАНШ РАСПАДА 133Се

3.1. Литературный обзор.

3.2. Экспериментальные исследования спектров электронов внутренней, конверсии Се.

3.2.1. Распад 5-часового 133Се.

3.2.2. Распад 97-минутного 133Се.

3.3. Вероятности электромагнитных переходов.

3.4. Схема распада 133Се —► I33La

3.5. Бета-силовая функция распада Се.

ГЛАВА 17. ЭКСПЕРИМШТАЛЬВЫЕ ИССЛВДВАНИЯ РАСПАДА I641m . 0+-С0СТ0ЯНШ В ЯДРЕ 164 Нг

4.1. Литературный обзор.

4.2. Экспериментальные исследования спектров ЭЖ, /-лучей и /-/-совпадений 16*Г«

4.3. Схема распада 164Тж —*164Ег и обсуждение результатов

6

6