Подоляк, Евгений Робертович.
Статистические методы анализа поглощения фотонов в рентгеновской диагностике плазмы : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08. - Москва, 1984. - 140 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

К- ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЕДЕМ АН СССР на правах рукописи ПОДОЛЯК ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЖЗА ПОГЛОЩЕНИЯ ФОТОНОВ В РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЗМЫ специальность 01.04.08. - физика и химия плазмы диссертация на соискание ученой степени кандидата физикочиатематических наук научный

- стр. 4

окружающем плазму газе. Поскольку существует непосредственная связь мевду спектром рентгеновского излучения и функцией распределения электронов по скоростям, то методами пассивной диагностики можно, в принципе, измерять функ цию распределения электронов. Существующие методы рентгеновской диагностики можно

- стр. 5

энергии фотонов ^ - -— ) невысоко^ особенно в мягкой рентгеновской области ^ < I кэВ, Дальнейшее развитие рентгеновской диагностики связано с созданием новых методов регистрации и обработки рентгеновских спектров. Один из таких методов получил широкое распространение в астрономии/"4 7 и в У* - спектроскопии/ГзJ

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Подоляк, Евгений Робертович

Введение.

Глава I. Обзор детекторов рентгеновского излучения.

1.1. Дифракционные приборы.

1.2. Газовые пропорциональные и сцинтилляционные детекторы. Ю

1.3. Дрейфовая камера и метод фильтров.

Глава 2. Метод максимума правдоподобия в задаче восстановления спектров.

2.1. Постановка задачи. Соотношение между спектром и измеряемыми величинами.

2.2. Восстановление непрерывных спектров.

2.3. Определение погрешности восстановления.

2.4. Восстановление дискретных спектров.

Глава 3. Аппаратные функции газового пропорционального счетчика и МГФ-детектора.

3.1. Аппаратная функция газового пропорционального детектора.

3.2. Численное моделирование работы газового пропорционального счетчика.

3.3. Восстановление "пропорциональных" спектров: рентгеновская трубка и ^ Fe

3.4. Аппаратная функция МГФ-детектора.

3.5. Численное моделирование МГФ-детектора.

Глава 4. Применение МГФ-детектора для диагностики плазмы.

4.1. Измерение спектра Fe

4.2. Особенности применения МГФ-детектора в мягкой рентгеновской области. Сечение фотоионизации молекулярного водорода.

- 2

4.3. Измерение спектра низковольтной рентгеновской трубки.

4.4. Измерение ультрамягкого рентгеновского излучения из катодного пятна вакуумной дуги.

4.5. Определение атомной температуры дуги из измерений поглощения рентгеновского излучения.

4.6. Изучение импульсной дуги низкого давления. НО

4.7. Конструкция СВЧ плазменной установки.

4.8. Результаты измерений спектра УМР излучения

СВЧ плазменного шнура.

6

6