## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

КОТОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 662.987:643.334:621.577

ПРОМИСЛОВА ПОЛІСТРУКТУРНА ТЕПЛОНАСОСНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВИГУНА СТИРЛІНГА

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

ДЕНИСОВА АЛЛА ЄВСІЇВНА

доктор технічних наук, професор

Одеса - 2012 2

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень та скорочень………………………………………….5

ВСТУП……………………………………………………………………………….9

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

1.1. Теплонасосні установки з одним відновлювальним джерелом енергії….16

1.1.1. Світовий досвід застосування альтернативних установок з одним відновлювальним джерелом енергії ………………….…………19

1.1.2. Досвід застосування альтернативних установок з одним відновлювальним джерелом енергії в Україні………………………….21

1.2. Теплонасосні установки з двома різнорідними відновлювальним джерелами енергії…………………..........................................................................23

1.2.1. Світовий досвід застосування теплонасосних установок з двома різнорідними відновлювальним джерелами енергії ……………24

1.2.2. Досвід та перспективи використання теплонасосних установок з двома різнорідними відновлювальним джерелами енергії в Україні……………………..………………………………………………25

1.3. Досвід та перспективи використання біогазових енергоустановок ….27

1.4. Альтернативні енергоустановки з використанням двигуна Стирлінга…28

1.5. Альтернативні поліструктурні енергоустановки………………………….30

1.5.1. Світовий досвід застосування альтернативних поліструктурних енергоустановок ………………….…………………..31

1.5.2. Перспективи застосування альтернативних поліструктурних енергоустановок в Україні………………………………………………..32

1.6. Режими роботи альтернативних установок промислового та індивідуального енергопостачання…………………………………………….33 1.7. Шляхи та методи підвищення ефективності альтернативних енергоустановок для промислового, аграрного та комунально-побутового сектору економіки ………………………………………………………………...35 3

1.8. Висновки до розділу 1 ………………………………………………………36

РОЗДІЛ 2. ПОЛІСТРУКТУРНА СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВИГУНА СТИРЛІНГА

2.1. Блок-схема автономної поліструктурної системи теплопостачання………37

2.2. Принципова теплова схема автономної поліструктурної системи теплопостачання……………………………………………………………………39

2.2.1. Автономна поліструктурна система теплопостачання з двигунами різного типу……………………………………………………………………42

2.2.2. Аналіз ефективності автономної поліструктурної системи теплопостачання з використанням двигуна Стирлінга………………..........55

2.3. Переваги використання автономної поліструктурної системи теплопостачання з використанням двигуна Стирлінга у агропромисловому комплексі та фермерських господарствах………………………………………...64

2.4. Висновки до розділу 2 ………………………………………………………68

РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕМЕНТАХ ПОЛІСТРУКТУРНОЇ СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

3.1. Вибір раціональної компоновки двигуна Стирлінга, аналіз використання α-компоновки……………………………………………………………………….69

3.2. Математичне моделювання робочого процесу α-компоновки двигуна Стирлінга……………………………………………………………………………80 3.3. Числове моделювання робочого процесу двигуна Стирлінга α- компоновки, що працює на біопаливі………………………………………….95

3.4. Висновки до розділу 4………………………………………………………..101

РОЗДІЛ 4. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІСТРУКТУРНОЇ СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

4.1. Особливості використання автономної поліструктурної системи промислового та індивідуального енергопостачання…………………………..103 4

4.2. Техніко-економічні показники використання автономної поліструктурної системи енергопостачання ……………………………………………………….107

4.3. Оцінка екологічної та теплової ефективності використання автономної поліструктурної системи теплопостачання промислового, аграрного та комунально-побутового призначення за методикою RETScreen ……………..115

4.4. Висновки до розділу 4……………………………………………………...117

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………..119

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...123

Додаток А. Термодинамічні моделі процесів, що протікають у внутрішньому контурі ДС…………………………………………………………………………137

Додаток Б. Механічний розрахунок ДС………………………………………...148

Додаток В. Результати розрахунку та тепловий баланс ДС α-компоновки…..153

Додаток Г. Розрахунок економічної та екологічної ефективності АПСТ за методикою RETScreen…………………………………………………………154

Додаток Д. Диплом Х всеукраїнського конкурсу………...……………………159

Додаток Е. Висновок про впровадження результатів………...………………..160 5

Перелік умовних позначень та скорочень

ДС – двигун Стирлінга

ТН – тепловий насос

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії

ТНУ – теплонасосна установки

АПСТ – автономна поліструктурна система теплопостачання

ІТСТ – інтегрована теплонасосна система теплопостачання

АСЕ – альтернативна сонячна енергоустановка

АГЕ – альтернативна ґрунтова енергоустановка

АК – бак-акумулятор

ГТ – ґрунтовий теплообмінник

АЕ – автономна енергоустановка

КСГЕ – альтернативна соняно-ґрунтова енергоустановка

АБЕ – автономна біогазова енергоустановка

ДВЗ – двигун внутрішнього згоряння

ККД – коефіцієнт корисної дії

Н – нагрівач;

Р – регенератор;

Х – холодильник.

COP – коефіцієнт перетворення

СО – система опалення

CК – сонячний колектор

ВК – внутрішній контур

альфа (α) – типи з'єднання циліндрів

бета (β) – типи з'єднання циліндрів

гама (γ) – типи з'єднання циліндрів

ЧДД – чистий дисконтований дохід

Еінт – інтегральний ефект

ВНД – внутрішня норма прибутковості

ІД – індекс прибутковості 6

 – коефіцієнт заміщення

QГК , QГТ – тепловий потік;

NГК , NГТ – потужність, що витрачається на привід компресора ТН

qe – теплота, еквівалентна ефективній роботі двигуна;

qw – теплота відводиться системою водяного охолодження;

qfe – теплота, відведена з відпрацьованими газами;

q0 – інші втрати

n – кількість частоти обертання

Рмін , РМАХ – максимальний та мінімальний тиск

T1, T2 – температура нагрівача та холодильника

r – ступенем стиснення

V3, V4 – об’єм

– показник адіабати

ɳ´, ɳ – ККД циклу Стирлінга без регенератора і з регенератором

– коэффициент регенерации;

m – маса регенератора;

Cv, C – питома теплоємність робочого тіла,

m0 – маса робочого тіла;

, – робота ідеального газу

, – отримане тепло від нагрівача та при ізотермічному розширенні.

– ступінь регенерації в початковому циклі

ϋ – пористість

dт – діаметра дроту

NЕ – ефективна потужність;

ŋе – ефективний ККД

l1, l2 – довжина вала;

с – кутова швидкість маховика;

– коефіцієнт витрати впускного клапана

( ) – поправочний коефіцієнт

( ) – газодинамічна функція 7

– коефіцієнт потоку газу

– кут повороту

– площа циліндра

( ) – витрата через впускний клапан;

– коефіцієнт теплопередачі

– коефіцієнт витрати впускного клапана

– коефіцієнт потоку газу у випускному клапані

( ) – газодинамічна функція

( ) – різниця тиску у ущільненні двигуна

d – діаметр поршня

– радіальний розмір щілинного зазору

– кінематична в’язкість

– кругова частота коливань витискувача і поршня

Z – відношення максимальних обсягів

D – діаметр витискувача з боку гарячої порожнини

– фазовий кут змінами обсягів гарячої і холодної порожнин

– фазовий кут між переміщеннями витискувача та поршня

А1 і A2 – амплітуди коливань витискувача та поршня

– коефіцієнт тиску

– фазовий кут зсуву екстремуму кривої поточного тиску

– відношення температури робочого тіла

W – відношення максимальних значень об’ємів

s – наведений мертвий обсяг

– подвоєне відношення мертвого об'єму

– температурний фактор мертвого об'єму

– втрати, викликані зворотно-поступальним рухом витискувача

– насосні втрати

– радіаційні втрати

– втрати по тепловим мостах

– втрати в регенераторі 8

– втрати в навколишнє середовище.

– різниця ходу витискувача

– величина радіального зазору між стінками витискувача і циліндра

– теплопровідність матеріалу

– ефективність регенератора.

– середнє значення коефіцієнта тепловіддачі

– поверхня теплообміну регенератора

– водяний еквівалент газу в регенераторі

– діаметр регенератора

– тактова чистота

– нижча теплота згоряння біопалива

В – економія палива

aдіб – добовий вихід гною

n – щільність гною

k – коефіцієнт, що враховує зміну щільності гною

q' – вихід біогазу 9

ВСТУП

У наш час, коли економія паливно-енергетичних ресурсів та охорона навколишнього середовища набувають пріоритетне значення, завдання підвищення енергоефективності систем енергопостачання на засадах енергозберігаючих технологій є актуальним.

Підвищення ефективності інтегрованих теплонасосних систем теплопостачання промислового та агропромислового призначення, що працюють на двох різнорідних відновлювальних джерелах енергії (сонце, ґрунт), можна досягти, якщо для привода компресора теплового насосу (ТН) використати двигун зовнішнього згоряння (двигун Стирлінга), який працює на біопаливі від фермерського господарства. Таке об’єднання інтегрованої теплонасосної системи теплопостачання в поліструктурний енергокомплекс на базі трьох відновлюваних джерел енергії (сонце, ґрунт, біопаливо) дозволяє суттєво підвищити частку заміщення традиційного палива й покращити стан довкілля.

Використання двигуна Стирлінга (ДС) для приводу компресора теплонасосної системи теплопостачання дозволяє, з одного боку, зробити її незалежною від енергосистеми, й, з іншого боку, забезпечити фермерське господарство теплотою і електрикою на засадах енергозберігаючих технологій. Використання поліструктурної системи теплопостачання є раціональним напрямком для паливно-енергетичного комплексу України, і має перспективи для промислових й агропромислових господарств, бо дозволяє обійтись без резервування потужності традиційними джерелами енергії.

Таким чином, науково-технічна задача, що вирішується в роботі, спрямована на підвищення ефективності використання альтернативних джерел енергії шляхом інтеграції їх в поліструктурній системі енергозабезпечення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до Закону України «Про енергозбереження», пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки в Україні «Екологічно чиста енергетика та енергозберігаючі технології». Робота виконувалася за напрямком 10

“Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” у межах НДР № 666-41 (№ ДР 0109U008469) “Оптимізація інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації та поновлювальних джерел” та НДР № 659-41 (№ ДР 0109U008462) “Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел”.

Метою роботи є підвищення енергетичної і екологічної ефективності поліструктурної теплонасосної системи теплопостачання на базі трьох різнорідних відновлювальних джерел енергії (сонце, ґрунт, біопаливо).

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні задачі:

– виконати аналіз існуючих альтернативних установок теплопостачання агропромислового та комунально-побутового призначення з різнорідними відновлюваними джерелами енергії та знайти шляхи та методи їх вдосконалення;

– розробити принципову теплову схему поліструктурної теплонасосної системи теплопостачання комбінованого призначення (комунально-побутового ТН теплопостачання та забезпечення теплом й електрикою фермерського господарства від ДС) з трьома відновлюваними джерелами енергії (сонце, ґрунт, біопаливо) з використанням частки енергії ДС на привод компресора ТН;

– розробити математичну модель теплових процесів у поліструктурній теплонасосній системі теплопостачання з приводом компресора ТН від ДС;

– розробити математичну модель робочих процесів в ДС, на основі чого визначити конструктивні особливості двигуна, який є джерелом теплоти й електрики для фермерського господарства та приводом компресора ТН, що дозволяє обійтись без резервування потужності в системі;

– виконати аналіз енергетичної та екологічної ефективності системи, її основних елементів та розробити рекомендації щодо її впровадження в комунально-побутовому, агропромисловому секторі та фермерських господарствах. 11

Об'єкт дослідження – поліструктурна теплонасосна система теплопостачання на базі трьох різнорідних відновлювальних джерел енергії (сонце, ґрунт, біопаливо).

Предмет дослідження – теплові процеси в основних елементах поліструктурної системи теплопостачання з використанням трьох різнорідних відновлювальних джерел енергії.

Методи дослідження. Математичне моделювання теплових процесів в елементах поліструктурної теплонасосної системи. В основі математичної моделі лежать рівняння класичної термодинаміки, теорії теплообміну, теорії робочих процесів теплових двигунів, гідромеханіки. Емпіричні залежності й наближені формули прийняті для ідентичних процесів в теплових двигунах й теплообмінних апаратах. Обґрунтування отриманих результатів здійснені на основі загальноприйнятого підходу щодо моделювання процесів в теплових двигунах, що базуються на основних положеннях термодинаміки. Отримані результати не суперечать висновкам відомих теорій. Наукові результати та рекомендації обґрунтовані експериментальними дослідженнями інших авторів.

Наукова новизна отриманих результатів.

–запропоновано поліструктурну систему енергопостачання з використанням трьох різнорідних відновлюваних джерел енергії (сонце, ґрунт і біопаливо), яка дозволяє забезпечувати споживача теплотою й електрикою від ДС (працює на біогазі) та опаленням від двовипарникового ТН (сонячний і ґрунтовий), а частка енергії від ДС йде на привід компресора ТН;

–знайшла подальший розвиток методика розрахунку теплових процесів в елементах поліструктурної теплонасосної системи, яка дозволяє вирішувати задачі їх оптимізації;

–запропоновано методику розрахунку теплових й конструктивних характеристик двигуна Стирлінга поліструктурної теплонасосної системи комбінованого призначення, яка дозволяє вибрати раціональні режими його роботи; 12

– обґрунтовано можливість застосування поліструктурної системи теплопостачання без використання резервного джерела енергії, що визначає її інноваційні та екологічні переваги.

Практична значимість і впровадження результатів дослідження:

– отримані результати дозволяють підвищити енергетичну й екологічну ефективність поліструктурних систем енергопостачання комунально-побутового та агропромислового призначення з використанням різнорідних відновлюваних джерел енергії (сонце, ґрунт та біопаливо) без резервування потужності;

– теплова схема поліструктурних систем та їх параметри, що розроблені в роботі, є важливою вхідною інформацією при проектуванні систем енергозабезпечення з різними джерелами первинної енергії і видами енергетичної продукції;

– на основі одержаних в роботі результатів розроблено технічне завдання щодо проекту автономного енергозабезпечення теплотехнічної лабораторії Одеського національного політехнічного університету.

Результати роботи були впроваджені

– в регіональній програмі енергоефективності Одеської області на 2010 – 2014 роки затвердженою Одеською обласною радою від 10.09.2010, № 1169–V;

– в діяльності науково-виробничої лабораторії “Енергозберігаючі технології” ОНПУ;

– результати роботи використовуються в курсовому і дипломному проектуванні студентів спеціальності 7.05060101, 8.05060101 «Теплоенергетика» й 7.05060105, 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» та включені до звіту ДБ НДР 33-41 «Підвищення ефективності використання різних видів палива, вторинних та відновлювальних джерел енергії для енергетики України» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Особистий внесок здобувача.

Основні ідеї й положення дисертаційної роботи розроблено автором особисто. Наукова праця [135] виконана одноосібно і містить обґрунтування 13

принципів і методів дослідження, розробку математичної моделі. В роботах [99,105,107,120,125,131,132,135,137], що написані у співавторстві, автору належить розробка та аналіз математичних моделей, опрацювання результатів досліджень, аналіз енергетичної ефективності запропонованої системи. Особистим внеском автора в роботу є вивчення проблематики, критичний аналіз сучасних систем теплопостачання, постановка мети і задач дисертаційної роботи; розробка ідей, принципів та методики дослідження; розробка математичних моделей процесів теплообміну в елементах поліструктурної теплонасосної системи теплопостачання; розробка методики, алгоритмів і програм числового моделювання теплових процесів; розробка рекомендації щодо практичного застосування результатів досліджень.

Апробація результатів дисертації.

– VII міжвузівській студентській науково-технічній конференції «Еколого- енергетичні проблеми початку XXI століття» з доповіддю на тему “Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії в котельнях на основі газопоршневих двигунів внутрішнього згоряння”, м. Одеса (Україна), 18-19 квітня 2007 р.;

– VIII міжвузівській студентській науково-технічній конференції «Еколого-енергетичні проблеми початку XXI століття» з доповіддю на тему “Інтегровані системи енергопостачання на базі когенераційної установки з використанням двигуна Стирлінга малої потужності”, м. Одеса (Україна), 17-18 квітня 2008 р.;

– IX всеукраїнській науково-технічній конференції студентів і аспірантів «Еколого-енергетичні проблеми початку XXI століття» з доповіддю на тему “Автономное теплоснабжение с использованием двигателя Стирлинга и теплового насоса” м. Одеса (Україна), 21-22 квітня 2010 р.;

– XXXXV наукова конференція молодих дослідників ОНПУ “Когенераційні установки на базі двигуна Стирлінга з використанням теплового насосу”, м. Одеса, (Україна), 6 травня 2010 р.;

– XXII науково-практичний семінар ОНПУ “Комплексна система енергопостачання на базі двигуна Стирлінга для інтегрованої системи 14

енергопостачання”, м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет , м. Одеса, (Україна), 22 травня 2010 р.;

– Всеукраїнській науково-технічній конкурс «Як зробити галузь енергоощадною» “Ефективність інтегрованої системи енергопостачання з використанням двигуна Стирлінга для привода ТН”, м. Київ (Україна) Інститут стратегічних досліджень, 7 грудня 2010 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, з них: 10 у наукових фахових виданнях України (1 одноосібна).

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. Роботу викладено на 160 стор., містить 39 рисунків на 15 стор., 6 таблиць на 5 стор., список використаних джерел з 146 найменування на 15 стор. та 5 додатків на 24 стор.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу існуючих альтернативних систем енергозабезпечення знайдені шляхи підвищення їх ефективності, які полягають в збільшенні коефіцієнта заміщення традиційного палива на генерацію енергії й покращені стану довкілля за рахунок зменшення емісії продуктів згоряння до навколишнього середовища.

1.2. Поліструктурний режим роботи АЕ передбачає заміщення традиційного палива за рахунок трьох ВДЕ (сонця, ґрунту та біопалива) з використанням частки енергії ДС, що працює на біопаливі, що дозволяє зробити запропоновану систему автономною від зовнішнього енергопостачання (система може працювати без дублера енергії), що призводить до суттєвої економії паливно-енергетичних ресурсів та дозволяє покращити екологічний стан довкілля.

2. Запропонована структура комбінованої системи АПСТ з трьома відновлюваними джерелами енергії (сонце, ґрунт, біопаливо), яка є екологічно чистою, бо забезпечує повне заміщення традиційного палива (коефіцієнт заміщення дорівнює =1,0), що відповідає вимогам енергозберігаючих технологій.

2.1. Знайшла подальший розвиток методика розрахунку теплових процесів ТН системи у складі АПСТ з різнорідними відновлювальними джерелами на основі математичної моделі, яка дозволяє врахувати вплив вхідних параметрів на кінцеві характеристики елементів системи, встановити їх взаємний вплив та визначити частку енергії, яка необхідна на привід компресора ТН при зміні кліматичних чинників.

2.2. Аналіз результатів числового моделювання ТН система (з двома різнорідними відновлюваними джерелами енергії – сонце, ґрунт), що входить до структури АПСТ, показує, наприклад, що теплоспоживання за опалювальний період для приміщення площею 200 м2 приміщення фермерського господарства становить 19 МВтгод. 120

3. Розроблено математичну модель теплових процесів у поліструктурній теплонасосній системі теплопостачання промислового й агропромислового призначення з приводом компресора ТН від ДС, яка дозволяє оптимізувати теплові та конструктивні параметри ДС, щоб обійтись без резервування потужності при роботі системи.

Потужність, яка необхідна на привод компресору ТН від ДС для теплонасосної системи, що обслуговує, наприклад, приміщення площею 200 м2, становить 1,6 кВт при використанні площі сонячних колекторів 65 м2, шести ґрунтових теплообмінників довжиною 10 м й діаметром трубок dзовнішній/dвнутрішній = 0,05/0,028 м.

4. Розроблено математичну модель процесів в ДС у складі АПСТ, який є джерелом теплоти й електрики для фермерського господарства та приводом компресора ТН. Якщо двигун Стирлінга не використовується, то коефіцієнт заміщення становить =0,76.

4.1. Шляхом використання ДС вирішено важливе народногосподарське питання утилізації біомаси в агропромисловому комплексі, що робить АПСТ повністю автономною за технологічними умовами, незалежною від зовнішнього енергопостачання та усуває необхідність використання традиційного палива й покращує стан довкілля.

За результатами моделювання робочих процесів в ДС обрано -компоновку, яка забезпечує максимальну роботу при мінімальних розмірах, при цьому досягається зменшення співвідношень сумарних втрат, а також зростають питомі характеристики двигуна, особливо при форсуванні по частоті обертання та середнього тиску робочого тіла в контурі.

За запропонованою методикою виконано числове моделювання теплових процесів в елементах АПСТ, за результатами якого одержано, що, наприклад, для приміщення площею 200 м2 щомісячні теплові потреби споживача теплонасосної системи з двома випарниками (сонячним і ґрунтовим) протягом всього сезону опалення становлять 5,5 МВтгод; сумарне теплоспоживання за 121

вказаний період дорівнює 19 МВтгод. Потужність, яка необхідна на привід компресору теплового насосу від двигуна Стирлінга, становить 1,6 кВт.

Потужність ДС при витраті біогазу 42 м3/год становить 40 кВт, а утилізована теплота від ДС для потреб фермерського господарства дорівнює 100 кВт.

Добова витрата біогазу, який є альтернативним паливом для ДС становить 1000 м3.

4.2. Аналіз результатів числового моделювання показує, що найбільш суттєво на теплові процеси в ДС впливає тиск робочого тіла (з недостачею теплоти від робочого тіла у внутрішньому контурі двигуна при зменшенні тиску пов'язано зменшення ККД ДС). При цьому підвищення тиску дає можливість збільшити потужність двигуна, але погіршує термодинамічні характеристики енергетичних процесів та підвищує теплове навантаження на систему охолодження. Більш за все на показники робочого процесу впливає температура стінки гарячої порожнини ДС. З її зростанням підвищується потужність, економічність та термодинамічна ефективність процесів у внутрішньому контурі двигуна.

Результати числового моделювання процесів в елементах АПСТ дозволяють зробити висновок про доцільність використання АПСТ в кліматичних умовах України.

5. Виконаний аналіз енергетичної та екологічної ефективності системи, її основних елементів і режимів роботи показує доцільність використання АПСТ у промисловому, агропромисловому комплексі та комунально-побутовому секторі.

Аналіз результатів розрахунку економічних та екологічних показників роботи АПСТ, з використанням ДС, на прикладі фермерського господарства, за міжнародною методикою RETScreen показує, що така система є технічно та екологічно виправданою, бо дозволяє обійтись без резервування потужності, тобто без екологічних наслідків від згоряння традиційного палива. 122

При проведенні аналізу ефективності застосування різних типів двигунів для приводу компресора ТН, визначено, що використання ДС у АПСТ призводить до повного заміщення традиційних джерел енергії і є доцільним за термодинамічними та технологічними показниками.

Зниження емісії двоокису вуглецю при використанні АПСТ, наприклад, при теплоспоживані об’єкту 19 МВтгод становить 3,724 т/рік.

Строк окупності АПСТ за даними міжнародної методики RETScreen становить 6 років. 123

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рей Д. Тепловые насосы / Д. Рей, Д. Макмайл // – М.: – Энергоиздат, 1982. – 224 с.

2. Денисова А.Е. Оценка эффективности работы комплексной альтернативной системы теплоснабжения / А.Е. Денисова, А.С. Мазуренко // Тр. Одес. политехн. ун-та, Одесса, 2000. – Вып. 2(11). – C. 95-97.

3. Волков Э.П. Прогноз развития нетрадиционной энергетики в начале ХХI века по данным ХV Конгресса Мирового энергетического совета (МИРЭС) / Э.П. Волков // Теплоэнергетика. – М.: 1993. № 6. – С. 28-35.

4. Уделл С. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии / С. Уделл // Пер.со шведского. – М.: Знание, 1980. – 88 с.

5. Carvalho M. Monitoring of the solar water heating solar system / M. Carvalho, J. Costa // Proceeding of the Biennial Congress of the ISES. – Denver (USA). – 1991. – Vol. 2, № 2. – P. 91-96.

6. Kobayasi T. Numerical and experimental analysis of convection suppression of charged glass solar collector / T. Kobayasi, H. Shimizu, S. Asai // Proceeding of the Biennial Congress of the ISES . – Denver (USA). – 1991.– Vol. 2, № 1. – P. 112-117.

7. Зоколей С. Солнечная энергия в строительстве / C. Зоколей // Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Малевского – М.: Стройиздат. – 1979. – 209 c.

8. Даффи Дж. А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии / Дж. А. Даффи, У.А. Бекман // – М.: Мир, 1977. – 420 с.

9. Мак-Вейг Д. Применение солнечной энергии / Д. Мак-Вейг // Пер. с англ. Под ред. Б.В. Тарнижевского – М.: Энергоиздат, 1981. – 212 c.

10. Андерсон Б. Солнечная энергия (Основы строительного проектирования) // Б. Андерсон / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Малевского. – М. Стройиздат, 1982. – 357 с.

11. Wolf D. Dynamic simulation and parametric studies on a central solar domestic hot water system / D. Wolf, A.I. Kudish, A.N. Sembira // Energy. – 1984. – Vol. 9, №.2. – P. 46-54. 124

12. Bags A.S. Remote prediction of ground temperature in Australian soils and mapping its distribution / A.S. Bags // Solar Energy. – 1983. – Vol. 30, №.4. – P. 63-67.

13. Oonk R.L. Modeling of the CSU heating and cooling system / R.L. Oonk, W.A. Beckman, J.A. Duffie // Solar Energy, Vol. 17, 1975. – P. 73-79.

14. Wolf D. Dynamic simulation and parametric studies on a central solar domestic hot water system / D. Wolf, A.I. Kudish, A.N. Sembira // Energy. – 1984. – Vol. 9, №.2. – P. 85-92.

15. Arata A. Design and performance of large solar water heating systems / A. Arata, F. Winter // Proceeding of the Biennial Congress of the ISES. – Denver (USA). – 1991. – Vol. 2, № 1. – P. 102-108.

16. Mannik E. A process of making simplified methods for systems with storage / E. Mannik, J. Atkinson, G. Morrison // Proceeding of the Biennial Congress of the ISES. – Denver (USA). – 1991. – Vol. 2, № 1. – P. 36-44.

17. MacArthur J.W. Performance analysis and cost optimization of a solar – assisted heat pump system / J.W. MacArthur, W.J. Palm, W.A. Lassman // Solar Energy. – 1978. – Vol. 21. – P. 73-82.

18. Hellstrom G. Ground heat storage. Thermal analysis of duct storage systems / G. Hellstrom // University of Lung, Dept. of Math. Phys. – 1991. – P. 113-119.

19. Fordsmand H. Earth as a storage medium and heat source for heat pumps / H. Fordsmand // Report EUR 9852 EN. – Apeldoorn: Energy, TNO. – 1985. – P. 148-156.

20. Bouma J.W. Investigation into complete earth-to-water heat pump system in a single family dwelling focusing on the application of a vertical subsoil heat exchanger / J.W. Bouma, A.D. Koppenol // Report EUR 9817 EN. – Apeldoorn: Energy, TNO. – 1985. – P 141-147.

21. Nievergeld P. Experimental investigation about using the earth as a heat storage medium and as a heat source for the heat pumps / P. Nievergeld, A.D. Koppenol // Report EUR 7414 EN. – Apeldoorn: Energy, TNO. – 1981. – P. 121-128. 125

22. Chwieduk D. A series solar assisted heat pump system for family house heating system / D. Chwieduk // Proceeding of 1st World Renewable Energy Congress. – Pergamon Press: – 1990. – Vol. 2.

23. Tleimat B. A solar – assisted heat pump system for heating and cooling residence / B. Tleimat, E. Howe // Solar Energy. – 1978. – Vol. 21, №5.

24. Anderson J.V. A design method of parallel solar - heat pump systems / J.V. Anderson, J.W. Mitchel, W.A. Beckman//Solar Energy. – 1980. – Vol. 25, №. 2.

25. Freeman T. Audit T. Performance of combined solar heat-pump systems / T. Freeman, W. Mitchelli // Solar energy. – 1979. – Vol. 22.

26. Holzman H. Heat pump development in Austria / H. Holzman // Newsletter of the IEA Heat Pump Center – 1989. – Vol.7, № 4.

27. Svec J.C. Performance of spiral ground heat exchanger for heat pump application / J.C. Svec, J.H. Palmer // International Journal of Energy Research. – 1989. – Vol. 13. – P. 132-145.

28. Minduan T. Thermodynamic and Economic evaluation of solar assisted heat pump / T. Minduan // International Journal of Energy Research. – 1987. – Vol. 11.

29. Metz P. Ground Coupled Heat Pump System Experimental Results//ASPAE Transactions, CD-83-08. – 1983, № 3.

30. Metz P. The use of serpentine earth coils in ground coupled storage // Journal of Solar Energy engineering, Transactions of ASME 1990. – Vol. 106.

31. Ball D., Fischer R., Hodgett D. Design methods for global source heat Pumps// ASPAE Transactions, DC-83-08. – 1983, № 4.

33. J.Dalenback Third Workshop on solar assisted heat pump with ground coupled storage. Proceeding / J.Dalenback // – Geteborg: Chalmers University of Technology. – 1990.

34. K. Knoblich Workshop on seasonal thermal energy storage in duct systems. Proceeding / K. Knoblich, R. Rammer, G. Martin // – Freising: Landechnic Weihenstephan. – 1990.

35. Lund P. Numeric model for seasonal storage of solar heat in the ground by vertical pumps / P. Lund, M. A Ostman // Solar energy. – 1985. – Vol. 34, №4/5. 126

36. Goulburn J. Deep ground coil Evaporators for heat pumps / J. Goulburn, L. Fearon // applied Energy. – 1978. – Vol. 4.

37. Mei V. Vertical concentric tube ground coupled heat exchanger / V. Mei, S. Fischer // ASPAE Transactions, DC-83-08. – 1983, № 2.

38. Besler G. Wstepny model bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepla i mocy / G. Besler // Report Polytechniki Wroclawskiej. – 1982.

39. Bergmans J. Heat pump fundamentals / J. Bergmans // Nijhoff Series E: Applied science. The Hague. – 1983. – № 53.

40. Hobler T. Ruch ciepla i wymieniki / T. Hobler // – Warszawa: WNT, 1981. – 139 p.

41. Mazurenko A.S. Utilization of Ground Heat in a Heat Pump Combined Solar – Ground Heat Supply Systems / A.S. Mazurenko, A.E. Denysova // ISES Solar World Congress. – 1999, Jerusalem (Israel). – P.77-78.

42. Denysova A.E. Integrated alternate system of thermal consumption / A.E. Denysova // International Conference World Sustainable Energy Day 2002. – Wels, Linz (Austria), 2002. – P. 275.

43. Денисова А.Е. Модель комплексной альтернативной системы теплоснабжения / А.Е. Денисова, А.С. Мазуренко, Ю.К. Тодорцев // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 5. – C. 8-12

44. Денисова А.Е. Оценка доли замещения тепловой нагрузки потребителя комплексной альтернативной системой теплоснабжения / А.Е. Денисова, А.С. Мазуренко // Холодильная техника и технология . – 2000. – № 67. – С. 48-51.

45. Sakoi T. Solar space heating and cooling with bi-heat source heat pump and hot water supply system / T. Sakoi, H. Takagi, K. Terakawa, J. Ohue // Solar energy. – 1976. – Vol. 18, № 6.

46. Terrell R. Performance and analysis of a “series” heat – pump – assisted solar heat residence in Madison / R. Terrell // Solar energy. – 1979. – Vol. 23, № 5.

47. Zaheer-Uddin M. A design criterion for a solar – assisted heat pump system / M. Zaheer-Uddin, R. Rink // Solar Energy. – 1987. – Vol. 12, № 5. 127

48. Tunc M. Bivalent (gibrid) heat pump oil heating systems for greenhouses / M. Tunc, J. Venari // Heat Recovery systems. – 1985. – Vol. 5, № 6.

49. Buick T. Short-term Thermal energy storage on means of reducing the heat pump capacity required for domestic central heating systems / T. Buick, P. O’Callaghan, S. Probert // Int. Journal of Energy Research. – 1987. – Vol. 11.

50. Bogdanienko J. Onamialne zrodla energii / J. Bogdanienko // – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 320 p.

51. Reay D. Heat pumps / D. Reay, D. Macmichael // – Pergamjn Press, 1998. – 337 p.

52. IEA Heat Pump Center News – 1996. – Vol. 14, № 4. – P. 8 –14.

53. Рей Д. Тепловые насосы / Д. Рей, Д. Макмайкл // Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 224 с.

54. Хайнрих Г. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения / Г. Хайнрих, Х. Найорк, В. Нестлер // Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1985. – 351 с.

55. Bags A.S. Remote prediction of ground temperature in Australian soils and mapping its distribution / A.S. Bags // Solar Energy. – 1983. – Vol. 30, №.4. – P. 63-67.

56. Волеваха Н.М. Нетрадиционные источники энергии / Н.М. Волеваха, В.А. Волеваха // – Киев: Вища школа, 1988. – 60 с.

57. Денисова А.Е. Сопоставление особенностей распределения интенсивности солнечной радиации в различных регионах Перу и Украины / А.Е. Денисова, Т.У. Кальдерон // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 1999. – Вып. 2 (8) . – C.119-122.

58. Справочник по климату СССР. Солнечное сияние и радиационный баланс Ч.1 // – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. – 367 с.

59. Пивоварова З.И. Радиационные характеристики климата СССР / З.И. Пивоварова // – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 259 с.

60. Денисова А.Е. Оценка эффективности работы гелиосистем теплоснабжения в климатических условиях Украины / А.Е. Денисова, 128

Т.У. Кальдерон // Придніпровський науковий вісник (Технічні науки). – 1998. – № 43. – C. 29-31.

61. Денисова А.Е. Моделирование энергетической гелиопригодности различных регионов Украины / А.Е. Денисова, Т.У Кальдерон // Придніпровський науковий вісник. Технiчнi науки. – 1998. – № 43 (110). – C. 31-34.

62. Atmospheric Sciences Data Center. Solar research web site of the National Renewable Energy Laboratory (NASA LaRC). Surface meteorology and Solar Energy (SSE) data 2000 // Proc. 26th Annual Conference of the Solar Energy Society of Canada Inc. and Solar Nova Scotia. – Halifax, Nova Scotia. – (Canada) // http: // eosweb.larc.nasa.gov/sse/ Document generated on Mon Aug 26 19:05:19 EDT 2002.

63. Денисова А.Е. Перспективы использования гелиосистем теплоснабжения в Украине / А.Е. Денисова, А.С. Мазуренко // тр. Одеc. политехн. ун-та. – 1997. – Вып. 1. – C. 210-213.

64. Гелетуха Г.Г. Современные технологии анаэробного сбраживания биомассы / Г.Г. Гелетуха, С.Г. Кобзарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №4.

65. Мейер Р. Тепловой двигатель Стирлинга фирмы «Филипс» / Р. Мейер // Двигатели Стирлинга: Пер с англ. – М.: Мир, 1975. – 180с.

66. Кукис В.С. Системно – термодинамические основы применения двигателей Стирлинга для повышения эффективности силовых и теплоиспользующих установок мобильной техники / В.С. Кукис // Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.04.02, Ленингр. гос. техн. ун-т. – Л., 1991. – 35с.

67. Дуюн В.И. Применение двигателя Стирлинга для обеспечения автономности тепловых генераторов мобильной техники / В.И. Дуюн // Дис. канд. техн. наук: 05.04.02. – Челябинск: 1997. – 149с.

68. Умаров Г.Я. Термодинамический анализ и выбор оптимальных параметров динамического преобразователя для солнечной энергоустановки / Г.Я. Умаров, Б.Б. Орунов, Ю.Е. Ключевский и др. // Гелиотехника. – 1976. – №5. – С.31-34.

129

69. Умаров Г.Я. Некоторые результаты экспериментального исследования двигателя Стирлинга / Г.Я. Умаров, В.С. Трухов, Ю.Е. Ключевский и др. // Гелиотехника. – 1977. – №4. – С.34-37.

70. Berchowitz D.M. Stirling Coolers for Solar Refrigerators / D.M. Berchowitz // – Proceedings of the International Appliance Technical Conference, Purdue University, West Lafayette, Indiana, May 13, 1996. – 9 p.

71. Шпильрайн Э.Э. Всемирный конгресс Международного общества по солнечной энергии в Денвере (США) / Э.Э. Шпильрайн, О.С. Попель // Теплоэнергетика. – 1992. – №4. – С.6-10.

72. Ахмедов Р.Б. Аккумулирование тепловой энергии в подземных водоносных горизонтах / Р.Б. Ахмедов, Л.И. Зайчик, А.Д. Передерий // Теплоэнергетика. – 1988. – №11. – С.57-60.

73. Рей Д. Тепловые насосы / Д. Рей, Д. Макмайл // Пер с англ. – М.: Энергоиздат, 1982. – 224с.

74. Мартыновский В.С. Тепловые насосы / В.С. Мартыновский // – М. – Л.: Гос. энерг. изд-во, 1955. – 192с.

75. Везиришвили О.Ш. Экономия энергии в системах кондиционирования воздуха / О.Ш. Везиришвили // Водоснабжение и санитарная техника. – 1986. – №12. – С.10,11.

76. Проценко В.П. Тепловые насосы в капиталистических странах. Современное состояние и направления развития (по материалам XIII Мировой энергетической конференции) / В.П. Проценко // Теплоэнергетика. – 1988. – №3. – С.70-73.

77. Современное состояние и перспективы использования тепловых насосов для автономных систем теплохладоснабжения жилых и общественных зданий. Обзорная информ. / М.М. Атаев, Л.Я. Вэскер, А.В. Разумовский, В.М. Шильдкрет // – Гос. ком. по архит. и градостр-ву при Госстрое СССР. Инж. оборуд. населенных мест, жилых и общественных зданий. – М.: ЦНТИ по гражд. стр-ву и архит., 1988. – 48с.

78. Янтовский Е.И. Промышленные тепловые насосы / Е.И. Янтовский, Л.А. Левин // – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 128с. 130

80. Корчемний М., «Енергосбереження в агро-промисловому комплексі» / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань // – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с .

81. Енин П.М. Практическое использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии в теплоснабжении / П.М. Енин // – К.: Ин. повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 1988. – 96с.

82. Методические указания по применению теплонасосных установок для использования низкопотенциальной теплоты в системах теплоснабжения. – М.: ВНИПИЭнергопром, 1986. – 48с.

83. Рекомендации по экспериментальному проектированию систем теплохладоснабжения с использованием серийно – выпускаемых холодильных машин, работающих в режиме тепловых насосов. – М.: ЦНИИЭП инж. оборуд., 1986. – 40 с.

84. Борисов И.И. Теплогенераторы работающие на биомассе; анализ рынка Украины / И.И. Борисов, Л.А. Хапатов // Пром теплотехника. – 2002. – №1 стр. 24.

85. Губинский М. Энергетическое использование биомассы. Перспективы и реальность / М. Губинский // Пром. теплотехника . – 2002. – №2 – 3 с.

86. Гелетуха Г.Г. Современные технологии анаэробного сбраживания биомассы / Г.Г. Гелетуха, С.Г. Кобзарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №4.

87. Некрасов В.Г. О себестоимости топлива получаемого в биогазовых установках / В.Г. Некрасов // Пром. энергетика. – 1991 г. – №4.

88. Зубков В.А. Использование тепловых насосов в системах теплоснабжения / В.А. Зубков // Теплоэнергетика. – 1996. – № 12. – C. 17-20.

89. Тепловые проекты жилых зданий // – М.: Стройиздат, 1982. – 241 c.

90. Мейер Р. Двигатель Стирлинга фирмы «Филипс» / Р. Мейер // Двигатели Стирлинга: Пер с англ. – М.: Мир, 1975. – С. 261-294.

131

91. Organ Allan J. Thermodynamics and Gas Dynamics of the Stirling Cycle Machine / J. Organ Allan // – Cambridge University Press, 1992. – 451 p.

92. Даниличев В.Н. Двигатели Стирлинга / В.Н. Даниличев, В.А. Звонов, С.И. Ефимов и др. // Под ред. М.Г. Круглова. – М.: Машиностроение, 1977. – 150 с.

93. Двигатели Стирлинга // Сб.статей: пер. с анг. – М.: Мир,1975. – 448с.

94. McConaghy R. Design of a Stirling engine for model aircraft propulsion / R. McConaghy // – 21st Intersoc. Energy Convers. Eng. Conf., San Diego, Calif., Aug. 25 – 29, 1986. Washington, D.C., 1986. Vol. 1. – P.490-494.

95. Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль / Ю. Мацкерле // – М.: Машиностроение, 1987. – 320с.

96. Картау Ю.К. Возвращение к двигателю наружного сгорания / Ю.К. Картау, Х.О. Луби // – Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Международ. сб. научных трудов: Спец. выпуск – Материалы V Международ. науч. техн. конф. «Машиностроение и техно-сфера на рубеже XXI века» в г. Севастополе 8-11 сент. 1998г. в 3-х т. Том 2. – Донецк: ДонГТУ. Вып.6, 1998. – С.59,60.

97. Beale W.T. Free-Piston Stirling Engines – Some Model Tests and Simulations / W.T. Beale // – International Automotive Engineering Congress, Detroit, Michigan, January 13-17, 1969. (SAE 690230). – 10 p.

98. Котов П.О. Інтегрована теплонасосна система теплопостачання з двигуном Стирлінга, що працює на біопалеві / П.О. Котов А.Є. Денисова // Праці одес. політехн. ун-та, Одеса, 2011. вип. 1(35). – с. 63

99. Уокер Г. Машины, работающие по циклу Стирлинга / Г. Уокер // Пер. с англ. – М.: Энергия, 1978. – 152 с.

100. Ридер Г. Двигатели Стирлинга / Г. Ридер, Г. Хупер // Пер с англ. – М.: Мир,1986. – 464 с.

132

102. Смирнова Е.Г. Теплотехнический анализ совместной работы существующих систем отопления и тепловых насосов / Е.Г. Смирнова, Л.М. Тростянецкий // Промышленная энергетика. – 1998. – Т. 20, №3 . – С. 38-41.

103. Тростянецкий Л.М. Комбинированные системы теплоснабжения / Л.М. Тростянецкий, И.Л. Палатник, С.С. Титарь // Сборник научных трудов молодых ученых. – Одесса: ОГПУ. – 1998. – С. 85-89.

104. Корчемний М. «Енергосбереження в агропромисловому комплексі» / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань // – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с .

105. Котов П.О. Персективи використання двигунів зовнішнього згоряння для інтегрованої теплонасосної системи теплопостачання / П.О. Котов, А.Е. Денисова // Холодильная техніка і технологія, 2010. – № 5 (127). – С. 30

106. Денисова А.Е. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергосберігаючих технологій / А.Е. Денисова // дис. д – ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2003. – С. 207

107. Котов П.О. Можливість застосування інтегрованих теплонасосних систем на електростанціях / П.О. Котов, А.Е. Денисова, В.Ю. Бірюк // Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 2 (130). – С. 51.

108. Ридер Г. Двигатели Стирлинга / Г. Ридер, Г. Хупер // Пер с англ. – М.: Мир,1986. – 464с.

109. Корчемний М. «Енергосбереження в агропромисловому комплексі» / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань // – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 987 с .

110. Баласанян Г.А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності / Г.А. Баласанян // Автореферат д – ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2007. – С. 11.

111. Баласанян Г.А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності / Г.А. 133

Баласанян // Автореферат д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2007. – С. 12.

112. Баласанян Г.А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності / Г.А. Баласанян // Автореферат д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2007. – С. 14.

113. Баласанян Г.А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності / Г.А. Баласанян // Автореферат д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2007. – С. 18.

114. Горожанкін С.А. Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стирлінга / С.А. Горожанкін // Автореферат д-ра техн. наук: 05.23.03 – Донбас. держ. ак. будівництва і архітектури, 2004. – С. 22.

115. Горожанкін С.А. Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стирлінга / С.А. Горожанкін // Автореферат д-ра техн. наук: 05.23.03 – Донбас. держ. ак. будівництва і архітектури, 2004. – С. 29.

116. Денисова А.Е. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергосберігаючих технологій / А.Е. Денисова // дис. д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2003. – С. 210-212.

117. Денисова А.Е. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергосберігаючих технологій / Денисова А.Е. // дис. д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2003. – С. 65.

118. Денисова А.Е. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій / А.Е. Денисова // дис. д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2003.

119. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145 р.

120. Котов П.О. Математичне моделювання робочого процесу двигуна Стирлінга, що працює на біопаливі для інтегрованої теплонасосної системи 134

теплопостачання / П.О. Котов, А.Е. Денисова, // Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 2 (130). – С. 70.

121. Трухов В.С. Расчет параметров внутреннего теплообменного контура двигателя Стирлинга / В.С. Трухов, И.А Турсунбаев, С.Я. Умаров // Ташкент, ʺФанʺ, 1979, – С. 80.

122. Двигатели Стирлинга // под ред. М.Г. Круглова – М.: Машиностроение 1977.

123. Уокер, Грехем машины работающие по циклу Стирлинга / Уокер, Грехем // – М.: Энергия,1987 – С. 50.

125. Котов П.О. Розрахунок двигуна Стирлінга для інтегрованої системи енергопостачання, що працює на біопалеві / П.О. Котов, А.Е. Денисова // Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 4 (132). – С. 61.

126. Мышинский Э.Л. Судовые поршневые двигатели внешнего сгорания / Э.Л. Мышинский, М.А. Рыжков-Дудунов // Л., 1976. С. 57.

127. Бреусов В.П. Технологии преобразования нетрадиционных возобнов-ляемых источников энергии / В.П. Бреусов // Изд-во "Нестор". СПб. 2001.

128. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Энергетические системы. Минск: "Высшая школа". 1974.

129. Бреусов В.П. Влияние термоциклической обработки на износостойкость стали / В.П. Бреусов, В.И. Парфенов // ЗОХГСА. Труды ЛКИ. Технология сварки в судостроении и судовом машиностроении. 1980.

130. Рибалко А.И. Расчетно-экспериментальное исследование процессов в двигателе Стирлинга, предназначенном для утилизации бросовой теплоты / А.И. Рибалко // Автореферат д-ра техн. наук: 05.14.06 – Одес. нац. политхн. ун-ет, 2007. – С. 10.

131. Котов П.О. Комплексна система енергопостачання на базі двигуна Стирлінга для інтегрованої теплонасосної системи теплопостачання / П.О. Котов, А.Е. Денисова // Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 1 (129). – С. 26.

132. Котов П.О. Інтегрована теплонасосна система теплопостачання с приводом компресора від двигуна зовнішнього згоряння / П.О. Котов, А.Е. 135

Денисова, Ю.В. Пянкова // труди Донецького інституту холодильної та торгівельної техніки, 2011 – № 1. – С. 24

133. Алябьев В.А. Оптимизация приводного механизма машин, предназначенных для реализации цикла Стирлинга / В.А. Алябьев // Повышение эффективности силовых установок колесных и гусеничных машин: Матер. международ. науч. техн. конф. – Челябинск, 1999. – С.33.

134. Прузнер С.Л. К вопросу о критерии эффективности капитальных вложений при использовании нетрадиционных источников энергии / С.Л. Прузнер // Тр. МЭИ. – 1981. – Вып. 518. – С.84 – 90.

135. Котов П.О. Аналіз роботи двигуна Стирлінга альфа компановки / П.О. Котов // Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 6 (134). – С. 59.

136. Дэвис С., Хинайн Н. Исследование токсичности двигателя Стирлинга / С. Дэвис, Н. Хинайн // Двигатели Стирлинга: Пер с англ. – М.: Мир,1975. – С. 349-357.

137. Котов П.О. Ефективність інтегрованої теплонасосна система теплопостачання с приводом компресора від двигуна зовнішнього згоряння / П.О. Котов, А.Е. Деносова, В. В. Карнаух, Ю.В. Пянкова // Збірник матеріалів наукової конференції викладачів і аспірантів Донецького національного ун-ту економіки і торгівлі ім. М Туган – Барановського за підсумками науково-дослідної роботи за 2010, м. Донецьк, 2011. – С. 37-41 .

138. Уокер Г. Двигатели Стирлинга / Г. Уокер // Пер с англ. – М.: Машиностроение, 1985. – 408с.

139. Котов П.О. Ефективність систем енергозабезпечення промислових підприємств / П.О. Котов, В.Ю. Бірюк, А.Е. Денисова // Збірник наукових праць з матеріалів науково-практичної конференції м. Одеса ОДАХ. – Холодильна техніка і технологія, 2011. – № 2 (130). – С. 51.

140. Даниличев В.Н. Двигатели Стирлинга / В.Н. Даниличев, В.А. Звонов, С.И. Ефимов и др. // Под ред. М.Г. Круглова. – М.: Машиностроение, 1977. – 150 с.

141. ДБН Д.1.1–1–2000 «Правила определения стоимости строительства». – Киев: «Архив», 2000. – 176 с. 136

142. Абрамян Р.М. О максимальном значении КПД регенеративного цикла Стирлинга // Изв. НАН Армении. Сер. Физика. – 2010. – Том 45, №3. – С. 210.

143. Klrkley D.W. A Thermodynamic analysis of Stirling cycle and comparslon with experiment / D.W. Klrkley // SAE, International automotive Englnlrlng Congress. – Detroit, Michigan, 1965. – Л949В. – P. 1-11.

144. Karbulut H. Thermodynamic analysis of a βtype Stirling engine with a displacer driving mechanism by means of a lever / H. Karbulut // Renewable Energy (2009), 34: 266-273.

145. Karbulut H. Thermodynamic analysis of a βtype Stirling engine with a displacer driving mechanism by means of a lever / H. Karbulut // Renewable Energy (2009), 34: 202-208.

146. Kongtragool B Thermodynamic analysis of a Stirling engine including dead volumes of hot space, cold space, and regenerator / B. Kongtragool, S. Wongwises // Renewable Energy (2006), 31: 345-359.