Рахматуллина Эльвина Рамисовна Радиационностойкий полипропилен для нетканых материалов медицинского назначения

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Рахматуллина Эльвина Рамисовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГЛАВА 1. Аналитический обзор

1.1 Полипропилен и изделия медицинского назначения на его основе

1.1.2 Материалы для одноразовой медицинской одежды

1.1.3 Характеристики качества одноразовой медицинской одежды и белья

1.2 Методы стерилизации одноразовой медицинской одежды и белья из полипропилена 19 1.2.1 Подготовка и проведение процесса радиационной стерилизации медицинских изделий

1.3 Радиационно-химические процессы при взаимодействии ионизирующего излучения с полимером и влияние радиации на свойства полимеров

1.4 Влияние радиации на свойства полипропилена

1.4.1 Методы повышения радиационной стойкости полипропилена

1.4.2 Стабилизация полипропилена 38 ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объекты исследований

2.2 Методики подготовки образцов

2.3 Методы испытаний и исследований образцов 51 ГЛАВА 3. Влияние ионизирующего излучения на свойства нетканого материала на основе полипропилена

3.1 Определение диапазона стерилизующих доз при радиационной стерилизации изделий из нетканых материалов

3.2 Санитарно-химические и токсикологические испытания нетканых материалов после радиационной стерилизации

3.3 Влияние ионизирующего излучения на свойства нетканого материала на основе полипропилена

3.4 Прогнозирование долговечности стерилизованного радиацией нетканого

материала на основе полипропилена 77 ГЛАВА 4. Влияние условий переработки на структуру и свойства полипропилена

4.1 Влияние условий переработки на свойства полипропилена

4.2 Влияние ионизирующего излучения на молекулярные характеристики и структуру полипропилена 92 ГЛАВА 5. Исследование влияния стабилизаторов на радиационную стойкость полипропилена

5.1 Влияние фенольных антиоксидантов на радиационную стойкость полипропилена

5.2 Влияние фосфорорганических стабилизаторов на радиационную стойкость полипропилена

5.3 Влияние фенол-фосфитного стабилизатора на радиационную стойкость полипропилена

5.4 Влияние поликарбоната на радиационную стойкость полипропилена

5.5 Влияние термического воздействия на свойства облученного ионизирующим излучением полипропилена 119 ГЛАВА 6. Практическое применение результатов исследований 124 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 135 Приложение 1 150 Приложение 2 151 Приложение 3 154 Приложение

6

6