## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Государственное высшее учебное заведение

Донецкий национальный технический университет

на правах рукописи

Кавера Алексей Леонидович

УДК 614.841

обоснование параметров способа безопасной эксплуатации электрооборудования

Специальность: 05.26.01 – «Охрана труда»

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель д.т.н., проф.

Булгаков Юрий Федорович

Донецк – 2007

Содержание

Введение	4

Раздел 1 Состояние вопроса и задачи исследования	10

1.1. Причины возникновения загораний и развития пожаров на электрооборудовании	10

1.2. Обзор теоретических исследований и современного опыта предупреждения и тушения пожаров	15

1.3. Исходные предпосылки использования свойств электрического поля для предотвращения и подавления возгораний изоляции электрооборудования	27

1.4. Цель работы и задачи исследования	36

Раздел 2 Экспериментальные исследования процесса затухания пламени в электрическом поле	37

2.1. Разработка методики планирования и проведения исследований	37

2.2. Исследование влияния формы и материала электрода на эффект подавления пламени	44

2.3. Исследование влияния положения электродов в пространстве	50

2.4. Определение скорости аэродинамического потока	56

в электрическом поле	56

2.5. Особенности подавления пламени в электрическом поле	60

Выводы по разделу 2	65

Раздел 3 Теоретические исследования процесса горения в электрическом поле	67

3.1. Разработка физической модели механизма подавления пламени в электрическом поле	67

3.2. Разработка математической зависимости влияния параметров экспериментальной установки	71

Выводы по разделу 3	87

Раздел 4 Обоснование параметров способа подавления возгораний изоляции электрооборудования	89

4.1. Разработка методики практического применения разработанного способа	89

4.2. Требования техники безопасности при использовании электрического поля	94

4.3. Расчет экономического эффекта от применения разработанного способа	101

Выводы по разделу 4	106

Заключение	109

Список использованных источников	111

Приложение А	120

# Введение

Актуальность темы. Эксплуатация высоковольтного электрооборудования, является опасными производственным процессом, и сопряжена с возможностью возникновения короткого замыкания в силовых агрегатах с последующим возгоранием изоляции электрооборудования, что может послужить причиной пожара, взрыва окружающей взрывоопасной среды, или привести к большим разрушениям и человеческим жертвам. Опасность электрооборудования обусловлена наличием в нем пожароопасных видов продукции, таких, как электропровода, кабели, шнуры и т.д., изоляция которых может воспламениться в результате коротких замыканий, замыканий на землю, либо перегрузок в работе электроустановок.

Согласно статистике, за 2004 г. в Украине электротехническая продукция явилась причиной 10761 возгорания, что составляет более 20 % от их общего числа [1]. Согласно статистике по шахтам, 29,3 % пожаров приходится на пожары, возникшие в результате воспламенения изоляции кабеля, 2,9 % – изоляции обмоток в электрических машинах. За 25-летний период произошло 50 взрывов на шахтах (46,4 %), источником воспламенения которых явилась электроэнергия [2].

По мере развития технического прогресса проблема безопасности электрооборудования только обостряется, поскольку растут производственные мощности, а вместе с ними увеличивается мощность установок, обеспечивающих электроснабжение потребителей электрической энергией. Так, например, с увеличением мощности основных забойных механизмов на шахтах, уже необходимо использовать трансформаторные подстанции мощностью свыше 1250 кВ∙А [3].

Существующие на данный момент средства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования, не достаточны и не обеспечивают надлежащий уровень защиты от возгораний изоляции электрооборудования. В связи с этим, актуальной задачей является разработка новых способов предотвращения и подавления возгораний изоляции электрооборудования в начальной их стадии.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Настоящая работа выполнена согласно с тематическим планом научно-исследовательской работы ДонНТУ и в рамках госбюджетной темы «Раскрытие природы и механизма огнегасящих свойств электрического поля для научного обоснования параметров принципиально нового способа предотвращения загораний и гашения пожаров материалов и оборудования» (номер регистрации 0103U003652).

Цель работы. Целью работы является исследование физических свойств электрического поля и разработка на этой основе нового способа обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования.

Идея работы заключается в раскрытии закономерностей проявления физических свойств электрического поля при возгорании изоляции в аварийных режимах электросети для обоснования параметров безопасной работы электрооборудования.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:

- Провести анализ статистических данных о причинах возгораний изоляции на промышленном и бытовом электрическом оборудовании. Изучить существующие методы предотвращения и тушения пожаров на электрооборудовании.

- Выполнить анализ известных работ по исследованию влияния электрического поля на пламя. Исследовать различные физические модели процессов горения в электрическом поле.

- Провести комплекс теоретических и экспериментальных исследований, позволяющих получить новые зависимости, которые дают возможность определить закономерности взаимодействия пламени с электрическим полем и разработать условия подавления пламени на поверхности изоляции электрооборудования.

- Определить рациональные параметры установки для предотвращения возгораний изоляции при использовании электрического поля. Установить влияние этих параметров на эффективность предлагаемого способа.

Объект исследования – процессы взаимодействия пламени и электрического поля, возможность использования найденных закономерностей для разработки способа предотвращения и подавления возгорании изоляции электрооборудования.

Предмет исследования – свойства электрического поля, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования при возгорании изоляции.

Методы исследований. Для достижения поставленной цели в работе использовались аналитические и эмпирические методы, основанные на экспериментальных исследованиях, базирующиеся на основных понятиях физики горения и электрического поля. Обработка результатов экспериментальных исследований производилась с использованием персональной ЭВМ.

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту и их новизна.

- Впервые экспериментально установлено новое свойство электрического поля, заключающееся в том, что при определенных условиях возгорание электрической изоляции, возникающее вследствие перегрузки и снижения сопротивления изоляции, может гаснуть как в постоянном, так и переменном электрическом поле, что обеспечивает технологическую безопасность работ.

- Впервые раскрыт механизм подавления возгораний изоляции электрооборудования, заключающийся в «срыве» пламени, возникающем в результате теплового проявления электрического тока, направленным аэродинамическим потоком воздуха, образующимся за счет разности потенциалов двух электродов, и направленным от незаземленного электрода к заземленному.

- Определены параметры способа обеспечения безопасной работы электрооборудования: форма, размер и материал электродов, величина напряжения, и расстояние от электродов до очага возгорания. При этом установлена эмпирическая зависимость напряжения от расстояния между пламенем и электродами.

Обоснование и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается: проведением экспериментальных исследований с использованием апробированных методик, использованием современных методов теоретического анализа, а также классических положений теории горения, электротехники, хорошей сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, соответствием объема данных наблюдений ДСТУ 2862-94.

Научные результаты и их новизна

- Выявлены и исследованы факторы, обусловливающие характеристики пламени в электрическом поле. Научно обоснованы условия подавления возгораний изоляции электрооборудования электрическим полем.

- На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан новый способ обеспечения безопасности электроустановок, основанный на использовании свойств электрического поля, отличающийся тем, что изоляция электрооборудования, возгорание которой может произойти, подвергается воздействию переменного электрического поля определенной напряженности, которая достаточна для предотвращения процесса горения.

- Предложена структурная схема устройства и определены его рабочие характеристики, обеспечивающие эффективное предотвращение и подавление возгораний изоляции электрооборудования.

- Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден механизм подавления возгораний изоляции электрооборудования, в начальной их стадии, основанный на аэродинамическом эффекте воздействия электрического поля на пламя. Установлено, что при применении электродов иглообразной формы и потенциалах более 20 кВ, воспламенение изоляции не происходит вследствие проявления описанного механизма.

- Впервые установлены зависимости, учитывающие форму электродов, величину напряжения и расстояние между ними и позволяющие обосновывать параметры установок для подавления возникающего пламени. Установлена степень влияния каждого из перечисленных факторов на эффективность подавления пламени.

Практическое значение работы заключается в повышении безопасности электрических установок при использовании генерируемого переменного электрического поля, что приведет к уменьшению травматизма на производстве, в том числе и смертельного. Предполагается использовать данные исследования для разработки автоматических систем пламегашения нового технического уровня, относящихся к экологически чистым и энергосберегающим технологиям.

Разработана и предложена схема устройства промышленной установки со встроенной защитой, предотвращающей при помощи электрического поля, возгорание изоляции электрооборудования. Результаты диссертационной работы приняты НИИВЭ для опытного применения и дальнейших исследований.

Реализация выводов и рекомендаций работы. Предполагаемые в работе решения приняты ДонНТУ для дальнейших исследований факторов, влияющих на пожаробезопасность электрических установок. Основные научные результаты работы использованы в гостеме ДонНТУ 0103U003652 «Раскрытие природы и механизма огнегасящих свойств электрического поля для научного обоснования параметров принципиально нового способа предотвращения загораний и гашения пожаров материалов и оборудования».

Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследований, изучении влияния электрического поля на пламя и в обосновании параметров установки, предотвращающей возгорания изоляции на электрооборудовании при помощи электрического поля; в разработке нового способа обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, математической обработке результатов экспериментов, в получении математической зависимости, позволяющей установить влияние параметров экспериментальной установки, воздействующей на пламя при аварийных режимах.

В публикациях с соавторами основные идеи принадлежат соискателю.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на II научно-практической конференции «Донбасс – 2020: наука и техника – производству» (Донецк, 2004), на 54-й региональной научно-практической конференции ШИ ЮРГТУ (Шахты, 2005), на расширенном заседании кафедры «Охрана труда и аэрология» ДонНТУ (2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь статей, пять из которых в изданиях, рекомендованных ВАК; получен один патент Украины на полезную модель установки.

# Заключение

В диссертации, являющейся законченной научно – исследовательской работой, дано решение актуальной научно – технической задачи повышения уровня безопасности эксплуатации электрооборудования, заключающейся в выявлении и раскрытии механизма воздействия электрического поля на возгорание изоляции, возникающее в результате теплового проявления электрического тока, установлении закономерностей появления аэродинамического потока, препятствующего развитию возгорания.

Основные научные и практические результаты работы сводятся к следующему.

- В настоящее время в Украине отсутствуют эффективные и надежные средства предотвращения возгорания изоляции электрооборудования, что обусловливает актуальность данной работы.

- Выявлены и исследованы факторы, обусловливающие характеристики пламени в электрическом поле. Научно обоснованы условия подавления возгораний изоляции электрооборудования электрическим полем.

- На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан новый способ обеспечения безопасности электроустановок, основанный на использовании свойств электрического поля, отличающийся тем, что изоляция электрооборудования, возгорание которой может произойти, подвергается воздействию переменного электрического поля определенной напряженности, которая достаточна для предотвращения процесса горения.

- Предложена структурная схема устройства и определены его рабочие характеристики, обеспечивающие эффективное предотвращение и подавление возгораний изоляции электрооборудования.

- Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден механизм подавления возгораний изоляции электрооборудования, в начальной их стадии, основанный на аэродинамическом эффекте воздействия электрического поля на пламя. Установлено, что при применении электродов иглообразной формы и потенциалах более 20 кВ, воспламенение изоляции не происходит вследствие проявления описанного механизма.

- Впервые установлены зависимости, учитывающие форму электродов, величину напряжения и расстояние между ними и позволяющие обосновывать параметры установок для подавления возникающего пламени. Установлена степень влияния каждого из перечисленных факторов на эффективность подавления пламени.

- Экономический эффект от внедрения 200 установок на одной шахте составит 13840 грн./год.

- Применение данного способа предотвратит возникновение таких аварий, как пожары и взрывы и тем самым обеспечит безопасность работы трудящихся.

# Список использованных источников

1 Харченко І.О., Скоробагатько Т.М. Оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. / Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2005. – № 5, – С. 20 – 27.

2 Левкин Н.Б. Предотвращение аварий и травматизма в угольных шахтах Украины. – Макеевка: МакНИИ. – 2002. – С. 392.

3 Чернов И.Я., Ландкоф Л.Б. Энергообеспечение основных шахтных механизмов. /Уголь. – 2004. – №12. – С.13 – 16.

4 Денисова О., Філон В. Пожежі в Україні: підсумки та прогнози. / Пожежна безпека. – 2001. – № 2. – С. 4 – 5.

5 Лебедев А.В. Основные проблемы безопасности на предприятиях угольной промышленности России и пути их решения// Уголь. – 1998. – №9.

6 Костарев А.П. Пути предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах// Уголь. – 1995. – №7.

7 Ткачук С.П., Колосюк В.П., Ихно С.А. Взрывопожаробезопасность горного оборудования. – К.: Основа. – 2000. –С. 696.

8 Коптиков В. П. Исследование надежности и безопасности применения рудничных взрывобезопасных электродвигателей скребковых конвейеров: Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук / ДГИ – Днепропетровск. – 1972. –С. 19.

9 Шевченко О.А. О пожарной опасности сетей напряжением 380 – 220кВ промышленных предприятий и жилых зданий. Збірник наукових праць ДонНТУ, серія: "Електротехніка і енергетика", випуск 28: Донецьк: ДонНТУ. – С.182 – 185.

10 О надежности и пожарной безопасности сетей 6 – 10 кВ, снабжающих электроэнергией подземные потребители угольных шахт. Ковалев А.П., Нагорный М.К., Якимишина В.В., Чурсинова А.А. //Матеріали II науково-практичної конференції «Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву”. – Донецьк. – 2004. – С.346 – 352.

11 Ковалев А. П. О пожарной безопасности шахтных систем электроснабжения. // Промышленная энергетика. – 1991. –  №9. – С.12 – 14.

12 Ковалев А. П., Белоусенко И. В., Муха В. П., Шевченко А. В. О надежности максимальных токовых защит, применяемых в сетях угольных шахт. – Электричество. – 1995. – №2. – С. 17 – 20.

13 Александров А. А., Смелков Г. И., Пехотин В. А. и др. Характер образования пожароопасных частиц металла при коротких замыканиях. // Промышленная энергетика. – 1997. – № 2. – С. 45 – 46.

14 Забиров А. С. Пожарная опасность коротких замыканий. – М.: Стройиздат. – 1980. –С. 136.

15 Яник Я., Якименко О. Результати дослідної діяльності випробних пожежних лабораторій. /Пожежна безпека. – 2000. – .№ З. – С. 22 – 23.

16 Андронов В.А., Кулаков О.В., Пономарьов В.О. Сертифікація кабельно-провідникової продукції на показники пожежної безпеки. // Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

17 Боков Г.В., Клепикова Т.Н., Кобец В.И. Сравнительная оценка пожарной опасности электрических сетей при переводе с двухпроводной системы электроснабжения зданий на трехпроводную. /Пожарная безопасность. – 2003. – №2. – С.125 – 128.

18 Тарнижевский М. В., Трубленков Е. А. Повышение надежности электрических сетей жилых зданий. М.: Стройиздат. – 1982. –С. 272.

19 Смелков Г. И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. – М: Энергоатомиздат. – 1984. –С. 184.

20 Колосюк В.П., Шурин Э.С., Чупика А.Н. Безопасная эксплуатация шахтных электроустановок – К.: Техніка. – 1980. – С. 143.

21 Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Керівний нормативний документ. Том 2. – К.: Мінпаливенерго. – 2003. – С. 416.

22 Ковалев П.Ф. и др. Методы оценки взрывобезопасности на участках угольных шахт. // Уголь Украины. – 1981. – №1. – С.27 – 29.

23 Ковалев А. П., Шевченко О. А., Журавель Е. А., Нагорный М. А. Выбор надежности коммутационного аппарата, обеспечивающего пожарную безопасность шахтной сети электроснабжения. // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. Под общей редакцией доктора технических наук, профессора И. Г. Ширина. – Донецк: ООО "Юго – Восток, ЛТД". – 2002. – С. 161 – 164.

24 Разгильдеев Г. И., Баранов С. Д. Повышение безопасности взрывозащищенного электрооборудования// Уголь. – 1990. – №10.

25 Ковалев А. П., Спиваковский А. В., Чурсинова А. А., Шевченко О. А., Колесник Л. И., Нагорный М. А. Оценка уровня безопасности технологических объектов // Взрывозащищенное электрооборудование: Сборник научных трудов УкрНИИВЭ. – Донецк. – 1998. – С. 177 – 180.

26 Ковалев А. П., Шевченко А. В., Белоусенко И.В. Оценка пожарной безопасности передвижных трансформаторных подстанций 110/35/6кВ // Промышленная энергетика. – 1991. – №6. – С.28 – 31.

27 Глушкова Е.В. Повышение пожаробезопасности кабельных изделий путем частичной продольной герметизации. // Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

28 Ковалев А. П. Оценка пожаробезопасности шахтных кабельных сетей. // Изв. вузов. Горный журнал. – 1992. – №2. – С. 116 – 121.

29 Методика оценки пожаробезопасности шахтных кабельных сетей, электрооборудования и электрифицированных выработок на этапе проектирования, реконструкции и эксплуатации. Разработана Всесоюзным научно – производственным объединением "Респиратор" и ДНИ. – Донецк. – 1991. – С. 27.

30 Себенцов Д.А. Надежная пожарная защита взрывоопасных зон. //Пожарная безопасность в строительстве. Приложение к журналу «Пожаровзрывобезопасность». – 2004. – №6. – С.12 – 15.

31 Королев И.С., Степанов Б.М. Предупреждение пожаров, возникающих при неисправности в электрической сети или электроустановке. /Пожарная безопасность. – 2003. – №1.– С.55 – 58.

32 Лапин К.И., Полохов А.В. Требования к установкам водяного пожаротушения. Горноспасательное дело. Сборник научных трудов НИИГД «Респиратор». – Донецк. – 2003. – С. 96 – 101.

33 Пашковский П.С., Попов Э.А., Момот Д.И. Пеногенератор высоконапорный трубный. Горноспасательное дело. Сборник научных трудов НИИГД «Респиратор». – Донецк. – 2003. – С. 11 – 15.

34 Антонов А.В., Боровиков В.О., Білошицький М.В. Дослідження піноутворювачів загального та спеціального призначення для гасіння пожеж. Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

35 Король А.А. Расходно – временные параметры дистанционного тушения подземных пожаров огнетушащим порошком. Горноспасательное дело. Сборник научных трудов НИИГД «Респиратор». – Донецк. – 2003. – С. 71 – 76.

36 Крашенинников Е.Г., Дьяков В.А. Отечественные установки газового пожаротушения. / Пожаровзрывобезопасность. – 2004. – №6. – С. 82 – 85.

37 Чубаров Б.В., Чуприков А.Е., Мячин В.В. Опыт применения криогенной техники для локализации и подавления подземных пожаров// Уголь. – 2001. – №10.

38 Гришин В.В. Некоторые особенности проектирования автоматических установок. /Пожаровзрывобезопасность. – 2004. №6. С.37 – 39.

39 Филимонов С.Г. Процесс работы газогенератора в составе порошкового огнетушителя. Горноспасательное дело. Сборник научных трудов НИИГД «Респиратор». – Донецк. – 2003. – С. 61 – 71.

40 Филимонов С.Г. Газогенерирующий состав для шахтных порошковых огнетушителей. Горноспасательное дело. Сборник научных трудов НИИГД «Респиратор». – Донецк. – 2004. – С. 104 – 110.

41 Самоходная установка порошкового пожаротушения импульсного действия УПГ – 92/ Борисюк М.Д., Климов В.Ф., Абрамов Ю.А., Анипко О.Б. Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

42 Булгаков Ю.Ф. Тушение пожаров в угольных шахтах. – Донецк ДонГТУ. – 2001. – 270 С.

43 Булгаков Ю.Ф., Мельникова Я.В. Моделирование аэродинамического взаимодействия распыленной жидкости с вентиляционным потоком. Материалы 10-й Сессии Международного Бюро по Горной Теплофизике «IBMT 2005» 14 – 18 февраля 2005 г. Гливице, Польша. – С. 515 – 522.

44 Король А.А. Тушение пожаров тонкодисперсными огнетушащими порошками // Уголь Украины. – 2003. – № 1. – С. 42 – 43.

45 Смоланов С.Б. Ускорение тушения сложных подземных пожаров. Матеріали II науково – практичної конференції «Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву”. – Донецьк.. – 2004. – С.143 – 147.

46 Лабунский А. КАПАС – автоматический пожарный // Уголь. – 1998. – №9.

47 Руководство по международным договорам в области охраны озонового слоя. Венская конвенция (1985 год). Монреальский протокол (1987 год). // Пятое издание. – 2000. – С. 439.

48 Пономарьов С.В., Антонов А.В. Застосовність автоматичних установок пожежогасіння в залежності від особливостей об'єктів протипожежного захисту. //Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

49 ДБН В.2.5 – 13 – 98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. – К.: Укрархбудінформ. – 1999. – С. 77.

50 НАПБ Б.01.004 – 2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики.

51 Кавера А.Л. Разработка нового экологически чистого способа тушения возгораний // Проблемы экологии. – 2004. – №1 – 2. – С. 125 – 128.

52 Антонов А. В. Теоретичні і практичні питання розроблення сучасних засобів та технологій гасіння пожеж. Материалы научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: НИИГД, НПО "Респиратор". – 2002.

53 Кавера А.Л. Исследование состояния вопроса о процессах горения в электрическом поле // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2005. – №1.

54 Гусаченко Л.К., Зарко В.Е. Анализ современных моделей стационарного горения смесевых твердых топлив // ФГВ. –1986. – №6.

55 Лаутон Д., Вайнберг Ф. Электрические аспекты горения. – М.: Энергия. – 1976.

56 Малиновский А.Э. Роль заряженных частиц в процессах горения и взрыва // Социалистическая реконструкция и наука. – 1934. – №7.

57 Майоров Н.И. Передача пламени через узкие каналы в отсутствие электрического поля и при его наложении // ФГВ. – 1986. – №6.

58 Ботова В.И., Фиалков Б.С. Влияние внешнего электрического поля на область подготовки углеводородного пламени // ФГВ. –1987. – №6.

59 Гуляев Г.А., Попков Г.А., Шебеко Ю.Н. Об эффектах синергизма при совместном действии электрического поля и инертного разбавителя на газофазные пламена // ФГВ. –1987. – №2.

60 Гуляев Г.А., Попков Г.А., Шебеко Ю.Н., Короленок А.П. Исследование совместного действия инертного разбавителя и электрического поля на газофазные пламена // ФГВ. –1988. – №6.

61 Черепнин С.Н., Дашевский В.Н. Влияние внешнего электрического поля на параметры горения и электризацию сопла энергетической установки // ФГВ. –1990. – №6.

62 Фиалков А.Б., Фиалков Б.С. Экспериментальное определение первичных и промежуточных ионов во фронте пламени // ФГВ. –1988. – №5.

63 Зиновьев Л.А., Фиалков Б.С. Изучение ионизации в пламени окиси углерода // ФГВ. –1990. – №5.

64 Ларионова И.А., Фиалков Б.С., Калинич К.Я., Фиалков А.Б., Остапов Б.С. Ионная структура и последовательность ионообразования в пламени ацетилена // ФГВ. –1993. – №3.

65 Пантелеев А.Ф., Попков Г.А., Цариченко С.Г., Шебеко Ю.Н. Влияние электрического поля на распространение пламени по поверхности твердого материала // ФГВ. –1992. – №3.

66 Пантелеев А.Ф., Попков Г.А., Шебеко Ю.Н. Влияние электрического поля на испарение и горение горючих жидкостей // ФГВ. –1992. – №3.

67 Пантелеев А.Ф., Попков Г.А., Шебеко Ю.Н., Цариченко С.Г. Влияние электрического поля на предельный расход срыва диффузионного пламени пропановодородной смеси // ФГВ. –1993. – №1.

68 Затухание пламени в электрическом поле / Булгаков Ю.Ф., Дикенштейн И.Ф., Осадчий А.В. // Пути развития горноспасательного дела: Сб. тр. науч. – практ. конф. НИИГД. – Донецк. – 1997. – С. 90.

69 Экспериментальные исследования процесса затухания пламени в электрическом поле / Грядущий Б.А., Булгаков Ю.Ф., Осадчий А.В., Ди – кенштейн // Сб. тр. УкрНИИПБ: «Проблемы пожарной безопасности», Киев. – 1995. – С. 67 – 68.

70 Грядущий Б.А., Булгаков Ю.Ф., Осадчий А.В., Дикэнштейн И.Ф. Процесс затухания пламени в электрическом поле // Проблеми пожежної безпеки / Під. ред. Антонова А.В. – К.: МВС України. – 1995. – С. 386.

71 Экологически чистый способ тушения пожаров электрическим полем / Каледин Н.В., Булгаков Ю.Ф. // Тр. 4 – й Международной науч. - техн. конф. «Проблемы охраны труда». – Севастополь, НИИ аналитического приборостроения. – 1996. – С. 64 – 65.

72 Булгаков Ю.Ф., Дикенштейн И.Ф., Зуйкова С.Н. Отчет о научно-исследовательской работе. – НИИГД. – Донецк: . – 1997.

73 Fire extinguishment of pool flames by means of a DC electric field. E.Sher, E.Jacobson, R.Baron, A.Pokravalo and G.Pinhasi. Spectrex Inc. New Jersey, USA. – 2003.

74 Крачун А.Т., Сажин Ф.М. Совершенствование процессов горения и снижения загрязнителей в отходящих газах с использованием электрического поля // Сборник докладов 5 – го международного конгресса по управлению отходами и природоохранным технологиям «ВэйстТэк – 2007». – М. – 2007. – С.327 – 328.

75 Дудышев В. Д. Новая технология тушения и предотвращения пожаров //ЭКиП: Экология и промышленность России. – 2003. – N 12. – С. 30 – 32.

76 Тимошенко Г.М., Зима П.Ф. Теория инженерного эксперимента: Учеб. Пособие. – К.: УМК ВО. – 1991. – С. 124.

77 Булгаков Ю.Ф., Кавера А.Л., Бершадский И.А. Разработка нового способа предотвращения возгораний шахтного высоковольтного оборудования // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2004. – №1.

78 Кавера А.Л. Исследование влияния электрического поля на пламя и возможности применения этих свойств для тушения возгораний в шахте. //Матеріали II науково – практичної конференції «Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву”. – Донецьк. – 2004. – С.100 – 104.

79 Булгаков Ю.Ф., Кавера А.Л., Гаврилова М.И. Новый способ обеспечения пожаробезопасности электроустановок // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2005. – №1.

80 Г. Херхагер, Х. Патролль. MathCAD 2000: полное руководство. Пер. с нем. К.: Издательская группа ВН. – 2000. – С. 416.

81 Техника высоких напряжений: Лабораторный практикум / Под ред. М.Е. Иерусалимова. – К.: Вища шк. Головное изд-во. – 1987. – С. 216.

82 Справочник по электротехническим материалам Т.1 / Под ред. Ю.В. Корицкого и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат. – 1986.

83 Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках: Учебник для пожарно – техн. Училищ. – М.: Стройиздат. – 1985. – 311 С.

84 Кабанов А.И. Экономические методы формирования и реализации государственной научно – технической политики в угольной промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 1998. – С. 448.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html