PAGE  

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

На правах рукописи
Цвиркун Сергей Викторович

УДК 614.841.332:620.197.6

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
21.06.02 – пожарная безопасность

Диссертация на соискание научной степени 

кандидата технических наук 

Научный руководитель ─
Круковский Павел Григорьевич,

доктор технических наук, профессор

Киев – 2006

Содержание 
   Стр.

	ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..
Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ огнезащитной способности ПОКРЫТИй МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ…….…..................................................
1.1. Основные понятия и определения, используемые в работе….………..

1.2. Описание предмета исследования и проблемы определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций.…………...………...………….………………………………………

1.3. Экспериментальные методы определения огнестойкости и характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций……………..………………………………………………………

1.4. Расчетные методы определения огнестойкости и характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций...….

1.5. Методы определения теплофизических характеристик огнезащитных материалов по данным огневых испытаний………………..…………..

1.6. Выводы, цель работы и задачи исследования………………………....

Глава 2. раЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОго МЕТОДа ОПРЕДЕЛЕНИЯ огнезащитной способности ПОКРЫТИй МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДАННЫМ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ………………………………...………………...……………...

2.1 Расчетно-экспериментальный подход, как основа определения характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций ……………….......................................................................

2.2 Выбор метода решения обратных задач теплопроводности для определения теплофизических характеристик огнезащитных материалов по данным огневых испытаний………………………………………….
2.3 Алгоритм усовершенствованного метода определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций и его адаптация для формата стандарта Украины…...........................................…………
2.4 Планирование огневых испытаний для определения теплофизических характеристик и характеристики огнезащитной способности покрытий ………………………………………….….……………….......

2.5 Выводы………..…………………………………………….......................

Глава 3. огневые испытания и определение теплофизических характеристик ряда ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ……….………………………….……..........................................................

3.1 Огневые испытания и определение теплофизических характеристик огнезащитного материала на основе гипса фирмы "Брандшудс"…………………………………………....…………………………
3.2 Огневые испытания и определение теплофизических характеристик вермикулито-селикатного огнезащитного материала "МИНПЛАСТ"..
3.3 Огневые испытания и определение теплофизических характеристик вспучивающего огнезащитного покрытия ПИРО-СЕЙФ Фламопласт СП-А2 .……………………………………………………………………

3.4 Огневые испытания и определение теплофизических характеристик огнезащитного материала "Натреск"……………..……………………..

3.5 Выводы…………..………………………………………………………..

Глава 4. сравнительный анализ и ПРАКТИЧЕСКое ПРИМЕНЕНИе усовершенствованного МЕТОДа ОПРЕДЕЛЕНИЯ огнезащитной способности ПОКРЫТИй МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУкЦий………………………………………………
4.1 Сравнительный анализ точности метода определения теплофизических характеристик и характеристики огнезащитной способности покрытий …………………………………………….……………………

4.2 Определение характеристики огнезащитной способности материал на основе гипса фирмы "Брандшудс"……………...……………………

4.3 Определение характеристики огнезащитной способности вермикулито-селикатного огнезащитного материала "МИНПЛАСТ"....………

4.4 Определение характеристики огнезащитной способности вспучивающего огнезащитного покрытия ПИРО-СЕЙФ Фламопласт СП-А2

4.5 Определение характеристики огнезащитной способности огнезащитного материала "Натреск"…………………………………………...

4.6 Выводы………………………………………….………………………...

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………..

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ (документы о внедрении)…………………………………
	4

10

10

12

20

29

31

40
44

44

49

61

67

71

73

75

82

87

97

103

104

105

118

120

122

123

127

128

130

141


ВВЕДЕНИЕ
Более широкому внедрению строительных металлических конструкций в современное проектирование препятствует их недостаточная огнестойкость, которая влияет на общую пожарную опасность объектов строительства. Одним из средств обеспечения огнестойкости металлических строительных конструкций является покрытия их огнезащитными материалами, которые отличаются между собой принципом действия и способом нанесения. В вопросе пожарной безопасности объектов, где используются огнезащитные металлические конструкции, на первый план выходит определение огнезащитной способности покрытий металлических конструкций. Экспериментальный метод определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций требует значительного количества образцов (10-26) для испытаний, нуждается в значительных затратах средств и времени. Расчетный метод довольно ограничен в связи с отсутствием достоверных данных о теплофизических характеристиках (ТФХ) огнезащитных материалов. Наиболее эффективным считается расчетно-экспериментальный метод,  в котором пока недостаточно исследованы научные вопросы, связанные с достоверным анализом тепловых процессов в системе "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие", методами определения ТФХ и огнезащитной способности покрытий. Данная тема является чрезвычайно актуальной, поскольку, с одного стороны практика нуждается в экстренном решении проблем, связанных с обеспечением огнестойкости металлических строительных конструкций, а с другой – используя существующие методы, проектировщики объектов не имеют возможности выбрать эффективные покрытия для обеспечения необходимой огнестойкости металлических конструкций. Испытательные лаборатории Украины не могут качественно проводить огневые испытания через недостаточную материально-техническую базу, финансовое обеспечение (одно испытание стоит от 3000 до 5000 долларов США), и  отсутствие нормативных документов (стандарта), в которых были бы ясно изложены методы определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций. В настоящее время только в Европейском стандарте ENV 13381-4:2002* (в дальнейшем – "Европейский стандарт") содержится расчетно-экспериментальный метод определения огнезащитной способности покрытий, но он дает большие погрешности расчетов и ограничен в применении к разным видам покрытий.

Итак, усовершенствование метода определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций имеет важное научное и практическое значение, и будет содействовать повышению противопожарной защиты объектов различной формы собственности.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования проводились в рамках Государственной программы обеспечения пожарной безопасности на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.06.2002 г. № 870, в частности, во время выполнения научно-исследовательской работе по теме:  "Разработать проект государственного стандарта Украины "Огнезащитные покрытия для металлических конструкций. Методы испытаний" (государственный регистрационный № 0104U008593); 

Цель работы – усовершенствовать метод определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций по данным огневых испытаний, основанный на уточненной дифференциальной модели и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности для определения теплофизических характеристик материалов покрытия.

Задачи исследований. Для выполнения поставленной цели необходимо было решить такие задачи:

1. Провести аналитические исследования особенностей методов определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций Европейского стандарта и метода, основанного на уточненной дифференциальной модели теплопроводности и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности, по примененных в них моделях теплопроводности и алгоритмах их реализации, точности определения теплофизических характеристик и характеристики огнезащитной способности, и применимости к разным огнезащитным материалам.
2. Определить факторы, влияющие на достоверность определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций с помощью метода Европейского стандарта.
3. Разработать усовершенствованный метод определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций по данным огневых испытаний, основанный на уточненной дифференциальной модели теплопроводности и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности.

4. Применить усовершенствованный метод для определения зависимостей теплофизических характеристик от температуры нагрева и огнезащитной способности огнезащитных материалов с разными теплофизическими характеристиками.

5. Внедрить усовершенствованный метод определения огнезащитной способности покрытия металлических конструкции в проект национального стандарта Украины "Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности".

Идея работы заключается в повышении точности определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций путем применения усовершенствованной расчетной модели теплопроводности в системе "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие" и общего алгоритма определения теплофизических характеристик материала покрытий.
Объект исследования - огнезащитные покрытия для металлических конструкций.
Предмет исследования - тепловые процессы в системе "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие", методы определения теплофизических характеристик и огнезащитной способности покрытий.

Методы исследований. Математическое моделирование и экспериментальные исследования процессов нестационарного теплообмена в системе "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие", методы определения огнезащитной способности покрытий, методы решения прямых и обратных задач теплопроводности.
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием обще принятой модели теплопроводности для системы "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие", условно стойкой явно-разностной схемы аппроксимации уравнения теплопроводности, совпадением экспериментальных и расчетных температур испытанных металлических конструкций.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1. Получила дальнейшее развитие методологическая база определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, состоящая в применении новой математической модели теплопроводности и ее конечно-разностной аппроксимации (явная схема), которая учитывает основные особенности теплообмена системы "металлическая конструкция - огнезащитное покрытие".

2. Установлено, что причиной значительных погрешностей в расчетах методом Европейского стандарта температуры металлической конструкции и характеристики огнезащитной способности покрытий, есть упрощения модели теплопроводности, которая сводится к допущению равенства температуры на поверхности покрытия и температуры в огневой печи.

3. Впервые, с помощью усовершенствованного метода, получены зависимости теплофизических характеристик (теплопроводности и удельной объемной теплоемкости) от температуры нагрева (в диапазоне 20-1000°С), а также характеристики огнезащитной способности для огнезащитных покрытий с разными теплофизическими характеристиками: покрытия на основе гипса фирмы "Брандшудс", вермикулито-силикатного покрытия "МИНПЛАСТ" и огнезащитного покрытия ПИРО-СЕЙФ Фламопласт СП-А2 в диапазоне огнестойкости 30-180 мин., а также огнезащитного покрытия "Натреск" в диапазоне огнестойкости 60-240 мин. Полученные зависимости отображают характерные для этих материалов закономерности, а именно: стремительный рост теплопроводности и теплоемкости в диапазоне температур 100-150(С, когда проходит дегидратация воды в покрытиях (гипс, вермикулит), и для вспучивающегося покрытия - стремительный рост теплоемкости в диапазоне температур 250-400(С и рост теплопроводности после вспучивания (500(С), когда преобладает радиационный теплообмен в сухом вспученном остатке покрытия.

4. Разработанный усовершенствованный метод определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций по данным огневых испытаний, основанный на уточненной дифференциальной модели теплопроводности и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности.
Практическое значение полученных результатов заключается в следующем:

1. Усовершенствованный метод расширил возможности научно-технической базы проектирования зданий и сооружений по обеспечению заданных пределов огнестойкости металлических конструкций, а также расширил возможность применения его к разным видам огнезащитных материалов покрытий.
2. Предложенный усовершенствованный метод разрешает повысить точность определения зависимостей температуры металлической конструкции от времени нагрева и характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, а также дает возможность определения не только теплопроводности, но и теплоемкости материала покрытий.

3. Математическая модель, основные расчетные уравнения и алгоритм усовершенствованного метода определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций введены в проект национального стандарта Украины "Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности".

Личный взнос соискателя состоит в проведении анализа литературных источников, посвященных проблемам определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, проведении сравнения расчетно-экспериментальных методов по моделям и алгоритмам их реализации, точности определения теплофизических характеристик и характеристики огнезащитной способности покрытий, а также по диапазону применении методов к разным материалам; усовершенствовании метода определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, основанном на уточненной дифференциальной модели и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности; применении усовершенствованного метода для определения зависимостей от температуры теплофизических характеристик, а также характеристики огнезащитной способности покрытий для новых огнезащитных материалов; дополнении проекта Национального стандарта Украины "Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности" усовершенствованным методом определение огнезащитной способности покрытий металлических конструкций.

Апробация результатов диссертации.  Основные положения и результаты работы обсуждались на научно-практической межвузовской конференции “Пожежна безпека об’єктів різних форм власності” (г. Черкассы, 2004); III международной конференции ”Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий” (с. Кацивели, АР Крым,2004); IV всеукраинской научно-практической конференции спасателей “Актуальні проблеми цивільного захисту” (г. Киев, 2004); научно-практической конференции молодых ученых “Теплоэнергетика: моделирование, оптимизация, энергосбережение” (г. Киев, 2004); научно-практических мероприятиях в рамках специализированной выставки ”Пожежна та техногенна безпека України 2005” (г. Киев, 2005); III международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация” (г. Минск, Беларусь, 2005); международной научно-практической конференции “Наукові дослідження теорія та експеримент 2005” (г. Полтава, 2005); международной конференции “Проблемы промышленной теплотехники”(г. Киев, 2005); международной конференции “Fire safety of building”(Варшава, Польша, 2005); VII всеукраинской научно-практической конференции спасателей “Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми, перспективи” (г. Киев, 2005); международной научно-практической конференции “Пожежна та техногенна безпека” (г. Черкассы, 2005); научно-практичном семинаре „Актуальні проблеми у сфері забезпечення пожежної безпеки та проведення аварійно-рятувальних робіт і пожежогасіння” в рамках VI международной специализированной выставки „ПОЖЕКСПО - 2006” (г. Киев, 2006); IV международной конференции ”Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий” (с. Жуковка, АР Крым, 2006)
Публикации. Основные положения и результаты работы изложены в 18 публикациях, среди которых 7 статей в сборниках, внесенных в перечень ВАК Украины, тезисы 11 докладов на научно-практических конференциях и семинарах.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит с введения, четырех разделов и общих выводов, списка использованных литературных источников с 136 наименования; содержит 146 страниц печатного текста, 20 таблиц, 69 иллюстраций и 1 приложения.

выводы
В результате научно-экспериментального поиска была достигнута основная цель исследования - усовершенствование метода определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций по данным огневых испытаний, основанного на уточненной дифференциальной модели теплопроводности и общем подходе к решению обратных задач теплопроводности для определения теплофизических характеристик материалов покрытий. Решение этой чрезвычайно важной научно-технической задачи непременно будет содействовать повышению противопожарной защиты объектов.
Основные научные и практические результаты:

1. Проведенный сравнительный анализ показал наличие значительных погрешностей, которые дает метод Европейского стандарта, достигающие 30% и более при расчете характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций.

2. Установлено, что основной причиной погрешностей в расчетах, методом Европейского стандарта, есть упрощения модели теплопроводности, которое сводится к предположению равенства температуры на поверхности покрытия температуре в печи, особенно проявляющиеся для высокотемпературопроводных покрытий в начале процесса нагрева образцов, и приводит к снижению противопожарной защиты металлических конструкций или к большим затратам средств на материалы покрытий. 

3. На основе уточненной дифференциальной модели теплопроводности и общего подхода к решению обратных задач теплопроводности усовершенствован метод определения огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, который разрешает повысить точность определения характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций, а также потенциальной возможностью уменьшения количества испытываемых образцов до 2-5, вместо 10-26 методом Европейского стандарта.

4. С помощью усовершенствованного метода определены зависимости ТФХ (теплопроводности и удельной объемной теплоемкости) от температуры нагрева и огнезащитная способность огнезащитных покрытий с разными ТФХ: огнезащитного покрытия на основе гипса фирмы "Брандшудс", вермикулито-силикатного покрытия "МИНПЛАСТ", огнезащитного покрытия ПИРО-СЕЙФ Фламопласт СП-А2, огнезащитного покрытия "Натреск".

5. Усовершенствованный метод определения огнезащитной способности покрытия металлических конструкции внедрен в проект национального стандарта Украины "Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности".
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНых ЛИТЕРАТУРных источников
1. Абрамов А.А., Новак С.В., Кокорин А.П. Лабораторная установка для оценки эффективности огнезащитных покрытий// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - Киев: МВД Украины, 1995. - С. 219-220.

2. Алифанов О.М. Идентификация процессов теплообмена летательных аппаратов. - М.:, Машиностроение, 1979. - 216 с.

3. Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена, -М.: Машиностроение, 1988,- 280 с.

4. Алифанов О.М., Артюхин Е.А., Румянцев С.В. Экстремальные методы решения некорректных задач. -М.: Наука, 1988,- 288 с. 

5. Алифанов О.М., Вабищевич П.Н., Михайлов В.В. и др. Основы идентификации и проектирования тепловых процессов и систем: Учебное пособие, М.: Логос, 2001.- 400 с.

6. Артюхин Е.А. Определение коэффициента температуропроводности по данным эксперимента.  - Инж.-физ.  журн., 1975, 29, No1. - С. 87-90.

7. Ахтямов А.Я., Анциферов Ю.Н., Абызов А.Н. Цементно-вермикулитовые теплоизоляционные изделия //Строительные материалы и бетоны: Сб. науч. тр. – Челябинск, 1972. Вып. IV. – С. 7-10.

8. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. . Пер. с англ., М.: Мир, 1988. 

9. Бард И. Нелинейное оценивание параметров, -М.: Финансы и статистика, 1979, - 350 с. 

10. Бартелеми Б., Крюпа Ж. Огнестойкость строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1985. – 120 с.

11. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. – М.: Высш. шк., 1961. – 537 с.

12. Бек Дж., Блакуэлл Б., Сент-Клерк Ч. Некорректные обратные задачи теплопроводности: Пер. с англ. -М.: Мир, 1989, - 312 с. 

13. Берковский Б.М., Ноготов Е.Ф., Разностные методы исследования задач теплообмена. Минск, Наука и техника, 1974.

14. Бобров И.Н., Курячий А.П. Моделирование тепломассопереноса в испарительной теплозащите при двустороннем нагреве защищаемой конструкции //Теплофизика высоких температур. 1993. Т. 31. N4. – С. 604 – 611.

15. Болли Б. Уэйкер Дж. Теория температурных напряжений.  -М.: Мир, 1964,- 517 с.

16. Бушев В.П., Пчелинцев В.А., Федоренко В.С., Яковлев А.И. Огнестойкость зданий. - М.: Стройиздат, 1970. - 261 с.

17. Васильев В.Ф., Якимович М.Д. Об итеративной регуляризации метода условного градиента и метода Ньютона при неточно заданных исходных данных. // Докл. АН СССР, 1980, т.250, N2, - с.265-269.

18. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Методы решения интегральных уравнений с программами для ЭВМ. Киев: Наукова думка, 1977,-292 с.  

19. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. -М.: Мир, 1985, - с. 510.

20. Головина Е.С. Высокотемпературное горение и газификация углерода. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 173 с.

21. ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 10 с.

22. Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. -М.: Наука, 1989, - 294 с. 

23. Денисов А.С., Швыряев А.В. Теплоизоляционные жаростойкие торкрет-массы на основе вермикулита. – М.: Стройиздат, 1973. – 104 с.

24. Дрыгин Ю.А., Макаров Н.С., Молчадский И.С. Исследования теплового взаимодействия очага пожара с ограждающими конструкциями //Огнестойкость строительных конструкций: Сб. науч. тр. –М.: ВНИИПО, 1979. – С. 12 – 20.

25. ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги. К.: Укрархбудинформ, 1999. -21с. 

26. Дульнев Г.Н., Новиков В.В. Эффективный коэффициент проводимости систем с взаимопроникающими компонентами //Инженерно-физический журнал. 1977. Т.33. N2. – С. 271 – 274.

27. Зенков Н.И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1974. – 176 с.

28. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С.  Теплопередача. - М. : Энергия, 1975. - 485 с.

29. Карри Д.,  Уильямс С.  Применение нелинейного метода наименьших квадратов для определения теплофизических свойств// Ракетная техника и космонавтика, 1973, 11, No 5. - с. 118-124.

30. Коздоба Л.А. Вычислительная теплофизика. - К.: Наукова думка, 1992, - 224 c. 

31. Коздоба Л.А., Круковский П.Г. Методы решения обратных задач теплопереноса. – Киев, Наукова думка, 1982,  с.360.

32. Колтунов М.А. и др. Упругость и прочность цилиндрических тел. Учебное пособие для вузов. М., Высшая школа, 1975, 526с.

33. Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1987. – 444 с.

34. Краткий справочник физико – технических величин / Сост. Н.М. Барон, Э.И. Квят, Е.А. Подгорная и др. ; Под ред. К.П. Мищенко и А.А. Равделя. – Л.: Химия, 1967. – 180 с.

35. Кржижановский Р.Е., Штерн З.Ю. Теплофизические свойства неметаллических материалов. -  Л.: Энергия, 1973. – 336 с.

36. Круковский П.Г. Обратные задачи тепломассопереноса (общий инженерный подход). – Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 1998, 218 с.

37. Круковский П.Г. Расчетно-экспериментальный подход к анализу процессов тепломасообмена (методология и примеры применения).- Промышленная теплотехника (приложение к журналу), 2003, т.25, №4, с. 396-398.

38. Круковский П.Г. Универсальный программно-методический подход к решению обратных задач тепломассопереноса (программа FRIEND). // В кн. Идентификация динамических систем и обратные задачи. Труды II Межд. конф., С.-Петербург, 1994, т. 1, - с. А.8.1 - А.8.12. 

39. Круковский П.Г., Цвиркун С.В. “Определение  теплофизических  характеристик вспучивающегося  огнезащитного  покрытия  по данным  огневых испытаний”, Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2005. -№ 1 (11). – С.5-13. 

40. Круковский. П.Г., Петрова Е.А. Методика и программа решения обратных задач тепломассообмена, совместимая с программами решения прямых задач пользователя. // В кн. Тепломассообмен - ММФ - 92. Труды II Минского международного форума, Минск: АНК "ИТМО им. А.В.Лыкова" АНБ, 1992, т. IX, ч. 1, - с. 120 - 123. 

41. Кутателадзе С.С., Боришанский  В.М. Справочник по теплопередаче.-Москва, Государственное энергетическое издательство, 1959.

42. Левитес Ф.А., Барабанова Л.П. Огнезащитные вспучивающиеся составы. Обзор патентных описаний. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1979. – 31 с.

43. Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М., Межихов О.Н., Щербак С.Б. Численный расчет пожаров различных типов // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения. – М.: ВНИИПО, 1979. Вып. 6. – С. 21 – 25.

44. Линевег Ф. Измерение температуры в технике. Справочник.- М.: Металлургия, 1980, 544 с.

45. Мартыненко О.Г., Соковишин Ю.А. Свободно-конвективный теплообмен: Справочник, Минск: Наука и техника, 1982, - 322 с.

46. Мацевитый Ю.М., Слесаренко А.П., Цаканян О.С. Спектральные функции влияния в многомерных обратных задачах теплопроводности. // ДАН УССР, Сер.А., 1986, N5, - c.72-77.

47. Мацевитый Ю.М., Слесаренко А.П., Цаканян О.С. Идентификация граничных тепловых воздействий с помощью спектральных функций. // Инж.- физ. журн., 1987, т.53, N3, - с.480-486.

48. Мацевитый Ю.М. Обратные задачи теплопроводности, т.1, Методология, Киев, Наукова думка, 2002, 408 с.

49. Мацевитый Ю.М., Лушпенко С.Ф. Идентификация теплофизических свойств твердых тел. - Киев: Наукова думка, 1990. - 216 с.

50. Международный стандарт ISO 834-75.  Испытания на огнестойкость. Элементы конструкций зданий. - 36 с.

51. Методы теории чувствительности в автоматическом управлении. / Под. ред. Е.Н. Розенвассер и Р.М. Юсупова.-Л.: Энергия, 1971,- 260 с. 

52. Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций. – М.: Мир, 1968. – 464с.

53. Нарожный Ю.Г., Полежаев Ю.В., Кирилов В.Н. Некоторые результаты исследования теплопроводности стеклопластиков. - Инж.-физ. журн., 1975, 29, No1. - С. 77-80.

54. Никитенко Н.И. Сопряженные и обратные задачи тепломассопереноса. Киев: Наукова думка, 1988,- 240 с. 

55. Новак С.В., Кошелев М.В. Об определении теплофизических характеристик вспучивающихся огнезащитных покрытий// Огнезащита строительных материалов и конструкций - Тезисы и доклады I Межгосударственного семинара: Сб.науч.тр. - Львов: Строитель, 1994. - С. 34-36.

56. Новак С.В. Математическое моделирование процессов теплообмена в огнестойких конструкциях. Автореферат канд. дис., Харьков, Институт проблем машиностроения НАН Украины, 1996, 24 с. 

57. Новак С.В., Харченко И.А., Круковский П.Г. Расчетно-экспериментальный метод определения теплозащитной способности огнезащитных покрытий строительных металлических конструкций// Тепломассообмен ММФ-96: Материалы III Минского международного форума - Минск: АНК "ИТМО им. А.В.Лыкова" АНБ, 1996. - Т.IX, ч.1, с. 153-157.

58. Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. НПБ 236-97 / ВНИИПО МВД РФ. – М., 1997. – 37 с.

59. Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров.-М.: МИКАП, 1994,- 382 с.  

60. Огнезащитная способность вермикулитового покрытия / А.В. Ружинский, В.И. Щелкунов, Н.П. Савкин, В.А. Муромцев // Огнестойкость строительных конструкций и безопасность людей при пожарах: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. – С. 32 – 34.

61. Огнезащитные покрытия на минеральных вяжущих для стальных несущих конструкций / Н.П. Савкин, Н.И. Кошелева, А.И. Щипанов, В.М. Пискурев // Огнестойкость строительных конструкций: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1983. – С. 11 – 15.

62. Огнестойкость зданий /В.П. Бушев, В.А. Пчелинцев, В.А. Федоренко, А.И. Яковлев. – М.: Стройиздат, 1970. – 262 с.

63. Основы пожарной теплофизики /М.П. Башкирцев, Н.Ф. Бубырь, Н.А. Минаев и др.; Под ред. М.П. Башкирцева. – М.: Стройиздат, 1984. – 200 с.

64. Панкратов Б.М., Полежаев Ю.В., Рудько А.К. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. – М.: Машиностроение, 1976. – 224 с.

65. Плитные материалы на основе вспученного вермикулита для строительства промышленных зданий / В.А. Копейкин, С.П. Хайнер, И.Ф. Устинова // Исследования и методы расчета строительных конструкций: Сб. науч. тр. – М.: Стройиздат, 1983. – С. 14 -19.

66. Плиты из полусухих масс на основе вермикулита и фосфатных связующих для теплоизоляции и огнезащиты строительных конструкций / В.А. Копейкин, С.П. Хайнер, И.Ф. Устинова // Производство и применение вермикулита: Сб. науч. тр. – Челябинск: Уралниистромпроект, 1983. – С. 35 – 39.

67. Пожарная безопасность. Взрывоопасность. Справ. Изд. / А.Н. Баратов, Е.И. Иванов, А.Я. Корольченко и др.; - М.: Химия, 1987. 272 с.

68. Пожарная опасность строительных материалов / А.Н. Баратов, Р.А. Андрианов, А.Я. Корольченко и др.; Под ред. А.Н. Баратова. – М.: Стройиздат, 1988. – 380 с.

69. Покровский Ю.В. и др. Гипсокартонные листы – огнезащитная облицовка несущих металлических конструкций производственных зданий и сооружений /Ю.В. Покровский, В.А. Трушин, В.В. Федоров, А.И. Яковлев, Н.П. Савкин, В.И. Голованов // Промышленное строительство. 1984. N1. – С. 29 – 32.

70. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. - М.: Энергия, 1976. – 390 с.

71. Применение комплексного огнезащитного вспучивающегося покрытия ВПМ-3 для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций: Руководство /ВНИИПО МВД СССР. – М., 1985. -24 с.

72. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлив: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 104 с.

73. Романенков И.Г.  Методы огневых испытаний строительных материалов и конструкций.- М.: ЦНТИ Госгражданстрой, 1984. - 57 с.

74. Романенков И.Г. Эффективный метод огнезащиты металлических конструкций //На стройках России. 1987. N7. – С. 54 - 55.

75. Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с.

76. Руководство по расчету температурного режима пожара в помещениях жилых зданий. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1983. – 55 с.

77. Методы теории чувствительности в автоматическом управлении. / Под. ред. Е.Н. Розенвассер и Р.М. Юсупова.-Л.: Энергия, 1971,- 260 с.

78. Самарский А.А. Теория разностных схем.- М.: Наука, 1977, - 615с.

79. Самарский А.А., Михайлов А.П.  Математическое моделирование. Идеи, методы, примеры, М.:Физматгиз, 1997.
80. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен / Б. Гебхарт, Й. Джалурия, Р.Л. Махаджан, Б. Саммакия; Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 528 с.

81. Сегерлинд Л.. Применение метода конечных элементов. Пер. с англ., М.: Мир, 1979. 

82. Симбирский Д.Ф.  Температурная диагностика двигателей.  - Киев: Техника, 1976. - 208 с.

83. Симбирский Д.Ф. Температурная диагностика двигателей. Киев: Техника, 1979, - 208 с.     

84. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н. Защита строительных конструкций от пожара // Архитектура, строительство, дизайн. 1998. N7. – С. 86 – 87.

85. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н. Комплексное моделирование пожара и огнезащиты // Теплообмен при химических превращениях: Труды Первой Рос. нац. Конф. По тепломассообмену. – М.: Изд-во МЭИ, 1994. – С. 212 -.217.

86. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Рудзинкий В.П. Математическое моделирование работы и определение комплекса характеристик вспучивающейся огнезащиты //Пожаровзрывобезопасность. 1997. N3. – С. 21 – 30.

87. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Рудзинкий В.П. Математическое моделирование работы огнезащиты, содержащей в своем составе воду //Пожаровзрывобезопасность. 1998. N2. – С. 12 – 19.

88. Страхов В.Л., Крутов А.М., Давыдкин Н.Ф. Огнезащита строительных конструкций /Под ред. Ю.А. Кошмарова.-М.: Информационно-издательский центр «ТИМР», 2000 – 433с. (Руководство по пожарной безопасности подземных сооружений: В 5 т.; Т.2).

89. Страхов В.Л., Леонова С.И., Гаращенко А.И. Некоторые результаты определения температурных зависимостей теплофизических характеристик композиционных полимерных материалов. - Инж.-физ. журн., 1977, 33, No6. - С. 1047-1051.

90. Страхов В.Л., Леонова С.И., Гаращенко А.Н. Некоторые результаты определения температурной зависимости теплофизических характеристик композиционных полимерных материалов // Инженерно-физический журнал. 1977. Т. 33. N6. – С. 1047 – 1051.

91. Страхов В.Л., Чубаков Н.Г. Расчет нестационарного прогрева и уноса массы вспучивающихся покрытий в горячих газовых потоках // Инженерно-физический журнал. 1988. Т. 55. N4. – С. 571 - 581.

92. Страхов В.Л., Чубаков Н.Г. Расчет температурных полей во вспучивающихся материалах // Инженерно-физический журнал. 1983. Т. 45. N3. – С. 472.

93. Таубкин С.И., Калганова М.Н., Левитес Ф.А. Огнезащитные вспучивающиеся краски // Пожарная профилактика. – М.: Стройиздат, 1976. Вып. 10 – С. 38 – 44.

94. Темкин А.Г. Обратные методы теплопроводности. - М.: Энергия, 1973. - 464 с.

95. Теплофизические свойства горных пород /В.В. Бабаев, В.Ф. Будымка, Т.А. Сергеева и др. – М.: Недра, 1987. – 156 с.

96. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач, М.: Наука, 1987, - 286 с. 

97. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В. и др. Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. - М.: Наука, 1973. - 200 с.

98. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров, М: Атомиздат, 1979.

99. Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры.- М.: Л.: Физматгиз, 1963,- 736 с. 

100. Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. - М.: Физматгиз, 1963. - 736 с.

101. Халатов А.А, Авраменко А.А., Шевчук И.В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных и массовых сил, -Киев, НАНУ ИТФ, 1996.

102. Харченко И.А., Новак С.В. Оценка эффективности огнезащитных покрытий строительных металлических конструкций// Проблемы экологического мониторинга и охраны труда: Материалы III Международной научн.-техн. конф.- Севастополь: СПИ, 1995. - С. 86-87.

103. Харченко И.А., Новак С.В., Абрамов А.А., Хмельницкий В.В. Методологические основы испытаний огнезащитных покрытий// Пожарная безопасность 95: Материалы XIII Всероссийской науч.-практ. конф. - М.: ВНИИПО МВД России, 1995. - С. 250-251.

104. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. Пер. с англ., -М.: Мир, 1975, - 534 с. 

105. Хлевчук В.Р., Артыкпаев Е.Т. Огнезащита металлических конструкций зданий. – М.: Стройиздат, 1973. - 97 с.

106. Цвиркун С.В. “Диаграммы  огнезащитной способности  ряда материалов покрытий на металлических конструкциях”, Пром. Теплотехника.- 2006.-Т28.-№1.-  С 88-94.

107. Цвиркун С.В., Круковский П.Г. “Идентификация теплофизических характеристик огнезащитных материалов по экспериментальным данным огневых испытаний”, Пром. Теплотехника.- 2004.-Т26.-№6.-  С. 89-93.

108. Цвиркун С.В., Круковский П.Г. “Определение  теплофизических  характеристик  огнезащитных  покрытий  по  данным  огневых  испытаний”, Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. трудов АГЗУ.- Вып.16.- Харьков 2004.- С.240-247.

109. Цвиркун С.В., Круковский П.Г. “Определение теплофизических характеристик вермикулито-силикатных плит по экспериментальным данным огневых испытаний”, "Вісник Черкаського державного технологічного університету". - 2005. - №2. - С. 129-132.

110. Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов. – М.: Машгиз, 1962. – 247 с.

111. Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов. – М.: ГФМЛ, 1962. – 456 с.

112. Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопластиков. - М.: Химия, 1973. - 219 с.

113. Шленский О.Ф., Шашков А.Г., Аксенов Л.Н. Теплофизика разлагающихся материалов. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 144 с.

114. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента (планирование регрессионных экспериментов). -М.: Наука, 1971, - 312 с.

115. Яковлев А.И. О расчете огнестойкости стальных конструкций на основе применения ЭВМ// Огнестойкость строительных конструкций. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1973. - Вып. 1. - С. 3-18.

116. Яковлев А.И. Основные принципы расчета пределов огнестойкости строительных конструкций// Огнестойкость строительных конструкций. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1980. - Вып. 8. - С. 3-14.

117. Яковлев А.И. Расчет огнестойкости строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1988. - 142 с.

118. Яковлев А.И. Расчет огнестойкости строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1988. – 143 с.

119. Яковлев А.И., Бушев В.П. Расчет огнестойкости железобетонных стен (теплотехническая задача)// Пожарная профилактика и тушение пожаров. - М.: Стройиздат, 1972. - Вып. 7. - С. 94-99.

120. Яковлев А.И., Бушев В.П. Расчет огнестойкости железобетонных стен (статическая задача)// Пожарная профилактика и тушение пожаров. - М.: Стройиздат, 1970. - Вып. 5. - С. 12-28.

121. Ansys Basic Analysis Produced Guide. Rel. 5.4. / Ansys Inc. Houston, 1997

122. Beck J., Blackwell B. Inverse Heat Conduction. - New York: Wiley, 1985. - 380 p.

123. Beck J.V. Criteria for comparison of methods of solution of the inverse heat conduction problem. // Nucl. Eng. and Des., 1979, 53, N1, pp. 11-22.

124. Beck J.V., Blackwell B., ST. Claiz Jz.C.R. Inverse Heat Conduction. New York: Wiley, 1985, p. 380.

125. ENV 13381-4:2002 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied protection to steel members

126. Groom A.J. Modelling of heat transfer in composite structures at fire temperatures// Int. Symp. Fire Eng., Build. Struct and Safety, Melbourne, 14-15 Nov., 1989. - Melbourne: Nat. Conf. Publ., 1989, 16, p. 32-39.

127. Krukovsky P.G. A universal approash to solution of inverse heat tramsfer problems (method and software). // Proc. of the 30th (1995) National Heat Transfer Conf. New York, ASME (United Eng. Center), 1995, Vol.10 (HTD-Vol.312), pp. 107-112. 

128. Krukovsky P.G. A universal approash to solution of inverse heat tramsfer problems (method and software)// Proc. of the 30th (1995) National Heat Transfer Conf. New York, ASME (United Eng. Center), 1995, Vol.10 (HTD-Vol.312), p. 107-112.

129. Krukovsky P.G., Novak S.V., Kharchenko I.A., Tsvirkun S.V. Fire resistance estimation methods for coatings on the building steel members (analysis and comparison)// 5th international conference “Fire safety of building”.- Warsaw-Miedzeszyn, 14-16 November, 2005.- p. 239-246.
130. Novak S.V, Kharchenko I.A., Krukovsky P.G. Design and experimental method of determinasion of fire proofing capability of metallic construction coatings according to the thermometric data obtained during fire-duration tests// 9th International conference on thermal engineering and thermogrammetry (Thermo). - Budapest, Hungary: MATE, 1995. - P. 285-289.

131. Novak S.V., Kharchenko I.A., Krukovsky P.G. Identification of termophysical characteristics of the fire-protective coatings according to the data of the testing on fire-resistance// 2nd European Thermal-Sciences and 14th UIT National Heat Transfer Conference 1996. - Rome, Italy: Edizioni ETS, 1996. - Vol. 2, p. 689-694.

132. Pavel G.Krukovsky Concerning a possibility of solution of inverseand optimization heat-transfer and fluid flow problems using PHOENICS and software FRIEND. - The PHOENICS Journal of Computational Fluid Dynamics & its applications, 1996, V.9, N4, p. 516-532.

133. Pettersson O. Practical need of scientific material models for structural fire design - General review// Fire Safety J., 1988, 13, No1, p. 1-8.

134. Robinson J.T., Latham D.J. Fire resistant steel design-the future challenge.// Des. Struct. Against Fire: Proc. Int. Conf., Birmingham, 15th-16th Apr., 1986. - London: 1986. - P. 225-236.

135. Schleich J.B. Numerische Simulation: Zukunftsorientierte Vorgehensweise zur Feuersicherheitsbeurteilung von Stahlbauten// Bauingenieur, 1988, 63, No1, p. 17-26.

136. Twilt L., Witteveen J. Calculation methods for fire engineering design of steel and composite structures// Des. Struct. Against Fire: Proc. Int. Conf., Birmingham, 15th-16th Apr., 1986. - London: 1986. - P. 155-176.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
