Джононаев Сайёд Гулмуродович Исследование режимов горной межсистемной связи 500 кВ на примере электропередачи Кыргызстан - Таджикистан

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Джононаев Сайёд Гулмуродович

ВВЕДЕНИЕ

1 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ 500 кВ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И ТАДЖИКИСТАНОМ

1.1 Общая характеристика энергосистем Кыргызстана и Таджикистана

1.2 Проект по передаче и торговле электроэнергией Центральная Азия

Южная Азия (САБА-1000)

Выводы

2 СПОСОБЫ СИММЕТРИРОВАНИЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА В ЛИНИЯХ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

2.1 Симметрирование режима путем транспозиции линии

2.2 Симметрирование режима линии с помощью элементов взаимной индукции

2.2.1. Установка элементов взаимной индукции по концам линии

2.2.2 Установка элементов взаимной индукции в средней части линии

2.3 Технико-экономическое сопоставление вариантов симметрирования

нормального режима

Выводы

3 АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ АВАРИЯХ НА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 500 кВ, СВЯЗЫВАЮЩЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА

3.1 Постановка задачи

3.1.1 Приведение двухмашинной системы к эквивалентной одномашинной системе

3.1.2 Угловые характеристики эквивалентной одномашинной системы в нормальном и аварийном режиме

3.1.3 Моделирование автоматического регулирования возбуждения генераторов гидроэлектростанции

3.2 Анализ динамических переходов при быстродействующем автоматическом повторном включении

3.2.1 Авария на воздушной линии Датка - Худжанд

3.2.2 Авария на воздушной линии Душанбе - Худжанд

3.3 Анализ динамических переходов при однофазном автоматическом повторном включении

3.3.1 Авария на воздушной линии Датка - Худжанд

3.3.2 Авария на воздушной линии Душанбе - Худжанд

Выводы

4 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ТРАНСПОНИРОВАННЫХ И НЕТРАНСПОНИРОВАННЫХ ЛИНИЯХ 500 кВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВЫХ РЕАКТОРОВ

4.1 Обоснование расчётных схем и алгоритмов для анализа восстанавливающихся напряжений и вторичных токов дуги в транспонированных воздушных линиях

4.1.1 Анализ восстанавливающихся напряжений и вторичных токов дуги при идеальной транспозиции

4.1.2 Алгоритм для определения восстанавливающихся напряжений и вторичных токов дуги при однофазном автоматическом повторном включении в линиях с реальной транспозицией

4.2 Обоснование расчётных схем и алгоритмов для анализа восстанавливающихся напряжений и вторичных токов дуги в нетранспонированных воздушных линиях

4.3 Определение требуемой паузы однофазного автоматического повторного включения по условию гашения вторичных токов дуги в воздушной линии 500 кВ Датка - Худжанд и Душанбе - Худжанд

4.3.1 Однофазное автоматическое повторное включение на воздушной линии Датка - Худжанд

4.3.2 Однофазное автоматическое повторное включение на воздушной линии Душанбе - Худжанд

4.4 Методика совместного анализа динамической устойчивости двухмашинного энергообъединения и режима на линии в паузу однофазного автоматического

повторного включения

Выводы

5 РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДАПТИВНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

5.1 Общие положения

5.2 Описание предлагаемого способа осуществления адаптивного однофазного автоматического повторного включения

5.3 Максимальные токи однофазного короткого замыкания, воздействующие на примыкающие системы со стороны Датки и Душанбе

5.4 Условия осуществления адаптивного однофазного автоматического повторного включения в воздушной линии Датка - Худжанд

5.4.1 Успешное одностороннее включение аварийной фазы

5.4.2 Одностороннее включение аварийной фазы на устойчивое однофазное короткое замыкание или дуговое замыкание

5.5 Условия осуществления адаптивного однофазного автоматического повторного включения на воздушной линии Душанбе - Худжанд

5.5.1 Успешное одностороннее включение аварийной фазы

5.5.2 Одностороннее включение аварийной фазы на устойчивое однофазное короткое замыкание или дуговое замыкание

Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6

6