Пудалов, Владимир Моисеевич.

Физические принципы прецизионных измерений на основе макроскопических квантовых эффектов при низких температурах : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.09. - Москва, 1985. - 235 с. : ил.

Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Пудалов, Владимир Моисеевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ

ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ СВЧ

§1.1. Введение. Источники сигналов сверхстабильной частоты для низкотемпературных физических экспериментов. Задачи исследования

§1.2. Криогенный генератор СВЧ на туннельном диоде

§1.3. Генераторы на диоде Ганна

§1.4. Измерение шумов высокостабильного генератора на диоде Ганна

§1.5. Способы стабилизации частоты генераторов СВЧ с помощью сверхпроводящих резонаторов

§1.6. Конструкция генераторов TCPj, rCPg, ГСР

§1.7. Прецизионное измерение добротности сверхпроводящих резонаторов СВЧ

§1.8. Выводы к Главе I

ГЛАВА 2. ИЗМЕРЕНИЕ СВЕРХМАЛЫХ УДЛИНЕНИЙ И

АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ

§2.1. Введение. Применение дилатометрических методов в экспериментальной физике

§2.2. Анализ различных методов измерения малых перемещений

§2.3. Формулировка задач исследования

§2.4. Конструкция измерительной установки.

§2.5. Измерение частотного спектра шумов измерительной установки

§2.6. Обсуждение результатов

§2.7. Выводы к Главе

ГЛАВА 3. ИЗМЕРЕНИЕ КВАНТОВЫХ ОСЦИЛЛЯЦИИ МАГНИТНОГО МОМЕНТА

§3.1. Введение. Задачи исследования

§3.2. Физический принцип нового способа измерения магнитного момента

§3.3. Измерительная установка. НО

§ 3.4.Электростатическое воздействие на образец

§3.5. Измерение толщины образца

§3.6. Исследование магнитного момента вискеров

Zh, Bl,S6. I2i

§3.7. Предельно достижимый порог чувствительности.

§3.8. Физические основы метода измерения абсолютной величины магнитного момента по форме квантовых осцилляций магнитострикции

§3.9. Эксперимент.

§3.10.Выводы к Главе 3.

ГЛАВА 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАНТОВОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА ДЛЯ ТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

§4.1. Введение. Задачи исследования.

§4.2. Объекты исследования.

§4.3. Методика измерений

§4.4. Концентрация носителей в двумерном слое

МДП-структуры 4 ~ Стр.

§4.5. Взаимосвязь компонентов тензора сопротивления в условиях квантового эффекта Холла

§4.6. Форма плато квантованного холловского сопротивления

§4.7. Форма минимумов диагональной компоненты тензора сопротивления

§4.8. Аномалии сопротивления при дробных значениях заполнения уровней Ландау

§4.9. Качественная квазиклассическая теория КЭХ.

Линейные явления

§4.10. Нелинейные явления в КЭХ

§4.11. Плотность состояний на двумерном уровне

Ландау

§4.12. Выводы к Главе

6

6