Манько Василь Михайлович. Підвищення ефективності післяопераційних випробувань електричних машин при капітальному ремонті на підприємствах АПК: дис... канд. техн. наук: 05.09.16 / Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси, 2004

Манько В.М. Підвищення ефективності післяопераційних випробувань електричних машин при капітальному ремонті на підприємствах АПК.- Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.16 електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі. - Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2004. Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності та приладового забезпечення післяопераційних випробувань обмоток електричних машин при капітальному ремонті шляхом впровадження розробленого універсального контрольно-випробувального пристрою. Розроблено математичну модель пристрою, яка характеризує електромагнітні процеси при різних режимах роботи. Запропоновано технічні рішення по удосконаленню контрольно-випробувальних приладів для забезпечення післяопераційних випробувань обмоток електричних машин при капітальному ремонті. Проведено експериментальні дослідження розробленого пристрою та перевірено достовірність основних теоретичних положень і розрахункових даних..

Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили зробити такі висновки: - Аналіз опублікованих робіт по темі дисертації дозволив встановити відсутність характеристики роботи електроремонтних цехів в ринкових умовах господарювання, їх оснащення контрольно-випробувальними приладами, ефективності, трудомісткості та часу післяопераційних випробувань електричних машин при капітальному ремонті. На основі досліджень стану ремонтної бази електрообладнання підприємств АПК в ринкових умовах господарювання встановлено, що в сільськогосподарських підприємствах щорічно виходить з ладу 15-20% наявних електродвигунів із-за низької якості поточного та капітального ремонту, незадовільного технічного обслуговування. Комплексний аналіз дефектації електричних машин перед ремонтом показав, що 30-35% їх виходить із ладу по причині міжвиткового замикання обмоток із-за дефекту ізоляції у наслідок її зволоження та забруднення мікро частинами, що утворюють провідні канали в процесі абразивного зносу підшипникових вузлів. Запропоновано новий спосіб виявлення короткозамкнених витків в обмотках електричних машин при проведенні післяопераційних випробувань під час капітального ремонту шляхом локального збудження і контролю електромагнітного поля в обмотці, що випробовується. В результаті цього на 10-20% знижується потужність електромагніта і в 2 рази зменшується час випробувань Розроблена математична модель, яка дозволяє проводити дослідження електромагнітних процесів при зміні в широких межах активно-індуктивної складової опору випробовуваної обмотки в усталених та перехідних режимах. Встановлено вплив зміни активно-індуктивної складової опору обмотки на величину струму та ЕРС, що підвищило точність визначення короткозамкнених витків в обмотках на 50%. Експериментально встановлено, що наведена ЕРС в обмотках статора випробовуваних електродвигунів при відсутності короткозамкнених витків має більше амплітудне значення ніж з короткозамкненими витками. Форми осцилограм ЕРС не залежать від потужності і габаритів електричних машин, а їх амплітудне значення відповідно відрізняється на 0,5 В. Розроблено універсальний контрольно-випробувальний пристрій для проведення післяопераційних та бракувальних випробувань обмоток електричних машин при капітальному ремонті..