Камбалина, Мария Геннадьевна.

Определение общей концентрации и форм нахождения кремния в природных водах методами атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией и спектрофотометрии : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.02 / Камбалина Мария Геннадьевна; [Место защиты: Нац. исслед. Том. политехн. ун-т]. - Томск, 2015. - 139 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Камбалина, Мария Геннадьевна

Введение

Глава 1 Состояние проблемы определения кремния в воде

1.1 Соединения кремния в воде и их значение

1.2 Физико-химические методы определения кремния в воде

1.2.1 Спектрофотометрические методы определения общей концентрации и форм нахождения кремния в водных растворах

1.2.2 Современное состояние методического обеспечения количественного химического анализа вод на содержания кремния

1.3 Особенности подготовки проб воды при определении форм

нахождения кремния

1.3.1 Вода как объект анализа

1.3.2 Методы разделения форм нахождения кремния

Глава 2 Аппаратура и методика проведения эксперимента

2.1 Средства измерения и вспомогательное оборудование

2.2 Приготовление растворов, посуда

2.3 Методики проведения эксперимента

2.3.1 Определение рН

2.3.2 Определение ХПК

2.3.3 Определение сосуществующих форм нахождения кремния методом СФ

2.3.4 Методика ионообменного разделения форм нахождения кремния

2.3.5 Методика мембранного разделения форм нахождения кремния

2.4 Выводы

Глава 3 Разработка схемы определения общей концентрации и

форм нахождения кремния методом ААС-ЭТА

3.1 Разработка методики определения кремния методом ААС-ЭТА

3.1.1 Выбор рабочих условий определения кремния в воде

методом ААС-ЭТА

3.1.1.1 Выбор атомизатора для определения кремния вводе

3.1.2 Изучение влияния на аналитический сигнал кремния объема и природы модификатора

3.1.3 Разработка алгоритма определения кремния в водах методом ААС-ЭТА

3.1.4 Изучение влияния состава природной воды на определение общей концентрации кремния с использованием разработанной ААС-ЭТА методики

3.1.5 Проверка правильности ААС-ЭТА методики определения общего содержания кремния в водах

3.2 Исследование форм нахождения кремния в воде

3.2.1 Определение заряженных форм нахождения кремния методом ионообменной хроматографии

3.2.2 Изучение влияния скорости полимеризации КК на содержание кремния в растворе

3.2.3 Исследование взаимодействия КК с гумусовыми веществами

3.2.4 Распределение кремния по размерам частиц в разных типах вод

3.3 Схемы определения общей концентрации и форм

нахождения кремния методом ААС-ЭТА с подтверждением

данных методом СФ

3.4 Выводы

Глава 4 Применения разработанных методик для определения

общей концентрации и сосуществующих форм нахождения в воде

4.1 Изучение. форм нахождения кремния в природных водах Томской области с различным содержанием РОВ и подтверждением данных методом СФ

4.2 Изучение форм нахождения кремния в нейтральных природных водах методами ААС-ЭТА и СФ на примере Кемеровской области

4.3 Изучение форм нахождения кремния в щелочных водах методами ААС-ЭТА и СФ на примере Республики Хакасия

4.4 Выводы

Выводы

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2