Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ПОЛИВКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

УДК 621.371.3

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОСНОВЕ

ГОМОДИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ C ДИСКРЕТНЫМ

ИЗМЕНЕНИЕМ ФАЗЫ ОПОРНОГО СИГНАЛА

Специальность: 05.12.17 –  «Радиотехнические и телевизионные системы»

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Научный руководитель

кандидат технических наук, доцент

Широков Игорь Борисович

СЕВАСТОПОЛЬ – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ......................................................   ................................................................  4

РАЗДЕЛ 1.  ОБЗОР  МЕТОДОВ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ  И

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ .............................................  13

1.1. Классификация радиотехнических систем ......................................................  13

1.2. Принципы получения измерительной информации о параметрах объектов с

помощью микроволновых методов ..........  ..............................................................  14

1.3. Измерение параметров объектов с помощью микроволновых методов   .... 19

1.3.1. Измерение геометрических размеров объектов  .......................................... 19

1.3.2.Измерение параметров движения  ...  .............................................................. 26

1.3.3. Контроль физико-химических параметров материалов ..............................  31

1.3.4. Определение наличия неоднородностей потока вещества .........................  36

1.4.  Методы  определения  параметров  микроволновых  сигналов  на  основе

преобразования частоты  ...........................  .............................................................. 37

1.4.1. Классификация  ................................  .............................................................. 37

1.4.2.  Гомодинный  метод  преобразования  частоты  при  линейном  изменении

фазового сдвига, вносимого фазовращателем ......................................................  38

1.5. Выводы, цель работы и постановка задач исследования ...............................  41

РАЗДЕЛ 2.  РАЗРАБОТКА  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  И

ИССЛЕДОВАНИЕ  ГОМОДИННОГО  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  ЧАСТОТЫ  С

ДИСКРЕТНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ФАЗЫ ОПОРНОГО СИГНАЛА  ..................  43

2.1. Обобщенная модель гомодинного преобразователя частоты  ...................... 43

2.2. Математическая  модель  гомодинного  преобразователя  частоты  при

ступенчатом изменении фазового сдвига, вносимого фазовращателем ............. 46

2.3. Оценка  влияния  погрешностей  установки  фазовых  сдвигов  на  уровень

первой гармоники выходного сигнала преобразователя ...................................... 53

2.4. Выводы к разделу 2 .............................  .............................................................. 62

РАЗДЕЛ 3.  ГОМОДИННЫЕ  РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ

ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ, РАСХОДА И СОСТАВА МАТЕРИАЛОВ .............  63

3

3.1. Микроволновый одночастотный измеритель толщины материала ..............  63

3.2. Микроволновый двухчастотный измеритель толщины материала .............. 70

3.3. Микроволновый измеритель расстояния до границы раздела сред  ............ 77

3.4. Микроволновые измерители расхода неоднородного материала .................  84

3.5. Выводы к разделу 3 .............................  .............................................................. 93

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ .... 95

4.1. Установка  для  исследования  микроволновых  гомодинных

преобразователей частоты .........................   ..............................................................  95

4.2. Разработка узлов приборов ................  .............................................................. 96

4.2.1. Микроволновый генератор..............  .............................................................. 96

4.2.2. Управляемые дискретные фазовращатели ................................................. 100

4.2.3. Низкочастотный фазометр ..............  ............................................................ 108

4.3. Экспериментальные исследования гомодинного преобразователя ............  114

4.3.1. Описание измерительной установки ...........................................................  114

4.3.2.  Исследование  влияния  уровней  сигналов  опорного  и  измерительного

каналов на характеристики гомодинного преобразователя ................................  121

4.3.3.  Исследование  влияние  числа  разрядов  дискретного  фазовращателя  на

характеристики гомодинного преобразователя ................................................... 125

4.3.4. Исследование частотных характеристик гомодинного преобразователя 127

4.4. Выводы к разделу 4 .............................  ............................................................ 129

Выводы ........................................................  ............................................................  131

Список использованных источников .......  ............................................................ 134

Приложение А. Акты внедрения ..............  ............................................................ 146

4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Создание  средств  измерения  количественных  и

качественных  параметров  веществ  и  их  потоков  в  различных  технологиче-ских процессах — это актуальная научная и техническая задача. Ее решение

способно  обеспечить  существенное  повышение  качества  продукции  и  высо-кий уровень автоматизации производства.

Существующие  в  настоящее  время  микроволновые  системы  неразру-шающего контроля чаще всего основаны на амплитудных методах получения

информации.  Вместе  с  тем  известно [29, 108],  что  использование  фазовых

методов  получения  информации  о  контролируемом  объекте  позволяет  до-биться  более  точного  определения  его  характеристик.  Основными  недостат-ками  существующих  микроволновых  измерительных  приборов,  предназна-ченных  для  измерения  неэлектрических  величин,  является  высокая  стои-мость,  сложность,  а  также  большие  габариты  и  масса.  Это  ограничивает  их

область  применения  лабораторными  исследованиями  и  практически  исклю-чает возможность эксплуатации в составе промышленного оборудования.

Поэтому  разработка  радиотехнических  систем  измерения  параметров

потока вещества, материалов, объектов и сред с использованием гомодинных

преобразователей с дискретным изменением фазы опорного сигнала является

актуальной задачей.

В работе предлагается подход к решению задачи создания микроволно-вых  измерительных  приборов  на  основе  гомодинных  преобразователей  с

дискретным  изменением  фазы  опорного  сигнала.  Этот  метод  обеспечивает

возможность переноса информации о  модуле и  аргументе коэффициента пе-редачи  исследуемого  материала  в  область  низких  частот,  что  существенно

упрощает процесс дальнейших измерений.

Основными  достоинствами  такого  подхода  являются  сохранение  на-чальной фазы опорного высокочастотного сигнала, а также отсутствие пере-носа фазовых шумов опорного высокочастотного генератора в спектр выход-

5

ного сигнала гомодинного преобразователя. Применение дискретного фазов-ращателя  в  составе  гомодинного  преобразователя  позволяет  упростить  кон-струкцию, а также существенно снизить влияние на его работу таких факто-ров, как температура, уровень сигнала и т.д.

Таким образом, актуальной является тема диссертационных исследова-ний, направленных на изучение и разработку радиотехнических измерителей

параметров  веществ,  материалов,  и  сред  с  использованием  гомодинных  пре-образователей с дискретным изменением фазы опорного сигнала.

Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами.  Иссле-дования, проведенные в диссертации, связаны с выполнением хоздоговорных

и  госбюджетных  научно-исследовательских  работ  на  кафедре  радиотехники

Севастопольского  национального  технического  университета.  Полученные

результаты отражены в следующих научно-исследовательских работах:

1. Хоздоговорная НИР «Разработка методов контроля содержания вла-ги в многокомпонентной смеси, загружаемой в  смесительную камеру техно-логической линии производства кирпича», № ГР 0105U004340 — 2006 г;

2.  Госбюджетная  НИР «Микроволновые  методы  и  средства  контроля

параметров  радиотехнических  систем,  технологических  процессов  и  мате-риалов», шифр Преобразователь, № ГР 0105U007565 — 2006-2008 г;

3. Госбюджетная НИР «Разработка методов построения радиометриче-ских  анализаторов  параметров  электрических  цепей  и  технологических  про-цессов», шифр Микран, № ГР 0109U001701 — 2009-2011 г.;

4.  Госбюджетная  НИР «Исследование  амплитудно-фазовых  флуктуа-ций  микроволновых  электромагнитных  полей  в  нижних  слоях  атмосферы  и

методов  дистанционного  зондирования»,  шифр  Метеор,  №  ГР 0112U001247

— 2011-2012 г.

В этих НИР диссертант был исполнителем.

Цель диссертационной работы заключается в разработке математиче-ских моделей и методов построения измерителей расхода вещества, толщины

слоя материала, скорости перемещения объектов на основе гомодинного ме-

6

тода  преобразования  частоты  с  дискретным  изменением  фазы  опорного  сиг-нала.

Основные задачи исследования:

1. Анализ методов и средств измерения параметров материалов микро-волновыми методами;

2.  Разработка  математической  модели  и  исследование  гомодинного

преобразования частоты с дискретным изменением фазы опорного сигнала;

3.  Разработка  методов  построения  микроволновых  измерителей  пара-метров  материалов  на  основе  гомодинного  преобразования  частоты  с  дис-кретным изменением фазы опорного сигнала;

4.  Проектирование  и  изготовление  гомодинных  измерительных  преоб-разователей, разработка и изготовление измерительной установки для иссле-дования  гомодинных  измерительных  преобразователей,  экспериментальные

исследования характеристик гомодинных измерительных преобразователей.

Объектом  исследований  является  процесс  получения  информации  о

количественных  и  качественных  параметрах  вещества  при  использовании

гомодинного  метода  преобразования  частоты  с  дискретным  изменением  фа-зы опорного сигнала.

Предметом  исследований  являются  модели  и  методы  построения

микроволновых  измерителей  на  основе  гомодинного  метода  преобразования

частоты.

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы

применялись следующие методы исследования: теория спектрального анали-за сигналов — при разработке математической модели преобразователя; тео-рия вероятности — при оценке погрешности измерений; теория радиотехни-ческих  измерений —  при  разработке  систем  измерения;  численные  методы

— при анализе влияния неидеальности дискретного фазовращателя на харак-теристики  преобразователя;  функциональное  моделирование —  при  разра-ботке  экспериментальной  измерительной  установки;  экспериментальные  ис-

7

следования — при натурных испытаниях изготовленного гомодинного изме-рительного преобразователя.

Научная новизна полученных результатов:

1.  Впервые  разработана  математическая  модель  гомодинного  измери-тельного преобразователя с дискретным изменением фазы опорного сигнала,

получены  соотношения,  позволяющие  рассчитать  амплитуды  спектральных

составляющих  выходного  низкочастотного  сигнала,  и  доказано,  что  ампли-туды  этих  составляющих  пропорциональны  амплитуде  входного  высокочас-тотного  сигнала,  а  также  установлено,  что  при  любом  значении  числа  со-стояний фазовращателя максимальной амплитудой обладает первая гармони-ка, что делает целесообразным ее использование в измерительных целях.

2.  Впервые  проведен  анализ  метрологических  возможностей  гомодин-ного  измерительного  преобразователя  с  дискретным  изменением  фазового

сдвига  опорного  сигнала  и  установлено,  что  при  использовании  трехсекци-онного дискретного фазовращателя с числом состояний, равным восьми, при

допустимом  снижении  уровня  первой  гармоники  выходного  сигнала  на 1%

погрешность  фазовращателя  не  должна  превышать 18º,  а  для  четырехсекци-онного  дискретного  фазовращателя  с  числом  состояний,  равным  шестнадца-ти эта погрешность не должна превышать 9º.

3. Впервые предложены структурные схемы одночастотного и двухчас-тотного  измерителей  толщины  материалов,  измерителя  положения  границы

раздела  жидкостей,  а  также  расходомеров (получены  два  патента  Украины)

на  основе  гомодинного  преобразования  частоты  с  дискретным  изменением

фазы  опорного  сигнала  и  выведены  аналитические  соотношения,  позволяю-щие определить измеряемые параметры через значения амплитуды и началь-ной фазы первой гармоники выходного сигнала преобразователя.

4.  Впервые  создана  экспериментальная  установка  для  измерения  пара-метров гомодинных измерительных преобразователей с дискретным измене-нием  фазы  опорного  сигнала,  проведена  ее  метрологическая  аттестация,  а

8

также осуществлена серия экспериментальных исследований разработанного

гомодинного преобразователя.

Практическая ценность полученных результатов:

1. Использование на этапе проектирования гомодинных измерительных

преобразователей  полученных  теоретических  результатов  позволяет  осуще-ствлять модельную оптимизацию параметров этих преобразователей.

2.  Предложенные  измерители  толщины  материалов,  положения  грани-цы  раздела  жидкостей,  а  также  расходомеры  вещества  переменного  состава

могут  быть  использованы  при  осуществлении  неразрушающего  контроля  в

пищевой,  химической,  металлургической  и  других  областях  промышленно-сти.

3.  Созданная  лабораторная  установка  позволяет  осуществить  техниче-ский контроль параметров гомодинных преобразователей, что имеет большое

значение при серийном изготовлении этих преобразователей.

4. Запатентованные метод и устройство для измерения скорости потока

неоднородного  вещества  с  компенсацией  погрешности,  связанной  с  измене-нием  его  состава  позволяет  существенно  повысить  точность  измерения  рас-хода материалов переменного состава, что имеет практическое значение при

создании  контрольно-измерительного  оборудования  для  различных  продук-топроводов.

5. Результаты работы внедрены на частном предприятии «Агрегат» при

создании  установки  для  контроля  содержания  влаги  в  многокомпонентной

смеси,  а  также  в  Севастопольском  национальном  техническом  университете

при изложении лекционного материала и проведении лабораторного практи-кума  по  дисциплинам «Устройства  микроволнового  и  оптического  диапазо-на», «Радиоизмерения» и «Цифровые устройства».

Обоснованность и достоверность результатов диссертации.

Достоверность  результатов  исследований  обусловлена  корректным  ис-пользованием  известных  методов  структурного  анализа  и  способов  расчета

параметров  микроволновых  устройств  при  теоретических  исследованиях,  а

9

также  соответствием  результатов  этих  исследований  экспериментальным

данным.  Достоверность  экспериментальных  исследований  обусловлена  при-менением высокоточных измерительных приборов, которые прошли поверку

в  органах  Госстандарта  и  были  использованы  для  метрологической  аттеста-ции установки.

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследований

по  теме  диссертации  были  представлены  и  обсуждались  на 13-й, 14-й, 15-й,

16-й, 17-й, 19-й, 21-й и 22-й международных конференциях «СВЧ  техника и

телекоммуникационные технологии» (г. Севастополь, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2009, 2011, 2012  гг.),  IGARSS`2003 (Тулуза,  Франция),  IGARSS2007

(Барселона, Испания), 25th Convention Of Electrical And Electronics Engineers

2008 (Эйлат,  Израиль), 1-й, 2-й  и 7-й  международных  молодежных  научно-технических  конференциях «Современные  проблемы  радиотехники  и  теле-коммуникаций» (г. Севастополь, 2005, 2006, 2011).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 25 научных

трудов,  из  них 8  работ —  статьи  в  специализированных  профессиональных

изданиях; 3  работы —  статьи  в  сборниках  научных  трудов  IEEE; 9  работ —

тезисы докладов на международных научных конференциях; 2 работы — па-тенты Украины.

Личный вклад соискателя.  Автор самостоятельно получил основные

результаты диссертационной работы. В работах, выполненных в соавторстве,

автору принадлежат следующие результаты:

в работе [85] соискателем проведен расчет изменения пропускной спо-собности канала связи в зависимости от состояния атмосферы; в работе [86]

соискателем проведен анализ экспериментальных данных флуктуаций канала

атмосферной связи; в работе [87] соискателем выведены соотношения, кото-рые  позволяют  рассчитать  амплитуду  первой  гармоники  выходного  сигнала

гомодинного преобразователя с произвольным  числом состояний и проведе-ны соответствующие расчеты; в работе [88] соискателем проведена разработ-ка, и измерение параметров направленного ответвителя; в работе [89] соиска-

10

телем  предложен  способ  снижения  погрешности  измерения  скорости  потока

вещества  путем учета ее  электрофизических параметров; в работе [90]  соис-кателем  проведен  анализ  математической  модели  и  обработка  эксперимен-тальных данных; в работе [91] соискателем проведен расчет зависимости по-грешности  измерения  скорости  потока  вещества  от  изменения  его  диэлек-трической  проницаемости;  в  работе [92]  соискателем  предложена  схема  фа-зового  манипулятора;  в  работе [94]  соискателем  предложен  метод  контроля

качества  продукции  в  пищевой  промышленности;  в  работе [95]  соискателем

проведен  расчет  высокочастотного  фазовращателя  на  основе  квадратурного

модулятора;  в  работе [100]   соискателем  выполнен  анализ  математической

модели  гомодинного  преобразователя  частоты;  в  работе [101]  соискателем

разработана схема коммутации секций дискретных фазовращателей; в патен-те [102]  соискателем  предложен  способ  определения  качественного  состава

вещества  в  потоке;  в  патенте [103]  соискателем  предложен  метод  компенса-ции  ошибки  измерений,  возникающей  при  отклонении  состава  вещества  от

номинального;  в  работе [107]  соискателем  выполнен  анализ  влияния  схемы

ФАПЧ на выходной сигнал микроволнового генератора; в работе [108] соис-кателем  представлены  результаты  разработки  калибратора  для  низкочастот-ного  генератора;  в  работе [109]  соискателем  разработана  структурная  схема

измерительной  системы  для  исследования  параметров  гомодинных  измери-тельных  преобразователей;  в  работе [110]  соискателем  проведен  анализ  су-ществующих в настоящее время систем на основе гомодинных преобразова-телей и перспектив их развития; в работе [112] соискателем проведен расчет

уменьшения  погрешности  измерения  скорости  потока  вещества  при  исполь-зовании  информации  о  его  диэлектрической  проницаемости;  в  работе [114]

соискателем  предложен  метод  измерения  влажности  многокомпонентной

смеси  на  основе  гомодинного  преобразования  частоты;  в  работе [115]  соис-кателем  предложен  способ  учета  изменения  параметров  дискретного  фазов-ращателя;  в  работе [116]  соискателем  проведены  теоретические  и  экспери-

11

ментальные  исследования  секции  дискретного  фазовращателя  гомодинного

преобразователя.

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введе-ния,  четырех  разделов,  заключения  и  списка  литературы,  который  содержит

117  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов.  В  приложение  включены

акты  внедрения  результатов  работы.  Основное  содержание  диссертации  из-ложено на 132 страницах, содержит 76 рисунков и 11 таблиц.

В  первом  разделе  проведен  аналитический  обзор  методов  построения

микроволновых  измерителей  электрофизических  параметров  материалов  и

изделий.  Показано  что  у  существующих  микроволновых  измерителей  есть

серьезные  недостатки,  устранение  которых  позволяет  существенно  расши-рить сферу их применения.

Рассмотрены  классификация  радиотехнических  систем,  принципы  по-лучения  измерительной  информации  о  параметрах  материалов  с  помощью

микроволновых  методов,  проанализированы  методы  измерения  геометриче-ских  размеров  и  скорости  перемещения  объектов,  а  также  физико-химических  параметров  материалов  и  наличие  неоднородностей  в  них.  На

основе  проведенного  анализа  была  поставлена  цель  и  сформированы  задачи

исследования.

Во  втором  разделе  разработана  математическая  модель  гомодинного

измерительного  преобразователя  с  дискретным  изменением  фазы  опорного

сигнала и получены соотношения, позволяющие рассчитать амплитуды спек-тральных составляющих выходного низкочастотного сигнала преобразовате-ля.  Оценено  влияния  погрешности  установки  фазовых  сдвигов  дискретного

фазовращателя на выходной сигнал гомодинного преобразователя.

В третьем разделе разработаны и исследованы структурные схемы го-модинных  микроволновых  измерителей  толщины  диэлектрического  мате-риала,  положения  границы  раздела  диэлектрических  жидкостей,  а  также  из-мерителей скорости потока неоднородных диэлектрических веществ. Прове-ден  анализ  их  характеристик  и  выведены  соотношения,  связывающие  изме-

12

ряемые  неэлектрические  характеристики  с  информационными  параметрами

микроволновых сигналов.

В  четвертом  разделе  приведены  результаты  разработки  и  изготовле-ния  экспериментальной  установки,  а  также  результаты  экспериментальных

исследований  характеристик  изготовленного  образца  гомодинного  измери-тельного преобразователя, полученных с ее помощью.

ВЫВОДЫ

В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований  реше-на  актуальная  научно-техническая  задача  создания  радиотехнических  изме-рителей  параметров  материалов  на  основе  гомодинных  преобразователей

частоты  с  дискретным  изменением  фазы  опорного  сигнала,  которые  облада-ют  улучшенными  метрологическими,  конструктивно-технологическими  и

экономическими  характеристиками.  Представленные  результаты  свидетель-ствуют  о  том,  что  достигнута  поставленная  цель  исследования,  которая  за-ключалась  в  разработке  математических  моделей  и  методов  построения  из-мерителей  расхода  вещества,  толщины  слоя  материала,  скорости  перемеще-ния  объектов  на  основе  гомодинного  метода  преобразования  частоты  с  дис-кретным изменением фазы опорного сигнала.

При этом получены следующие результаты:

1. Разработана  математическая  модель  гомодинного  измерительного

преобразователя с дискретным изменением фазы опорного сигнала, основан-ная  на  спектральном  анализе  выходного  низкочастотного  сигнала  и  получе-ны соотношения для расчета амплитуд составляющих спектра этого сигнала.

При  этом  доказано,  что  амплитуды  всех  составляющих  спектра  выходного

сигнала  гомодинного  преобразователя  пропорциональны  амплитуде  входно-го  информационного  сигнала,  а  максимальной  амплитудой  обладает  первая

гармоника, что делает целесообразным ее использование для измерительных

целей.

2. Установлено,  что  при  использовании  в  гомодинного  измерительном

преобразователе  трехсекционного  дискретного  фазовращателя  с  числом  со-стояний, равным восьми, при допустимом снижении уровня первой гармони-ки  выходного  сигнала  на 1%  и 5%  погрешность  фазовращателя  не  должна

превышать 18º и 36º соответственно, а для четырехсекционного дискретного

фазовращателя с числом состояний, равным шестнадцати эта погрешность не

должна превышать 9º и 22º соответственно.

132

3. Предложены  структурные  схемы  одночастотного  и  двухчастотного

измерителей  толщины  материалов,  измерителя  положения  граница  раздела

жидкостей,  а  также  расходомеров  на  основе  гомодинного  преобразования

частоты с дискретным изменением фазы опорного сигнала и получены соот-ношения,  позволяющие  определить  измеряемые  параметры  через  значения

амплитуды и начальной фазы первой гармоники выходного сигнала преобра-зователя.

4. Разработана и изготовлена экспериментальная установка, предназна-ченная  для  определения  технических  характеристик  гомодинных  измери-тельных  преобразователей и проведена метрологическая  аттестация этой ус-тановки с помощью разработанного и изготовленного цифрового калибрато-ра  фазового  сдвига  с  погрешностью,  не  превышающей 0,02º  и  образцового

цифрового вольтметра UNI-T UTM 133C, с погрешностью 0,5%. В результате

аттестации  установлено,  что  погрешности  экспериментальной  установки  не

превышали при измерении разности фаз — 0,1º, а при измерении амплитуды

— 1%.

5. Разработан  и  изготовлен  образец  гомодинного  преобразователя  с

дискретным  изменением  фазы  опорного  сигнала  и  проведены  эксперимен-тальные исследования этого преобразователя с помощью набора калиброван-ных  отрезков  коаксиальных  линий  передачи,  входящих  в  комплект  образцо-вых мер первого разряда ЭК9-140;

6. Экспериментально установлено, что:

— при изменении мощности опорного и измерительного сигналов в диапазо-не от 0 дБм до 16 дБм погрешность переноса фазы этим преобразователем не

превышает 5º;

—  при  использовании  двухсекционного  дискретного  фазовращателя  систе-матическая  погрешность  определения  фазового  сдвига  не  превышает 8º,

трехсекционного — 6º, четырехсекционного — 4º;

133

— в диапазоне частот от 1,57 ГГц до 1,61 ГГц амплитудная погрешность раз-работанного  гомодинного  преобразователя  не  превышает 4%,  а  фазовая  по-грешность — 8º;

— при девиации частоты опорного и измерительного сигналов в пределах ±2

МГц  исследуемый  гомодинный  преобразователь  практически  не  вносит  до-полнительной погрешности в фазу сигнала.

134

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Викторов  В.А.  Радиоволновые  измерители  параметров  технологических

процессов /  В.А.  Викторов,  Б.В.  Лункин,  А.С.  Совлуков. —  М.:  Энергоатомиз-дат, 1989. — 208 с.

2.  Можегов  Н.А.  Автоматические  средства  измерения  объема,  уровня  и  по-ристости материалов / Н.А. Можегов. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 120 с.

3.  Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров /

Г.А. Лущейкин. — М.: Химия. 1988. — 160 с.

4.  Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Справочник / под

ред. П.П. Кремлевского. — [4-е изд.]. — Л.: Машиностроение, 1989. — 701 с.

5.  Справочник по расчету и конструированию  СВЧ полосковых устройств /

[С.И.  Бахарев,  В.И.  Вольман.  Ю.Н.  Либ.  и  др.]  под  ред.  В.И.  Вольмана. —  М.:

Радио и связь, 1982. — 328 с.

6.  Каханович В.С. Измерение расхода вещества и тепла при переменных па-раметрах / В.С. Каханович. — М.: Энергия. 1970. — 168 с.

7.  Веселов Г.И. Микроэлектронные устройства СВЧ: [учеб. пособие для ву-зов] / Г.И. Веселов, Е.Н. Егоров, Ю.Н. Алехин. — М.: Высш. шк., 1988.— 280 с.

8.  Бобровников  Г.Н.  Бесконтактные  расходомеры /  Г.Н.  Бобровников,

Б.М. Новожилов, В.Г. Сарафанов. — М.: Машиностроение, 1985. — 128 с.

9.  Акимов  В.Ф.  Измерение  расхода  газонасыщенной  нефти /  В.Ф.  Аки-мов. — М.: Недра, 1978. — 199 с.

10.  Фокин  В.М.  Неразрушающий  контроль  теплофизических  характеристик

строительных  материалов /  В.М.  Фокин. —  М.:  Машиностроение, 2004. —

212 с.

11.  Хансуваров  К.И.  Техника  измерения  давления,  расхода,  количества  и

уровня жидкости, газа, пара [учеб. пособие для техникумов] / К.И. Хансуваров,

В.Г. Цейтлин. — М.: Издательство стандартов, 1990. — 287 с.

135

12.  Электрические  измерения  неэлектрических  величин./  под  ред.

А.М. Турилина. — [5-е изд.]. — Л.: Энергия, 1975. — 576 с.

13.  Беляев  Б.А.  Электрофизические  методы  контроля  слоистых  структур:

[учебное  пособие] /  Б.А.  Беляев,  Я.И.  Бульбик. —  Красноярск.:  ИПЦ  КГТУ,

2004. — 193 c.

14.  Гоноровский  И.С.  Радиотехнические  цепи  и  сигналы /  И.С.  Гоноров-ский. — М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.

15  Баскаков  С.И.  Радиотехнические  цепи  и  сигналы /  С.И.  Баскаков. — М.:

Высш. шк., 1988.— 448 с.

16.  Гимпилевич Ю.Б. Сигналы и процессы в радиотехнике: [учебное пособие,

ч. 1] / Ю.Б. Гимпилевич. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. — 272 с.

17.  Атаманян  Э.Г.  Приборы  и  методы  измерения  электрических  величин:

[учебное пособие] / Э.Г. Атаманян — 2-е изд. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.

18.  Кончаловский  В.Ю.  Цифровые  измерительные  устройства: [учебное  по-собие для ВУЗов] / В.Ю. Кончаловский. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 304 с.

19.  Григорьян  Р.Л.  Анализаторы  характеристик  радиоэлектронных  уст-ройств /  Р.Л.  Григорьян,  Ю.А.  Скрипник,  О.К.  Шалдыкин. —  К.:  Техніка,

1981. — 248 с.

20.  Денисенко  А.  Н.  Статистическая  теория  радиотехнических  систем/  А.Н.

Денисенко. — М.: АРИ, 2007. — 200 с.

21.  Скрипник  Ю.О.  Автоматизація  фазовимірювальних  пристроїв  і  систем:

[навч.  посібник] / [Ю.О.  Скрипник,  О.П.  Яненко,  І.Ю.Скрипник  та  ін.]. —

К.: НМК ВО, 1992. — 172 с.

22.  Скрипник  Ю.  О.  Методы  преобразования  и  выделения  измерительной

информации из гармонических сигналов/ Ю.О.  Скрипник. — К.: Наукова дум-ка, 1971. — 276 с.

23. US patent  №:US6.813.944B2 Flow sensor, F  Mayer, M.R. Hornung, R.S.

Vanna. Nov. 9, 2004

24.  Цифровые  методы  измерения  сдвига  фаз. —  Новосибирск.:  Наука,

1979. — 288 с.

136

25.  Справочник  по  радиоэлектронным  устройствам.  В 2-х  томах. / [Вар-ламов  Р.Г.,  Додик  С.Д.,  Иванов-Цыганов  А.И.  и  др.],  под  ред.  Д.П.  Линде. —

М.: Энергия, 1978. — 328 с.

26.  Радиоэлектронные  системы:  основы  построения  и  теория.  Справочник /

[Ширман Я.Д., Багдасян С.Т., Маляренко А.С. и др.], под ред. Я.Д. Ширмана. —

[2-е изд.]. — М.: Радиотехника, 2007. — 512 с.

27.  А.С. 1486942 (СССР) С01Р13/04 Устройство для измерения амплитуды и

разности фаз/ Широков И.Б. опубл. 15.06.1989 в БИ №22

28.  Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справоч-ник/ Под ред. В.В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1976 — 638 с.

29.  Орнатский  П.П.  Теоретические  основы  информационно-измерительной

техники/ П.П. Орнатский. — К.: Вища школа, 1983. — 345 с.

30.  Новицкий П.В. Оценка погрешности результатов измерений/ П.В. Нович-кий, И.А. Зограф. — Л.: Энергоатомиздат, 1985. — 279 с.

31.  Неразрушающий  контроль  качества  электромагнитными  методами/ [Ге-расимов  В.  Г.,  Останин  Ю.  Я.,  Покровский  А.  Д  и  др.]. —  М.:  Энергия, 1977

490 с.

32.  Проектирование  микроволновых (СВЧ)  приборов  неразрушающего  кон-троля: [учебное  пособие]/  С.В.  Мищенко,  Н.А.  Малков. —  Тамбов.  Изд-во

Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. — 128 с.

33.  Современные  датчики.  Справочник. /  Дж.  Фрайден. —  М.:  Техносфера,

2005. — 592 с.

34.  Микроволновая  термовлагометрия/ [Федюнин  П.А.,  Дмитриев  Д.А.,  Во-робьев  А.А.,  и  др.];  под  общ.  ред.  П.А.  Федюнина. —  М.:  Машиностроение,

2004. — 208 с.

35.  Неразрушающий контроль теплофизических характеристик строительных

материалов/  В.М.  Фокин,  В.Н.  Чернышов. —  М.:  Машиностроение, 2004. —

212 с.

36.  Вайсблат  А.В.  Коммутационные  устройства  СВЧ  на  полупроводниковых

приборах/ А.В. Вайсблат. — М.: Радио и связь, 1987. — 120 с.

137

37.  Конструирование  и  расчет  полосковых  устройств: [учебное  пособие

для вузов]; Под ред. И.С. Ковалева. — М.: Сов. радио, 1974. — 294 с.

38.  White, Josef F. High frequency techniques: an introduction to RF microwave

engineering/ John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 518 pp.

39.  Измерение  мощности  на  СВЧ/ [Билько  М.И.,  Томашевский  А.К.,  Шаров

П.П. и др.]. — М.: Сов. радио, 1976. — 168 с.

40.  Бушминский И.П. Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы

и волноводные устройства: [учебное пособие для вузов]/ И.П. Бушминский. —

М.: Высш. школа, 1974. — 304 с.

41.  Широкополосные  устройства  СВЧ  с  сосредоточенными  параметрами/

[Карпов В.М., Малышев В.А., Перевощиков И.В. и др.]; под ред. В.А. Малыше-ва. — М.: Радио и связь, 1984. — 104 с.

42.  Хелзайн Дж. Пассивные и активные цепи СВЧ/ Дж. Хелзайн: пер. с англ.

Под ред. А.С. Галкина. — М.: Радио и связь, 1981. — 200 с.

43.  Полосковые платы и узлы. Проектирование и изготовление / [Е.П. Котов,

В.Д.  Каплун,  А.А.  Тер-Маркарян,  и  др.];  под  ред.  Е.П.  Котова  и  В.Д.  Каплу-на. — М.: Сов. радио, 1979. — 248 с.

44.  Хотунцев Ю.Л. Полупроводниковые СВЧ устройства: (Анализ и синтез) /

Ю.Л. Хотунцев. — М.: Связь, 1978. — 256с.

45.  Сазонов  Д.М.  Устройства  СВЧ: [учеб.  пособие] /  Под  ред.  Д.М.  Сазоно-ва. — М.: Высш. школа, 1981. — 295 с.

46.  СВЧ  фазовращатели  и  переключатели:  особенности  создания  на p-i-n

диодах  в  интегральном  исполнении /  Г.С.  Хижа,  И.Б.  Вендик,  Е.А.

Серебрякова. — М.: Радио и связь, 1984. — 184 с.

47.  Измерение  параметров  электронных  приборов  дециметрового  и  санти-метрового  диапазонов  волн/  А.М.  Чернушенко,  А.В.  Майбородин;  под  ред.

А.М. Чернушенко. — М.: Радио и связь, 1986. — 336 с.

48.  Троцишин  І.В.  Вимірювання  та  перетворювання  фазочастотних  парамет-рів сигналів/ І.В. Троцишин. — Хмельницький, 2002. — 383 с.

138

49.  Савчук В.П. Обработка результатов измерений: [учеб. пособие для ву-зов]/ В.П. Савчук. — Одесса: ОНПУ, 2002. — 54 с.

50.  Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ. Узловая и элементная базы:

[коллективная  монография] /  Под  ред.  А.М.  Кудрявцева. —  М.:  Радиотехника,

2006. — 208 с.

51.  Тули М. Карманный справочник по электронике/ М. Тули: Пер. с англ. —

М.: Энергоатомиздат, 1993. — 176 с.

52.  Цифровая обработка сигналов / А.Б. Сергиенко. — СПб.: Питер, 2002 .—

608с.

53.  Манасевич В. Синтезаторы частот. Теория и проектирование / В. Манасе-вич; [пер. с англ.], под ред. А.С. Галина — М.: Связь, 1979.— 384 с.

54.  RF circuit design / Chris Bowick. — Newnis, 1997. — 177 pp.

55.  Microstrip lines and slotlines / K.S. Gupta. — Artech House, 1996. — 535 pp.

56.  Numerical techniques for microwave and millimeter-wave passive structures /

Itoh Tatsuo. — John Wiley & Sons, 1998. — 707 pp.

57.  Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol 1: Passive circuits

and systems/ Besser, Les. — Artech House, 2003. — 519 pp.

58.  Оптическая  и  СВЧ  дефектоскопия/ [Л.Г.  Дубицкий,  А.А.  Кеткович,  В.И.

Матвеев и др.]; науч. ред. Л.Г. Дубицкий. — М.: Машиностроение, 1981 — 53 с.

59.  Stuchly S, Rzepecka M. Microwave hybrid resonator for continuous measure-ment of metal tape thinkness// Proceeding  of the European microwave conference.

London. 1969. pp. 416-420.

60.  Dalton B. L. Development of microwave gauge to measure the thickness of hot

metal plate (>8mm)// Int. Conference and Exhibition of Industrial Measurement and

Control by Radiation Techniques. Proceedings. London. 1972. pp. 38-43.

61.  Статистическая  радиофизика /  А.А.  Минаков,  О.Ф.  Тырнов. —  Харьков:

ХНУ, 2003. — 540 с.

62.  Ландау  Л.Д.,  Лифшиц  Е.М.  Статистическая  физика  Ч.1. —  М.  ФизМат-Лит, 1976 — 584 с.

139

63.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и  инженеров/  Г.

Корн, Т. Корн.— М.: Наука, 1974. — 832 с.

64.  Теория  вероятности  и  математическая  статистика: [учебник  для  вузов] /

А.М. Андронов, Е.А. Копытов, Л.Я. Гринглаз. — СПб.: Питер, 2004. — 461 с.

65.  Гмурман  В.Е.  Руководство  по  решению  задач  по  теории  вероятностей  и

математической  статистике: [учеб.  пособие  для  вузов] /  В.Е.  Гмурман. — 9-е

изд. — М.: Высш. шк., 2004. — 404 с.

66.  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. — 2-е изд. —

М.: Радио и связь, 1982. — 624 с.

67.  Липкин  И.А.  Статистическая  радиотехника.  Теория  информации  и  коди-рования / И.А. Липкин. — М.: Вузовская книга, 2002. — 216 с.

68.  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику/ С.М. Рытов. — М.:

Наука, 1976. — 494 с.

69.  Рытов  Р.Л.  Избранные  вопросы  теории  флюктуаций  в  радиотехнике /

Р.Л. Рытов. — М.: Советское радио, 1961. — 558 с.

70.  Ван  Трис  Г.  Теория  обнаружения,  оценок  и  модуляции.  Том II.  Теория

нелинейной модуляции/ Г. Ван Трис — пер. с англ., под ред. проф. В. И. Тихо-нова. — М.: Советское радио, 1975. — 344 с.

71.  Харкевич  А.А.  Спектры  и  анализ /  А.А.  Харкевич. —  М.:  Либроком,

2009. — 240с.

72.  Курс фейнмановских лекций/ Р.Ф. Фейнман, Ф.Б. Мориниго, У.Г. Вагнер;

пер. англ. А.Ф. Захарова. — М.: Янус-К, 2000. — 1240 с.

73.  Бондаренко  И.К.  Автоматизация  измерений  параметров  СВЧ-трактов /

И.К Бондаренко, Г.А. Дейнега, З.В. Маграчев. — М.: Советское радио, 1969. —

304с.

74.  Аульченко  В.М.  Анализ  сигналов.  Элементы  аналоговой  электроники:

[учебное пособие]/ В.М. Аульченко.— Новосибирский гос. ун-т., 2001. — 104 с.

75.  Дворяшин  Б.В.  Основы  метрологии  и  радиоизмерения: [учебное  пособие

для вузов] / Б.В. Дворяшин. — М.: Радио и связь, 1993.— 320 с.

140

76.  Выделение  сигналов  из  помех  численными  методами /  В.А.  Зверев

А.А. Стромков. — Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2001. — 188 с.

77.  Каганов В.И. Радиотехника+компьютер+MathCAD / В.И. Каганов. — М.:

Горячая линия-Телеком, 2001. — 416 с.

78.  Манасевич В. Синтезаторы частот. Теория и проектирование / В. Манасе-вич; [пер. с англ.], под ред. А.С. Галина — М.: Связь, 1979.— 384 с.

79.  Пестряков  В.Б.  Фазовые  радиотехнические  системы /  В.Б.  Пестряков. —

М.: Советское радио, 1968. — 468с.

80.  Касаткин А.С. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков /

А.С. Касаткин. — М.: Энергия, 1986. —120 с.

81.  Устройства  СВЧ  и  антенны/  Д.И.  Воскресенский,  В.Л.  Гостюхин,  В.М.

Максимов, Л.И. Пономарев; под ред. Д.И. Воскресенского. [2-е изд]. — М.: Ра-диотехника, 2006. — 379 с.

82.  Основы  теории  синтеза  частот/  Д.Н.  Шапиро,  А.А.  Паин. —  М.:  Радио  и

связь, 1981. — 264 с.

83.  Mawjoud S.A., Dallal-Bashi I.Y. Flow-rate measurements of solid particulates

and liquids using Doppler effect// Journal of the Institution of Electronics and Tele-communication Engeneers. 1982, Vol. 28. N. 11. pp. 597-601.

84.  Parker R. R., Huffman F. N. A microwawe-doppler flowmeter// Flow. Its mea-surement and control in science and industry./ Proceeding of the first Symp. on flow,

its measurement and control in science and industry, Pittsburgh:  Instrument Society

of America. 1974. Vol. 1. Part 2. pp. 999-1066.

85.  Поливкин С.Н. К вопросу увеличения пропускной способности цифровых

наземных микроволновых каналов связи с многопозиционной фазовой манипу-ляцией/ Т.Н. Нарытник, С.Н. Поливкин, Д.В. Синицин С.А. Шабан, И.Б. Широ-ков.//  Матер. 13-ой  международной  Крымской  микроволновой  конференции

КрыМиКо – 2003 “СВЧ  техника  и  телекоммуникационные  технологии”.  Сева-стополь, 2003. — с. 383 — 385.

86.  Polivkin S.N. Investigations of Amplitude and Phase Progression Fluc-tuations

on Microwave Line-of-Sight Links in Relation with Natural Medium Condition/ S.N.

141

Polivkin, D.V. Sinitsin,  S.A. Shaban, I.B. Shirokov// IGARSS 2003. Centre de

Congres Pierre Baudis Touluse France 21-25 July 2003. Pp 4177 — 4179.

87.  Поливкин С.Н. Выбор разрядности дискретного фазовращателя в задачах

исследования  характеристик  канала  связи  гомодинными  методами/  С.Н.  По-ливкин,  И.Б.  Широков//  Радіотехніка:  Всеукраїнський  міжвідомчій  науково-технічний  збірник.  2004. Вып. 137 c. 36 — 43.

88.  Поливкин С.Н. Направленный полосковый ответвитель для калибруемых

измерительных устройств/ С.Н.  Поливкин,  Ю.Я. Смаилов, И.Б. Широков// Ма-тер. 14-ой международной Крымской микроволновой конференции КрыМиКо –

2004 “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2004.

— с. 661 — 662.

89.  Поливкин  С.Н.  Устранение  погрешности  измерения  скорости  потока  ве-щества путем учета изменения его электрофизических параметров/ С.Н. Полив-кин,  И.Б.  Широков//  Міжнародний  науково-технічний  журнал «Вимірювальна

та  обчислювальна  техніка  в  технологічних  процесах»,  Зб.  наук.  праць.  Хмель-ницький: Вид-во ХНУ, 2004. — с. 155 — 158.

90.  Поливкин С.Н. К вопросу повышения стабильности частоты микроволно-вого генератора при исследованиях флуктуаций набега фазы сигналов на трассе

распространения  микроволн/  С.Н.  Поливкин,  Д.В.  Синицын,  И.Б.  Широков//

Вестник СевГТУ. Вып. 68: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. Се-вастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. — с. 159 — 165

91.  Поливкин  С.Н.  Компенсация  погрешности  измерения  скорости  потока

вещества  путем  учета  его  физических  параметров/  С.Н.  Поливкин,  И.В.  Сер-дюк,  И.Б.  Широков //  Матер. 15-ой  международной  Крымской  микроволновой

конференции КрыМиКо – 2005 “СВЧ техника и телекоммуникационные техно-логии”. Севастополь, 2005. — с. 813 — 814.

92.  Поливкин  С.Н.  Фазовый  манипулятор  для  цифровых  систем  передачи

данных микроволнового диапазона/ С.Н. Поливкин, Д.В. Синицын, И.Б. Широ-ков//  Современные  проблемы  радиотехники  и  телекоммуникаций «РТ-2005»:

142

Материалы 1-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 24-29 апреля 2005

г. — Севастополь: СевНТУ, 2005. — С. 35.

93.  Поливкин  С.Н.  Гомодинный  измеритель  влажности  многокомпонентной

смеси/ С.Р. Зиборов, С.Н. Поливкин, И.Б. Широков// Вестник СевГТУ. Вып. 74:

Информатика,  электроника,  связь:  Сб.  науч.  тр.  Севастополь:  Изд-во  СевНТУ,

2006. — С. 154 — 162.

94.  Поливкин С.Н. Контроль параметров вещества в пищевой промышленно-сти  радиоволновыми  гомодинными  методами/  С.Н.  Поливкин,  И.Б.  Широков//

Инженерный вестник 1(23)/3. Научно-технический журнал объединения «Бело-русская инженерная академия». Минск. 2006. — с. 296 – 298.

95.  Поливкин  С.Н.  ВЧ  фазовращатель  на  базе  квадратурного  модулятора/

М.А.  Дурманов,  С.Н.  Поливкин,  А.М.  Сербин,  И.Б.  Широков//  Современные

проблемы  радиотехники  и  телекоммуникаций «РТ-2006»:  Материалы 2-й  меж-дунар.  молодежной  науч.-техн.  конф., 17-21  апреля 2006  г. —  Севастополь:

СевНТУ, 2006. — С. 239.

96.  Поливкин  С.Н.  Устройство  сдвига  частоты  на  базе  квадратурного  моду-лятора /  М.А.  Дурманов,  С.Н.  Поливкин,  А.М.  Сербин,  И.Б.  Широков//  Матер.

10-го юбилейного международного молодежного форума “Радиоэлектроника и

молодежь в XXI веке”. — Харьков: ХНУРЕ, 2006. — С. 54.

97.  Поливкин  С.Н.  Применение  гомодинных  измерителей  параметров  веще-ства в пищевой промышленности/ С.Н. Поливкин, И.Б. Широков// Матер. 16-й

международной  Крымской  микроволновой  конференции  КрыМиКо — 2006

“СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2006. — с.

859 — 860.

98.  Широков  И.Б.  К  вопросу  устранения  неоднозначности  фазового  радио-волнового измерителя малых дистанций/ И.Б. Широков// Матер. 11-й междуна-родной  Крымской  микроволновой  конференции  КрыМиКо — 2001 “СВЧ  тех-ника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2001.— с. 178— 179.

99.  Поливкин  С.Н.  Определение  положения  границы  раздела  диэлектриче-ских  жидкостей  радиоволновым  методом/  С.Н.  Поливкин//  Матер. 17-ой  ме-

143

ждународной  Крымской  микроволновой  конференции  КрыМиКо – 2007

“СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2007. — с.

737 — 738.

100.  Поливкин  С.Н.  Обобщенная  математическая  модель  гомодинного  пре-образователя частоты при дискретном изменении фазы зондирующего сигнала/

Ю.Б. Гимпилевич, С.Н. Поливкин, И.Б. Широков// Радиотехника: Всеукр. меж-вед. нучн.-техн. сб.  2010. Вып. 161 c. 119-125.

101.  Поливкин С.Н. Применение управляемых источников тока в электронно-коммутируемых  СВЧ  устройствах/  С.Н.  Поливкин,  И.Б.  Широков//  Со-временные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2005»: Материа-лы 1-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 24-29 апреля 2005 г. — Сева-стополь: СевНТУ, 2005. — С. 11.

102.  Пат. 76182  України,  МПК G01N 22/00.  Спосіб  визначення  швидкості  і

якісного складу речовини в потоці// Широков І.Б., Полівкін С.М.; заявник Ши-роков І.Б.  заяв. 26.02.2004; опубл. 17.06.2006, Бюл. №7.

103.  Пат. 82190 України, МПК G01F 1/66. Пристрій для визначенні швидкості

і  якісного  складу  речовини//  Широков  І.Б.,  Полівкін  С.М.;  заявник  Севас-топольський  національний  технічний  університет.  заяв. 05.11.2004; oпубл.

25.03.2008, Бюл. № 6.

104.  Госбюджетная  НИР «Микроволновые  методы  и  средства  контроля  пара-метров  радиотехнических  систем,  технологических  процессов  и  материалов».

— 2006-2008 г., № ГР 0105U007565.

105.  Госбюджетная  НИР «Разработка  методов  построения  радиометрических

анализаторов  параметров  электрических  цепей  и  технологических  процессов».

— 2009-2011 г., № ГР 0109U001701.

106.  Хоздоговорная  НИР «Разработка  методов  контроля  содержания  влаги  в

многокомпонентной  смеси,  загружаемой  в  смесительную  камеру  технологиче-ской линии производства кирпича». — 2006 г., № ГР 0105U004340.

107.  Поливкин  С.Н.  Исследование  влияния  петли  фазовой  автоподстройки

частоты на параметры выходного сигнала генератора косвенного синтеза/ Н.М.

144

Данилина,  С.Н.  Поливкин//  Современные  проблемы  радиотехники  и  теле-ком-муникаций «РТ-2011»:  Материалы 7-й  междунар.  молодежной  науч.-техн.

конф., 11-15 апреля 2011 г. — Севастополь: СевНТУ, 2005. — С. 105.

108.  Поливкин  С.Н.  Микроконтроллерный  калибратор  для  низкочастотного

прецизионного  фазометра/  О.В.  Кульман,  С.Н.  Поливкин,  И.В.  Сердюк //  Ма-тер. 15-го  международного  молодежного  форума “Радиоэлектроника  и  мо-лодежь в XXI веке”. — Харьков: ХНУРЕ, 2011. — С. 115 — 116.

109.  Поливкин  С.Н.  Измерительная  система  для  исследования  параметров  го-модинных  измерительных  преобразователей/  Ю.Б.  Гимпилевич,  С.Н.  Полив-кин//  Матер. 21-ой  международной  Крымской  микроволновой  конференции

КрыМиКо – 2011 “СВЧ  техника  и  телекоммуникационные  технологии”.  Сева-стополь, 2011. — с. 891 — 892.

110.  Поливкин  С.Н.  Радиоволновые  гомодинные  измерительные  преобразова-тели  в  системах  контроля  параметров  технологических  процессов/  Ю.Б.  Гим-пилевич, С.Н. Поливкин, И.Б. Широков// Современные проблемы радиотехники

и телекоммуникаций «РТ-2011»: Материалы 7-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 11-15 апреля 2011 г. — Севастополь: СевНТУ, 2005. — С. 35 — 37.

111.  Гимпилевич  Ю.Б.,  Широков  И.Б.  Обобщенная  математическая  модель

гомодинного преобразователя частоты при периодическом изменении фазового

сдвига  зондирующего  сигнала//  Радиотехника:  Всеукр.  межвед.  нучн.-техн.  сб.

2006. Вып. 145 c. 185-190.

112.  Polivkin S.N. The Elimination of Error of Measurement of Substance Flow

Speed by the Accounting of Variation of its Electrophysical Parameters/ Yu.B. Gim-pilevich, S.N. Polivkin, I.V. Serduk, I.B.  Shirokov// IEEE Proc. of 25th Convention

Of Electrical And Electronics Engineers In Israel, 2008, December 2-5, Eilat, Israel,

pp. 475-478.

113.  Поливкин С.Н., Смаилов Ю.Я. Універсальний високочастотний генератор

з цифровим керуванням Матер. 12-го Междунар. Молодежного форума «Радио-электроника и молодежь в XXI веке», Харьков,1-3 апреля, 2008, с.303

145

114.  Поливкин  С.Н.  Гомодинный  микроволновый  измеритель  влажности

многокомпонентной  смеси/  М.  Исаченко,  С.Н.  Поливкин,  И.Б.  Широков//  Ма-тер. 19-ой международной Крымской микроволновой конференции КрыМиКо –

2009 “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2009.

— с. 847 — 848.

115.  Поливкин  С.Н.  Учет  динамического  изменения  параметров  дискретного

фазовращателя/  С.Н.  Поливкин,  И.Б.  Широков//  Матер. 11-го  международного

молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. — Харьков:

ХНУРЕ, 2007. — С. 40.

116.  Поливкин  С.Н.  Исследование  и  сравнение  характеристик  микрополоско-вого  дискретного  фазовращателя  в  пакетах «Microwave Office»  и «HFSS» /

И.В.Сердюк, И.Б. Широков, С.Н. Поливкин // Вестник СевГТУ. Вып. №82: Ин-форматика,  электроника,  связь:  Сб.  науч.  тр.  Севастополь:  Изд-во  СевНТУ,

2007. — С. 117 — 120.

117.  Поливкин С.Н. Экспериментальная установка для исследования гомодин-ных  измерительных  преобразователей/  С.Н.  Поливкин//  Матер. 22-й  междуна-родной Крымской микроволновой конференции КрыМиКо – 2012 “СВЧ техни-ка и телекоммуникационные технологии”. Севастополь, 2012. — с. 829-830.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.