Гуревич, Александр Зельманович.

Математические и экспериментальные методы в конформационном ЯМР-анализе пептидов и белков : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 03.00.02. - Москва, 1984. - 156 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени М.М.ШЕМЯКИНА На правах рукописи ГУРЕВЙЧ Александр Зельманович УДК 547.962:541.63 УДК 547.96.02:543.422.23:547.9.93 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ Ш^ОЩ В К Н О М Ц О Н М ЯМР-АНАЯЙЗЕ ПЕПТЩОВ И БЕЛКОВ ОФР АИНО

стр. 1

профессор В.Ф.БЫСТРОВ Москва - 1984 - 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. ВВВДЕНИЕ 5 ГЛАВА I. ЭКСПЕРМЕНТАЛЬШЕ И МАТЕМАТШЕСКИЕ METOJP ВЫДЕЛЕНИЯ СИЕНМОВ В ЯМР-СПЕКГРАХ ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) § I-I. Методы выделения сигналов ЯМР из шума (Чувствительность спектрометра) § 1-2. Методы выделения малых сигналов

стр. 56

ЯМР наибольший интерес, на наш взгляд, представляют методы двумерной ЯМР спектроожопии, метода основанные на переносе поляри­ зации, а также математические методы сужения сигналов. Заключение Анализ литературных данных, относящихся к экспериментальным и математическим методам выделения сигналов в ЯМР-спектрах

Оглавление диссертации

кандидат физико-математических наук Гуревич, Александр Зельманович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ В ЯМР-СПЕКГРАХ ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).

§ I-I. Методы выделения сигналов ЯМР из шума

Чувствительность спектрометра).

§ 1-2. Методы выделения малых сигналов в присутствии интенсивных сигналов растворителя. (Динамический диапазон спектрометра)

§ 1-3. Методы выделения индивидуальных сигналов в спектрах ЯМР пептидов и белков

ГЛАВА П. ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В СПЕКТРАХ ЯМР

§ П-1. Общий случай.

§ П-2. Случай ограниченного времени наблкщения.

Алодизация.

§ П-3. Проектирование цифровых фильтров

§ П-4. Изменение отношения сигнал/шум при использовании весовой функции произвольной формы

§ П-5. Максимальный коэффициент сужения при цифровой фильтрации.

§ П-6. Математическое обеспечение для исследования методов цифровой фильтрации с целью повышения разрешения в спектрах ЯМР и его практическая реализация.

ГЛАВА Ш. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРИВЫХ рН-ТИГРОВАНИЯ

§ Ш-1. Математические модели для определения параметров кривых рН-титрования.

§ Ш-2. Определение параметров кривых рН-титрования и их погрешностей

§ Ш-3. Выбор математической модели.

§ Ш-4. Пример использования значений параметров кривых рН-титрования для определения расстояния между остатками Cys'1 и Glu7 ал амина

§ Ш-5. Описание црограммы расчета параметров кривых рН-титрования.

ГЛАВА 1У. РАСЧЕТ КОНСТАНТ К0МШШКС00ЕРА30ВАНШ ЦИМО

ПЕПТВДНЫХ И0Н0Ф0Р0В.

§ 1У-1. Математические модели.

§ ГУ-2. Расчет констант комплексообразования и спектральных параметров по экспериментальным данным. III

§ 1У-3. Выбор математической модели и частные случаи определения содержания отдельных форм в смеси

§ 1У-4. Результаты расчетов параметров комплексообразования некоторых ионофорных комплексов

§ 1У-5. Описание программы расчета констант комплексообразования

ГЛАВА У. МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ^-г-О-СПЕКГРОВ С КОРРЕЛЯЦИЕЙ ПО СКАЛЯРНОМУ СПИН^СПИНОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ (COSY) И ПО ЯДЕРНОМУ ЭФФЕКТУ ОВЕР-ХАУЗЕРА (NOESY)

§ У-1. Базовая схема.

§ У-2. Фазовая последовательность.

§ У-3. Описание эксперимента одновременного накопления %-2-D~COSY и "^-D-NOESY спектров

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ВЫВОДЫ.

6

6