Павлинова, Ирина Игоревна.

Технологическое моделирование управляемого процесса аэробной биологической очистки сточных вод : диссертация ... доктора технических наук : 03.00.23. - Щелково, 2006. - 461 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 19

СОСТОЯНИЕ ВОИРОСА И ВЫБОР ИАПРАВЛЕИИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В настояш;ее время широкое применение нашли методы биологической очистки сточных вод, а именно - методы аэробной биологической очистки с помош;ью микроорганизмов активного ила. Проблеме разработки методов аэробной биологической обработки сточных вод населенных

стр. 236

^« ^^ г = 0,90 г 1:1 и» 1 • \ — л 0 ,1 1 10 •100 QT X Рис.4.27. Схема технологической модели процесса аэробной биологической очистки на режиме идеального вытеснения. ^ Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧИЫХ ВОД В СИСТЕМАХ С ИММОБИЛИЗОВАИИОЙ МИКРОФЛОРОЙ Изучение процессов обмена

стр. 302

5.29. Схемы рециркуляции обработанного стока в погружном биофильтре. 303 Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТ0ЧНБ1Х ВОД 6.1 Методология управления в и ирогиозирования биологической микробиологическими очистки сточных вод. процессами сооружениях Методология моделирования технологических процессов в аэрационных бассейнах очистных сооружений (аэротенках,...

Оглавление диссертации

доктор технических наук Павлинова, Ирина Игоревна

ВВЕДЕНИЕ.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ.

1.1 Гидродинамика жидкостных потоков в аэрационных сооружениях.

1.2 Процессы массопереноса кислорода в аэрационных сооружениях.

1.3 Процессы аэробной биологической очистки сточных вод активным илом в дисперсном состоянии.

1.4 Процессы биологической доочистки сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы и водотоки.

1.5 Пути интенсификации механической очистки сильно загрязненных высоко дисперсных стоков.

1.6 Проблемы управления и прогнозирования функционированием систем биологической очистки.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Глава 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1 Экспериментальные исследования процессов гидродинамики и массопередачи кислорода.

2.1.1 Объекты исследований.

2.1.2 Методики проведения экспериментальных исследований.

2.2 Экспериментальные исследования процессов аэробной биологической очистки.

2.2.1 Моделирование процессов функционирования биомассы.64 2.2.1.1 Модель Моно.

2.2.1.2 Модель Герберта.

2.2.2. Микробиология аэробной биологической очистки сточных вод активным илом.

2.3 Процессы микробиологической очистки сточных вод в системах с иммобилизованной микрофлорой.

2.3.1 Экспериментальные установки.

2.3.2 Методы идентификации микроорганизмов биоценоза иммобилизованной биопленки.

Глава 3 ГИДРОДИНАМИКА И МАССОПЕРЕДАЧА КИСЛОРОДА В АЭРАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ.

3.1 Экспериментальные исследования влияния параметров аэрационной системы на гидродинамику процессов аэробной биологической очистки сточных вод.

3.1.1 Результаты исследований.

3.1.1.1 Теоретическое обоснование.

3.1.1.2 Результаты экспериментов.

3.2 Исследование процессов поддерживания твердых частиц во взвешенном состоянии.

3.3. Массопередача кислорода в аэрируемых бассейнах.

3.3.1 Влияние расхода воздуха.

3.3.2 Влияние столба жидкости.

3.3.3 Влияние размеров бассейна.

3.3.4 Влияние погружения диффузора.

3.4 Гидродинамика и массопередача кислорода в многофазовом реакторе.

3.4.1 Гидродинамика многофазового реактора.

3.4.2 Массопередача кислорода в многофазовом реакторе.

3.4.3 Применение многофазового реактора в системах очистки сточных вод.

3.5 Гидродинамика псевдоожиженного слоя в цилиндрическом и усеченно-коническом реакторе.

3.5.1 Основные характеристики псевдоожиженного слоя.

3.5.2 Математические модели процессов псевдоожижения.

3.5.2.1 Потери нагрузки в фиксированном слое.

3.5.2.2 Потери нагрузки в псевдоожиженном слое.

3.5.2.3 Минимальное псевдоожижение.

3.5.2.4 Максимальное псевдоожижение.

Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД АКТИВНЫМ ИЛОМ.

4.1 Аэротенки смесительного типа.

4.1.1 Исследование балансов веществ.

4.1.1.1 Баланс микроорганизмов активного ила на границе вторичного отстойника.

4.1.1.2 Баланс микроорганизмов на границе смесителя перед аэротенком.

4.1.1.3 Баланс субстрата на границе смесителя перед аэротенком.

4.1.1.4 Баланс микробной массы на границах ферментера.

4.1.1.5 Баланс субстрата на границах ферментера.

4.1.2 Расчет станций очистки.

4.2 Моделирование и расчет процессов многосекционного аэротенка-смесителя.

4.2.1 Исследование балансов веществ.

4.2.2 Расчет станций очистки.

4.3 Моделирование и расчет процессов в гетерогенных аэротенках

4.3.1 Использование модели диффузионного поршня.

4.3.2 Исследование балансов веществ.

4.3.3 Расчет станций очистки.

4.4 Моделирование и расчет процессов очистки в аэротенкевытеснителе поршневого типа.

4.4.1 Использование модели поршневого потока.

4.4.2 Исследование балансов веществ.

4.4.3 Расчет станций очистки.

Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМАХ С ИММОБИЛИЗОВАННОЙ МИКРОФЛОРОЙ.

5.1 Математическая модель реактора с биопленкой на неподвижном твердом носителе.

5.2 Моделирование капельного биофильтра с засыпной загрузкой

5.2.1 Экспериментально-расчетные исследования процессов очистки биопленки на загрузочном материале.

5.2.2 Гидравлические модели биофильтров с загрузкой.

5.2.3 Технологические модели биофильтров с загрузкой.

5.3 Моделирование биореакторов с вращающимися дисками.

5.3.1 Исследования процессов окисления в биодисках.

5.3.2 Моделирование и расчет биодисков.

5.3.2.1 Модель биореактора с дисками, погруженными в жидкость ниже оси вращения.

5.3.2.2 Модель биореактора с дисками, погруженными в жидкость выше оси вращения.

5.3.2.3 Модель биореактора с дисками, полупогруженными в жидкость.

5.4 Расчетно-экспериментальные исследования погружных аэрируемых биофильтров.

Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ МЖРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.

6.1 Методология управления и прогнозирования микробиологическими процессами в сооружениях биологической очистки сточных вод.

6.2 Результаты экспериментальных исследований по повышению эффективности седиментации дисперсных частиц за счет использования активного ила в качестве источника биофлокулянта.

6.2.1 Результаты сравнительных испытаний эффективности аэробной биологической очистки при различных способах обработки исходной сточной воды перед подачей ее в первичный отстойник.

6.2.2 Результаты сравнительных испытаний эффективности механической обработки исходной сточной воды при различных способах ее обработки перед подачей в первичный отстойник.

6.2.3 Результаты исследований интегральных характеристик сточных вод при использовании в качестве источника коагулянта предварительно обработанного активного ила.

6.2.4. Прогнозирование снижения нагрузок по загрязнениям на участок аэробной биологической очистки.

6

6