Хрустальов Кирило Львович. Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2003.

Хрустальов К. Л. Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – медичні прилади та системи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2002.

Дисертація присвячена теоретичним і експериментальним дослідженням електрохемілюмінесцентного модельного рідкого об'єкта з компонентом гістаміном з метою розробки методу і пристрою електрохемілюмінесцентного виміру для одержання аналітичної інформації біомедичного значення.

Проаналізовано люмінесцентні методи і засоби виміру компонентів рідин, що використовуються в біомедицині, роль гістаміну в метаболізмі, сучасний стан визначення гістаміну; показано відсутність відомих розробок методів і пристроїв визначення біогенних амінів за допомогою принципу ЕХЛ.

Обґрунтовано фізичну і математичну моделі процесів у оптохемотронному сенсорі з реагентом для визначення гістаміну. Вперше отримано результати математичного моделювання з використанням квантово-механічного підходу, що призвело до визначення мікроскопічних характеристик системи аналіт-реагент, обґрунтувати вибір електрохемілюмінофорів-реагентів для біомедичних аналітичних задач. Сформульовано вимоги до таких реагентів, що дозволяє здійснювати їх цілеспрямований вибір.

На основі принципу ЕХЛ-аналізу обґрунтовано й розроблено метод ЕХЛ-визначення, за допомогою реагенту, гістаміну як компонента біооб’єктів, що не володіє власною люмінесценцією.

Запропоновано новий біомедичний датчик - оптохемотронний сенсор - для аналізу біорідин із використанням технології Лангмюра-Блоджетт. Сформульовано концепції побудови ЕХЛ-пристрою для виміру компонентів біомедичного значення (на прикладі гістаміну) на базі запропонованих ЕХЛ-методу й оптохемотронного сенсора. Запропоновано нову ЕХЛ-технологію виміру гістаміну в модельній системі з реагентом - антраценом за допомогою розробленого методу аналізу.