Колачев, Геннадий Михайлович.

Детектор с поперечным магнитным полем для экспериментов на встречных электрон-позитронных пучках : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.16. - Новосибирск, 1984. - 129 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат технических наук Колачев, Геннадий Михайлович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. МАГНИТНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ Э ЛЕКТРОН-ПО ЖГРОННЫХ

НАКОПИТЕЛЕЙ.

1.1. Особенности современных детекторов.

1.2. Вакуумные камеры.

1.3. Магнитные системы.

1.4. Координатные камеры.

1.5. Электромагнитные калориметры.

1.6. Системы для измерения ионизационных потерь.

1.7. Счетчики для измерения времени пролета.

1.8. Черенковские счетчики

1.9. Системы для регистрации мюонов.

1.10. Системы для регистрации рассеянных электронов в двухфотонных процессах.

ГЛАВА П. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТЕКТОРА Щ-.I

2.1. Выбор направления магнитного поля.

2.2. Организация места встречи на ВЭПП-4.

2.3. Элементы детектора МД-I и его основные параметры.

ГЛАВА Ш. МАГНИТ ДЕТЕКТОРА МД-I

3.1. Конструкция магнита.

3.2. Конструкция секции обмотки.

3.3. Вопросы прочности обмотки.

3.4. Технология изготовления и испытаний секций обмотки

3.5. Охлаждение обмотки.

ГЛАВА 1У. ВАКУУМНАЯ КАМЕРА.

4.1. Требования к вакуумной камере.

4.2. Конструкция вакуумной камеры.

4.3. Оценка вакуума в области взаимодействия пучков.

ГЛАВА У. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ.

5.1. Определение натяжения проволочек и расчет рамок.

5.2. Система координатных камер.

5.3. Ливнево-пробежные камеры.

5.4. Мюонные камеры

5.5. Камеры для регистрации рассеянных электронов

5.6. Технологическое оборудование для цроизводства пропорциональных камер.

ГЛАВА У1. СЦИЕШМЛЯЩОННЫЕ И ЧЕРЕПКОВСКИЕ СЧЕТЧИКИ.

6.1. Сцинтилляционные счетчики.

6.2. Черенковские счетчики.

6.3. Магнитное эзфанирование фотоумножителей.

6

6