Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

На правах рукописи

МАКАРИДЗЕ Гела Духунаевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА

Специальность 05.23.08 - «Технология и организация строительства»

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель —

доктор технических наук, профессор

Бадьин Геннадий Михайлович

Санкт - Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 3

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАЛОЭТАЖНОГО

жилищного строительства	;	 10

1.1.	 Сравнительный анализ существующих технологий и обоснование необходимости совершенствования технологии малоэтажного жилищного строительства	 10

1.2.	 Комплексная оценка современных технологий и выбор направле¬ния исследования	 17

Выводы по главе	 37

ГЛАВА П. ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ¬ТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА	 39

2.1.	 Технология подбора состава поризованного бетона	 39

2.2.	 Исследование производства поризованного бетона на строитель¬ной площадке	 64

2.3.	 Особенности укладки и ухода за поризованным бетоном в услови¬ях строительной площадки	 72

Выводы по главе	   85

ГЛАВА Ш. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВА¬НИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИЗОВАННО- ГО БЕТОНА	   86

3.1.	 Теоретические и экспериментальные исследования теплозащит¬ных свойств конструкций с применением поризованного бетона... 86

3.2.	 Обоснование технологии применения элементов несъёмной опа¬лубки	 98

3.3.	 Контроль качества строительно-монтажных работ с применением поризованного бетона	 103

Выводы по главе	 117

ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ШШИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-ТИВНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА В МАЛОЭТАЖНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	 120

4.1.	 Оценка технико-экономической эффективности инженерных ре¬шений	 120

4.2.	 Анализ вариантов использования технологии возведения конст¬рукций из поризованного бетона	 127

4.3.	 Исследование технологичности применения конструкций из по¬ризованного бетона в малоэтажном жилищном строительстве  134

Выводы по главе	 151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	 153

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	 156

ЗАКЛЮЧЕНИЕИОБЩИЕВЫВОДЫ

Выполненноедиссертационноеисследованиепорешениюзадачисовершенствованиятехнологиималоэтажногожилищногостроительствасприменениемконструкцииизпоризованногобетонапозволяетсделатьследующиевыводы

	ВдиссертацииполучилидальнейшиеразвитиетеоретическиеипрактическиевопросысовершенствованиятехнологиималоэтажногожилищногостроительстваДанообоснованиепринятогонаправленияисследованияпоразработкепрогрессивнойэнергоресурсосберегающейтехнологиивозведенияжилыхдомовмалойэтажностисприменениемконструкцийизпоризованногоопилкоиперлитопесчаногомонолитногобетонаДоказаночтопрогрессвобластимассовогожилищногостроительствавозможентолькопридальнейшемснижениистоимостистроительстваиповышениитеплозащитныхсвойствнаружныхограждающихконструкций

	ДоказаночтооптимальноерешениетехнологииустройстваограждающихконструкцийвжилищномстроительствесучетомтребованияснижениястоимостииповышениятеплозащитныхсвойстввсоответствиисоСНиПсгможетбытьнайденонаосноверазработкиновойтехнологииустройствамногослойныхконструкцийспрогрессивнымивидамилегкихконструкционнотеплоизоляционныхбетоновЗадачаоптимизацииприэтомформулируетсякакподборсоставабетонаиобоснованиетехнологииегоприготовленияиукладкисучетомдостижениякритерияминимумаприведенныхзатратиограничительныхкритериевпотребуемойпрочностиитеплопроводностибетонадляусловийнаружныхстенмалоэтажныхжилыхдомов

	ВыполненывнедрениеипроверкаэффективноститехнологическихрешенийвусловияхстроительныхплощадокпривозведениималоэтажныхжилыхдомовТехнологияиспользованавОООМастерСтройКомпанияпристроительстведвухитрехэтажныхжилыхдомоввгПушкинеигПавловскев



ггОпытпоказалдостаточнуюсходимостьтеоретическихрасчетныхпоказателейэффективностиспрактическимиоценкамипофактамстроительстваиэксплуатацииТехнологияработотличаетсяэкономичнымрасходомдоступныхстроительныхматериаловипростотойвыполненияТехнологияпозволяетвестиработыприотрицательнойтемпературедо°Ссиспользованиемпротивоморозныхдобавокипокрытиембетонируемыхповерхностейтеплоизоляционнымиматами

Научнаяновизнаисследованиязаключаетсявследующем

	ОбоснованатехнологияприготовленияпоризованногобетонавусловияхстроительнойплощадкинаосновецементапескаопилокперлитаводыипенообразователясосреднейплотностьюкгмипрочностьюнасжатиеМПа

	РазработанатехнологияпримененияпоризованногомонолитногобетонакакконструктивнотеплоизоляционногоматериаладлямногослойныхконструкцийнаружныхстенивконструкцияхперекрытийвмалоэтажномжилищномстроительствеОпределеныоптимальныетехнологическиережимыприготовленияукладкиуходаиконтролякачестваготовыхизделийвразличныхусловияхстроительствавтчвзимнихусловиях

	Предложенатехнологияпримененияэлементовнесъемнойопалубкинаосновеунифицированныхлицевыхирядовыхизделийизтяжёлогобетонатолщинойммиширинойммразличнойдлиныпозволяющаяснизитьтранспортныеинакладныерасходыпристроительстве

	Выявленырациональныеобластипримененияпоризованногобетонавмалоэтажномжилищномстроительствесучетомегонесущихиограждающихфункцийпрочностиитеплоизоляционныхсвойств

Обоснованатехникоэкономическаяэффективностьпримененияконструкцийизпоризованногобетоназаключающаясявснижениистоимостистроительныхматериаловисметнойстоимостистроительстваатакжевповышенииогнестойкостиидолговечностиконструкций



ПрактическаязначимостьиреализацияработызаключаетсявиспользованииосновныхположенийнапрактикевстроительномонтажныхорганизацияхивучебныхпроцессахвысшихучебныхзаведенийРезультатыисследованиядоведеныдовозможностиихпрактическойреализации

Наосноверезультатовдиссертационногоисследованияразработантехнологическийрегламентнавозведениемалоэтажныхдомовизсборномонолитныхконструкцийснесъемнойопалубкой

ПредложенныерекомендациивнедренынаобъектахновогожилищногостроительствавОООМастерСтройКомпаниявСанктПетербургевгггдебыливозведеныкоттеджиизкирпичасвнутреннимзаполнениемпоризованнымбетономПриэтомбылаполученаэкономиясметнойстоимостистроительстванапосравнениюсизвестнымисопоставимымиконструкциямиТехнологияработспоризованнымбетономотличаетсяпростотойвыполненияоперацийиэкономичнымрасходомстроительныхматериаловСтоимостьизготовленияиукладкибетонасоставляетрубкубмчтовразаэкономичнееиспользованияблоковгазобетоназаводскогоизготовлениявпСертолово

Результатыдвухлетнихнаблюденийзасостояниемпостроенныхзданийпоказываютчтонесущиеконструкциисохраняютсвоиэксплуатационныекачестватемсамымподтверждаянаучнуюобоснованностьидостоверностьразработанныхвдиссертациитехнологическихрешений

Такимобразомвыполненноедиссертационноеисследованиепозволяетсделатьобобщающийвыводорешениипоставленнойнаучнойзадачиразработкитехнологиималоэтажногожилищногостроительствасизготовлениемконструкцийизпоризованнойбетоннойсмесиприготовленнойспособомаэрированиявпостроечныхусловиях

6

6