Йе Мин Хтуе.

Рентгеновские трубки для аналитической аппаратуры с автокатодами из полиакрилонитрильных углеродных волокон : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.04 / Йе Мин Хтуе; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»]. - Долгопрудный, 2021. - 113 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Йе Мин Хтуе

для них

1.1. Рентгеновские трубки

1.1.1. Принцип действия

1.1.2. Прострельные малогабаритные рентгеновские трубки

1.1.3. Области применения рентгеновских трубок

1.2.Углеродные материалы

1.2.1. Общие сведения

1.2.2. Углеродные волокна на основе ПАН

1.2.3.Углеродные волокна на основе пеков

1.2.4.Пиролитические углеродные волокна

1.2.5. Углеродные нанотрубки

1.3. Рентгеновские трубки с автоэлектронным катодами

Глава 2. Методика и техника эксперимента

2.1.1. Методика измерений макроскопически усредненных характеристик катодов

2.1.2. Измерения в режимах постоянного и импульсного напряжения

2.1.3. Методика измерений со сканирующим анодом

2.2. Методика автоэмиссионных испытаний автокатодов

2.2.1. Измерение и анализ вольтамперных характеристик

2.2.2. Метод численного анализа вольт-амперных характеристик

2.2.3. Измерительный стенд

2.3. Плазмохимическая обработка пучка углеродных волокон

Глава 3. Экспериментальное исследование автоэмисси из углеродных материалов

3.1. Сравнительное исследование автокатодов на основе различных

наноматериалов

3.1.1. Автоэлектронная эмиссия из наноуглеродных материалов

3.2. Автокатод из пучка ПАН-волокон

3.3 Долговременные испытания автокатодов из ПАН-волокон

Глава 4. Разработанные прототипы рентгеновских трубок с автокатодами из полиакрилонитрильных углеродных волокон

4.1. Рентгеновская трубка для аналитической аппаратуры

4.2. Рентгеновская трубка с керамической оболочкой

Заключение

Список литературы

6

6