Пономарева, Елена Львовна.

Исследование молекулярно-массовых характеристик полиэтилена в связи с технологией получения и свойствами : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.19. - Ленинград, 1984. - 220 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат технических наук Пономарева, Елена Львовна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. Молекулярно-массовая и структурная неоднородность полимеров. Методы определения молекулярно-массового распределения и параметров длинноцепной разветвлен-ности.

1.1. Статистический характер процесса полимеризации и молекулярно-массового распределения

1.2. Молекулярно-массовое распределение и его основные характеристики

1.3. Влияние параметров молекулярной неоднородности на основные свойства полимерных материалов.

1.4. Методы определения молекулярно-массового распределения

1.4Л. Методы определения средних молекулярных масс

1.4.2. Метод определения молекулярной массы по характеристической вязкости

1.4.3. Методы определения молекулярно-массового распределения.

1.5. Длинноцепная разветвлённость макромолекул.

1.5.1. Понятие о разветвлённости макромолекул.

1.5.2. Экспериментальные методы определения параметров длинноцепной разветвлённости

1.6. Гель-проникамцая хроматография - метод анализа молекулярной неоднородности полимеров

1.6.I. Теоретические основы метода гель-проникаицей хроматографии.

1.7. Особенности метода гель-проникахщей хроматографии

1.7Л. Приборное уширение.

1.7.2. Калибровочная процедура в гель-проникагацей хроматографии

1.7.2Л. Калибровка по стандартам той же химической природа, что и исследуемый полимер.

1.7.2.2. Универсальная калибровочная процедура.

1.8. Определение молекулярно-массового распределения по данным гель-проникаицей хроматографии.

Глава 2. Методика высокотемпературной гель-проникаищей хроматографии полиолефинов.

2.1. Приготовление разделительных колонок

2.2. Выбор условий проведения гель-хроматографического анализа молекулярной неоднородности полиэтилена

2.2.1. Температура.

2.2.2. Подвижная фаза.

2.2.3. Скорость элюирования

2.2.4. Приготовление растворов полимера

2.3. Построение калибровочной зависимости

2.3.1. Учёт концентрационного эффекта.

2.3.2. Калибровочная зависимость для полиэтилена высокой плотности

2.4. Учёт приборного уширения.

2.5. Расчёт молекулярно-массового распределения полиэтилена высокой плотности

2.5.1. Оценка погрешности при определении молекулярных масс полиэтилена высокой плотности.

2.6. Расчёт молекулярно-массового распределения и параметров длинноцепной разветвлённости полиэтилена низкой плотности.

2.6.1. Расчёт по данным гель-проникащей хроматографии и вискозиметрии.

2.6.2. Расчёт по данным гель-проникаищей хроматографии и седиментации

2.7. Выводы по главе

Глава 3. Влияние условий полимеризации на молекулярно-массовое распределение полиэтилена высокой плотности •• 102 3.1. Особенности полимеризации этилена на циглеровских каталитических системах.

3.2. Исследование взаимосвязи молекулярно-массового распределения и основных технологических параметров полимеризации для полиэтилена высокой плотности, получаемого на нанесённом титан-магниевом катализаторе TMK-I

3.2.1. Характеристика способа и условий получения исследовавшихся образцов.

3.2.2. Изменение молекулярно-массового распределения полиэтилена в зависимости от соотношения концентраций мономера и водорода при постоянных давлении этилена и температуре.

3.2.3. Расчёт эффективных констант скоростей реакций переноса цепи на мономер и на водород для каталитической системы TMK-I

3.2.4. Оценка энергий активации реакций передачи цепи на мономер и на водород.

Глава 4. Определение функции распределения активных центров по вероятности обрыва на них растущих макроцепей.

Методика.

4.1. Описание методики построения функции распределения активных центров по вероятности обрыва цепи

4.2. Анализ функций распределения активных центров по вероятности обрыва цепи для случая полимеризации этилена на нанесённом катализаторе

Глава 5. Молекулярно-массовые и структурные характеристики полиэтилена низкой плотности

5.1. Особенности процесса радикальной полимеризации этилена при высоком давлении.

5.2. Влияние способа получения на молекулярно-массовое распределение и длинноцепную разветвлённость полиэтилена низкой плотности

5.2.1. Характеристика исследовавшихся образцов

5.2.2. Молекулярно-массовые и структурные характеристики полиэтилена низкой плотности.

6

6