Минеев, Олег Викторович.

Разработка и создание триггерной системы и аналоговой электроники в эксперименте по измерению Т-нечетной поляризации мюона в распадах положительных каонов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.16. - Москва, 2000. - 121 с.

Оглавление диссертации

кандидат физико-математических наук Минеев, Олег Викторович

Введение.

1 Измерение Т-инвариантности в распаде К+ —►

1.1 Чувствительность К^3 распада к нарушению Т-инвариантности.

1.2 Предыдущие экспериментальные результаты по поиску Т-нарушения в Кцз распаде.

1.3 Особенности эксперимента Е

2 Экспериментальная установка

2.1 Принципы работы установки.

2.2 Каонный пучок и тороидальный магнит.

2.2.1 Канал положительных каонов.

2.2.2 Черенковский счетчик.

2.2.3 Сверхпроводящий тороидальный спектрометр.

2.3 Координатные детекторы заряженных частиц.

2.3.1 Активная мишень.

2.3.2 Пропорциональные камеры.

2.4 Кольцевой годоскоп.

2.4.1 Методика применения спектросмещающих волокон.

2.4.2 Конструкция и изготовление кольцевого годоскопа.

2.4.3 Характеристики годоскопа.

2.5 Сз1(Т1) детектор нейтральных пионов.

2.5.1 Требования к детектору 7Г°.

2.5.2 Модули Св1(Т1).

2.5.3 Конструкция калориметра.

2.6 Поляриметр.

3 Электроника детектора 7г°

3.1 Спектрометрический канал Сй!(Т1) детектора.

3.1.1 Общие замечания по спектрометрическому тракту.

3.1.2 Фотосъем с Сз1(Т1) кристалла.

3.1.3 Схемотехника спектрометрического усилителя

3.1.4 Характеристики спектрометрического канала

3.2 Временной канал Сз1(Т1) детектора.

3.2.1 Быстрый временной усилитель

3.2.2 Методы получения точной временной привязки.

3.2.3 Дискриминатор со следящим порогом.

3.2.4 Характеристики временного канала.

3.3 Мониторинг стабильности электромагнитного калориметра.

3.4 Электронный шум.

4 Быстрая электроника для координатных детекторов

4.1 Усилители-дискриминаторы для активной мишени.

4.2 Предусилители и усилители для пропорциональных камер.

4.2.1 Предусилители.

4.2.2 Основные усилители-дискриминаторы.

4.3 Аналоговые сумматоры для пропорциональных камер.

5 Организация электронной триггерной системы

5.1 Требования к триггеру.

5.2 Двухуровневая схема триггера.

5.3 Сз1 сигналы в триггере 2-го уровня.

5.4 Характеристики триггера

6 Экспериментальные результаты

6.1 Сз1(Т1) детектор.

6.1.1 Испытания прототипа калориметра.

6.1.2 Калибровка калориметра на пучке остановленных каонов

6.1.3 Характеристики СбЦИ) детектора.

6.2 Характеристики установки Е246 в целом.

6.3 Результаты измерения Т-нечетной поляризации в Краспаде.

6.4 Сопутствующие физические процессы.

6

6