Клюев, Николай Ильич.

Исследование процессов гидродинамики и теплопередачи в двухфазных и термоэлектрических системах теплового регулирования : диссертация ... доктора технических наук : 01.02.05. - Самара, 1999. - 225 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

Самарский государственный университет На правах рукописи КЛЮЕВ НИКОЛАИ ИЛЬИЧ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ДВУХФАЗНЫХ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Специальность 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы Диссертация на соискание ученой степени доктора

стр. 19

В ДВУХФАЗНЫХ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 1.1. Двухфазные системы терморегулирования Двухфазная система терморегулирования для

стр. 162

теплоносителя пентан или эфир, с температурой кипения Т = 34-35°С. 163 ГЛАВА 7. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Термоэлектрические системы (ТС) теплового регулирования используются для тепловой стабилизации механических и электронных систем. Весьма перспективным является использование термоэлектри­ ческих систем в качестве хладопроизводящих модулей для холодиль­ ников и кондиционеров, как альтернатива...

Оглавление диссертации

доктор технических наук Клюев, Николай Ильич

Введение

Глава 1. Тепло- и массоперенос в двухфазных и термоэлектрических системах теплового регулирования

1.1. Двухфазные системы терморегулирования

1.2. Течения со вдувом или оттоком массы

1.3. Теплообмен на капиллярной поверхности

1.4. Антигравитационные тепловые трубы

1.5. Термоэлектрические охлаждающие устройства 43 Цель диссертационной работы 48 Основные задачи исследования

Глава 2. Массоперенос в низкотемпературных тепловых трубах

2.1. Ламинарное течение пара в прямоугольном канале испарительного теплообменника при малых поперечных числах Рейнольдса

2.1.1. Постановка задачи

2.1.2. Методика интегрирования

2.1.3. Гидродинамические характеристики течения

2.2. Течение пара в прямоугольном канале конденсатора

2.3. Течение жидкости в открытом прямоугольном канале испарителя с учетом влияния внешнего потока пара

2.3.1. Постановка и решение задачи

2.3.2. Гидродинамические характеристики течения 65 Выводы по главе

Глава 3. Гидродинамика двухфазных систем теплообмена при высоких тепловых нагрузках

3.1. Ламинарное течение пара в зоне испарения плоской термоплаты при больших поперечных числах Рейнольдса

3.1.1. Постановка задачи о течении пара в плоском канале испарителя

3.1.2. Метод интегральных многообразий

3.2. Ламинарное течение пара в цилиндрическом канале испарителя

3.2.1. Постановка задачи о течении пара в цилиндрическом канале испарителя

3.2.2. Методика интегрирования

3.3. Ламинарное течение жидкости в открытой прямоугольной канавке испарителя (конденсатора) при взаимодействии с внешним потоком пара

3.3.1. Постановка задачи о течении жидкости в плоском канале

3.3.2. Методика интегрирования

3.4. Дополнительные режимы ламинарного течения жидкости в открытой прямоугольной канавке испарителя (конденсатора)

3.4.1. Интеграл уравнения движения в виде линейной функции

3.4.2. Интеграл уравнения движения в виде тригонометрической функции

3.5. Ламинарное течение пара в плоском канале конденсатора

3.6. Численное решение для течения пара в плоском канале испарителя в широком диапазоне больших и малых 112 поперечных чисел Рейнольдса

Выводы по главе

Глава 4. Определение коэффициентов теплопередачи на внутренней поверхности двухфазного теплообменника

4.1. Обратные задачи теплопроводности как метод исследования теплопередачи

4.2. Двухфазная система терморегулирования

4.3. Физическая постановка задачи

4.4. Математическая постановка обратной задачи нестационарной теплопроводности

4.5. Методика интегрирования

4.6. Обработка расчетных данных 124 Выводы по главе

Глава 5. Теплопередающее устройство, произвольно ориентированное в поле силы тяжести

5.1. Антигравитационная тепловая труба

5.2. Термический перепад давления

5.3. Динамические характеристики массопереноса

5.4. Предельные поперечные размеры петлевой магистрали

5.5. Определение вспомогательного теплоотвода

5.6. Опытное исследование тепловой трубы

5.7. Оптимизация геометрических характеристик тепловой трубы

5.8. Режимы работы тепловой трубы в условиях, моделирующих невесомость

Выводы по главе

Глава 6. Исследование элементов двухфазной системы терморегулирования

6.1. Двухфазная система терморегулирования

6.1.1. Опытная установка разветвленной ДСТР

6.1.2. Обработка экспериментальных данных

6.2. Оптимизация геометрических характеристик 157 Выводы по главе

Глава 7. Термоэлектрические системы теплового регулирования

7.1. Оптимизация конструкции плоского радиатора

7.1.1. Постановка задачи и определение устойчивости

7.1.2. Сеточные уравнения

7.1.3. Расчет оптимальной конфигурации радиатора

7.2. Термоэлектрический холодильник для замкнутых объемов

7.3. Термоэлектрический холодильник для тепловой стабилизации гидравлической жидкости

7.4. Термоэлектрический кондиционер 178 7.5 Лабораторное оборудование для научных исследований

Выводы по главе

6

6