Каплин, Владимир Александрович.

Короткопериодические вариации вторичного компонента космического излучения по наблюдениям на высотных аэростатах : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.01. - Москва, 1984. - 214 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Каплин, Владимир Александрович

Введение.

Глаза I. Вариации космического излучения. Аппаратура для исследования вариаций.

§ 1.1. Короткопериодические вариации космического излучения, наблюдаемые на наземных станциях

§ 1.2. Состав излучения в верхних слоях атмосферы

§ 1.3. Короткопериодические вариации космического 'изл^гчения, наблюдаемые в верхних слоях атмосферы.

§ 1.4. Аппаратура для исследования КПВ вторичного космического излучения

§ 1.5. Выводы к главе I

Рисунки к главе I.

Глава П. Разработка и оптимизация структуры и параметров времяпролетной системы отбора событий для гамма-телескопа "Наталия-1"

§ 2.1. Характеристики гамма-телескопа "Наталия-1" и требования к ВПС

§ 2.2. Выбор конструктивной и функциональной схемы

ВПС. Исследование характеристик макета ВПС

§ 2.3. Разработка и исследование характеристик системы электронных узлов для ВПС

§ 2.4. Исследование характеристик фотоумножителей

ФЭУ-85 и ФЭУ

§ 2.5. Измерение амплитудных и временных характеристик сцинтилляционных детекторов

§ 2.6. Исследование эффективной скорости распространения светового сигнала в сцинтилляторе и влияние ее на работу ВПС

§ 2.7. Разработка методики настройки ВПС

§ 2.8. Система контроля параметров ВПС

§ 2.9. Выводы к главе 2.

Рисунки к главе 2.

Глава Ш. Измерение характеристик ВПС гамма-телескопов

Наталия-Ш" и иНаталия-1П"

§ 3.1. Гамма-телескопы "Наталия-Ш" и "Наталия-Ш".

Задачи и возможности.

§ 3.2. Калибровка ВПС на пучке электронов.

§ 3.3. Исследование влияния разлета электрон-позитронных пар на работу ВПС

§ 3.4. Испытания ВПС . ИЗ

§ 3.5. Основные физические характеристики ВПС

§ 3.6. Выводы к главе

Рисунки к главе

Глава 1У. Результаты измерения КПВ вторичного космического излучения с помощью гамма-телескопа "Наталия-1МП

§ 4.1. Описание экспериментов, проведенных на гамма-телескопе "Наталия-Ш, 1П"

§ 4.2. Исследование работы гамма-телескопа во время экспериментов

§ 4.3. Методика выявления и исследования вариаций потоков космического излучения

§ 4.4. Результаты выявления пульсаций потоков вторичного космического излучения. Анализ надежности полученных результатов.

§ 4.5. Сравнение параметров КПВ потоков вторичного излучения и пульсаций магнитного поля Земли

§ 4.6. Обсуждение полученных результатов. Внутренние гравитационные волны

§ 4.7. Бульсирувдее высыпание заряженных частиц высокой энергии из радиационного пояса Земли

§ 4.8. Выводы к главе 4.

Рисунки к главе 4.

6

6