Панова Яна Валерьевна Совершенствование системы управления составом агрегатов на ГЭС на основе теории возможностей

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Панова Яна Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ

1 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОАГРЕГАТАМИ НА ГЭС

1.1 Управление объектами электроэнергетики

1.2 Технологическое управление режимами работы гидроагрегатов ГЭС

1.3 Оперативное управление составом работающего оборудования на ГЭС

1.4 Ситуационное управление составом работающего оборудования на ГЭС .. 27 Выводы по главе

2 ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОАГРЕГАТОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

2.1 Оценка эксплуатационного состояния оборудования ГЭС

2.2 Основные понятия теории нечётких множеств и теории возможностей

2.3 Контроль эксплуатационного состояния оборудования с представлением его параметров в виде нечетких интервалов

2.4 Относительные показатели: их роль и типология

2.5 Формулы перехода параметров нечеткого интервала к относительным единицам

2.6 Расчет функций принадлежности для параметров гидроблока

2.7 Расчет оценок эксплуатационного состояния гидроагрегата

2.8 Модель получения оценки текущего эксплуатационного состояния гидроагрегата на основе обобщенного нечеткого интервала

2.9 Расчет оценок текущего эксплуатационного состояния гидроагрегатов при использовании различных методов

Выводы по главе

3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧНОСТИ РЕЖИМА РАБОТЫ ГИДРОАГРЕГАТОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

3.1 Энергетические характеристики гидроагрегатов и ГЭС

3.2 Натурные энергетические испытания гидроагрегатов и построение их характеристик

3.3 Исследование целесообразности использования теории возможностей для анализа экономичности текущего режима работы гидроагрегатов

3.4 Модель получения оценки экономичности текущего режима работы гидроагрегата

3.5 Определение оптимального количества агрегатов на ГЭС с использованием оценки экономичности текущего режима работы

Выводы по главе

4 МОДЕЛИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВОМ АГРЕГАТОВ НА ГЭС

4.1 Место подсистем СППР и РУСА в контуре ситуационного управления гидроэлектростанцией

4.2 Разработка подсистемы поддержки принятия решений на ГЭС

4.3 Разработка подсистемы рационального управления составом агрегатов на ГЭС

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Параметры эксплуатационного состояния гидроблоков ГЭС: карты уставок, функции принадлежности нечётких интервалов, исходные данные

для расчета оценок текущего состояния

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

ПРИЛОЖЕНИЕ В Справки и Акты внедрения научных результатов диссертации

6

6