Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

На правах рукопису

САХНОВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

УДК 697.13:693.69.001.5

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ВЕЛИКОБЛОЧНИХ  ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ОГОРОДЖЕНЬ

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Тимофєєв Микола Васильович,

кандидат техн. наук, доцент

Ідентичність усіх примірників дисертації підтверджую:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Д 12.085.01 Донбаської національної академії

будівництва і архітектури	Я.В. Назім

Макіївка - 2013

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ					5

ВСТУП										6

РОЗДІЛ 1

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДИНКІВ				    	12

  - Забезпечення енергоефективності будинків			12

  - Вибір системи теплоізоляції при термомодернізації

будинків											22

  - Методи енергоаудиту будинків					25

    - Аналіз архітектурно-будівельних рішень				27

    - Натурні інструментальні спостереження				28

  - Способи оцінки теплотехнічних показників			32

    - Розрахункові способи							32

    - Експериментальні способи						35

1.5 Висновки до розділу 1							36

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ			38

2.1 Визначення розрахункових питомих тепловитрат

на опалення житлових будинків							38

2.2 Методики натурних спостережень					40

2.3 Характеристики приладів, що використовуються

в дослідженнях										42

2.4 Визначення опорів теплопередачі за температурними

полями та тепловими потоками							48

2.4.1 Визначення теплових потоків						48

2.4.2 Визначення опору теплопередачі огороджень			51

  - Достовірність отримуваних результатів				54

2.5.1 Оцінка результатів вимірювань					54

2.5.2 Точність обчислення опору теплопередачі				55

2.6 Чисельне моделювання температурних полів			60

2.7 Вибір об’єкту спостережень						61

2.8 Висновки до розділу 2							62

РОЗДІЛ 3

ВИЯВЛЕННЯ РІВННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБЄКТА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ

РОЗРАХУНКІВ ПОЕЛЕМЕНТНОГО УТЕПЛЕННЯ 				64

3.1 Клас енергоефективності за спожитою енергією			64

3.2 Рівень енергоефективності будинку

при поелементному утепленні						71

3.3 Вплив окремих конструктивних елементів на рівень

енергоефективності								76

3.3.1 Вплив сходової клітини							76

3.3.2 Вплив перекриття над техпідпіллям					80

3.3.3 Вплив засклення балконів та лоджій				83

3.4 Висновки до розділу 3							88

РОЗДІЛ 4

НАТУРНІ  ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ			90

4.1 Тепловізійні дослідження							90

4.1.1 Програма тепловізійних досліджень				90

4.1.2 Результати тепловізійних досліджень				93

4.2  Умови визначення температурно-вологісного режиму

приміщень											100

4.3  Результати визначення температурно-вологісного режиму

приміщень											107

4.4 Строкові спостереження за температурними полями

та тепловими потоками									116

4.4 Висновки до розділу 4							124

РОЗДІЛ 5

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ПРИВЕДЕНИХ ОПОРІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ						126

5.1 Загальна постановка задачі						126

5.2 Розв’язання математичної моделі					130

5.3 Визначення додаткового утеплення основних огороджень

будинку											135

5.4 Чисельне моделювання двомірних температурних полів	137

5.5 Висновки до розділу 5							140

РОЗДІЛ 6

КОНСТРУЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО УТЕПЛЕННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО  ОГОРОДЖЕННЯ				142

6.1 Призначення товщини додаткового утеплення			142

6.2 Чисельне моделювання вузлів стінового огородження

з перекриттям										143

6.3 Впровадження результатів дослідження

в проектну практику									153

6.4 Техніко-економічне обґрунтування запропонованих

конструктивних рішень								155

6.5 Висновки до розділу 6							156

ВИСНОВКИ									158 	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ					160

Додаток А										177

Додаток Б 										179

Додаток В										184

Додаток Д										187

Додаток Е										207

Додаток Ж										208

Додаток З										209

Додаток И										210

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ДБН  - Державні будівельні норми України

ДСТУ – Державний (національний) стандарт України

АР – архітектурні рішення (стадія проекту)

ДП «ДНДІБК» - Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ

ДонНАБА – Донбаська національна академія будівництва і архітектури

НДІБФ – Науково-дослідний інститут будівельної фізики (НИИСФ), м. Москва, Росія

БТІ – бюро технічної інвентаризації

ПВХ-профілі – полівінілхлорідні профілі вікон та балконних дверей

Натурні випробування – випробування огороджувальних конструкцій в умовах експлуатації будинків

Розрахункові значення навколишнього середовища – значення температури повітря, які встановлені ДБН В.2.6-31 залежно від призначення огороджувальної конструкції та температурної зони експлуатації

Ключові слова: енергоефективність будинків, клас енергоефективності, енергетичний паспорт, енергоаудит,  опір теплопередачі, лінійний коефіцієнт теплопередачі, температурне поле, фасадна теплоізоляція.

ВСТУП

Актуальність теми. Забезпечення енергоефективності житлових будинків не перестає бути стратегічним для України. Відомо, що житловий фонд є найбільшим користувачем енергоресурсів в країні, його загальна площа становить більш ніж 1 млрд. м2. При  цьому більшість будинків побудовані за радянських часів і не відповідають сучасним вимогам опору теплопередачі огороджувальних конструкцій і мають клас енергоефективності значно нижче нормативного.

Головним недоліком сучасного проектування є неможливість спрогнозувати клас енергоефективності на початковому етапі і необхідність повернення проекту на доопрацювання при негативному результаті, що потребує зайвих трудовитрат і часу. Важко також вибрати раціональне співвідношення між потрібними опорами теплопередачі окремих конструктивних елементів і, як наслідок, запропонувати оптимальні рішення.

Першим кроком в термомодернізації будинків є енергоаудит, що дозволить встановити дійсну картину енерговитрат, зафіксувати відповідність мікрокліматичних параметрів нормативним вимогам, виявити рівень і на засадах виконаних робіт запропонувати обґрунтовані заходи підвищення енергоефективності до нормативних вимог.

Наукове дослідження актуальне і передбачає удосконалення методики розрахунку енергоефективності житлових будинків, з урахуванням уточнень в чисельному моделюванні температурних полів та натурних спостережень за теплотехнічними показниками.

Намічена робота передбачає участь в розробці нормативних документів в частині визначення питомих тепловитрат на опалення, методів визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій та вимог до проектування конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні дослідження теоретичного та прикладного характеру за темою дисертації виконані в Донбаській національній академії будівництва і архітектури (м. Макіївка) в рамках науково-дослідної роботи К-2-02-06 «Місцеві правила забудови»  (№ державної реєстрації 0107U002912) та держбюджетних науково-дослідних програм за договорами № Е 2-3-04, № С-10-86-07, № С-11-188-08 Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» відповідно до планів робіт Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (№№ державної реєстрації 0107U007502, 0108U003526). Автор дисертації є виконавцем НДР.

Робота відповідає переліку завдань, визначених зокрема Указом Президента України № 174/2008 від 28.02.2008 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів», розпорядження Кабінету Міністрів України №1334-р від 10.10.2008 р. «Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки»; розпорядженням Кабінету Міністрів України №1567-р від 17.12.2008 р. «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»; Закону України «Про енергозбереження» та Галузевій програмі підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки, яка затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 257 від 30.06. 2009 р

Метою дослідження є забезпечення прогнозованої енергоефективності будинку на основі застосування енергозберігаючих конструктивних рішень при значеннях приведених опорів теплопередачі її основних елементів нижче за нормативні величини на засадах енергоаудиту житлового будинку.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні задачі дослідження:

– дослідження способів забезпечення прогнозованої енергоефективності та проведення енергоаудиту, виявлення шляхів їх вдосконалення і визначення представницького класу будинків в якості об’єкта спостережень для виконання досліджень;

– аналіз архітектурно-планувального та конструктивного рішень об’єкту спостережень з встановленням рівня енергоефективності й аналіз впливу способів поелементного утеплення на енергоефективність;

– дослідження температурно-вологісного режиму повітря в приміщеннях об’єкта спостережень та температурних полів і теплових потоків в натурних умовах для встановлення теплозахисних показників елементів зовнішніх огороджувальних конструкцій і прогнозування додаткових заходів з енергозбереження;

– виявлення раціонального взаємозв’язку приведених опорів теплопередачі окремих конструктивних елементів будинку, який забезпечує виконання нормативних вимог з енергоефективності;

- розробка конструктивних рішень вузлів фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою.

Об’єкт дослідження – забезпечення достатнього рівня енергоефективності житлових будинків.

Предмет дослідження – теплотехнічні показники повітря приміщень і огороджувальних конструкцій та рівень енергоефективності великоблочних житлових будинків при термомодернізації.

Методи дослідження. Основними методами дослідження є:

- аналітичні та чисельні рішення задач будівельної теплофізики стосовно температурних полів та опорів теплопередачі, метод найменших квадратів;

- експериментальні методи натурних спостережень виконання тепловійних зйомок, експрес-аналізу температурних полів за допомогою інфрачервоного пірометра, інструментальних спостережень за температурами та тепловими потоками, статистична обробка результатів експериментів.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше одержано залежності раціонального співвідношення приведених опорів теплопередачі при додатковому утепленні неопалювальних сходових клітин та лоджій;

- дістало подальший розвиток експериментально-теоретичні дослідження температурно-вологісних режимів приміщень та дійсного теплового захисту зовнішньої оболонки житлового будинку;

- вперше аналітично одержано область раціональних співвідношень допустимих значень опорів теплопередачі основних елементів зовнішньої оболонки, в якій забезпечується прогнозований рівень енергоефективності будинку;

- вперше одержано залежності для визначення товщини додаткового утеплення огороджень, що реалізовані в практичних рекомендаціях до проектування основних вузлових з’єднань при фасадній теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані експериментально-теоретичні результати розвивають методи визначення енергоефективності будинку. Аналітичні залежності визначення раціональних співвідношень приведених опорів теплопередачі основних конструктивних елементів спрощують пошук конструктивного рішення та приводить до досягнення прогнозованого класу енергоефективності. Проектувальникам, на прикладі великоблочних будинків, надано типові рішення основних вузлів при фасадній теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою.

Запропонована математична модель може використовуватися для інших систем фасадної теплоізоляції і розглядати всі ресурсні можливості поелементного утеплення будинків нового будівництва та реконструкції з заданим класом енергоефективності.

Впровадження результатів роботи. Основні результати роботи увійшли до наступних нормативних документів: ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації», ДСТУ Б В.2.2-21:2008 «Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків», ДСТУ Б В.2.6-101:2009 «Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій».

Результати роботи впроваджені в госпдоговірній темі № 110-04 ПІ «Альбом технічних рішень огороджень конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів ТОВ»Данко-Базальт», що виконувалась в НДІпроект ДонНАБА.

Результати роботи використовуються в навчальному процесі у складі дисципліни «Проектування енергоефективних будівель» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»; в системі підвищення кваліфікації фахівців; при виконанні науково-дослідних робіт аспірантами та науковими співробітниками за спеціальністю 05.23.01- будівельні конструкції, будівлі та споруди в ДонНАБА.

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати досліджень отримані автором особисто і полягають в розробці аналітичних залежностей співвідношень приведених опорів теплопередачі основних конструктивних елементів зовнішньої оболонки будинку [4, 5, 8, 9], проведення спостережень з встановленням енерговитратних зон в будинку. Експериментальне дослідження мікроклімату приміщень та виявлення енергозберігаючого ефекту утеплення стін зсередини та фрагментарно ззовні [2 – 3], додаткового скління лоджій та утеплення сходової клітини [6 – 7]. Розробка нормативних документів [10 – 12] та рекомендацій [1] до проектних рішень та розділу з енергоефективності в методичних вказівках «Розрахунки теплової ізоляції будівель».

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися та обговорювалися на: VI, VIІ та VIII-ій міжнародних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених ДонНАБА, 2007-2009 рр.; науково-технічній конференції «Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби» ДП «НДІБК», Київ, квітень 2008 р.; 17-ому семінарі з енергозбереження «Энергосбережение в зданиях», Київ, листопад 2009 р.; науковій конференції «Геодезія, архітектура та будівництво. GAC-2009», Львів, травень 2009 р.; науково-практичній конференції «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях», Москва, червень 2009 р.; семінарі «Новые государственные строительные нормы – новые требования по организации воздухообмена в современном термомодернизируемом строительстве», Донецьк, березень 2010 р.; міжнародній науково-практичній конференції «Реконструкція житла - 2010», Київ, листопад 2010 р.; науковій конференції в ДП «Донецький ПромбудНДІпроект державної корпорації «Укрбуд»,  Донецьк, 2010 р

У повному обсязі дисертація доповідалась на розширеному засіданні кафедри архітектури промислових і цивільних будівель Донбаської національної академії будівництва і архітектури у січні 2013 року.

Публікації. Основні положення та результати роботи викладені в однієї монографії, восьми статтях у наукових журналах та збірниках наукових праць, п’ять з яких входять до переліку фахових видань  України, дві статті одноосібно.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел (174 найменування), восьми додатків. Робота викладена на 210 сторінках, у тому числі 153 основного тексту, 6 повних сторінок з рисунками і таблицями, 17 сторінок списку використаних джерел, 34 сторінках додатків.

ВИСНОВКИ

У дисертації проаналізовано основні можливості раціонального утеплення і на основі розробленої математичної моделі запропоновано спосіб забезпечення нормативної енергоефективності при опорах теплопередачі окремих елементів нижче нормативних значень, що підтверджує досягнення поставленої в роботі мети.

Складовими частинами розв’язання цієї задачі є наступні найбільш вагомі наукові та практичні результати:

- Розвинена інженерна методика визначення питомих тепловитрат на опалення в частині прогнозування додаткового утеплення зовнішнього огородження неопалювальної сходової клітини, балконів і лоджій та стін цоколю. За рахунок використання запропонованих залежностей співвідношення приведених опорів теплопередачі непрозорих та світлопрозорих частин огороджень рівень енергоефективності для розглянутого об’єкта збільшується відповідно від 23 до 32 %.

- Отримані результати спостережень за температурно-вологісним режимом в приміщеннях дозволяють прогнозувати рівень комфортних умов та підтверджують ефективність додаткового скління лоджії. В кімнатах, що мають глухі зовнішні стіни, локальна асиметрія радіаційної температури за стандартом ISO 7726 надає можливість визначати умови комфортності. Так, в квартирах з неутепленими торцевими стінами зафіксована локальна асиметрія радіаційної температури на рівні 6,1 оС, що перебільшує допустиму величину 5 оС.

- Натурні дослідження (безконтактні - температурних показників, контактні стаціонарні - температурних полів та теплових потоків) дозволили внести уточнення до методики експериментів. Підтверджена неефективність утеплення зовнішніх стін зсередини. Встановлено рівень енергоефективності (з коефіцієнтом 0,48) скління лоджії при використанні склопакетів 4М1-16-4і, що призводить до збільшення приведеного опору теплопередачі існуючих стін до 1,94 м2∙К/Вт та вікон до 0,75 м2∙К/Вт без їх додаткового утеплення або заміни та збільшення температури повітря в лоджії з мінус 1,8 до плюс 8 оС.

- Запропоновано аналітичні залежності і визначено область раціональних співвідношень приведених опорів теплопередачі основних огороджень. Підтверджена наукова гіпотеза про забезпечення мінімальних вимог з енергоефективності (qбуд = Еmax) при значеннях приведеного опору теплопередачі окремих елементів (вікна – 0,48, стіни – 2,5 м2∙К/Вт) нижче нормативних величин, що дозволяє на початковому етапі проектування передбачувати умови досягнення прогнозованого класу енергоефективності. Математична модель з відповідними уточненнями може бути застосована для досягнення більш високих класів енергоефективності (А або В), використовуватись при проектуванні пасивних або з нульовими потребами на опалення будинків для всіх температурних зон України.

- Знайдено аналітичні залежності для встановлення товщини додаткового утеплення стін та покриття при заданих величинах приведених опорів теплопередачі вікон (мінімальне 0,48 м2∙К/Вт та нормативне 0,6 м2∙К/Вт), що дозволило для фасадної системи теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою розробити конструктивні рішення основних вузлових з’єднань. Чисельне моделювання вузла примикання перекриття до стіни показало теплотехнічну неспроможність утеплення стін зсередини без урахування додаткової теплоізоляції конструкцій стелі та підлоги, а також фрагментарного утеплення стін ззовні.

- Економічний ефект від використання математичних залежностей у порівнянні з нормативними вимогами, при зменшенні товщини утеплювача в стіні на 20 мм і в покритті на 40 мм, для всього будинку становить біля 34500 грн. Результати роботи впроваджені в трьох нормативних документах України, Альбомі технічних рішень з використанням теплоізоляційних виробів ТОВ «Данко-Базальт», навчальному посібнику «Розрахунки теплової ізоляції будівель».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Власов, О.Е. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. – М.-Л.: Госстройиздат, 1933. – 20 с.

2. Шкловер, А.М. Определение сравнительной экономичности наружных ограждений с учетом их теплоизоляционной способности/ Проект и Стандарт. № 7, 1933. – 21 с.

3. Шкловер, А.М., Васильев Б.Ф., Ушков Ф.В. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий. – М., Гос. изд. стр. и арх., 1956. - 253 с.

4. Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. / К.Ф. Фокин – [изд. 4-е, перераб. и доп.] – М.: Стройиздат, 1973. – 287 с

5. Лыков, А.В. Теоретические основы строительной теплофизики / А.В. Лыков // Минск: изд. АН БССР, 1961. – 519 с.

6. Ильинский,  В.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий).:[учебн. пособие для инж.-строит. вузов] / В.М. Ильинский.: - М., Высш.шк., 1974. – 320 с.: ил.

7. Михеев, М.А. Михеева, И.М. Основы теплопередачи. – М., Энергия, 1977. – 344 с.

8. Могилат, А.Н. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий: Учебн. пособие / А.Н. Могилат, Г.Л. Волик, О.И. Юрин; УМК ВО. – К., 1989. – 91 с.

9. Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач. М. АВОК НРЕСС, 2002. 194 с.

10. Табунщиков, Ю А. Энергоэффективные здания / Ю.А.Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин - М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.  – 200 с.

11. Табунщиков, Ю А. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий / Ю.А.Табунщиков, М.М. Бродач // Журнал АВОК, 1998. №1. С. 5 – 14..

12. Ливчак, В. И. Фактическое теплопотребление зданий как показатель качества и надежности проектирования [Текст] / В. И. Ливчак // АВОК. – 2009. – № 2.

13. Гагарин, В.Г. Теплотехнические проблемы современных стеновых ограждающих конструкций многоэтажных зданий/ Жур. ACADEMIA. Архитектура и строительство. – М., МГСУ - НИИСФ РААСН, 2009. – с. 313 - 318.

14. Матросов, Ю.А. Энергопотребление в зданиях. Проблема и пути ее  решения. – М.. НИИСФ, 2008. – 496 с., ил.

15. Матросов, Ю.А. Новая методика оценки энергопотребления зданий /Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский, Н.Д. Шмаров //  Жур. Реконструкція житла. № 11. – К.: 2009. – с 154 – 163.

16. Матросов, Ю.А. Нормирование теплотехнических характеристик зданий с эффективным использованием энергии / Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский // АВОК, № 5/6, 1995. – с. 10 – 12.

17. Матросов Ю.А. Энергетический аудит жилого здания/Ю.А. Матросов, П.Ю. Матросов, И.В. Рябинин//журн. Жилищное строительство, № 10, 2009. – с. 6 – 12.

18. Матросов, Ю.А. Новое поколение норм и стандартов теплозащиты обеспечивает переход к энергоэффективному строительству// Реконстркуція житла. – Вип. 6. – К.: ДП «Нора-Друк», 2005. – с. 111 – 123.

19. Матросов, Ю.А. Энергоэффективность и экология –основа современных требований к теплозащите зданий/ ACADEMIA. Архитектура и строительство. – М., МГСУ - НИИСФ РААСН, 2009. – с. 283 -290.

20. Фаренюк, Г.Г. Новые государственные нормы «Тепловая изоляция зданий» по показателям энергоэффективности / Г.Г. Фаренюк, Ю.А. Матросов // Журнал Реконструкція житла, Вип. 9, НДІпроекреконструкція. – К., 2008. – с. 20 – 31.

21. Фаренюк, Г.Г. Теплоізоляція будівель в площині нової нормативно-технічної бази / Г.Г. Фаренюк // Нові технології в будівництві. – 2007. - №1 (13). – с. 15 – 20.

22. Фаренюк, Г.Г. Методологічні аспекти забезпечення енергоефективності та теплової надійності будинків / Г.Г. Фаренюк // Строительство, материаловедение, машиностроение, 2009. - № 50. - с. 593 – 597.

23. Черных, Л.Ф. Методика расчета теплового режима наружных ограждающих конструкций сельскохозяйственных зданий / Б.Х. Драгонов, Л.Ф. Черных, А.Р. Ферт – К.: УСХА, 1991. - 126 с.

24. Савицкий, Н.В. Потенциал теплосбережения в жилых зданих г. Днепропетровска / Н.В. Савицкий, Н.А. Швец, В.Т. Меркушов, А.Н. Савицкий, Т.Д. Никифорова // Реконструкція житла. – 2000. - №1. с. 80 – 84.

25. Строй, А.Ф. Управление тепловым режимом зданий и сооружений. – К.: Высш. шк., 1993. – 155 с.

26. Сергейчук, О.В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджуючи конструкцій: Навч. посібник. – К.: Такі справи, 1999. – 156 с.

27. Фомин, С.Л. Особенности конструирования дополнительной теплозащиты фасадних конструкцій/ С.Л. Фомин, Ю.В. Фурсов. – Харьков: ХДТУБА АБУ, 2007. – с. 290 – 294.

28. Тимофєєв, М.В. Розрахунки теплової ізоляції будівель: Навчальний посібник / М.В. Тимофєєв, Г.Г. Фаренюк // Донецьк-Макіївка: Норд – Прес, ДонНАБА, 2009. - 74 с.

29. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В 2.6-31:2006. [Чинний від 2006-09-09]. – К.:  Мінрегіонбуд України, 2009. - 71 с. - (Національний стандарт України).

30. Табунщиков, Ю.А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений/ Ю.А. Табунщиков, Д.Ю. Хромец, Ю.А. Матросов// м.: Стройиздат, 1986. – 380 с.

31. Ливчак, В. И. Энергоаудит и энергетическая паспортизация жилых зданий – путь стимулирования энергосбережения [Текст] / В. И. Ливчак // АВОК. – 2002. – № 2.

32. Изменения №1 к СНиП ІІ-3-79**/ Будівництво України. – К., №6, 1996.

33. Савин, В.К. Методика расчета энергетической эффективности наружных ограждающих конструкций зданий, Исследования по строительной теплофизике / В.К. Савин, Н.Д. Зворыкин // М.: НИИСФ, 1989. – с. 212 – 224.

34. Савин, В.К. Строительная физика: энергоперенос, энергоэффективность, энергосбережение. – М.: Лазурь, 2005. – 430 с.

35. Савин, В.К. Строительная физика: аэродинамика и теплообмен при воздействии потоков  и струй со зданиями. – М.: Лазурь, 2008. – 480 с.

36. Онищук, Г.І. Державне стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів при будівництві та реконструкції житлового фонду/ Реконструкція житла. № 8. – К.: 2007. – с 20 – 25.

37. Онищук, Г.І. Енергозбереження у житловій сфері як об’єкт науково-технічного супроводу: десятирічний досвід роботи / Г.І. Онищук, Г.М. Агєєва // Реконструкція житла. – Вип. 9. – 2008. – с. 217 - 228.

38. Авдієнко, О.П. Реконструкція житла на сучасному етапі / Реконструкція житла. № 8. – К.: 2007. – с 4 – 6.

39. Бєльдєй, М.В. Законодавчі аспекти реконструкції житлового фонду / М.В. Бєльдєй, Ю.М. Манцевич // Реконструкція житла. № 11. – К.: 2009. – с 14 – 19.

40. Пырков, В.В. Термомодернизация зданий. Европейский опыт / Реконструкція житла, № 8 – К.,  2007. – с. 275 – 282.

41. Стрельцова, Т.Т. Деякі аспекти реалізації політики енергозбереження в ЖКГ/ Реконструкція житла. № 8. – К.: 2007. – с 303 – 305.

42. Николаев, А. Энергоэффективность многоквартирных жилых домов в Латвии / Жур. Реконструкція житла. № 8. – К.: 2007. – с 283 – 292.

43. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К, 2007, № 10. – 88 с.

44. Уйма, А. Результаты термической модернизации, проводимой в строительстве Польши/ Жил. стр-во, № 1, 2005. – с. 30 – 31.

45. Онищук, Г.І. Науково-технічне та нормативне забезпечення реконструкції житлового фонду України / Жур. Реконструкція житла. № 9. – К.: 2008. – с 4 – 13.

46. Гусев, В.М. Теплоснабжение и вентиляция (учебник для вузов). – Л., Стройиздат, 1973. - 232 с.

47. Майхерт, З. Теплозащита жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1985. – 208 с.

48. Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будівель при новому будівництві та реконструкції:  ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007. [Чинний від 2008-07-01]. – К.:  Мінрегіонбуд України, 2008. - 43 с. - (Національний стандарт України).

49. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків. ДСТУ Б В.2.2-21:2008. [Чинний від 2009-06-01].– К.:  Мінрегіонбуд України, 2009. - 23 с. - (Національний стандарт України).

50. Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів: ДСТУ-Н Б А.2.2-8:2010 – [Чинний від 2010-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. - 47 с.- (Національний  стандарт України).

51. Directive 2002/91/EC of the European Parliament and the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings. Official Journal, 4.1.2003, pp. 65 – 70 (Директива 2002/91/ЕС з енергетичної ефективності будівель).

52. EnEV 2002. Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) vom 16. November 2001.

53. The Model National Energy Code for Buildings. Canada, 1997.

54. Building Regulation, Part 8 – Thermal Insulation, Copenhagen, 1995.

55. ASHREA draft Standard 90.1R, Appendix A. March.1996.

56. Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) vom 16. November 2001.

57. SAP 2001 BRE – Government’s Assessment Procedure.

58. EN ISO 13790:2008, ITD. Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling (Енергоефективність будівель  –  Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні).

59. Анализ зарубежных законодательных актов в области энергосбережения [Текст] / М. С. Бернер // Энергосбережение: Специализированный журнал. - 2007. - №8. - с. 30-31

60. DIN 4108-2-2001 Thermal protection and energy economy in buildings - Part 2: Minimum requirements to thermal insulation.

61. Building Regulation, part 8 – Thermal Insulation, Copenhagen, 1995.

62. STR 2.01.03:2003. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės. – Vilnjus, Žin., 2003, Nr., 80-3670

63. БНБ 2.04.01-97. Строительная теплотехника. – Минск, Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1998. – 32 с.

64. СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий. – М.: Госстрой России, 2004.  – 26 с.

65. EVS 724:1996. Determination of thermal conductivity of building materials and products -  Control, testing methods and equipment.

66. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії. ДБН В.1.2-11-2008. [Чинний від 2008-10-01]. – К.:  Мінрегіонбуд України, 2008. - 16 с. - (Національний стандарт України).

67. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: довідник/ С.Ф. Вольфф, Г. Онищук, Л. Вуллкопф та ін.; Держ. наук. – досл. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) – К., 2006. – 144 с.

68. Зарубежный опыт мотивации энергосбережения [Текст] / М. С. Бернер // Энергосбережение: Специал. журнал. - 2008. - № 3. - с. 44-47.

69. Матросов Ю.А. Энергетический паспорт здания/ Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский, Д.Б. Гольдштейн// АВОК, № 3, 1997. – с.11-15.

70. Клычников, Р.Ю. Расчет и составление энергетического паспорта жилых и общественных зданий (EPcreator)/Р.Ю. Клычников, П.В. Монастырев, В.А. Езерский// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2009610185. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 11 января 2011 г.

71. Иншенков, Е.Н. Использование международных пакетов прикладных программ для оценки эффективности инженерных решений в строительстве / Реконструкція житла. № 9. – К.: 2008. – с 345 – 346.

72. Малявина, Е.Г.  Учет теплопоступлений в помещения при расчете годового энергопотребления здания / Е.Г. Малявина, С.В. Бирюков // Стройпрофиль. – 2005. - №2/1. с. 38 – 40.

73. Шаповалова, И.С. О необходимости снижения расхода тепла в жилых зданиях/Сб. Теплотехнические качества и микроклимат крупнопанельных зданий. № 3. – М., Стройиздат, 1974. – с 3 -23.

74. Работы при реконструкции зданий и сооружений: ДБН Д.2.2-46-99. – К., Госстрой Украины, 2000. – 77 с.

75. Ливчак, В. И. Рычаги повышения энергоэффективности зданий. Опыт США [Текст] / В. И. Ливчак, Ю. А. Матросов // АВОК.– 2008. – № 8

76. Фаренюк Г.Г Метод посередньої оцінки показників теплової надійності огороджувальних конструкцій / Жур. Реконструкція житла. № 11. – К.: 2009. – с  187 – 192.

77. Константинова, В.Е. Надежность систем центрального водяного отопления в зданиях повышенной этажности. – М.: Стройиздат, 1976. – 183 с.

78. Ливчак, В.И. Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных зданий/ Журн. АВОК № 2, 2005. – С. 15 – 17.

79. Беляев, В.С., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий. - М.: Высш. шк., 1991. - 255 с.

80. Богуславский, Л.Д. Экономическая эффективность оптимизации уровня теплозащиты зданий. – М.: Стройиздат, 1981. – 102 с.

81. Кравчуновська, Т.С. Загальні принципи методу обґрунтування та регулювання вартості і тривалості проекту поелементної реконструкції житлової забудови / Т.С. Кравчуновська// / Реконструкція житла. № 11. – К.: 2009. – с 233 – 239.

82. Оценка эффективности инвестиций в энергосберегающие проекты / Н.В Савицкий, В.И. Большаков, Т.Д Никифорова, И.И. Куличенко // Тр. конф. «Енергоефективність-2002» - К., 2002. - с. 111 -112.

83. Блумберга, Д. Энергоэффективность. – Рига: Petergailis, 1996. –           318 с.

84. Основные направления повышения энергоэффективности зданий. – Рига: ООО “Ekodoma”, 2003. – 48 с.

85. Савин, В.К. Два способа увеличения жилищного фонда страны при неизменных энергетических затратах на строительство и эксплуатацию зданий/ В.К. Савин, Н.В. Савина // ACADEMIA. Архитектура и строительство. – М., МГСУ - НИИСФ РААСН, 2009. – с. 385 – 388

86. Белорусский экодом. [Текст] / С. Петро // Энероэффективность: Ежемесячный научно- практический журнал. - 2009. - № 3. - С. 22-24

87. Васильев, Т.П. Энергоэффективный экспериментальный жилой дом в микрорайоне Никулино-2/АВОК, № 4, 2002.

88. Кащенко, Т.О. Підвищення енергоефективності житлових будинків на основ оптимізації їх форми: Автореф. дис. .канд. арх. - К., 2001. - 19 с.

89. Вольфганг Файст. Основные положения по проектированию пассивных домов / А.Е. Елохов – К.: АСВ. – М., 2008. – 144 с., ил.

90. Гертис, К. Здания ХХI века – здания с нулевым потреблением энергии/ Энергосбережение. № 3, 2007. – С. 32 -36.

- 91. Тоби Роберт К. Элсенпитер, Дж. Велт. Умный Дом строим сами.- М., КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 384 с.

92. Гусев, В.В. Теплотехнические особенности проектирования утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом: Учебное пособие/ В.В. Гусев, В.А. Езерский, П.В. Монастырев // М.: Издательство АСВ, 2006. – 117 с.

93. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів/ Є.К. Карапузов, В.Г. Соха // К.: Вища освіта, 2007. - 319 с.:іл.

94.	 Козлов, В.В. Исследование теплотехнических свойств теплоизоляционного фасада с тонким штукатурным слоем в зоне расположения дюбелей/ ACADEMIA -  МГСУ, 2009. – с. 346 – 355.

95. Леденев, В.И. Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий Учеб пособие / В.И. Леденев,  И.В Матвеева // Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2005. - 160 с.

96. Михеев, А.П. Проектирование зданий1 и застройки населенных мест с учетом климата и энергосбережения: Учебное пособие / А.П. Михеев, А.М. Береговой, Л.Н. Петрянина//  М.: Издательство АСВ, 2002. – 192 с.

97. Монастырев, П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий.: Учебное пособие – М.: Издательство АСВ, 2002. – 160 с.

98. Нікіфорова, Т.Д. Усовершенствование методики расчета и рационального проектирования термореновации крупнопанельных жилых зданий: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Т.Д. Нікіфорова – Дніпропетровськ,  2002. – 22 с.

99. Роджерс, Т.С. Проектирование теплозащиты зданий. – М.: Стройиздат, 1966. – 227 с.

100. Теплотехнические решения и рекомендации по обеспечению повышенных теплотехнических характеристик стен и перекрытий зданий жилищно-гражданского назначения различных архитектурно-конструктивно-технологических систем с использованием существующей проектной и строительной базы Украины / 466.93.94. п. 4 Рекомендации для корректировки типовых проектов, Часть 1. Теплотехнические и конструктивные рекомендации. – К., Киев ЗНИИЭП, 1993. – 75 с.

101. Фаренюк, Г.Г. Теплотехнические характеристики фасадных комбинированных систем / Г.Г. Фаренюк, Е.Г. Фаренюк // Оконные технологии. – 2001. - №6. – с. 35 – 45.

102. Metoda  “LEKKA” ociplania steian zewnetrznych budynkow. Institut Techniki Budowalanej . Swiadectwo nr. 530/85. – Warszawa, 1992. – 28 str.

103. Конструкції будівель і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації: ДБН В 2.6-33:2008. [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 24 с.- (Національний стандарт України).

104. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні умови: ДСТУ Б В.2.6-34:2008. [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. –32 с.- (Національний стандарт України).

105. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови: ДСТУ Б В.2.6-36:2008– [Чинний від 2009-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 36 с.- (Національний  стандарт України).

106. Как построить теплый дом (в помощь архитекторам, конструкторам, строителям). – Вильнюс, Paroc, 2000. – 42 c.

107. Технічні рішення огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків із утеплювачами фірми «Isover». – К., УкрНДІПцивільсільбуд, 1998. – 60 с.

108. Пособие по проектированию и устройству системы теплоизоляции Capatect / В. Дамаскин, М. Марочко и др.// К., НИИпроектреконструкция. 2009. – 130 с.

109. Фурсов, Ю.В. Энергосберегающие фасадные конструкции: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Ю.В. Фурсов – Харьков, 2009. – 22 с.

110. Житлові будинки, Реконструкція та капітальний ремонт: ДБН В.3.2-2-2009. -  [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 17 с.- (Національний  стандарт України).

111. Васильев, Б.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима крупнопанельных зданий. – М.: Стройиздат, 1968. – 117 с.

112. Педько, Н.М. Метод теплотехнической оценки помещений и конструкций. - К., Вища шк., 1980. – 152 с.

113. Розен, В.П. Системи моніторингу енергозберігаючих проектів/ В.П. Розен, Є.М. Іншеков, В.І. Литвин // Реконструкція житла. № 11. – К.: 2009. – С. 179 – 186.

114. Каталог температурных  полей узлов типовых ограждающих конструкций. /Часть 1 Жилые здания. Пособие для проектирования. - М.: Стройиздат, 1980. – 111 с.

115. Богословский, В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха): [учебник для вузов]. / В.Н. Богословский – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1982. – 415 с.: ил.

116. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: МНТСК, Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. – 14 с.

117. ISO 7726-85. Thermal environments – Instruments and methods for measuring physical quantities / ISO, 1985. – 39 p.

118. SBN 1980, Ch35. Thermal internal climate, Stockholm, 1990. – 16 p.

119. ANSI/ASHRAE 55-1981. Thermal environmental conditions for human occupancy, 17 p.

120. Olesen, B.W. Local Thermal Discomfort. Technical Review, Bruel & Kjaer, vol. 1, 1985, pp. 3 – 44.

121. McIntyre, D.A. Overhead radiation and comfort. The Building Services Engineer, 44, 1976, pp. 226 – 232.

122. Joki, M.V. Microenvironment: The Theory and Practice of Indoor Climate. Thomas, Springfield, 1989. – 416 p.

123 Fagner, P.O. & oth. Comfort Limits for Heated Ceilings. ASHRAE Transactions, Vol. 86. Part. 2, 1980. - pp. 141 – 156.

124. Original source Passivhaus Institut, Germany – http://www.passiv.de.

125. ГОСТ 26629-85. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.– М.: Стройиздат, 1986. – 22 с.

126. Результаты обследования состояния ограждающих конструкций жилых домов различных серий в г. Донецке. / Донецк., Хенкель Баутехник (Украина), 2006. – 59 с.

127. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення опору теплопередачі. ДСТУ Б В.2.6-17:2000 (ГОСТ 26602.1-99). [Чинний від 2000-01-01]. – К.: Держбуд України, 2000. - 31 с. - (Національний стандарт України).

128. Свод правил. Проектирование тепловой защиты зданий: СП 23-101-2004. – М.: Госстрой России. - 140 с.

129. DIN prEN 832. European Standard. Thermal Performance of Buildings. Brussels, 1998 CEN. (Теплозахист будівель – розрахунки енергоспоживання на опалення в житлових будинках).

130. Езерский, В.А. Влияние параметров теплоизоляции элементов жилого дома на расход тепловой энергии/ В.А. Езерский, П.В. Монастырев, Р.Ю. Клычников // Сб. трудов ACADEMIA , 2009. – C. 291 - 296.

131. СН РК 2.04-21-2004*. Энергосбережение и тепловая защита зданий. – Астана, Мин-во индустрии и торговли Республики Казахстан, 2006. – 103 с.

132. Матросов, Ю.А. Расчет и проектирование ограждающих конструкций. Справочное пособие к СНиП / Ю.А. Матросов, М.А. Гуревич, Ф.В. Калашников, И.Н. Бутовский // М.: Стройиздат, 1990. – 233 с.

133. Программа моделирования электромагнитных, тепловых и механических задач ELCUT. – С.-Петербург, 2000, www.elcut.ru.

134. Філоненко, О.І. Вплив теплотехнічних властивостей цокольної частини будівлі на тепловтрати через підлогу, яка має за основу ґрунт / О. І. Філоненко, О.Н. Могилат // Вісник ДДАБА: Матеріали 30 (3 міжнародної) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Макіївка: ДонДАБА. – 2004. – Вип. 3(45). – С. 114–117.

135. Езерский, В.А. Устройство крепежного узла вентилируемого фасада с позиций улучшения теплотехнических качеств наружных стен / В.А. Езерский, П.В.Монастырев // К., Ринок iнсталяцiї,  №7-8 2003.

136. Matejka, L., Pencik J. Solution of opening fillip embedding detail by window sub-frame in low-energy and passive houses. / 12 th Int. Scientic Conf., April 20-22, 2009 Brno, Czech Republic. -  pp. 99 – 102.

137. Lukas, H., Kalousek M. Advisable way of placing the windows. / 12 th Int. Scientic Conf., April 20-22, 2009 Brno, Czech Republic. -  pp. 37 – 40.

138. Mojzisova, A., Matejka L. Comparing choice methods under consideration defects and disorders engineering construction. / 12 th Int. Scientic Conf., April 20-22, 2009 Brno, Czech Republic. - pp. 107 – 110.

139. Боклаг, С.М. Численное моделирование узлов утепления наружных стен / С.М. Боклаг, А.И. Петунина: науч. рук. Н.В. Тимофеев, С.А. Сахновская //Сб. науч. докладов II Межд. научно-практ. конф. «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях».- М.:МГСУ, 2010.- с.51-53.

140. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків: ДСТУ Б В.2.2-21:2008 [Чинний від 2009-06-01]. – К.:  Мінрегіонбуд України, 2009. - 22 с. - (Національний стандарт України).

141. ГОСТ 31168-2003. Здания и сооружения. Метод определения удельного энергопотребления тепловой энергии на отопление. – М., МНТКС, 2003. – 25 с.

142. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 136 с.

143. Будинки і споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій: ДСТУ Б В.2.6-101:2010 – [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. - 83 с.- (Національний  стандарт України).

144. ТУ 3 України 14307481.001-92. Гигрометры психрометрические. – К., 1992. – 2 с.

145. ГОСТ 6376-74. Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия. – М., Изд. стандартов. 1974. – 8 с.

146. ГОСТ 13646-68. Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови).

147. ДСТУ 3170-95 (ГОСТ 28243-96) Пірометри. Загальні технічні вимоги.

148. ГОСТ 1790-77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия (Дріт з сплавів хромель Т, алюмель, копель та константан для термоелектродів термоелектричних перетворювачів. Технічні умови).

149. ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення.

150. ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови.

151. ГОСТ 28498-90. Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., Госстандарт СССР, 1991. – 5 с.

152. ГОСТ 8711-93. Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Ч. 2. Основные требования к амперметрам и вольтметрам. - М., 2004 – 17 с.

153. ГОСТ 9736-91. Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний. - М., 1991. - 14с.

154. ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. (ДСВ. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень. Основні положення)/

155. ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці.  Основні поняття, назви та позначення.

156. ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять (ISO 7345:1987, IDT).

157. ДСТУ 4035-2001  (ГОСТ25380-2001) Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям.

158. ДСТУ 3756-98 ГОСТ 30619-98) Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови.

159. ГОСТ 5774-76 Вазелин конденсаторный. Технические условия (Вазелін конденсаторний. Технічні умови).

160. ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови).

161. ДСТУ 2858-94 (ГОСТ6651-94). Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

162. Альбом теплових характеристик технічних рішень вузлів примикання віконних та дверних конструкцій із профілів системи «Rehau». – К., ДП «НДІБК», ТОВ «Рехау», 2007. – 110 с.

163. РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения  (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Основні терміни  та визначення).

164. ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43-2001,  IDT).

165. Тимофєєв, М.В. Математичне моделювання потрібних опорів теплопередачі елементів зовнішньої оболонки будинків / М.В. Тимофєєв, С.О. Сахновська, В.В. Жмихова// Вісник Донбаської нац. акад. буд-ва і арх. - 2010-2 (82).- с. 32 – 37.

166. Справочник проектировщика. Часть 1. Отопление / под. ред. И.Г. Староверова. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.

167. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. К.: КиевЗНИИЭП, 1996. – 89 с.

168. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский – М.: Наука, 1976. – 279 с.

169. Вычислительная теплофизика / Коздоба Л.А.; отв. ред.. Никитенко Н.И.; АН Украины. Ин-т техн. теплофизики. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с.

170. Смирнов, Н.В. Курс теории вероятности математической статистики для технических приложений/ Н.В. Смирнов, И.В. Дунин-Барковский//- М., Наука, 1965. -  512 с. с ил.

171. Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 1. Загальні методи. ДСТУ ISO 10211- 1:2005. – [Чинний від 2008-03-01]. – К.: Держбуд України, 2008. – 38 c.

172. Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення. ДСТУ ISO 10211- 2:2005. – [Чинний від 2008-03-01]. – К.: Держбуд України, 2008. – 12 c.

173. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд «CERESIT» : Посібник по проектуванню, монтажу і експлуатації системи. – К.: Хенкель-Баутехнік (Україна), МП Леся, 2005. – 280 с.

174. Семко, О.В. Використання термоефективних фундаментних блоків для опалювальних підвальних та цокольних приміщень. / О. В. Семко, О. І. Філоненко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 39. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – с. 195-197.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html