Кочеровская, Найла Юрьевна.

Изучение процесса соединения антигенов с антителами методом иммунотермографии : диссертация ... кандидата биологических наук : 03.00.02. - Ташкент, 1983. - 137 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

" АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ На правах рукописи КОЧЕРОВСКАЯ НАЙЛА ЮРЬЕВНА УДК 577.32 - 001.57-308 616.15-0.97.5-07873 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЕЩИНЕНИЯ АНТИГЕНОВ С АНТИТЕЛАМИ МЕТОДОМ ИММУНОТЕРМОГРАФИИ 03.00.02 - биофизика ДИССЕРТАЦИЯ

стр. 6

заключается в разработке нового объективного экспресс-метода учета и регистрации термодинамики процесса соединения антигенов с антителами в виде зтрафических кри­ вых. Объективная графическая регистрация динамики процесса соеди­ нения детерминантных зтрупп антигенов с рецепторами антител позволяет изучить кинетику образования комплексов антиген-антитело. Основные задачи исследования; - разработка метода...

Оглавление диссертации

кандидат биологических наук Кочеровская, Найла Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Биофизика системы антиген-антитело.

2. Общие сведения о природе химических связей в белковых молекулах.

3. Основные типы серологических реакций.

4. Калориметрия в исследовании биологических сред.

5. Использование микротерморезисторов для регистрации реакции комплексообразования.

6. Моделирование иммунных процессов.

7. Теоретическое обоснование метода иммунотермогра

ГЛАВА П. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

1. Выбор теплового режима работы микротерморезистора.

2. Конструкция термисторной установки.

3. Объекты исследования.

4. Математическая обработка результатов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКШЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГЛАВА Ш. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИММУНОТЕРМОГРАФШ

1. Конструкция многоканального прибора.

2. Установление оптимальных параметров метода иммуно-термографии.

3. Методика экспериментов.

4. Количественная оценка результатов реакции агглютинации методом иммунотермографии.

ГЛАВА 1У. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИММУНОТЕРМОГРАФИИ

ПРИ ПОСТАНОВКЕ НЕКОТОРЫХ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

1. Определение теплопроводности среды в процессе комплексообразования.

2. Применение метода иммунотермографии при постановке реакции Видаля.

3. Использование метода иммунотермографии душ выявления аутоантител.

4. Определение иммуноглобулинов методом иммунотермографии.

5. Применение нормального закона распределения к результатам исследований.

6. Алгоритм поиска адекватной математической модели иммунной реакции.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

6

6