1

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
На правах рукопису

РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
УДК 621.313.332
АВТОНОМНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

Спеціальність 05.09.01 "Електричні машини і апарати"
Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник ‑ 
Мазуренко Леонід Іванович,

доктор технічних наук, професор
Київ ‑ 2012
ЗМІСТ

5ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


7ВСТУП


14РОЗДІЛ 1. АСИНХРОННІ ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК


161.1. Загальна характеристика автономних АГ для зварювальних установок


171.1.1. АГ з ємнісним збудженням для ДЗС


181.1.1.1. Генератори із параметричним формуванням зовнішньої 
характеристики……………………………………………………………..………

221.1.1.2. Генератори з використанням зворотних зв’язків для формування зовнішніх характеристики у колі зварювання


281.1.2. АГ з вентильним збудженням ДЗС


291.1.2.1. Багатопостове джерело живлення зварювальної дуги на основі 
АГ з ВЗ…………………………………………………………...………………….

301.1.3. Вибір перспективної схеми автономного зварювального генератора


321.2. Аналіз математичних моделей і методів дослідження автономних асинхронних генераторів


321.2.1. Моделі для дослідження квазісталих режимів


341.2.2. Моделі для дослідження квазісталих і динамічних режимів


391.3. Висновки до розділу 1


41РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АГ З ВЗ……………………………………………..……………………………….


2.1. Модель електричної машини в неперетворених координатах 
статора 
41

472.2. Принцип роботи системи керування АГ з ВЗ


502.3. Математична модель системи керування


532.4. Модель блоку додаткового регульованого опору


552.5. Аналіз роботи вентильного перетворювача системи збудження


562.6. Математична модель АГ з ВЗ для можливих схем заміщення


622.7. Послідовність зміни схем заміщення АГ з ВЗ для різних алгоритмів перемикання ключів


672.8. Висновки до розділу 2


69РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АГ З ВЗ


693.1. Електромагнітні процеси АГ при різних алгоритмах перемикання силових ключів ВП системи збудження


833.2. Г-подібна схема заміщення АГ з ВЗ і методика розрахунку сталих
режимів………………………………………………………………………..…….

833.2.1. Визначення параметрів Г - подібної схеми заміщення 
зварювального АГ


873.2.2. Робочий діапазон ковзання і мінімальний опір кола постійного струму


923.2.3. Розрахунок робочих характеристик зварювального АГ


983.2.4. Використання серійної АМ в якості зварювального генератора


1033.3. Висновки до розділу 3


105РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ РОБОТІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АГ З ВЗ


1054.1. Лінеаризація рівнянь АМ


1084.2. Рівняння для аналізу процесів в колі постійного струму АГ


1104.3. Передаточна функція АГ


1144.4. Синтез регуляторів


1184.4.1. Регулятор напруги


1194.4.2. Регулятор струму


1204.4.3. Дослідження скоректованих контурів


1254.5. Дослідження втрат в ДРО


1294.6. Висновки до розділу 4


130РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА ЗВАРЮВАЛЬНОГО АГ……………………………………………..……………

1305.1. Опис функціональної схеми зварювального АГ


1325.1.1. Вентильна система збудження


1355.1.2. Блок додаткового регульованого опору


1375.1.3. Система керування


1385.2. Реалізація регуляторів


1405.3. Експериментальні дослідження зварювального генератора


1455.4. Висновки до розділу 5


ЗАГАЛЬНІ 146ВИСНОВКИ


146СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


160ДОДАТОК А. Акти про використання результатів роботи




ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

	
[image: image2.wmf]1

U


	— просторовий вектор напруги статора ;

	
[image: image3.wmf]w


	— кутова частота обертання ротора;

	
[image: image4.wmf]1

w


	— кутова частота поля машини;

	
[image: image5.wmf]n

p


	— число пар полюсів;

	
[image: image6.wmf]m

Y


	— просторовий вектор результуючого потокозчеплення статора і ротора;

	
[image: image7.wmf]m

Y


	— просторовий вектор потокозчеплення взаємоіндукції;

	
[image: image8.wmf]m

I


	— просторовий вектор струму намагнічування;

	
[image: image9.wmf]m

L


	— взаємоіндуктивність;

	
[image: image10.wmf]u


	— нова керуюча змінна для визначення частоти поля по відомій кутовій частоті обертання ротора;

	
[image: image11.wmf]d

R


	— активний опір навантаження в колі постійного струму генератора;

	
[image: image12.wmf]min

d

R


	— мінімальне значення опору навантаження в колі постійного струму при якому генератор не втрачає збудження;

	
[image: image13.wmf]ä

R


	— активний опір дуги;

	
[image: image14.wmf]ÄÐÎ

r


	— еквівалентний активний опір блоку ДРО;

	
[image: image15.wmf]d

u


	— миттєве значення напруги кола постійного струму генератора;

	
[image: image16.wmf]k

R


	— активний опір ідеального ключа;

	
[image: image17.wmf]T


	— період вихідної напруги;

	
[image: image18.wmf]m


	— глибина модуляції напруги при ШІМ;

	
[image: image19.wmf]d

P


	— потужність, що виділяється в колі постійного струму генератора;

	
[image: image20.wmf]0

U

K


	— відношення між напругою кола постійного струму і діючим значенням фазної напруги генератора;

	
[image: image21.wmf]1

Y

, 
[image: image22.wmf]2

Y


	— просторові вектори потокозчеплень статора і ротора;

	
[image: image23.wmf]1

I

, 
[image: image24.wmf]2

I


	— просторові вектори струмів статора і ротора;

	
[image: image25.wmf]1

R

, 
[image: image26.wmf]1

L


	— активний опір і індуктивність розсіювання статора;

	
[image: image27.wmf]2

R

, 
[image: image28.wmf]2

L


	— активний опір і індуктивність розсіювання ротора;

	
[image: image29.wmf]*

ä

u

, 
[image: image30.wmf]*

ä

i


	— задані значення напруги і струму дуги;

	
[image: image31.wmf]A

y

, 
[image: image32.wmf]B

y

, 
[image: image33.wmf]C

y


	— миттєві значення потокозчеплення статора;

	
[image: image34.wmf]a

y

, 
[image: image35.wmf]b

y

, 
[image: image36.wmf]c

y


	— миттєві значення потокозчеплення ротора;

	
[image: image37.wmf]A

u

, 
[image: image38.wmf]B

u

, 
[image: image39.wmf]C

u


	— миттєві значення фазної напруги статора;

	
[image: image40.wmf]1

c

, 
[image: image41.wmf]2

c

, 
[image: image42.wmf]3

c


	— константи, що дозволяють виразити фазні струми генератора через потокозчеплення;

	
[image: image43.wmf]xx

U

, 
[image: image44.wmf]çâ

I

, 
[image: image45.wmf]êç

I


	— параметри зовнішньої зварювальної характеристики;

	АГ
	— асинхронний генератор;

	АЗУ
	— автономна зварювальна установка;

	ВЗ
	— вентильне збудження;

	ВП
	— вентильний перетворювач;

	ВСЗ
	— вентильна система збудження;

	ДЗС
	— джерело зварювального струму;

	ДРО
	— додатковий регульований опір;

	СЗ
	— система збудження;

	СК
	— система керування;

	ШІМ
	— широтно – імпульсна модуляція.


ВСТУП

При виконанні зварювальних робіт у місцях, де ускладнений доступ до електромережі, використовують автономні зварювальні установки (АЗУ). На сьогоднішній день попит на них задовольняється за рахунок імпорту, серед яких найпоширенішими є АЗУ на основі синхронних та асинхронних генераторів (АГ).

Зважаючи на зростаючу конкуренцію в області зварювального обладнання і на захищеність патентами основних відомих схемотехнічних рішень АЗУ, для успішного позиціонування на ринку нової продукції необхідно розробляти нові конструкції АЗУ, які б по техніко-економічних показниках не поступалися закордонним аналогам.

Перспективним є виконання АЗУ на базі асинхронних генераторів із-за їх відомих переваг. Так в діапазоні потужностей 5 – 20 кВт маса АГ в 1.3…1.4 раз менша ніж маса синхронних генераторів такої ж потужності без системи збудження. Керування АГ по статорних колах дозволяє отримати високу якість перехідних процесів а відсутність ковзних контактів на роторі підвищує надійність при використанні в польових умовах [43, 57, 88].

Відомо зварювальний АГ [73] який має обмотку збудження з відпайками для підключення конденсаторної батареї і силову обмотку з випрямлячем до якого підключається зварювальне коло. Асинхронні генератори з конденсаторним збудженням сучасних АЗУ виконують за аналогічними схемами і тому мають однакові недоліки з [73], до яких відносять: ускладнення схеми статорної обмотки, використання додаткових пристроїв (зварювальні випрямлячі, трансформатори, тощо); неможливість роботи при змінній частоті обертання і формування зварювальних характеристик довільної форми, що важливо при побудові зварювальних мультисистем. Питанням дослідження зварювальних АГ з конденсаторним збудженням присвячені роботи вчених М.І. Богатирьова, Б.І. Жидкова, С.І. Кіциса, Д.М. Паутова, А.-З.Р. Джендубаєва та ін. Більш перспективними є асинхронні генераторі з вентильним збудженням (ВЗ). Значний внесок у створення основ теорії АГ з ВЗ внесли роботи провідних вчених М.Л. Костирева, В.Я. Лісника, А.І. Ліщенка, Л.І. Мазуренка, А.І. Скороспешкіна, G.H. Studtmann, D.J. Gritter та ін., що дозволило вирішити задачі, пов'язані з дослідженням і розробкою таких генераторів. Відома багатопостова АЗУ на основі АГ з ВЗ [50], у якій використовуються два перетворювачі: один для забезпечення генератора необхідною реактивною потужністю, а інший для формування зварювальних характеристик. Варто зазначити, що такі системи на основі АГ з ВЗ можуть працювати при змінній частоті обертання і формувати зовнішні характеристики довільної форми. Їх недоліком є наявність великої кількості напівпровідникових елементів.

Тому актуальною задачею є створення автономних зварювальних АГ з ВЗ, в яких використовується тільки один перетворювач (зменшується кількість напівпровідникових елементів), що забезпечує генератор необхідною реактивною потужністю і водночас формує відповідні зовнішні характеристики для зварювання. В літературі відомості про такі генератори відсутні.

Для дослідження таких зварювальних АГ з ВЗ необхідно розробити ефективні математичні моделі, методики розрахунку робочих характеристик, сформувати підходи до керування, щоб забезпечити необхідні для зварювання статичні і динамічні показники.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідні роботи за темою дисертації здійснювалися в Інституті електродинаміки НАН України в процесі виконання планів НДР: "Розробити основи теорії, принципи побудови та провести комплексне дослідження багатофункціональних енергоефективних асинхронних генераторів з вентильно-ємнісним збудженням і мікропроцесорним керуванням для автономних зварювальних мультисистем" (шифр "АСИНГЕН–2", № ДР 0107U002515), де здобувач розвинув основи теорії генераторів з вентильним збудженням і провів дослідження зварювальних АГ з ВЗ.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці, створенні та дослідженні асинхронного генератора з вентильним збудженням для автономної зварювальної установки з використанням запропонованих математичних моделей, методів розрахунку і технічних рішень. 

Для досягнення визначеної мети необхідно розв'язати наступні задачі:

- провести аналіз робіт, пов‘язаних з розробкою і дослідженням автономних асинхронних зварювальних генераторів;

- розробити ефективні математичні моделі, алгоритми і програми розрахунку електромагнітних процесів автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням;

- створити методику розрахунку робочих характеристик  автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням на основі схеми заміщення;

- визначити умови стійкої роботи генератора в режимі вентильного самозбудження в моменти короткого замикання зварювального кола;

- встановити ефективні закони керування автономним зварювальним асинхронним генератором з вентильним збудженням;

- дослідити особливості роботи зварювального генератора в квазісталих і перехідних режимах;

- розробити і створити експериментальний зразок автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням і провести його дослідження.

Об'єктом дослідження є процеси електромеханічного перетворення енергії в автономних зварювальних асинхронних генераторах з ВЗ.

Предметом дослідження є автономні зварювальні асинхронні генератори з вентильним збудженням.

Методи дослідження. Розробка математичних моделей АГ з ВЗ проведена з використанням методів миттєвих значень, еквівалентних схем заміщення, припасування, числового інтегрування методом Розенброка, безперервної апроксимації вентильного перетворювача по першій гармоніці, розкладання періодичних сигналів в ряд Фур'є, розкладання в ряд Тейлора. Рівняння корегуючих ланок системи керування (СК) генератора отримано з використанням методу корекції ЛАХ шляхом налаштування на модульний оптимум. Для дослідження електромагнітних процесів застосовано методи математичного моделювання та фізичного експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше науково обґрунтовано можливість створення автономних зварювальних асинхронних генераторів з вентильним збудженням при використанні запропонованих підходів для забезпечення роботи генератора в області самозбудження та формування зовнішніх зварювальних характеристик заданої форми відповідно при регулюванні еквівалентного опору кола постійного струму і ковзання в функції напруги або струму зварювання.
2. Розвинуто теорію асинхронних генераторів з вентильним збудженням в напрямку режимів роботи із зовнішніми характеристиками, придатними для електрозварювання, при використанні вентильного перетворювача системи збудження одночасно як формувача характеристик:

- вперше встановлено характер протікання електромагнітних процесів та зміни робочих характеристик зварювального АГ з ВЗ при керуванні вентильним перетворювачем по алгоритму векторної ШІМ (широтно-імпульсної модуляції), що створює умови для проектування таких зварювальних машино-вентильних систем;

- вперше отримано аналітичну залежність мінімального опору кола постійного струму і ковзання АГ від параметрів системи, що дозволило уточнити область існування вентильного самозбудження та виділити дійсну зону робочих режимів генератора.

3. Вперше створено математичну модель автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням, яка включає сумісні диференціальні рівняння генератора і перетворювача системи збудження для кожної із восьми схем заміщення, утворених фазами машини і вітками перетворювача, на періоді вихідної змінної напруги відповідно методу припасування, а також рівняння, що відображають вплив перетворювача на ковзання та зовнішні характеристики генератора, активних опорів у колі зварювання на стійкість самозбудження.

4. Вперше отримано лінеаризовану модель АГ з ВЗ з навантаженням кола постійного струму при частотному керуванні, на основі якої визначено передаточну функцію генератора, що дозволило встановити закони керування вихідними напругою та струмом при зварюванні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

- виконано порівняльний аналіз зварювальних автономних генераторів. За результатом аналізу запропоновано схемне рішення автономного зварювального АГ з ВЗ, що відрізняється від відомих зменшенням кількості функціональних вузлів, дозволяє формувати зовнішні характеристики довільної форми і може працювати з змінною частотою обертання, при цьому перетворювача формує зварювальні характеристики і забезпечує генератор реактивною потужністю;

- визначено робочу область зварювального АГ з ВЗ і встановлено, що для стійкої роботи генератора в режимі вентильного самозбудження в моменти короткого замикання необхідно, щоб опір кола постійного струму був вищим мінімального значення;

- розроблено методику синтезу законів керування АГ з ВЗ, що дозволяє отримати бажані динамічні характеристики перехідних процесів при роботі генератора;

- розроблені моделі, методики розрахунку, алгоритми, програми дозволяють проводити розрахунок статичних і динамічних характеристик зварювальних АГ на стадії проектування.

Одержані в роботі результати в подальшому можуть бути використані проектними організаціями при створенні автономних зварювальних установок на основі АГ з ВЗ.

Проведені в ході виконання дисертаційної роботи дослідження є складовою частиною робіт, що проводяться в Інституті електродинаміки НАН України. Результати дисертаційної роботи використовуються в учбовому процесі кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Національного технічного університету України "КПІ", м. Київ. Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій при будівництві трубопроводів "Нафтогазбудізоляція" (м. Київ) має намір взяти участь у роботах по створенню однопостових АЗУ на основі АГ з ВЗ, забезпечити їх випробування та впровадження, що підтверджується протоколом технічної наради.

Особистий внесок здобувача. Наукові і практичні результати, викладені в дисертації, одержані здобувачем особисто. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто автору належить:

в [59] – розробка математичних моделей зварювального АГ з ВЗ з урахуванням зворотних зв'язків, проведення розрахункових і експериментальних досліджень; в [60] – розробка структурної схеми зварювального АГ з ВЗ і способу підтримання вентильного самозбудження при короткому замиканні, експериментальне дослідження зовнішніх характеристик; в [61] – встановлення аналітичної залежності між параметрами машини і мінімальним опором кола постійного струму та граничним ковзанням, визначення робочої області зварювального АГ з ВЗ; в [62] – розробка математичної моделі автономного АГ з ВЗ; в [63] – створення математичної моделі АГ з ВЗ на основі методу припасовування; в [65] – розробка методів моделювання АГ з ВЗ для різних алгоритмів перемикання силових ключів ВП; в [66] — лінеаризація системи диференціальних рівнянь і виведення передаточної функції АГ з ВЗ; в [67] – визначення виразу, що пов'язує навантаження кола постійного струму з ковзанням в машині; в [75] – розробка способу керування АГ з ВЗ.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних конференціях "Проблеми енергозбереження в агропромисловій та природоохоронній сферах" (Київ,  2010 р.); "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (Кременчук, 2011р.); "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика" (Крим, 2010 і 2012 р.р.).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових праць, з них 7 статей у фахових наукових виданнях, 1 – у збірнику наукової конференції, 1 – патент України на корисну модель.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання створення автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням. При цьому отримано важливі наукові і практичні результати.

1. Аналіз літературних даних показав, що для зниження вартості і покращення масогабаритних показників автономні зварювальні установки доцільно виконувати на основі асинхронних генераторів . Однак відомі зварювальні агрегати на базі асинхронних генераторів з ємнісним збудженням мають складну конструкцію і не можуть працювати при змінній частоті обертання. У зв'язку з цим актуальним є створення зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням, у якому вентильний перетворювач забезпечує генератор необхідною реактивною потужністю і водночас формує зовнішні характеристики довільної форми, а також підтримує роботу при змінній частоті обертання.

2. Вперше розроблено математичну модель для досліджень автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням, в якій враховується система керування із зворотними зв'язками і блок зміни параметрів кола навантаження. Модель базується на миттєвих схемах заміщення, утворених обмотками генератора, вітками перетворювача і навантаженням та не потребує інформації про стан напівпровідникових елементів на кожному кроці розв’язку системи диференціальних рівнянь. Це дозволило моделювати усталені і перехідні процеси генератора при однократному і багатократному перемиканні напівпровідникових елементів вентильного перетворювача при формуванні зовнішніх характеристик довільної форми. При цьому досягається висока точність розрахунку (відхилення від експериментальних даних розрахункових фазних струмів і напруг у квазісталих режимах не перевищує 9%, а фазового зсуву між першими гармоніками цих величин не більше 2.23 електричних градусів).

3. Отримав подальшого розвитку метод схем заміщення, що дозволило встановити залежність мінімального опору навантаження від параметрів машини і визначити умови стійкої роботи генератора при короткому замиканні зварювального кола за рахунок уточнення робочої області генератора.

4. На основі Г – подібної схеми заміщення асинхронної машини створено методику та алгоритм розрахунку робочих характеристик генератора, що враховують насичення в генераторі та втрати в вентильному перетворювачі. При цьому відхилення від експериментальних даних розрахункових перших гармонік фазного струму становлять 3.9 % і 13%, фазної напруги ‑ 0.88 % і 3.2% відповідно для генераторів з однократним і багатократним перемиканням напівпровідникових ключів. Отримано вираз, що визначає у скільки разів необхідно змінити кількість витків обмотки статора серійної машини для її ефективного використання при зварюванні. 

5. Вперше отримано лінеаризовану математичну модель асинхронного генератора з вентильним збудженням при частотному керуванні. Це дозволило отримати передаточні функції генератора по струму і напрузі навантаження кола постійного струму, обґрунтувати необхідність введення коректуючих ланок та визначити їх параметри. 

6. Запропоновано спосіб примусового регулювання ковзання шляхом впливу на частоту вентильного перетворювача системи збудження, що забезпечує формування зовнішніх характеристик заданої форми.

7. Досліджено миттєві значення струмів і напруг генератора в квазіусталених режимах роботи. Встановлено, що при керуванні вентильним перетворювачем системи збудження по алгоритму векторної ШІМ в порівнянні з алгоритмом однократного перемикання збільшується ККД генератора та покращується форма фазного струму і випрямленої напруги (для досліджуваного генератора ККД зростає на 5-7 %, зменшується частка вищих гармонік в кривій фазного струму в 17 раз, максимальне значення фазного струму ‑ в 1.7 раз, а коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги ‑ в 20 раз).

8. З використанням методів математичного і фізичного моделювання проведено дослідження роботи генератора в перехідних режимах і підтверджено стійкість законів керування. Показано, що тривалість перехідних процесів при зміні навантаження не перевищує 0.23 с, максимальне перерегулювання становить 15.8%, а струм статора в 1.7 раз перевищує номінальне значення. Це дозволило вибрати елементну базу вентильного перетворювача системи збудження.

9. Дослідження експериментального зразка зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням підтвердили ефективність його використання для зварювання. Експериментально доведено, що запалювання дуги у 82 % випадків відбувається без короткого замикання дугового проміжку. Підтверджено, що для регулювання еквівалентного опору кола навантаження при коротких замиканнях можна використовувати блок, який складається із паралельно з'єднаних активного опору і транзисторного ключа. Встановлено закон керування цим блоком. Показано, що в залежності від струму зварювання та опору транзисторного ключа в відкритому стані, втрати в цьому блоці становлять 2 – 4 %  від потужності навантаження.

10. Результати досліджень впроваджені в учбовому процесі кафедри  електромеханічного обладнання енергоємних виробництв НТУУ "КПІ". "ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція" м. Київ має намір використовувати результати дисертаційної роботи при розробці автономних зварювальних установок з приводом від валу відбору потужності трактора.

11. Подальше використання результатів роботи рекомендовано при проектуванні асинхронних генераторів з ВЗ для автономних зварювальних енергоустановок із постійною і змінною частотою обертання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ahmed T. Advanced control of PWM converter with variable-speed induction generator / T. Ahmed, K. Nishida, M. Nakaoka // IEEE transactions on industry applications. — 2006. — Vol. 42, № 4. — P. 934—945.

2. Atmel AVR49: AC induction motor control using the constant V/f principle and a space-vector PWM algorithm [Electronic Resource]. — Mode of access: URL: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7546.pdf.

3. Bansal R. C. Three-phase self – excited induction generators: an overview / R. C. Bansal // IEEE transactions on energy conversion. — 2005. — Vol. 20, № 2. — P. 292—299.

4. Boys J. T. A low-cost AC generating system suitable for use with small hydro plants / J. T Boys, J .M. Elder, M. K. Forster, J. L. Woodward // Trans. of New-Zeland Institution of Engineers. — 1981. — Vol. 8.—№ 3.— P. 75—78.

5. Capocchi L. A BFS-DEVS approach for induction generator non traditional modeling / L. Capocchi, D. Federici, P. - A. Bisgambiglia, H. Henao, G. A. Capolino // Proceedings of the international symposium on environment, identities & mediterranean area (ISEIM’2006), July 10 — 13, 2006. — P. 240—245.

6. Godoy M. S. Induction generator for small wind energy systems / M. S. Godoy, S. Chakraborty, R. Wood // IEEE power electronics society newsletter. — 2006. Vol.3. — P. 19—23.

7. Jayaramaiah G. V. Novel voltage controller for stand-alone induction generator using PWM-VSI / G. V. Jayaramaiah, B. G. Fernandes // Proceedings of the IEEE 41st IAS annual meeting conference, october, 2006. — Tampa, USA, P. 204—208.

8. Jayaramaiah G. V. Voltage controller for stand-alone induction generator using instantaneous power control / G. V. Jayaramaiah, B. G. Fernandes // Proceedings of the first international conference on power electronics systems and applications, 9 — 11 november. 2004, P. 102—106.
9. Krause Paul C. Analysis of electric machinery and drive systems / Paul C. Krause, O. Wasynczuk, Scott D. Sudhoff. ‑ New York : Wiley Interscience, 2002. — 613 p.
10. Kuperman A. A capacitor emulating solid-state voltage regulator for autonomous induction generators / A. Kuperman, R. Rabinovici // In proc. of ACEMP'04, Istanbul, Turkey, 2004.

11. Luiz A.C. Wind driven self-excited  induction generator with voltage and frequency regulated by a reduced rating voltage source inverter / Luiz A. C. Lopes, Rogério G. Almeida // IEEE transaction on energy conversion. — 2006. — Vol. 21, № 2. — P. 297—304.

12. Muljadi E. Investigation of self excited induction generator for wind turbine applications / E. Muljadi, C. P. Butterfield, J. Sallan, M. Sanz // IEEE industry application society annual meeting, 3-7 october, 1999. / Phoenix, Arizona. — Vol. 4. — P. 509—516.

13. Muljadi E. Series compensated PWM inverter with battery supply applied to an isolated induction generator / Eduard Muljadi, A. Lipo Thomas // IEEE transactions on industry applications. — 1994. — Vol. 30, № 4. — P. 1073—1082.

14. Nunes M. V. A. New mathematical models to represent variable speed wind generation systems in transient stability studies / M. V. A. Nunes, J. P. A. Vieira, U. H. Bezerra, J. A.P. Lopes // 15th power systems computation conference, 22-26 august, 2005. / Liege. — Vol. 24. — P. 1—7.

15. Sampayo P. O generator de inducao em alternativa so alternator sincrono nas mini centricais hidricas // Electricidade. — 1988. — Vol.32, № 244. — P. 153 —165.

16. Wahba M. A. A new method for voltage and frequency control of stand-alone self-excited induction generator using PWM converter with variable DC link voltage / M. A. Wahba, H. A. Yousef, O. A. Sebakhy //  American control conference, june 11 — 13, 2008. — P. 2486—2491.

17. А. с. 1013160A1 СССР, МКИ3 В 23 К 9/00. Источник питания сварочной дуги / Н. И. Богатырев, М. И. Богатырев, Б. И. Жидков, В. В. Терехин (СССР) . — № 3380362/25-27 ; заявл. 14.01.82 ; опубл. 23.04.83. Бюл. № 15.

18. А. с. 1299726А1 СССР, МКИ4 В 23 К 9/00. Источник питания сварочной дуги / Богатырев Н. И., Богатырев М. И., Бойко Ю. П., Жидков Б. И., Хозин Ю. А (СССР) . — № 3978322/25-27 ; заявл. 20.11.85 ; опубл. 30.03.1987, Бюл. № 12.

19. А. с. 1577069A1 СССР, МКИ5 Н 02 Р 9/44. Генераторный источник электроэнергии / В. Н. Волгин, П. Ю. Грачев, И. И.Токарь, А. С. Тупиков (СССР) . — № 4366212/24-07 ; заявл. 18.01.88 ; опубл. 07.07.90. Бюл. № 25. 

20. А. с. 1798863A1 СССР, МКИ5 Н 02 К 17/00. Асинхронный сварочный генератор / П. И. Кострзускас, В.-Ю. А. Жалис, А. К. Кулакаускас, Л. П. Лемежонене, С. Ю. Маразас, С. А. Диржис, А. И. Лаужадис, А. В. Паштукас (СССР) . — № 4845636/07 ; заявл. 23.04.90 ; опубл. 28.02.93. Бюл. № 8.

21. А. с. 727363 СССР, МКИ3 В 23 К 9/00. Источник питания сварочной дуги / Богатырев Н. И., Горохов Л. Н., Жидков Б. И (СССР) . — № 2645325/25-27 ; заявл. 17.07.78 ; опубл. 15.04.80, Бюл. № 14.

22. Акулов А. И. Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки / Акулов А. И., Алехин В. П., Ермаков С. И. — М.: Машиностроение, 2003. — 560 с.

23. Александров А. Г. Эксплуатация сварочного оборудования: Справочник рабочего / Александров А. Г., Заруба И. И., Пиньковский  И. В. — К.: Будівельник, 1990. — 223 с.

24. Архангельский Н. Л. Тензорная методология в теории электропривода переменного тока / Н. Л. Архангельский, Б. С. Курнышев, С. К. Лебедев, А. А. Фильченков // Электромеханика. — 1993. — № 1. — С. 66—74.

25. Богатырев Н. И. Автономный сварочный агрегат с асинхронным генератором тока повышенной частоты / Н. И. Богатырев, Б. И. Жидков, Ю. С. Огарь // Автоматическая сварка. — 1988. — № 1. — С. 44—47.

26. Волгин В. Н. Динамические режимы работы автономных асинхронных вентильных генераторов : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Электрические машины" / В. Н. Волгин. — Свердловск, 1985. — 20 с.

27. Вольдек А. И. Электрические машины / Вольдек А. И. — Л.: Энергия, 1974. — 782 с.

28. Геворкян В. Г. Основы сварочного дела : [учебник для строит. спец. техникумов. — 4-е изд., перераб. и доп.] / Геворкян В.Г. — М. : Высш. шк., 1985. — 168 с.

29. Гуменюк І. В. Технологія електродугового зварювання: [підручник] / Гуменюк І. В., Іваськів О. В., Гуменюк  О.В. — К.: Грамота, 2006. — 512 с.

30. Дудышев В. Д. Исследование и разработка многофункциональных асинхронных вентильных генераторов с короткозамкнутым ротором для автономных объектов : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Электрические машины" / В. Д. Дудышев. — Ленинград, 1977. — 21 с.

31. Ежов В. Д. Об одной возможности вентильного возбуждения асинхронных генераторов / В. Д. Ежов // Изв. вузов. Энергетика. — 1986. — №1. — С. 20—22.

32. Заруба И. И. Асинхронные сварочные генераторы / И. И. Заруба, В. В. Андреев, Г. Н. Москвич // Сварочное производство. — 2002. — №2. — С. 43—44.

33. Иваненко В. Н. Самовозбуждение асинхронного генератора при работе со статическим преобразователем частоты в электропередачи магистрального тепловоза / В. Н. Иваненко, Е. Т. Минаев, А. П. Пимонов, С. И. Рогачев // Электротехника. — 1982. — №5. — С. 22—26.

34. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины: [учебник для вузов] / Иванов-Смоленский А. В. — М.: Энергия, 1980. — 928 с.

35. Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств: ГОСТ 25616-83. — [Введен 1983-01-28]. — М.:  Издательство стандартов, 1983. — 18 с.

36. Качество электрической энергии. Термины и определения: ГОСТ 23875-88. — [введен 01.07.1989]. — М.: Стандартинформ, 2008. — 13 с. 

37. Ковач К. Переходные процессы в машинах переменного тока / Ковач К. — М. — Л.: Госэнергоиздат, 1963. — 744 с.

38. Колчанов Л. А. Сварочное производство : [учебное пособие] / Колчанов Л. А. — Ростов на Дону : Феникс, 2002. — 512 с.

39. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин: [учеб. для вузов] / Копылов И. П. — М.: Висш. шк., 2001. — 327 с.

40. Копылов И. П. Электрические машины / Копылов И.П. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 360 с.

41. Костенко М. П. Электрические машины. Ч. 2 / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. — М.— Л.: Энергия, 1965. — 704 с.

42. Костырев М. Л. Автоматическое формирование уравнений состояния неявнополюсных электрических машин с вентильными преобразователями / М. Л. Костырев, В. М. Кияев // Изв. вузов. Электромеханика. — 1980. — № 11. — С. 25—28.

43. Костырев М. Л. Автономные асинхронные генераторы с вентильным возбуждением / М. Л. Костырев, А. И. Скороспешкин. — М.: Энергоаттомиздат, 1993. — 160 с.

44. Костырев М. Л. Асинхронные генераторы в составе микрогидроэлектростанций / М. Л. Костырев, А. Н. Штанов, Н. В. Мотовилов, А. С. Тупиков, С. С. Желоховцев // Электротехника. — 1991. — №4. — С. 18—22.

45. Костырев М. Л. Возбуждение асинхронного вентильного генератора от автономного инвертора напряжения с широтно-импульсным регулированием / М. Л. Костырев, В. Д. Ежов, А. А. Дружков // Машинно - вентильные системы. — Куйбышев: КПтИ, 1981. — С. 7—13.

46. Костырев М. Л. Математические модели асинхронных генераторов с вентильным возбуждением / М. Л. Костырев // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1981. — № 2. — С. 82—90.

47. Костырев М. Л. Математическое моделирование асинхронного генератора с тиристорным регулированием / М. Л. Костырев, А. Н. Штанов // Электричество. — 1992. — № 2. — С. 45—48.

48. Костырев М. Л. Перспективы применения асинхронных вентильных стартер - генераторов с короткозамкнутым ротором в автономных системах электроснабжения / М. Л. Костырев, А. И. Скороспешкин, В. Д. Дудышев // Электротехника. — 1980. — № 2. — С. 40—44.

49. Крон Г. Применение тензорного анализа в электротехнике / Крон Габриель. — М. — Л.: Госэнергоиздат, 1955. — 275 с.

50. Лесник В.А. Многопостовые источники питания сварочной дуги на основе асинхронных генераторов / В. А. Лесник, Л. И. Мазуренко // Техн. електродинаміка. — Темат. вип. "Проблеми сучасної електротехніки. Ч.2". — 2000. — С. 76—81.

51. Лищенко А. И. Асинхронный вентильный генератор с многофункциональным транзисторным преобразователем / А. И. Лищенко. В. А. Лесник, Л. И. Мазуренко. — Ин-т электродинамики ; К., 1988. — 20с. — (Препринт / НАН Украины, Ин-т электродинамики).

52. Лищенко А. И. Методика расчета рабочих характеристик асинхронного генератора с вентильным возбуждением по схемам замещения / А. И. Лищенко, Л. И. Мазуренко // Техническая электродинамика. — 1997. — № 6. — С. 31—36.

53. Лищенко А. И. Перспективы применения вентильных систем возбуждения автономных асинхронных генераторов / А. И. Лищенко, Л. И. Мазуренко // Нетрадиционные электромеханические преобразователи с компьютерным управлением : Тез. докл. — Севастополь, 1992. — С. 30—31.

54. Мазуренко Л. И. Анализ методов математического моделирования асинхронных генераторов с вентильным возбуждением / Мазуренко Л. И. // Регулируемые асинхронные двигатели.— Ин-т электродинамики НАН Украины. — 1988. — С. 91—97.

55. Мазуренко Л. И. Асинхронные генераторы для автономных энергоустановок / Л. И. Мазуренко, В. А. Лесник // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. — 2004. — №2(8). — С. 113—116.

56. Мазуренко Л. И. Асинхронные генераторы с вентильно-емкостным возбуждением для автономных энергоустановок: дисс. … доктора техн. наук : 05.09.01 / Мазуренко Леонид Иванович. — К., 2001.— 421 с.

57. Мазуренко Л. И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением для автономных энергоустановок / Л. И. Мазуренко, А. И. Лищенко. — К.: Наукова думка, 2011. — 270 с.

58. Мазуренко Л. І. Автономні асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок. Стан і перспективи / Л. І. Мазуренко // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. — 2007. — №1(16). — С. 97—101.

59. Мазуренко Л. І. Асинхронний вентильний генератор в якості керованого джерела струму / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко // Вісник НТУ”ХПІ”. — 2010. — №28. — С. 66—67.

60. Мазуренко Л. І. Асинхронний генератор з вентильним збудженням як джерело живлення зварювальної дуги / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко // Техн. електродинаміка. — 2010. — № 6. — С. 35—39.

61. Мазуренко Л. І. Дослідження статичних характеристик автономного асинхронного зварювального генератора з вентильним збудженням по Г-подібній заступній схемі / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура // Техн. електродинаміка. — 2012. — № 2. — С. 75—77.

62. Мазуренко Л. І. Електромеханотронний перетворювач енергії автономних енергоустановок постійного струму / Л. І. Мазуренко, О. В. Джура, В. І. Романенко // Проблеми енергозбереження в агропромисловій та природоохоронній сферах : Мат. міжнар. наук. – техн. конф., 14-15 жовтня 2010, Київ. — С. 53—59.

63. Мазуренко Л. І. Математична модель асинхронного генератора з вентильним збудженням з використанням метода припасовування / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко // Техн. електродинаміка. — 2010. — №4. — С. 19—24.

64. Мазуренко Л. І. Математична модель і алгоритм керування асинхронного зварювального генератора / Л. І. Мазуренко, В. Я. Лісник, Л. М. Диннік, О. В. Джура // Техн. електродинаміка. — 2008. —№2. — С. 22—26.

65. Мазуренко Л. І. Моделювання автономних асинхронних генераторів з вентильним збудженням при різних алгоритмах перемикання силових ключів / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. — Кременчук: КрНУ, 2011. — Вип. 3/2011(15). — С. 115—118.

66. Мазуренко Л. І. Передаточна функція автономного асинхронного генератора з вентильним збудженням / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. — 2012. — № 3. — С. 412—415.

67. Мазуренко Л. І. Розрахунок робочих характеристик автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням по схемі заміщення / Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура // Праці Інституту електродинаміки НАН України. — 2011. — Вип.28. — С. 64—70.

68. Мотовилов Н. В. Вопросы проектирования асинхронных вентильных стартер - генераторов для автономных систем электроснабжения / Н. В. Мотовилов, М. Л. Костырев, А. А. Дружков // Автоматизация технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства : Тез. докл. межотрасл. науч.-техн. конф. — Тольятти, 1977. — С. 174—176.

69. Мотовилов Н. В. Разработка и исследование систем вентильного возбуждения асинхронных генераторов с короткозамкнутым ротором: дисс. … канд. техн. наук: 05.09.01 / Николай Васильевич Мотовилов. — Куйбышев, 1980. — 179 с.

70. Панов А. Н. Методика исследования электромагнитных процессов в асинхронном генераторе при возбуждении от преобразователя частоты / А. Н. Панов // Тр. Моск. ин-та инж. ж.-д. тр.-та. — 1977. — Вып. 574. — С. 57—65.

71. Пат. 2211519C2 Российская Федерация, МПК7 Н 02 К 17/00. Асинхронный сварочный генератор / Джендубаев А.-З. Р. — № 2001124752/9 ; заявл. 11.09.2001 ; опубл. 27.08.2003.

72. Пат. 2356709C1 Российская Федерация, МПК В 23 К 9/10 (2006.01). Источник питания сварочной дуги / Н. И. Богатырев, Н. С. Баракин, О. В. Вронский, Е. А. Власенко, А. О. Григораш. — № 2007142899/02 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 23.04.83. Бюл. № 15.

73. Пат. 237406 ГДР, Int.cl4 Н 02 К 47/10. Brushless welding generator / E.Juelke, Ju. Dassel.; VEB Mansfeld Kominat W Pieck. — 11.12.86.

74. Пат. 2392098C1 Российская Федерация, МПК(2006.01) B 23 K 9/00. Асинхронный сварочной генератор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной дуговой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками / Кицис С. И., Паутов П. Д. — № 2008147534/02 ; заявл. 01.12.2008 ; опубл. 20.06.2010, Бюл. №17.

75. Пат. 51704 Україна, МПК(2009) Н 02 Р 9/00. Спосіб керування автономним асинхронним генератором з короткозамкненим ротором / Мазуренко Л. І., Романенко В. І. — №200101675 ; заявл. 17.02.2010 ; опубл. 26.07.2010. — Бюл. № 14.

76. Паутов Д. Н. Анализ схем сварочных генераторов на базе асинхронной машины с конденсаторным возбуждением / Д. Н. Паутов // Вестник кибернетики. — 2006. — №5. — С. 34—39.

77. Плахтына Е. Г. Математическое моделирование электромашинно-вентильных систем / Е. Г. Плахтына. — Львов: Выща шк., 1986. — 164 с.

78. Полищук А. Проблема выбора ключевых транзисторов для преобразователей с жестким переключением / Полищук А. // Силовая электроника. — 2004. — №2. — С. 22—25.

79. Попович М. Г. Теорія електропривода: [підручник] / Попович М. Г., Борисюк М. Г., Гаврилюк В. А. — К.: Вища шк., 1993. — 494 с.
80. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок : НПАОП 40.1-1.32-01. — К.: Укрархбудінформ, 2001. — 117 с.
81. Пронин М. В. Моделирование систем с асинхронными машинами и транзисторными преобразователями с учетом потерь энергии / М. В. Пронин, А. Г. Воронцов, В. В. Терещенков // Изв. вузов. Электромеханика. — 2008. — № 3. — С. 33—38.

82. Розробити основи теорії, принципи побудови, провести комплексне дослідження багатофункціональних енергоефективних асинхронних генераторів з вентильно-ємнісним збудженням і мікропроцесорним керуванням для автономних зварювальних мультисистем( Асинген — 2): Звіт про НДР (Заключний) / Інститут електродинаміки НАН України, №ДРО10740022515. К., 2010. — 316 с.

83. Семенов Б. Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов / Семенов Б. Ю. — М.: Солон, 2001. — 410 с.

84. Сипайлов Г. А. Математическое моделирование электрических машин / Г. А. Сипайлов, А.В. Лоос. — М.: Высш. шк., 1980. — 176 с.

85. Сипайлов Г. А. Электрические машины (спец. курс) / Г. А. Сипайлов, Е. В. Кононенко, К. А. Хорьков. — М.: Высш.шк., 1987. — 287 с.

86. Степанов А. Д. Электромагнитные процессы при работе асинхронного генератора с вентильным преобразователем в тяговых и промышленных электроприводах / А. Д. Степанов, М. Г. Колобов, А. В. Прокопович, В. Г. Грапонов // Электричество. — 1987. — №1. — С. 36—40.

87. Торопцев Н. Д. Авиационные асинхронные генераторы / Торопцев Н. Д. — М.: Транспорт, 1971. — 204 с.
88. Торопцев Н. Д. Асинхронные генераторы для автономных электроэнергетических установок / Н. Д. Торопцев. — М. НТФ "Энергопрогресс", 2004. — 88 с.
89. Уайт Д. Электромеханическое преобразование энергии / Д. Уайт, Г. Вудсон; перевод с англ. — М.: Энергия, 1964. — 528 с.

90. Усольцев А. А. Частотное управление асинхронными двигателями: [учеб. пособие] — Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2006. — 94 с. 

91. Фильц Р. В. Математические основы теории электромеханических преобразователей / Фильц Р. В. — К.: Наук. думка, 1979. — 208 с.

92. Фоминых В. П. Электросварка: учебник [для проф.-техн. уч.] / В. П. Фоминых, А. П. Яковлев. — М., Высш. шк., 1976. — 288 с.

93. Чиженко И. М. Основы преобразовательной техники: [учебн. пособие для специальности "Промышленная электроника"] / Чиженко И. М., Руденко В.С., Сенько В.И. — М.: Высш. школа, 1974. — 430 с.

94. Электроприводы и системы с электрическими машинами и полупроводниковыми преобразователями (моделирование, расчет, применение) / [Пронин М. В., Воронцов А. Г., Калачиков П. Н., Емельянов А. П.]. — Санкт-Петербург: Силовые машины, Электросила, 2004. —     252 с.

до друку 15.02.

.




[image: image46.png]










âààâàâ












[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.wmf][image: image52.wmf][image: image53.wmf][image: image54.jpg]


[image: image55.png]


[image: image56.wmf]b

C

å

[image: image57.wmf]t

m

[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.wmf]оп

А

D

[image: image61.wmf]граф

t

[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.emf] 

[image: image67.emf] 

 

[image: image68.emf] 

 

[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.emf] 

[image: image72.emf] 

[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75][image: image76][image: image77.wmf] 

[image: image78.wmf] 

[image: image79.wmf] 

[image: image80.bmp]
















































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.



































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.



































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.



































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.



































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.



































Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.















































2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують








Фінансово-економічна підсистема:





Банки, інноваційні банки;


Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;


Бюджетні і позабюджетні фонди;


Регіональні венчурні фонди;


Страхові фонди;


Бізнес-ангели.






































_1426604138.unknown

_1426604146.unknown

_1426604154.unknown

_1426604158.unknown

_1426604162.unknown

_1426604164.unknown

_1426604166.unknown

_1426604167.unknown

_1426604165.unknown

_1426604163.unknown

_1426604160.unknown

_1426604161.unknown

_1426604159.unknown

_1426604156.unknown

_1426604157.unknown

_1426604155.unknown

_1426604150.unknown

_1426604152.unknown

_1426604153.unknown

_1426604151.unknown

_1426604148.unknown

_1426604149.unknown

_1426604147.unknown

_1426604142.unknown

_1426604144.unknown

_1426604145.unknown

_1426604143.unknown

_1426604140.unknown

_1426604141.unknown

_1426604139.unknown

_1426604130.unknown

_1426604134.unknown

_1426604136.unknown

_1426604137.unknown

_1426604135.unknown

_1426604132.unknown

_1426604133.unknown

_1426604131.unknown

_1426604126.unknown

_1426604128.unknown

_1426604129.unknown

_1426604127.unknown

_1426604124.unknown

_1426604125.unknown

_1426604123.unknown

