## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

На правах рукопису

- Джужа Олег Віталійович

УДК 621.039

РОЗРОБКА ОКИСНЮВАЛЬНИХ ТА МЕМБРАННИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ З ОБ´ЄКТУ «УКРИТТЯ»

21.06.01 - екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Руденко Леонід Іванович

кандидат технічних наук,

зав. лабораторії очищення

неструктурованих рідин

- Київ - 2008

- ЗМІСТ

| ВСТУП………………………………………………………………………. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ З ОБ´ЄКТУ «УКРИТТЯ» ВІД ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА РАДІОНУКЛІДІВ……………………………………………………..... |  | 10 |
| 1.1 | Рідкі радіоактивні відходи (РРВ) з об’єкту «Укриття»………….... | 10 |
| 1.2 | Окиснювальні методи очищення стічних вод від органічних сполук …………………………………………………………….…. | 20 |
| 1.2.1 | Застосування каталітичних систем з пероксидом водню……….... | 21 |
| 1.2.2 | Використання перманганату калію……………………………….... | 27 |
| 1.3 | Мембранні методи очищення стічних вод……………………….... | 30 |
| 1.4 | Видалення урану і важких металів методами комплексоутворення і ультрафільтрації………………..………….. | 40 |
| 1.5 | Властивості динамічних мембран при очищенні від урану і важких металів……………………………………………………..... | 47 |
| РОЗДІЛ 2 ОБ´ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………..….. |  | 52 |
| 2.1 | Об’єкти дослідження………………………………………………... | 52 |
| 2.2 | Методи дослідження……………………………………………….... | 53 |
| 2.2.1 | Дослідження фазового розподілу активності……………………... | 53 |
| 2.3 | Вивчення форм знаходження радіонуклідів…………………….… | 57 |
| 2.4 | Дослідження радіонуклідного складу і активності……………….. | 58 |
| 2.4.1 | Гамма-спектрометричне визначення продуктів ділення…………. | 58 |
| 2.4.2 | Підготовка проб води і осадів твердої фази для радіохімічних досліджень…………………………………………………………... | 58 |
| 2.4.3 | Визначення стронцію 90……………………………………….....… | 59 |
| 2.4.4 | Визначення урану………………………………………………...…. | 60 |
| 2.4.4.1 | Люмінесцентний метод……………………………………………... | 60 |
| 2.4.4.2 | Фотометричний метод…………………………………………..….. | 61 |
| 2.4.5 | Визначення плутонію, америцію і кюрію……………………….… | 62 |
| 2.5 | Біхроматне окиснення…………………………………………..….. | 62 |
| РОЗДІЛ 3 ВИВЧЕННЯ ФАЗОВОГО РОЗПОДІЛУ ТА ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ НА ГРУБОДИСПЕРСНІЙ ТВЕРДІЙ ФАЗІ, КОЛОЇДНИХ ЧАСТИНКАХ І У РОЗЧИНЕНОМУ СТАНІ У РРВ З ОБ'ЄКТУ «УКРИТТЯ»…..……………………………… |  | 64 |
| РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСНОВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОКИСНЮВАЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ РРВ І КУБОВИХ ЗАЛИШКІВ РРВ З ОБ'ЄКТУ «УКРИТТЯ»……...............….. |  | 70 |
| 4.1 | Окиснювальне очищення модельних розчинів і РРВ з використанням пероксиду водню, перманганату калію та зворотнього осмосу і ультрафільтрації…………………………..… | 71 |
| 4.2 | Окиснювальне очищення РРВ перманганатом калію та ультрафільтрацією……………………………………………..….... | 75 |
| 4.3 | Окиснювальне очищення модельних розчинів і РРВ з використанням пероксиду водню, перманганату калію та ультрафільтрації………………………………………………..…... | 78 |
| 4.4 | Окиснювальне очищення кубових залишків РРВ з застосуванням пероксиду водню, перманганату калію та ультрафільтрації……... | 83 |
| РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА МЕТОДУ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ОЛІГОМЕРІВ ТА ПОЛІМЕРІВ З НАСТУПНОЮ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЄЮ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ УРАНУ З РРВ………..... |  | 93 |
| 5.1 | Взаємодія урану з аміновмістним олігоетером при очищенні модельних розчинів і РРВ методом комплексоутворення і ультрафільтрації…………………………………………………..... | 93 |
| 5.2 | Вивчення впливу фізико-хімічних параметрів розчину РРВ при використанні комплексоутворюючих полімерів та умов ультрафільтрації на коефіцієнт затримки урану…………………. | 98 |
| РОЗДІЛ 6 ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИНАМІЧНИХ МЕМБРАН НА ОСНОВІ ГІДРОКСОСПОЛУК ЗАЛІЗА, АЛЮМІНІЮ ТА ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ УРАНУ ТА ІНШИХ РАДІОНУКЛІДІВ…………........................................................................... |  | 105 |
| 6.1 | Напівпроникні динамічні мембрани на основі гідроксосполук заліза та полівінілового спирту при ультрафільтраційному очищенні ґрунтових вод від радіонуклідів……………...……….... | 106 |
| 6.2 | Властивості динамічних мембран на основі гідроксосполук алюмінію та полівінілового спирту при ультрафільтраційному очищенні води від урану………………………………….………. | 111 |
| РОЗДІЛ 7 РОЗРОБКА ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РРВ ТА КУБОВИХ ЗАЛИШКІВ РРВ МЕТОДОМ ОКИСНЕННЯ І УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ…………………………………………..………….. |  | 118 |
| ВИСНОВКИ……………………………………………..………………….. |  | 123 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..…………..… |  | 126 |
| ДОДАТКИ ………………………………………………………..……..….. |  | 143 |

- ВСТУП

Актуальність роботи. Аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) призвела до значного радіоактивного забруднення внутрішніх приміщень об’єкта «Укриття», ґрунтів і ґрунтових вод в епіцентрі цієї катастрофи. Рідкі радіоактивні відходи (РРВ) з даного об’єкта містять великі кількості органічних сполук і трансуранових елементів (ТУЕ), що значно перевищують допустимі норми, і тому вони не можуть перероблятися за штатною технологією ЧАЕС.

В світовій практиці не існує достатнього досвіду очищення РРВ, що утворилися в результаті техногенної ядерної аварії. Досвід реалізації різних технологій поводження з РРВ та багаторічна практика переробки РРВ різних типів показує, що не існує єдиного універсального методу, який дозволив би повною мірою вирішити задачу переробки цих відходів.

Вирішення такої задачі потребує застосування нової комплексної технології поводження з РРВ і кубовими залишками РРВ, що дозволяла б проводити очищення від радіонуклідів, органічних речовин, солей і суспендованих частинок з отриманням на виході очищеної води потрібної якості, формування з вторинних відходів твердих радіоактивних мас, що відповідають вимогам захоронення.

Для забезпечення радіаційної та екологічної безпеки об’єкта «Укриття» необхідно мати достовірні відомості щодо фазового розподілу активності та форм знаходження радіоізотопів цезію, стронцію, урану і трансуранових елементів на грубодисперсній твердій фазі, колоїдних частинках і в розчиненому стані. Такі відомості є важливим джерелом експериментальних даних, які потрібні для визначення поточного рівня безпеки об’єкта й методів вилучення радіонуклідів з РРВ і ґрунтових вод.

Для очищення РРВ та промислових вод від радіонуклідів і важких металів перспективними є застосування реагентних та баромембранних методів - економічно високоефективних і маловідходних технологій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідних робіт ІБОНХ НАН України за темами 2.1.10.38-06 „Фізико-хімічне обґрунтування механізму міграції радіонуклідів з об’єкту „Укриття” та його проммайданчика у ґрунтові води” (№ держреєстрації 0104U000967), ЦНП 27-02 „Наукові засади створення нових композиційних матеріалів для виготовлення антикорозійних покрить та мембранних речовин” Етапу „Наукові засади мембранних методів очистки рідких радіоактивних відходів з об’єкту „Укриття” і ґрунтових вод його проммайданчика” (№ держреєстрації 0102U005106), ЦНП 9.2-07 „Альтернативна сировина нафтохімії: нові продукти та процеси”. Розділ 08 „Альтернативні методи очищення рідких радіоактивних відходів з об’єкту „Укриття” (№ держреєстрації 0107U002551), Комплексній програмі наукових досліджень НАН України „Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини” КП-77 „Розробка мембранних методів очистки рідких радіоактивних відходів з об’єкту „Укриття” та ґрунтових вод його проммайданчика від трансуранових елементів, урану, стронцію та цезію” (№ держреєстрації 0104U009682), КП-05 „Розробка методу комплексоутворення і ультрафільтрації для видалення урану з рідких радіоактивних відходів з об’єкту „Укриття” (№ держреєстрації 0107U008586).

- Мета й задачі дослідження. Мета роботи - комплексні підходи поєднання окиснювальних і мембранних методів очищення РРВ для зменшення вмісту органічних речовин і радіонуклідів.

Задачі дослідження:

- фазовий розподіл і форми знаходження радіоізотопів цезію, стронцію, урану, ТУЕ на грубодисперсній твердій фазі, колоїдних частинках і в розчиненому стані;

- очищення РРВ і кубових залишків РРВ окисненням пероксидом водню, перманганатом калію в поєднанні з мембранними методами;

- видалення урану з РРВ новими функціоналізованими олігомерами і полімерами і ультрафільтрацією;

– властивості динамічних мембран при очищенні від радіонуклідів.

Об'єкт дослідження: фізико-хімічні основи і розробка методів пероксидного та перманганатного окиснення, ультрафільтрація та зворотній осмос, комплексотворення і ультрафільтрація з використанням нових олігомерів, динамічні мембрани.

Предмет дослідження: РРВ та кубові залишки РРВ, ґрунтові води проммайданчика об’єкту «Укриття», модельні розчини.

- Методи дослідження: мікро- та ультрафільтрація – для визначення фазового розподілу активності та форм знаходження радіонуклідів; сучасні методи вимірювання активності проб РРВ за ізотопом 137Cs; екстракційно-хроматографічний метод визначення 90Sr; фотометричний і імпульсний лазерний метод встановлення концентрації урану; - спектрометричне визначення активності плутонію, 241Am і 244Cm; біхроматне окиснення для встановлення кількості органічних сполук; ультрафільтрація і зворотній осмос для очищення РРВ, кубових залишків і модельних розчинів.

- Наукова новизна одержаних результатів. На базі вивчення фазового розподілу та форм знаходження нуклідів виявлено значну питому активність РРВ за рахунок ізотопів плутонію, америцію та кюрію, а також значний вміст урану. В зв’язку з чим для переробки РРВ не може бути використана штатна технологія ЧАЕС.

Запропоновано новий, захищений патентом України, спосіб очищення РРВ від органічних речовин і трансуранових елементів, який включає окиснення пероксидом водню в присутності солей d-перехідних металів 4 періоду з низьким ступенем окиснення при рН 1 – 4 й окиснення перманганатом калію при рН ≥ 12 і процес ультрафільтрації на полімерних або неорганічних мембранах з розміром пор від 0,05 до 0,10 мкм.

Запропоновано застосування комплексотворних полімерів – вперше синтезованого аміновмісного олігоетеру (патент України) та олігоетеру, що містить фосфорнокислі групи, з наступною ультрафільтрацією на полімерній мембрані з розміром пор 0,05 – 0,10 мкм для очищення РРВ від урану. За комплексотворною здатністю по відношенню до урану вказані олігоетери є високоселективними агентами. За своїми властивостями вони знаходиться на рівні добре відомого поліетиленіміна, який широко використовується для виділення йонів полівалентних металів та урану.

Розроблено принципово новий метод ультрафільтраційного очищення модельних розчинів від урану, а також очищення ґрунтових вод від урану, стронцію і цезію з використанням динамічних мембран із гідроксосполук заліза й алюмінію та полівінілового спирту.

- Практичне значення отриманих результатів. Дані з фазового розподілу активності і форм знаходження ізотопів цезію, стронцію, урану та ТУЕ на грубодисперсній твердій фазі, колоїдних частинках і в розчиненому стані у РРВ з об’єкту «Укриття» і у ґрунтових водах його проммайданчика використано як важливе джерело експериментальних даних для визначення поточного рівня безпеки об’єкту «Укриття» і з вивчення радіонуклідного забруднення ґрунтових вод проммайданчика об’єкту та методів їх очищення.

Запропонований новий спосіб окиснення РРВ і кубових залишків РРВ пероксидом водню і перманганатом калію та наступної ультрафільтрації має принципове значення для видалення органічних сполук і трансуранових елементів, а також інших радіонуклідів для вдосконалення технології підготовки відходів для переробки за штатною технологією. Реалізацію розробленого способу запропоновано для впровадження на ЧАЕС.

Розроблений метод комплексотворення з використанням нового аміновмісного олігоетеру і ультрафільтрації може бути використаний для видалення урану з РРВ та при визначенні урану в аналітичній хімії.

Запропоновані динамічні мембрани на основі гідросполук заліза й алюмінію та полівінілового спирту можуть бути використані при ультрафільтраційному очищенні промислових та стічних вод з низьким вмістом урану.

Особистий внесок здобувача. Всі результати, що складають основу дисертації, автор отримав самостійно. Здобувачем разом з науковим керівником було сформульовано напрямки наукової діяльності, оброблено й проаналізовано отримані дані, підготовлено рукописи статей до опублікування. Синтез комплексотворних полімерів проведено у відділі хімії сітчастих полімерів під керівництвом член-кор. НАН України В.В. Шевченка (ІХВС НАН України). Аналіз радіонуклідного складу РРВ та ґрунтових вод здійснювався у відділі радіаційного моніторингу (ІПБ АЕС НАН України). Визначення біхроматного окиснення в РРВ і кубових залишках і фотометричне визначення концентрації урану здійснювалося автором самостійно.

Апробація результатів. Основні результати досліджень доповідались та обговорювались на наукових конференціях: ХХІ та ХХІІ наукових конференціях ІБОНХ НАН України (2006 і 2007 рр., м. Київ); І Всеукраїнській науково-практичній конференції з хімії та хімічної технології студентів, аспірантів та молодих вчених (2006 р., м. Київ); ІV Українсько-Польській науковій конференції „-[SPA]n- Полімери спеціального призначення (2006 р., м. Дніпропетровськ); 4 Міжнародній конференції «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (2007 р., м. Харків); Міжнародній конференції "Мембрані та сорбційні процеси і технології" (2007 р., м. Київ); XV (щорічній) міжнародній науково-технічній конференції «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного басейнов. Утилизация отходов» (2007 р., м. Бердянськ, Україна).

Публікації. Основні результати роботи представлено у 8 статтях у наукових фахових виданнях, двох патентах України та одній заявці на патент України, тезах доповідей 5 наукових конференцій.

Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків, списку використаної літератури (159 найменувань) та додатків. Роботу викладено на 164 сторінках машинописного тексту, включаючи 30 таблиць та 17 рисунків.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено експериментальне дослідження та нове вирішення наукової задачі, що полягає у комплексних підходах поєднання окиснювальних і мембранних методів очищення РРВ для зменшення вмісту органічних речовин і ТУЕ, а також інших радіонуклідів.

2. Отримано дані з фазового розподілу активності і форм знаходження ізотопів цезію, стронцію, урану і ТУЕ на грубодисперсній твердій фазі, колоїдних частинках і в розчиненому стані у РРВ з об’єкта «Укриття». Встановлена наявність в РРВ значних концентрацій урану та великих активностей ТУЕ – плутонію, америцію, кюрію.

Одержані результати є основою для визначення поточного рівня безпеки об’єкту «Укриття» і методів очищення РРВ. Показано, зокрема, що вміст поверхнево-активних речовин, плівкоутворювачів, нафтопродуктів і інших органічних сполук, а також продуктів їх деструкції, питома активність -випромінювачів (ТУЕ і урану) в приміщенні 001/3 об’єкта «Укриття» і в кубових залишках РРВ значно перевищує критерії їх приймання для випарних апаратів ЧАЕС.

3. Запропоновано новий, захищений патентом України, спосіб очищення РРВ від органічних речовин і трансуранових елементів, який включає окиснення пероксидом водню в присутності солей d-перехідних металів 4 періоду з низьким ступенем окиснення при рН 1-4 й окиснення перманганатом калію при рН ≥ 12, а також процес ультрафільтрації на полімерних або неорганічних мембранах з розміром пор від 0,05 до 0,10 мкм.

Розроблено комплексний метод окиснення РРВ і кубових залишків РРВ, який дозволяє значно знизити вміст органічних сполук (ХПК знижується від 2300 – 9500 до 100 – 1800 мгО2/дм3), концентрацію урану від 5 – 12 до 1 мг/дм3 і активність ТУЕ на 97,5 – 99,9 %, що матиме принципове значення для вдосконалення підготовки відходів за штатною технологією ЧАЕС. Реалізацію розробленого окиснювального очищення РРВ запропоновано до впровадження на ЧАЕС.

4. На вперше синтезованих комплексотворних полімерах – аміновмісному олігоетері (АОЕ) і олігоетері з фосфорнокислими групами (ОЕФ) визначено вплив деяких фізико-хімічних параметрів розчину РРВ (рН, співвідношення полімер-уран, йонна сила) та умов ультрафільтрації (тип мембран, розмір пор) на коефіцієнт затримки урану. Визначено оптимальні співвідношення полімер-уран (2 – 4:1) для ефективного видалення урану з використанням АОЕ і ОЕФ при рН розчину 6.

Показано, що достатньо повна затримка йонів урану (97 – 99,9%) відбувається на комплексах урану з АОЕ. Коефіцієнт затримки урану знижується в ряду полімерів: АОЕ ≥ ОЕФ ≥ поліетиленімін. АОЕ та ОЕФ за своїми комплексотворними здатностями по відношенню до урану є високоселективними агентами. За своїми властивостями вказані олігомери знаходяться на рівні добре відомого поліетиленіміну, який широко використовують для виділення йонів полівалентних металів та урану.

Створено метод для видалення урану із РРВ на основі комплексотворення нового аміновмісного олігоетеру й наступної ультрафільтрації (патент України), який може застосовуватися також і при визначенні урану в аналітичній хімії.

5. Вивчено властивості динамічних мембран на основі гідроксосполук заліза й алюмінію, а також полівінілового спирту при ультрафільтраційному очищенні води від урану. Виявлено екстремальна залежність коефіцієнту затримки урану (R) та об’ємного потоку води, що очищується динамічними мембранами від величини рН розчину. Максимальне значення величини R знайдено для гідросполук заліза при рН 2,7 – 2,8, а для гідросполук алюмінію при рН 5,2 – 5,4.

Встановлено принципову можливість ультрафільтраційного очищення ґрунтових вод проммайданчика об’єкта «Укриття» від радіонуклідів з використанням динамічних мембран з гідроксосполук заліза й полівінілового спирту. Найповніше очищення розчинів спостерігається для багатозаряджених йонів урану і стронцію, а найменш повне для однозарядженого йону цезію. Запропонований метод може бути використано для очищення промислових та стічних вод з низьким вмістом урану.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Объект «Укрытие»: 1986-2006 / Ключников А.А., Краснов В.А., Рудько В.М., Щербин В.Н. – Чернобыль: Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины.- 2006.- 168 с.

- Боровой А.А. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» // Атомная энергия.- 2006.- 100, №4.- С.258-267.

- Пазухін Е.М. Лапоподібні паливовміщуючі маси 4 блока Чорнобильської АЕС: фізико-хімічні властивості, сценарій утворення, вплив на навколишнє середовище. Автореф. дис. … докт. техн. наук / МНТЦ «Укриття» НАН України- Чорнобиль, 1999.- 36 с.

- Пазухин Э.М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий образования // Радиохимия.- 1994.- 36, №2.- С.97-142.

- Топливо на верхних отметках разрушенного 4-го блока ЧАЭС. Уточнение сценария образования полихромной керамики / Пазухин Э.М., Лагуненко А.С., Краснов В.А., Билько В.В. // Радиохимия.- 2006.- 48, №5.- С.470-480.

- О механизме формирования жидких радиоактивных отходов в объекте «Укрытие» / Криницын А.П., Корнеев О.Л., Стрихарь О.Л., Щербин В.Н. // Проблеми Чорнобиля.- 2002.- Вип.9.- С.98-104.

- Криницын А.П. Исследование взаимодействия воды с конструкционными и топливосодержащими материалами в помещениях объекта «Укрытие» / Криницын А.П., Симановская И.Я., Стрихарь О.Л. // Радиохимия.- 1998.- 40, №3.- С.279-288.

- Жидкие радиоактивные отходы внутри объекта «Укрытие» / Корнеев А.А., Криницын А.П., Стрихарь О.Л., Щербин В.Н. // Радиохимия.- 2002.- 44, №6.- С.545-552.

- Криницын А.П. Проблема жидких радиоактивных отходов в объекте «Укрытие» / Криницын А.П., Стрихарь О.Л., Щербин В.Н. // Проблеми Чорнобиля.- 2003.- Вип.13.- С.81-87.

- Регламент безопасного обслуживания хранилищ жидких радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС 37/23 – ХЦ.- 2006.

- Андронов О.Б., Стрихарь О.Л. Очистка жидких радиоактивных отходов. Обзор методов и технологий.- Чернобыль, 2001.- 51 с. (Препр. Межотрасл. науч.-техн. центр «Укрытие» НАН Украины; 01-2).

- Андронов О.Б. Очистка локальных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта «Укрытие» от трансурановых элементов / Андронов О.Б., Стрихарь О.Л. // Радиохимия.- 2002.- 44, №6.- С.553-557.

- Адсорбция и пористость /Под ред. М.М. Дубинина, В.В. Серпинского.- М.: Наука, 1976.- 358 с.

- Кузнецов Ю.В., Щебетковский В.Н., Трусов А.Г. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений.- М.: Атомиздат, 1974.- 360 с.

- Мудлер М. Введение в мембранную технологию.- М.: Мир, 1999.- 514 с.

- Жидкостная хроматография / Под ред. З. Дейла, К. Мацека, Я. Янека; Пер. с англ.- М.: Мир, 1978.- 544 с.

- Экстракционная хроматография / Под ред. Т. Браун; Пер. с англ.- М.: Мир, 1978.- 628 с.

- Химия промышленных сточных вод / Под ред. А. Рубина; Пер. с англ.- М.: Химия, 1983.- 360 с.

- Бубнов А.Г. Очистка поверхностных вод от органических соединений в плазме барьерного разряда / Бубнов А.Г., Гриневич В.И., Маслова О.Н. // Ж. прикл. химии.- 2006.- 79, №6.- С.944-950.

- Пискарев И.М. Безэлектродные электрохимичеккие реакции как способ очистки вод от загрязнений // Теор. основы хим. технол.- 2000.- 34, №3.- С.333-337.

- Аристова Н.А. Сравнение окислительных методов очистки сточных вод / Аристова Н.А., Пискарев И.М. // Теор. основы хим. технол.- 2003.- 37, №2.- С.197-201.

- Окислители в технологии водообработки / М.А. Шевченко, П.В. Марченко, П.Н. Таран, В.В. Лизунов - К.: Наукова думка, 1979.- 176 с.

- Шамб У, Сеттерфилд Ч, Вендворс С. Перекись водорода. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. - 578 с.

- Соложенко Е.Г. Применение каталитической системы Н2О2 - Fe2+ (Fe3+) при очистке воды от органических соединений / Соложенко Е.Г., Соболева Н.М., Гончарук В.В. // Химия и технология воды.- 2004.- 26, №3,- С.219-246.

- Сычев А.Я. Соединения железа и механізм гомогенного катали за активации О2, Н2О2 и окисления органических субстратов / Сычев А.Я. Исак В.Г. //Успехи химии. -1995. - 64, №12.- С. 1183 - 1209.

- Сычев А.Я. Исак В.Г. Гомогенный катализ соединениями железа.- Кишинев: Штиинца, 1988.- 216 с.

- Craig W. Jones. Applications of hydrogen peroxide and derivatives.- Cambridge, The Royal Sci. of Chem., 1999.- 286 p.

- Баксендаль Дж. // Катализ: Исследование гомогенных процессов. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957.- С. 96 - 158.

- Долгоплоск Б.А., Тинякова Е.И. Окислительно-восстановительные системы как источники свободных радикалов.- М.: Наука, 1972.- 240 с.

- Окисление ПАВ и снижение цветности сточных вод перекисью водорода присутствии катализатора / Файнгольд З. Л.,Завьялова Е.В., Карпухин Н. Ф., Дгвепадзе Р.В. // Хим.-фарм. журн.- 1984.- №4.- С.356-360.

- Соложенко Е.Г. Окисление пиридинкарбоновых кислот реактивом Фентона / Соложенко Е.Г., Соболева Н.М., Гончарук В.В. // Укр. хим. журн.- 1990. - 56, № 4.- С.439 - 440.

- Пат. 4321143 США, C 02 F 1/72. Treating effluent with peroxide and iron / Klaus G. Wilms, Helmut Waldmann. - № 161526; Заявл. 11.07.1979; Опубл. 20.06.1982.

- А.С. 1203837 СССР, МПК C 02 F 1/30. Способ очистки сточных вод от органических соединений / Подзорова Е.А., Гамбарян И.Я., Аршакуни Р.Г., Касперович А.И., Лорис-Руссо Р.Р., Пашин Ю.А., Упадышев Л.Б..- 3663108/26; Заявл. 27.09.83; Опубл. 15.08.94.

- Клименко Н.А., Тимошенко М.И. Физико-химичекие методы очистки промышленных сточных вод от синтетических поверхностно-активных // Химия и технология.- 1993.- 15, №7-8.- С.534-566.

- Standard porentiales in aques solution. Eds. A.I. Bard, R. Parsons, J. Jorden.- New York: Marcel Dekker, 1985.-

- Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. т.2.- М.: Мир, 2004.- 486 с.

- Терни Т. Механизм реакций окисления-востановления.- М.: Мир, 1968.- 136 с.

- Пат. 20351 А Україна, МПК С 02 F 1/46. Спосіб очищення стічних вод, що містять органічні сполуки складного складу / Першина К.Д., Грошенко М.О., Сурова Н.А., Костик С.В..- №94117780; Заявл. 30.11.94; Опубл. 27.02.98, Бюл. №1

- Пат. 1562327 СССР, кл. С 02 F 1/52, 1/72. Способ очистки сточных вод от поверностно-активных веществ // Жаворонков В.И., Бурсова С.Н., Моисеева Р.Ф., Куликова А.В., Харин И.К., Савина Л.А..- Заявл. 12.04.88; Опубл. 07.05.90 – Бюл. №17.

- Окислительно-сорбционная очистка кубовых остатков Ленинградской АЭС от радионуклидов / Савкин А.Е., Моренова А.Г., Захарова Е.В., Родыгина Н.И. // Радиохимия.- 2003.- 45, № 4.- С. 363 – 365.

- Beneficial combination of wet oxidation, membrane separation and biodegradation processes for treatment of polymer processing wastewaters / Dionissios M., Hellenbrand R., Livingston A.G., Metcalfe I.S. // Can. J. Chem. Eng.- 2000.- 78, № 2.- р.418-422.

- Lopez A. Modeling the performance of an innovative membrane-based reactor. Abatement of azo dye (Orange II) up to biocompatibility / Lopez A., Kiwi J. // Ind. and Eng. Chem. Res.- 2001.- 40, № 8.- р.1852–1858.

- Nanofiltration of natural organic matter with H2O2/UV pretreatment: fouling mitigation and membrane surface characterization / Song Wonho, Ravindran Varadarajan, Koel Bruce E., Pirbazari Massoud. // J. Membr. Sci.- 2004.- 241, № 1.- P.143-160.

- Mirza S. F. Behandlung von industrieabwassern aus Metallbehand-lungsprozessen mit Membranen // Filtr. und Separ.- 2002.- 16, № 3.- S.138-139.

- Пат. 6409928 США, МПК7 C 02 F 1/32. Photocatalytic oxidation of organics using a porous titanium dioxide membrane and an efficient oxidant / Gonzalez Anuncia, Murphy Oliver J., Salinas Carlos.- № 09/679891; Заявл. 05.10.2000; Опубл. 25.06.2002.

- Пат. 6325938 США, МПК7 B 01 D 65/06. Method of cleaning membrane assembly with detergent / Satoshi M., Kenji H., Osami K., Kenji W., Takamitsu T., Masanori I., Horoyuki O., Ikuo K., Noriko I..- № 09/612240; Заявл. 07.07.2000; Опубл. 04.12.2001.

- Takizawa S. Membrane fouling decrease by microfiltration with ozone serubbing / Takizawa S., Fijita K., Soo K.H. // Desalination.- 1996.- 106, №1-3.- р.423-426.

- Никифоров А.С., Кулиниченко В.В., Жихарев М.И. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов.- М.: Энергоиздат, 1985.- 184 с.

- Кузнецов Ю.В., Щебетковский В.Н., Трусов А.Г. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений.- М.: Атомиздат, 1974.- 360 с.

- Кульский Л.А., Стахов Э.Б., Волошинова А.М., Близнюкова В.А. Очистка вод атомных электростанций.- Киев: Наук. думка, 1979.- 209 с.

- Гончарук В.В., Стахов Э.Б., Волошинова А.М. Водно-химическая технология ядерных энергетических установок и экология. Справочник.- Киев: Наук. думка, 1993.- 447 с.

- Полякова А.С. Обращение с радиоактивными отходами: состояние, проблемы, исследования // Рос. хим. ж. (Ж. Рос.хим. об-ва им. Д.И. Менделеева).- 1996.- 40, №6.- С.26-35.

- Проблемы совершенствования технологических приемов и схем переработки жидких отходов низкой и средней удельной активности / Поляков А.С., Мартынов Б.В., Туголуков В.В., Рябчиков Б.Е. и др. // Атомная энергия.- 1989.- 67, №1.- С.16-22.

- Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы.- М.: Химия, 1986.- 272 с.

- Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация.- Москва: Химия, 1978.- 352с.

- Брык М.Т., Цапюк Е.А. Ультрафильтрация.- Киев: Наук. думка, 1989.- 288 с.

- Брык М.Т., Цапюк Е.А., Твердый А.А. Мембранная технология в промышленности.- К.: Техніка, 1990.- 248 с.

- Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны.- М.: Химия, 1981.- 233 с.

- Брок Т. Мембранная фильтрация.- М.: Мир, 1987.- 464 с.

- Membrane technology in the industry / Edited by S.P. Nunes, K.-V. Peinemann.- Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2006.- 358 p.

- Cheremisinoff N.P. Handbook of water and wastewater treatment technologies.- Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 2002.- 654 p.

- Handbook of industrial membrane technology / Edited by M.C. Porter.- Westwood, New Jersey, Noyes publications, 1990.- 619 p.

- Mass transfer improvement in nelically wound hollow fibre ultrafiltration modules yeast suspensions / Manno P., Moulin P., Rouch J.C., Clifton M., Aptel P. // Separ. and Purif. Technol.- 1998.- 14, №1-3.- р.175-185.

- Заявка 96116020/25 Россия, МПК6 В 01 D 63/02. Мембранный аппарат на основе полых волокон / Урвачев В.И., Урвачев И.В., Долген Ю.Н.- 96116020/25; Заявл. 01.08.96; Опубл. 27.11.98, Бюл. №33.

- Кондрашов Г.А. Лазерное облучение и тангенциальная микрофильтрация жидких продуктов // Хранение и переработка сельхозсырья.- 1997.- №5.- С.18-19.

- Dynamisches Trennsystem // Chem.-Ing.-Techn.- 1998.- 70, №12.- р.1489.

- Заявка 4.312.130 ФРГ, МКИ5 В 01 D 65/06, С 02 F 1/44. Verfahren und vorrichtung zur spüling von Rohrmembrane für Flüssigkeits – Aufbereitungsanlagen.- №4312130.6; Заявл. 14.04.93; Опубл. 20.10.94.

- Заявка 13823777 ЕПВ, МПК7 В 01 D 65/04. Joint filtering and cleaning / Raspe Onno J.A.- №020157780; Заявл. 21.01.04; Опубл. 15.07.05.

- Бабенышев С.П. Научно-технические аспекты совершенствования процесса баромембранного разделения жидких высокомолекулярных полимерных систем. Автореф. дис. … докт. техн. наук / Северо-кавказкий государственный технологический университет.- Ставрополь, 2007.- 46 с.

- Перов А.Г. Разработка и внедрение мембранной обратно-осмотической технологии в области водоподготовки.- Автореф. дис. … докт. техн. наук. Москва, 1997.- 58 с.

- Анализ загрязнителей мембран в процессе водоочистки. Химическая очистка загрязненных мембран / Yoshihide K., Yoshikaru I., Satoshi T., Kenji F., Tadashi T. // Ebara jiho = Ebara Eng. Rev.- 2000.- №187.- р.1-4. РЖХим.- 2001.- 19И300.

- Заявка 96124116/25 Россия, МПК6 В 01 D 41/04. Способ регенерации мембранных фильтров / Селин М.М.- №96124116/25; Заявл. 27.12.96; Опубл. 20.09.98, Бюл. №26.

- Брык М.Т. Неорганические мембраны: получение, структура, свойства / Брык М.Т., Волкова А.П., Бурбан А.Ф. // Химия и технология воды.- 1992.- 14, №8.- С.583-604.

- Гармаш Е.П. Павликов В.И. Керамические мембраны для ультра- и микрофильтрации / Гармаш Е.П., Крючкова Ю.И., Павликов В.И. // Стекло и керамика.- 1995.- № 6.- С.19-22.

- Флеров Г.Н. Синтез сверхтяжелых элементов и применение методов ядерной физики в смежных областях// Вестн. АН СССР.- 1984.-№4.- С.35-48.

- Применение мембран для создания систем кругового водопотребления / Брык М.Т., Цапюк Е.А., Греков К.Б., Денисова Н.Е. и др.- М.: Химия, 1990.- 40 с.

- Пат. 727124 Австралия, МПК6 В 01 D 029/66, В 01 D 035/02. Water supply and filtration system / Eaton E.L., Atkinson J.N., Stuant P.J., Lamrence E.E. - №199667923; Заявл. 30.09.96; Опубл. 30.11.00. РЖХим.- 2001.- №9.- 19И297П.

- Заявка 197162770 Германия, МПК6 С 02 F 1/72. Filtereinrichtung / Masshol K.F.- №197162770; Заявл. 18.04.97; Опубл. 22.10.98.

- Заявка 2.772.742 Франция, МПК6 С 02 F 1/58. Procede de separation de metaux par ultrafiltration micellare utilisable poue le traitment d'effluents radioactifs / Tounisson P., Hebrant M., Rodehuser L., Tondre C.; Cie generale des materies nuclearies SA.- №9716358; Заявл. 23.12.97; Опубл. 25.06.99.

- Raff O. Removal of dissolved uranium by nanofiltration / Raff O., Wilnen R. // Desalination.- 1999.-122, №2-3.- р.147-150.

- Пат. 2.112.289 Россия, МПК6 G 21 F 9/04. Способ переработки жидких радиоактивных отходов / Пензин Р.А., Шептунов В.С., Лесохин Б.М., Булыгин В.К., Петров С.В.- № 96104578/25; Заявл. 12.03.96; Опубл. 27.05.96.

- Метод комплексной переработки жидких радиоактивных отходов спецпрачечных АЭС ультрафильтрацией / Кичек В.А., Маслова М.Н., Свитцов А.А., Кулешов Н.Ф. // Атомная энергия.- 1987.- 83, №3.- С.181-184.

- Переработка жидких радиоактивных отходов АЭС методом обратного осмоса / Мамет В.А., Свитцов А.А., Щапов А.А., Никольский Б.В. // Теплоэнергетика.- 1978.- №4.- С.52-54.

- Разработка комплексного метода переработки жидких радиоактивных отходов с использованием мембранных и сорбционных процессов / Демкин В. И., Пантелеев В. И., Ефимов К. М., Адамович Д.В. // Тр. МосНПО"Радон".- 2001.- 8, № 1.- C.60-66.

- Rosenberger S. U. S. nuclear power stations reduce liquid waste processing costs and clean liquid waste to the detection limits // Atomwirt.-Atomtechn.- 2002.- 47, № 11.- C.681-686.

- Membranes tackle cleanup of low-level radioactive waste in water // Chem. Eng. (USA).- 1995.- 102, №11.- Р.23.

- Испытания электромембранных методов обработки воды применительно к водам подземного шлейфа озера Карачай / Глагогенко Ю.В., Логунов М.В., Рычнов А.Н., Мартынов Б.Ф., Егоров В.Д. // Междунар. научн.-техн. конф. «Перспект. хим. технол. и матер.», Пермь [1997]: Тез. докл.- Пермь, 1997.- 162. РЖХим.- 1998.- №16.- 16И310.

- Руденко Л.И. Мембранные методы очистки жидких радиоактивных отходов из объекта „Укрытие” и грунтовых вод от радионуклидов / Руденко Л.И., Хан В.Е. // Доп. НАН України.- 2004.- №10.- С.203-208.

- Руденко Л.И. Мембранные методы очистки жидких радиоактивных отходов из объекта „Укрытие” от трансурановых элементов / Руденко Л.И., Хан В.Е. // Радиохимия.- 2005.- 47, №1.- С.85-88.

- Chervan M. Membrane processing of oily streams wastewater treatment and waste reduction / Chervan M., Rajagopalan N. // J. Membr. Sci.- 1998.- 151, №1.- р.13-28.

- Bartmeyer N. Kondensatauf bereitung durch ultrafiltration sichert niedrigen Restölgchalt // Maschinenmarkt.- 1998.- 104, №23.- р.24-27.

- Комплексная очистка сточных вод свалок твердых бытовых отходов / Гончарук В.В., Шкаваро З.И., Бадеха В.П., Кучерук Д.Д. и др. // Химия и технология воды.- 2007.- 29, №1.- С.55-66.

- Нанофильтрование в предочистке дренажных вод свалок твердых бытовых отходов / Гончарук В.В., Балакина М.М., Кучерук Д.Д., Скубченко В.Ф. // Химия и технология воды.- 2007.- 29, №2.- С.182-194.

- Пат. 66206 Україна, МПК С 02 F 1/46, 1/463, 1/52. Спосіб очищення стічних вод / Гончарук В.В., Балакіна М.М., Кучерук Д.Д., Скубченко В.Ф.- №2003087673; Заявл. 13.08.03; Опубл. 16.05.05, Бюл. №5.

- Карелин Ф.Н. Обессоливание воды обратным осмосом.- М.:Стройиздат, 1988.- 208 с.

- Брык М.Т. Реагентные баромембранные процессы / Брык М.Т., Кочкодан В.М. // Химия и технология воды.- 1997.- 19, №1.- С.19-46.

- Осипова Е.А. Водорастворимые комплексообразующие полимеры // Соросовский образовательный журнал. – 1999.- №8. -С.40-47.

- Концентрирование переходных металлов в многокомпонентных растворах комплексообразованием и ультрафильтрацией / Дытнерский Ю.И., Жилин Ю.Н., Волчек К.А., Березин Г.И., Микиртычев В.Я. // Химия и технология воды.- 1984.- 6, №5.- С.401-408.

- Мясоедова Г.В., Савин С.Б. Хелатообразующие сорбенты.- Москва: Наука, 1984.- 171 с.

- Мясоедова Г.В. Сорбционное концентрирование и разделение радионуклидов с использованием комплексообразующих сорбентов // Рос. хим. ж. (Ж. Рос.хим. об-ва им. Д.И. Менделеева).- 2005.- 49, №2.- С.72-75.

- Юрлова Л.Ю. Вилучення урану (IV) та важких металів із забруднених вод методом ультра- та нанофільтрації у поєднанні з комплексоутворенням // Автореф. дис… канд. хім. наук.- Київ, 2006.- 21 с.

- Поспелов А.П. Мембранно-электрохимические приемы очистки природных и сточных вод / Поспелов А.П., Карножицкий П.В. // Экол. пробл. бассейнов круп. рек 2: Тез. докл. Международ. конф., Тольятти, 14-18 сент. 1998.- Тольятти, 1998.- С.158-159. РЖХим.- 2000.- №1.- 19И301.

- Zakrzewska-Trznadel Grazyna, Harasimowicz Marian. Removal of radioactive compounds with ceramic membranes // Proceedings of the 18 International Symposium on Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation "Ars separatoria 2003", Zloty Potok n. Czestochowa, June 2-5, 2003. Bydgoszcz etc.:Univ. Technol. and Agr. etc.. 2003.- P.112-115.

- Очистка воды от урана методом ультрафильтрации / Корнилович Б.Ю., Ковальчук И.А., Пшинко Г.Н., Цапюк Е.А., Криворучко А.П. // Химия и технология воды.- 2000.- 22, №1.-С.67-73.

- Боголепов А.А. Взаимодействие урана и кобальта с полиэтиленимином при очистке вод методом комплексообразования–ультрафильтрации / Боголепов А.А., Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. // Химия и технология воды.- 2005.- 27, №4.- С.343-356.

- Treatment of uranium contaminated waste by complexation and ultrafiltration / Anand Babu C., Agengar Bharathon, Ananth M.S., Rakshut S.K., Amalraj R.V. // Ind. J. Chem. Technol.- 1994.- 1, №3.- P.165-167.

- Molinari R. Metal ions removal from wastewater or washing water from contaminated soil by ultrafiltration-complexation / Molinari R., Gallo S., Argurio P. // Water Res.- 2004.- 38, №3.- р. 593-600.

- Petrov S. Removal and recovery of copper from wastewater by a complexation-ultrafiltration process / Petrov S., Nenov V. // Desalination.- 2004.- 162.- Р.201-209.

- Chmielewski A.G Membrane technology applied for low-level radioactive waste clearning / Chmielewski A.G., Narasimowicz M., Zakrzewska-Trznadel G. // ICOM'96: Int. Congr. Merb. and Membr. Process. Aug. 18-23, 1996.- Proc.-Yokohama, 1996.- p.914-915. РЖХим.- 1998.- №3.- 3И363.

- Lin Su-Hsia. Metal rejection by nanofiltration from diluted solutions in the presence of complexing agents / Lin Su-Hsia, Wang Tsung-Yuan, Juang Ruey-Shin // Separ. Sci. and Technol.- 2004.- 39, № 2.- Р.363-376.

- Пат. 5.387.365 США, МКИ6 C 02 F 5/10. Metal scavengers for treating waste water.- №970876; Заявл. 03.11.92; Опубл. 07.02.95.

- Корнилович Б.Ю. Влияние ЭДТА и НТА на сорбцию U (VI) глинистым материалом почв / Корнилович Б.Ю., Пшинко Г.Н., Боголепов А.А. // Радиохимия.- 48, №6.- С.525-528.

- Боголепов А.А. Влияние комплексообразователей на процессы сорбционной очистки вод, содержащих уран / Боголепов А.А., Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. // Химия и технология воды.- 2007.- 29, №1.- С.18-26.

- Kuncoro Eko Prasetyo. Mercury recovery by polymer-enhanced ultrafiltration: Comparison of chitosan and poly(ethylenimine) used as macroligand / Kuncoro Eko Prasetyo, Roussy Jean, Guibal Eric // Separ. Sci. and Technol.- 2005.- 40, № 1–3.- Р.659-684.

- Кучерук Д.Д. Зворотній осмос у поєднанні з іншими фізико – хімічними методами при знесоленні слабо мінералізованих вод. Дис… докт. хим. наук. К., 2002.- 362 с.

- Кучерук Д.Д. Обратноосмотические свойства динамических мембран из гидроксополимерных соединений тяжелых металлов // Химия и технология воды.- 1991.- 13, №9.- С.788-793.

- Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов.- М.: Гос. изд-во лит-ры по ст-ву, архит. и строит. материалам, 1959.- 288 с.

- Кучерук Д.Д. Обратноосмотисеские свойства динамических мембран из соединений кремнезема // Химия и технология воды.- 1991.- 13, №5.- 436-440.

- Духин С.С. Коллоидно-электрохимические аспекты формирования и функционирования динамических мембран. Однослойные коллоидные мембраны / Духин С.С., Князькова Т.В. // Коллоид. журн. -1980. -42, №1. -С.31-42.

- Разработка концепции формирования радиоационностойкого локализующего покрытия на основных пылегенерирующих поверхностях центрального зала объекта «Укрытие» / Меленевский А.Э., Ушаков И.А., Кислинский В.А., Кожухов Э.М. // Проблемы Чернобыля.- 2004.- Вып. 14.- С. 146-150.

- Святченко В.В. Пористая структура промышленных и экспериментальных ультрафильтрационных мембран / Святченко В.В., Бильдюкевич А.В. // Журн. прикл. химии. – 1991. – 64, №7. – С.1571-1573.

- Экстракционное выделение стронция при анализе 89,90Sr в почвах и биологических материалах с применением экстрагента дициклогексил-18-краун-6 / Тузова А.В., Вилкова О.В., Кремлякова Н.Ю. и др. // Радиохимия.- 1993.- 35, №3.- С.125-132.

- МВИ-ОЯРБ-001-03 МНТЦ «Укрытие». Определение содержания радионуклида стронция-90 в объектах окружающей среды. Экстракционно-хроматографический метод выделения стронция-90.- Чернобыль, 2003.

- СТП 17-69-92 НПО “Радиевый институт” Уран. Методика люминесцентного определения содержания в топливосодержащих массах, водах и почвах.– С.-Петербург, 1992.

- Лукьянов В.Ф. Фотометрическое определение микроколичеств урана с реагентом арсеназо ІІІ / Лукьянов В.Ф., Саввин С.Б., Никольская И.В. // Журн. аналит. химии. -1960. -15, №3. -С.311–314.

- Отчет о НИР: Комплексная экспедиция при Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова (ИАЭ); Инв. № 11.07/138. – Чернобыль, 1991.

- Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Ю.Ю. Лурье.- М.: Химия, 1976.- 375 с.

- Руденко Л.И. Изучение фазового распределения и форм нахождения радионуклидов в воде из внутренних помещений объекта «Укрытие» и в грунтовых водах промплощадки методом ультрафильтрации / Руденко Л.И. Скляр В.Я. Хан В.Е. // Доп. НАН України.-1998.-№6.-С.153-157.

- Руденко Л.И. Механизм миграции радионуклидов из объекта «Укрытие» в грунтовые воды / Руденко Л.И. Хан В.Е. // Там же.-2001-.№4.-С.193-197.

- Руденко Л.И. Физико-химическое обоснование механизма миграции радионуклидов из объекта «Укрытие» и его промплощадки в грунтовые воды / Руденко Л.И., Хан В.Е., Панасюк Н.И. // Радиохимия.-2003.-45, №3.-С.268-272.

- Радиевый институт имени В.Г. Хлопина. К 50-летию со дня основания.- Л.: Наука, Ленинградское отд., 1972.- 244 с.

- Несмеянов Ан.Н. Радиохимия.- М.: Химия, 1978.- 560 с.

- Аналитическая химия урана.- М.: Изд. АН СССР, 1962.- 432 с.

- Руденко Л.И. Окислительная и мембранная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и трансурановых элементов / Руденко Л.И., Джужа О.В., Хан В.Е. // Доп. НАН України.- 2006.- № 6.- С. 150-153.

- Руденко Л.И. Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия / Руденко Л.И., Джужа О.В., Хан В.Е. // Там же.- 2007, №2.- С.143-146.

- Руденко Л.И. Очистка жидких радиоактивных отходов из объекта „Укрытие” от трансурановых элементов, Sr и γ-излучателей / Руденко Л.И., Скляр В.Я., Хан В.Е. // Радиохимия.- 2004.- 46, №2.- С.184–187.

- Мясоедова Г.В. Сорбционные материалы для извлечения радионуклидов из водных сред / Мясоедова Г.В., Никишина В.А. // Рос. хим. ж. (Ж. Рос.хим. об-ва им. Д.И. Менделеева).- 2006.- 50, №5.- С.55-63.

- Апельцин И.Э. Технология применения перманганата калия при очистке воды / Апельцин И.Э., Золотова Е.Ф., Макаренко З.Н. // Жилищ. и коммун. хоз-во.- 1971.- № 9.- С. 37 – 39.

- Руденко Л. І. Розробка способу очищення рідких радіоактивних відходів з об’єкту «Укриття» від органічних сполук та трансуранових елементів / Руденко Л. І., Джужа О. В., Хан В. Є. // Зб. тез І Всеукр. наук.-практ. конф. з хімії та хімічної технології студентів, аспірантів та молодих вчених, 27–29 квітня 2006 р. – К., 2006. – С. 113.

- Разработка способа очистки жидких радиоактивных отходов из объекта «Укрытие» от органических веществ и радионуклидов / Руденко Л. И., Джужа О. В., Хан В. Е., Матвиенко А. В. // Сб. тез. 4 Междунар. конф. «Сотрудничество для решения проблемы отходов» 31 января – 1 февраля 2007 р. – Харьков, 2007. – С. 64–66.

- Пат. 27863 Україна, МПК7 G 21 F 9/00 – F 9/04 Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від трансуранових елементів / Руденко Л. І., Джужа О. В., Хан В. Є. ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.  № а 2006 07335 ; заявл. 03.07.2006 ; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 19.

- Корпусов С.Г. Концентрирование актиноидных элементов при ультрафильтрации растворов полиэтиленимина с добавками комплексонов / Корпусов С.Г., Новиков А.П., Шкинев В.М. // Радиохимия.- 1992.-Т. 34.- №1.- С.169-172.

- Романовская Г.И. Лазерно – люминесцентный метод определения микроколичеств урана в природных водах / Романовская Г.И., Погонин В.И., Чибисов А.К. // Определение нормируемых компонентов в природных и сточных водах. – М.: Наука, 1987. -200 с.

- Взаимодействие урана с аминосодержащим олигоэфиром при очистке вод методом комплексообразования и ультрафильтрации / Руденко Л. И., Хан В. Е., Вортман М. Я., Ральчук И. А., Шевчук А. В., Джужа О. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. // Доп. НАН України. – 2006. – № 5. – С. 141–144.

- Брык М.Т. Реагентно – посилена ультрафільтрація розчинів гумінових речовин та важких металів / Брык М.Т., Алпатова А.Л. // Доп. НАН України. -2001. -№10. -С.130–134.

- Боровой А.А. Современное состояние объекта „Укрытие” и его влияние на окружающую среду / Боровой А.А., Богатов С.А., Пазухин Э.М. // Радиохимия. -1999. -41, №4. –С.368–378.

- Функциональный олигомер как комплексообразующий агент для очистки жидких радиоактивных отходов из объекта «Укрытие» / Руденко Л. И., Джужа О. В., Хан В. Е., Вортман М. Я., Шевчук А. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. // Вопросы химии и химической технологи. – 2007. – № 3. – С. 209–212.

- Очистка жидких радиоактивных отходов от урана методом комплексообразования и ультрафильтрации / Руденко Л. И., Хан В. Е., Джужа О. В., Вортман М. Я., Шевчук А. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. // Доп. НАН України. – 2007. – № 1. – С. 145–148.

- Функциональный олигомер как комплексообразующий агент для очистки жидких радиоактивных отходов из объекта «Укрытие» / Руденко Л.И., Джужа О. В., Хан В.Е., Вортман М.Я., Шевчук А.В., Клименко Н.С., Шевченко В.В. // Зб. тез ІV Українсько-Польської наук. конф. «-[SPA]n- Полімери спеціального призначення», 11–14 вересня 2006 р. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 54.

- Комплексоутворюючий олігомер для очищення від урану рідких радіоактивних відходів з об’єкту „Укриття” / Руденко Л.І., Джужа О.В., Хан В.Е., Вортман М.Я., Шевчук О.В., Клименко Н.С., Шевченко В.В. // Зб. тез Міжнар. конф. "Мембранні та сорбційні процеси і технології", 5-7 березня 2007 р.- м. Київ, 2007.- С.74.

- Руденко Л.И. Изучение фазового распределения и форм нахождения радионуклидов в воде из внутренних помещений объекта «Укрытие» и в грунтовых водах промплощадки методом ультрафильтрации / Руденко Л.И., Скляр В.Я., Хан В.Е. //Доп. НАН України.-1998.-№6.-С.153-157.

- Федосеев Д.А. Радиационно-химическое поведение урана в грунтовых водах / Федосеев Д.А., Дунаев М.А., Владимиров М.В. // Радиохимия.–2002.-44,№1.-С.87-88

- Владимирова М.В. Радиационно-химическое поведение плутония в гетерогенной системе PuO2-грунтовая вода / Владимирова М.В., Федосеев Д.А., Дунаев М.А. // Радиохимия.-44,№5.-С.452-454.

- Брык М.Т. Енциклопедія мембран: У 2 т.- Київ: ВД «Києво-Могилянська академія, 2005.- Т.1.- 658 с., Т.2, 2006.- 684 с.

- Руденко Л.И. Полупроницаемые динамические мембраны при ультрафильтрационной очистке грунтовых вод от радионуклидов / Руденко Л.И., Джужа О.В., Хан В.Е. // Радиохимия.- 2007.- т.49, №2.- С. 179-181.

- Дозиметрические и радиометрические методики / Под ред. Н.В. Гришина. -М.: Атомиздат, 1966.- 444 с.

- Модифіковані керамічні мембрани при очищенні води від іонів важких металів / Гончарук В.В., Балакіна М.М., Кучерук Д.Д., Скубченко В.Ф. // Доп. НАН України. -2002. №12. -С.164 – 168.

- Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран / Дытнерский Ю.И., Кочаров Р.Г., Мосешвили Г.А., Терпугов Г.В. // Хим. про-сть.-1975.-№7.-С.23 – 27.

- Свойства динамических мембран при ультрафильтрационной очистке воды от урана / Руденко Л.И., Джужа О.В., Хан В.Е., Ковальчук С.И. // Доп. НАН України.- 2007.- №6.- С.139-143.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html