## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

## На правах рукописи

Бескровная Марина Викторовна

## УДК 628.15

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ

специальность 21.06.01. – Экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Ступин А.Б.

докт. техн. наук, профессор

Донецк 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ НИТРИДЕНИТРИФИКАЦИИ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД	11

1.1. Системы непрерывного удаления азота	12

1.2. Одновременная нитрификация и денитрификация	15

1.2.1. Механизм одновременной нитрификации-денитрификации	16

1.2.2. Факторы, влияющие на процесс одновременной нитрификации и денитрификации	18

1.3. Денитрификация автотрофными нитрифицирующими бактериями	20

1.4. Нитратный шунт. Принцип и преимущества	21

1.5. Контроль растворенного кислорода	25

1.6. Сочетание нескольких стратегий	27

1.7. Анаэробное окисление аммония (ANAMMOX)	28

1.7.1. Механизм процесса	28

1.7.2. Микроорганизмы ANAMMOX	30

1.8. Обоснование выбора направления исследований	36

Выводы к разделу 1	37

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ	39

2.1. Фотоколориметрический метод определения нитратов	39

2.2. Фотоколориметрический метод определения ионов аммония	40

2.3. Фотоколориметрический метод определения нитрит-ионов	41

2.4. Фотоколориметрический метод определения гидразина	43

2.5. Определение концентрации гидроксиламина	44

2.6. Хроматографическое определение молекулярного азота	44

2.7. Лабораторный реактор для изучения процессов нитрификации и денитрификации	46

2.8. Определение фракционного состава суспензий седиментационным методом	48

2.9. Математическое моделирование	52

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛАБОРАТОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД	56

3.1. Влияние концентрации растворенного кислорода на процессы одновременной нитрификации-денитрификации	56

3.2. Исследование процесса удаления минерального азота на промышленном реакторе для очистки бытовых сточных вод	62

3.3. Исследование фракционного состава флокул активного ила	65

3.4. Процессы с участием ANAMMOX	70

3.5. Доказательства  участия ANAMMOX-бактерий в исследуемых системах	71

3.5.1. Исследования со свободноплавающими микроорганизмами	71

3.5.2. Исследование процессов ANAMMOX в проточном реакторе с предварительной нитритацией	77

3.5.3.Способ биологической очистки вод от аммонийного азота	79

Выводы к разделу 3	86

РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ	89

4.1. Результаты математического моделирования процесса одновременной нитри-денитрификации	89

4.2. Математическая модель распределения циркуляционных потоков жидкости в шахтных аэротенках	94

Выводы к разделу 4	104

ВЫВОДЫ	105

ЛИТЕPАТУРА	107

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...126

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Рост научно-технического прогресса, развитие промышленности и жилищно-бытового строительства приводят к возрастанию антропогенного воздействия на гидросферу Земли. Одними из наиболее распространенных загрязнителей подземных и поверхностных вод, промышленных и бытовых стоков являются соединения азота, основные из которых аммиак, нитриты и нитраты.

Минеральные соединения азота присутствуют в сточных водах (СВ) многих отраслей промышленности: химической, нефтехимической, медицинской, микробиологической, металлургической, пищевой и др. В промышленных СВ содержание соединений азота может превышать 1000мг/л, в городских сточных водах может достигать30-60мг/л. В них могут находиться трудноокисляемые, токсичные азотсодержащие соединения.

Присутствие аммиака в водоемах оказывает сильное токсическое влияние на рыб, наличие нитритов в питьевой воде вызывает онкологические заболевания, нитратов – метгемоглобинемию у детей. Присутствие соединений азота в оборотной воде приводит к биологическому обрастанию трубопроводов и технологического оборудования.

Существует ряд способов удаления соединений азота из сточных вод. Так, аммиак можно просто выдувать из подщелоченной воды воздухом, окислять электролитически, озоном или хлором с последующей фильтрацией через активированный уголь, нитриты и нитраты – химически восстанавливать, применять дистилляцию, либо убирать электролизом. Все три неорганические соединения азота можно удалятьать ионным обменом, или ультрафильтрацией. Однако все перечисленные способы требуют дорогостоящих реагентов и оборудования, сложных в эксплуатации и малоэффективных.

На сегодня самым дешевым, экологически безупречным, а поэтому наиболее употребляемым способом очистки СВ от минерального азота (МА) является биологический.

Традиционные технологические схемы удаления минеральных форм азота из СВ требует участия двух микробиологических процессов – нитрификации (окисления ионов аммония до нитрат-ионов) и денитрификации (восстановления нитрат-ионов до газообразного азота).Эти два процесса характеризуются противоположными требованиями  к присутствию кислорода. В связи с этим наиболее распространенной схемой очистки СВ от МА является комбинация классических процессов нитрификации и денитрификации, когда эти процессы идут раздельно. Наиболее часто на практике встречаются следующие: денитрификация, окисление органических веществ, нитрификация; окисление органических веществ, нитрификация, денитрификация. Классический процесс характеризуется достаточно высокими скоростями, легкостью управления и устойчивостью их на каждой стадии. Недостатки раздельных систем – большие затраты на строительство отдельных стадийных биореакторов, необходимость наличия вторичных отстойников  после каждой ступени очистки, что требует сооружения дополнительных насосных станций, высокие энергозатраты для поддержания требуемой концентрации кислорода при нитрификации и т.д.

Наиболее перспективной является комбинированная система очистки СВ от минерального азота. В такой системе процессы нитрификации и денитрификации происходят в одном сооружении (биореакторе) одновременно. Явление ОНД (т.е. одновременное протекание аэробного процесса нитрификации и анаэробного процесса денитрификации в одном и том же реакторе) до сих пор не нашло адекватного объяснения. По сравнению с классическими схемами, процессы очистки с использованием этого явления требуют меньших концентраций растворенного кислорода, отсутствует необходимость добавления органического материала, сокращаются  затраты на аппаратное обеспечение и т.д. Однако, являясь привлекательными с экономической точки зрения, такие процессы весьма «капризны» при их практическом применении.

Таким образом, исследования комбинированных способов очистки СВ от минерального азота являются актуальными и своевременными.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа является частью исследований, которые проводились на кафедре физики неравновесных процессов, метрологии и экологии Донецкого национального университета по научно- исследовательской теме № 05-1ВВ-31 «Разработка технологии флотационной очистки сточных вод на основе газожидкостных струйных течений», номер госрегистрации 0105U002775, Д-2-01-09 «Создание новых теоретических и технологических основ улучшения безопасности систем водоснабжения малых населенных пунктов», номер госрегистрации 0109U3038, а также хозрасчетных тем № 102-07 от 14.03.2002 и № 107-05 от 15.03.2006 ДОННАСА.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является экспериментальное и теоретическое исследование явления одновременной нитрификации-денитрификации (ОНД), в том числе и с участием бактерий ANAMMOX, при очистке сточных вод от соединений  минерального азота в проточном биореакторе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные теоретико-экспериментальные задачи:

- исследовать особенности явления ОНД в лабораторных и натурных (промышленные очистные сооружения) условиях;

- выявить роль ANAMMOX-бактерий в явлении ОНД;

- построить физическую модель флокулы активного ила и провести численный расчет эффективности очистки сточных вод от соединений минерального азота при одновременном протекании процессов нитрификации и денитрификации;

- провести численное моделирование гидродинамики аэротенка-отстойника с целью выявления гидродинамически активных зон.

Объект исследования: явление одновременной нитри-денитрификации (ОНД) при очистке сточных вод (СВ) от соединений минерального азота в проточном биореакторе.

Предмет исследования: особенности явления ОНД, в том числе и с участием ANNAMMOX-бактерий, при очистке СВ от соединений минерального азота в проточном биореакторе.

Методы исследования: фотоколориметрический, седиментационный, анемометрический, газожидкостной хроматографии, физического и численного моделирования.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. Впервые проведены комплексные (лабораторные и натурные) экспериментальные исследования явления одновременной нитрификации-денитрификации (ОНД) при очистке СВ от минерального азота:

– установлено, что на активном иле с флокулами бóльшего размера (вплоть до некоторого критического) процесс очистки воды от МА идет более эффективно; дано физическое истолкование установленного факта, а именно: прирост эффективности очистки (при увеличении размера флокул) обусловлен интенсификацией процесса микробиологической денитрификации;

– показано, что эффективность очистки воды от МА достигает максимального значения при некоторой оптимальной концентрации кислорода Сопт.; дано физическое объяснение установленному факту, а именно: при Сопт. возникает равновесно-оптимальное соотношение аэробных и аноксичных зон внутри флокулы, что положительно сказывается на одновременном протекании процессов нитрификации и денитрификации (ОНД);

– тестовыми опытами с использованием гидразина и гидроксиламина установлено, что в биохимических процессах очистки вод от минерального азота частично принимают участие недавно открытые ANAMMOX-бактерии, которые осуществляют анаэробное окисление аммония нитритами; ANAMMOX-процесс – альтернатива процессу денитрификации.

2. Впервые построена численная модель, описывающая гидродинамические и диффузионные процессы в явлении одновременной нитрификации-денитрификации (в и вне флокул активного ила); модель позволяет проводить расчеты эффективности микробиологической очистки воды от минерального азота при различной концентрации растворенного кислорода и разных размерах флокул.

3. Впервые построена численная модель, описывающая гидродинамические процессы в аэротенке-отстойнике (основная часть биореактора, где происходит микробиологическая очистка СВ от МА). Модель позволяет получить распределение линий функций тока в аэротенке и рассчитать компоненты скорости в различных его зонах, а также определить области замкнутой циркуляции жидкости (турбулентные вихри).

Практическое значение полученных результатов состоит в следующем:

– результаты экспериментальных исследований явления ОНД могут быть использованы для повышения эффективности очистки воды от минерального азота в действующих проточных биореакторах;

– разработан и запатентован способ биологической очистки сточных вод от аммония (с участием ANAMMOX-бактерий). Способ включает разделение сточной воды, поступающей на очистку, на два потока, первый из которых обрабатывается в аэробном биореакторе иммобилизованными нитрифицирующими бактериями, а второй – иммобилизованными анаэробными гетеротрофными бактериями в анаэробном биореакторе с целью деструкции органических загрязнений. После этого потоки объединяются и обрабатываются в бескислородных условиях ANAMMOX-бактериями в третьем биореакторе. При этом аммоний, поступающий со вторым потоком, окисляется нитритами, образовавшимися в первом потоке в результате нитрификации. При такой схеме можно достичь почти 100%-ой эффективности очистки СВ от аммонийного азота;

– численная модель, описывающая гидродинамические и диффузионные процессы в явлении ОНД, может быть рекомендована для предварительных расчетов эффективности очистки воды от МА при проектировании промышленных проточных биореакторов;

– численная модель, описывающая гидродинамические процессы в аэротенке-отстойнике, также может быть рекомендована для расчета циркуляционных течений в аэротенках-отстойниках при проектировании промышленных проточных биореакторов;

– результаты работы внедрены на промышленных очистных сооружениях (пгт Новый Свет, Донецкая область).

Личный вклад соискателя состоит в поиске и анализе информации по теме диссертации, проведении экспериментальных и теоретических исследований, обработке полученных данных. Постановка задачи исследований выполнялась научным руководителем проф. А.Б. Ступиным при личном участии соискателя. Обсуждение и обобщение результатов исследований, формулировка общих выводов осуществлялась вместе с научным руководителем. Натурные исследования на промышленной установке по очистке СВ от МА проводились совместно с проф. Гвоздяком П.И., к.т.н. Нездойминовым В.В. и Михайловской М.В, газожидкостно-хроматографические – с к.х.н. Литвиненко С.Л., проведение численных расчетов осуществлялось совместно с д.т.н. Белоусовым В.В. и научным сотрудником Оверко В.С.

В работах, написанных в соавторстве, соискателю принадлежат результаты проведенных экспериментальных и теоретических исследований, выводы по результатам исследования явления ОНД, в том числе и с участием ANAMMOX-бактерий, при очистке СВ от минерального азота.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Донецкого национального университета (г. Донецк, 2007, 2008 года), научно-практической конференции, "Донбасс - 2020: охрана окружающей среды и экологическая безопасность" (Донецк 2001 г.), международном семинаре ЮНЕСКО "Базовые науки и вода" (г. Донецк, 2003 г.), научно-технических конференциях Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (г. Макеевка, 2005, 2006г.г.), научной конференции Луганского национального аграрного университета (г. Луганск, 2008 г.), научно-практической конференции «Водоподготовка, водоснабжение и водоотведение» Международного Водного Форума «АКВА – Украина» (г. Донецк, 2007, 2008 гг.)

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 11 научных статей, в том числе 6 в специализированных научных изданиях, утвержденных ВАК Украины. Получен 1 патент Украины на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из вступления, 4 разделов, выводов, списка использованных источников и 2  приложений с документами о внедрении. Объем работы 130 стр., 47 иллюстраций, 13 таблиц, список использованных источников – 176 наименований.

ВЫВОДЫ

1. С использованием явления ОНД (одновременная нитрификация-денитрификация) эффективность очистки воды от минерального азота (МА) на активном иле со средним размером флокул 280 мкм в 1,5 раза выше, чем на иле с размером флокул 200 мкм; прирост эффективности очистки обусловлен интенсификацией процесса денитрификации.

2. Зависимость эффективности очистки воды от концентрации растворенного кислорода имеет экстремальный характер – наиболее эффективно процесс очистки воды от минерального азота идет при концентрации кислорода Сопт.≈3-4 мг/л; дано физическое объяснение установленному факту, а именно: при Сопт. в аэротенке возникает равновесно-оптимальное соотношение аэробных и аноксичных зон в объеме флокулы, что положительно сказывается на одновременном протекании процессов нитрификации и денитрификации (ОНД).

3. Тестовыми опытами с использованием гидразина и гидроксиламина установлено, что в биохимических процессах очистки вод от минерального азота частично принимают участие недавно открытые ANAMMOX-бактерии, которые осуществляют анаэробное окисление аммония  нитритами; ANAMMOX-процесс – альтернатива процессу денитрификации.

4. Предложен способ биологической очистки сточных вод от аммония (с участием ANAMMOX-бактерий), который включает разделение сточной воды, поступающей на очистку, на два потока. Первый обрабатывается в аэробном биореакторе нитрифицирующими бактериями, а второй – анаэробными гетеротрофными бактериями во втором, анаэробном биореакторе, с целью деструкции органических загрязнений. После этого потоки объединяются и обрабатываются в бескислородных условиях ANAMMOX-бактериями в третьем биореакторе (ANAMMOX-реактор). При такой схеме можно достичь очень высокой эффективности очистки СВ от минерального азота: за 35 часов эксперимента в лабораторном ANAMMOX-реакторе концентрация NH4+ с 3 ммоль/л упала до нуля, образовавшихся нитратов на выходе из ANAMMOX-реактора осталось около ~5%, а нитриты вообще не были зарегистрированы.

5. Для надежного удерживания ANAMMOX-бактерий в ANAMMOX-реакторе предложено использовать их иммобилизацию на полимерном волокнистом носителе.

6. Численная модель, описывающая гидродинамические и диффузионные процессы в явлении ОНД (в и вне флокул активного ила), позволяет проводить расчеты эффективности микробиологической очистки воды от минерального азота при различной концентрации растворенного кислорода и разных размеров флокул. Модель может быть рекомендована для предварительных расчетов эффективности очистки СВ от МА при проектировании промышленных проточных биореакторов.

7. Численная модель, описывающая гидродинамические процессы в аэротенке-отстойнике, позволяет получить распределение линий функций тока в аэротенке и рассчитать компоненты скорости в различных его зонах, а также определить области замкнутой циркуляции жидкости (вихри). В частности, в придонной области аэротенка за счет всасывающей эрлифтной способности аэроционно-циркуляционной колонны (АЦК) и действия замкнутого углового вихря происходит взмучивание активного ила и увлечение его потоком в АЦК. Модель может быть рекомендована для предварительных расчетов эффективности очистки СВ от МА при проектировании промышленных проточных биореактов.

8. Полученные экспериментальные и теоретические результаты использованы для оптимизации процесса очистки сточных вод от минерального азота на действующей установке пгт. Новый Свет. Экономический годовой эффект от внедрения составляет 520 тыс. гривень.

9. Полученные результаты используются в учебном процессе – включены в спецкурс «Защита атмосферы и гидросферы от загрязнений» для студентов специальности «Компьютерный эколого-экономический мониторинг».

ЛИТЕРАТУРА

- Доклад о состоянии окружающей природной среды города Донецка в 2006-2007. / Под ред. А.А. Лукьянченко. – Донецк. – 2008. – 70 с.

- Земля тривоги нашої. За мат. доповіді про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2008 році / Під ред. С.В. Третьякова. – Донецьк: "ЦЭПИ "ЭПИЦентр ЛТД", 2009. – 152 с.

- Насонкина Н.Г. Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения / Н.Г.Насонкина. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 181 с.

- Хенце М. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы / М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен. – М.: Мир, 2006. – 480 c.

- Теоретические основы очистки воды: учебное пособие/ [Н.И. Куликов, А.Я. Найманов, Н.П. Омельченко и др.]. – Макеевка: ДГАСА,. 1999.– 277 с.

- Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / [Гончарук В.В., Чернявская А.П., Жукинский В.Н. и др.]. – К.: Наукова думка, 2005. – 399 с.

- Zeghal S. Methanol dosing feedback control for denitrificaiton / S. Zeghal, N. Purnava, J.P. Subra [et al.] // Conference Biological Nutrient Removal.: Convention Centre, Brisbane, AWA Australia: December, 1997. – Part 2, BXR 3. – P. 321-328.

- Munch H.V. Simultaneous nitrification and denitrification in bench-scale sequencing batch reactors / H.V. Munch, P. Land, J. Keller // Waler Research. – 1996. – V. 30. – P. 277-284.

- Hippen A. Aerobic deammonification in the waste waters / A. Hippen, K.H. Rosenwinkel, G. Baumganen // Water Stcience and Technology. – 1997. – V. 35. – P. 111-120.

- Thornberg D.K. Nutrient Removal: On-line Measurements and Control Strategies / D.K. Thornberg, M.K. Nielsen, K.I. Andersen // Water Science and Technology. – 1993. V 28. – P. 549-560.

- Isaacs S. Automatic adjustment of cycle length and aeration time for improved nitrogen removal in an alternating activated sludge process / S. Isaacs // Water Science and Technology. – 1997. – V. 35. – P. 225-212.

- Ekama C.A. Difficulties and developments in biological nutrient removal technology and modelling / C.A. Ekama, M.C. Wentzel // Conference Biological Nutrient Removal: Australian Water Association AWA (cd) BNR 3, Convention Centre, Brisbane. Australia. – 1997. – P. 3-13.

- Stevens C.M. Optimizing biological nitrogen removal in anoxic zones / C.M. Stevens, J.I. Barnard, B. Rabinowich // Water Science and Technology. – 1999. – V. 39. – P. 113-118.

- Spies P.J. Ammonia-controlled activated sludge process for nitrification-denitrification / P.J. Spies, G. Seyfried // Water Science and Technology. – 1988. – V. 20. P. 29-36.

- Holmberg U. Simultaneous DO [dissolved oxygen] control and respiration estimation / U. Holmberg, G. Olsson, B. Andersson // Water Science and Technology. – 1989. – V. 21 P. 1185-1191.

- Johanssen N.L. Optimum operation of small sequencing batch reactor for BOD and nitrogen removal based on our calculation / N.L. Johanssen, J.S. Andersen, J.I. Janxen // Water Science and Technology. – 1997. – V. 35, P. 29-36.

- Ferrer J. Energy saving in the aeration process by fuzzy logic control / J. Ferrer, M.A. Rodrigo, A. Seco [et al.] // Water Science and Technology. – 1998. – V. 38, – P. 209-217.

- Jones W.L. Operation of a three-stage SBR system for nitrogen removal from wastewater / W.L. Jones, P.A. Wilderer, E.D. Schowder // Journal of the Water Pollution Control Federation. – 1999. – V. 62. – P. 268-274.

- Isaacs S.H. External carbon source addition as a means to control an activated sludge nutrient removal process / M. Henze, H. Soenberg, M. Kummel // Water Research. – 1994. – V. 28, P. 511-520.

- Tam N.F.Y. The effects of external carbon loading on nitrogen removal in sequencing batch reactors / N.F.Y. Tam, G.L.W. Leung, Y.S. Wong // Water Science and Technology. – 1994. – V. 30. – P. 73-81.

- Jetten M.S.M. The anaerobic oxidation of ammonium / M.S.M. Jetten, M. Strous, K.T. Van de Pas-Schoonen et al. // FEMS Microbiology Reviews. – 1999. – № 22. – Р. 421-437.

- Irvinc R.L. Sequencing batch reactors for biological waste-water treatment / R.L Irvinc, L.H. Ketchum // Critical Reviews in Environment Control. – 1988. P. IX, V. 255-294.

- Chudoha J. Control of activated-sludge filamentous bulking selection of microorganisms by means of a selector / J. Chudoha, P. Cirau, V. Ottova // Water Research. – 1973. – V. 7. P. 1389-1406.

- Van Den Eynde E. Influence of the feeding pattern on the glucose metabolism of Aitlirobacter sp. and Spliaerotilus nalaiis growing in chemoslat culture, simulating activated sludge bulking. / E. Van Den Eynde, J. Geerts, B. Macs, H. Verachtert // European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology. – 1983. – V. 17. P. 35-43.

- Casey T.O. A hypothesis for the causes and control of anoxia-aerobic (AA) filament bulking in nutrient removal activated sludge systems / T.O. Casey, M.C. Wenzel, G.A. Ekama [et al.] // Water Science and Technology. V. 1994. – V. 29. – P. 203-212.

- Majone M. Influence of storage on kinetic selection to control aerobic filamentous bulking / M. Majone, P. Massanisso, A. Carucci [et al.] // Water Science and Technology. – 1996. – V. 34. – P. 223-232.

- Van Loozdrecht M.C.M. Microbiological conversions in nitrogen removal / M.C.M. Van Loozdrecht, M.S.M. Jettenen // Water Science and Technology. – 1998. – V. 38. – P. 1-7.

- Beccari M. A bulking sludge with high storage response selected under unefficiant feeding / M. Beccari, M. Majone, P. Massanisso [et al] // Water Research. – 1998. – V. 32. – P. 3403-3413.

- Spector M. Concurrent biological nitrification and denitrification in waste-water treatment / M. Spector // Water Environment Research. – 1998. – V. 70. – P. 1242-1247.

- Orhon D. Substrate removal mechanism for sequencing batch reactors / D. Orhon, Y. Cimsit, O. Tunay // Water Science and Technology. – 1986. – V. 18. – P. 21-33.

- Ng W.J. Efficiency of sequencing batch reactor (SBR) in the removal of selected microorganisms from domestic sewage / W.J. Ng, T.S. Sim, S.L. Ong [et al.] // Water Research. – 1993. – V. 27. – P. 1591-1600.

- Rusten B. Sequencing batch reactors for nutrient removal at small waste-water treatment plants / B. Rusten, H. Eliassen // Water Science and Technology. – 1993. – V. 28. – P. 233-242.

- Muniz M. Start-up strategy for SBR treatment of complex industrial wastewater / M. Muniz, A.G. Lavin, M. Diaz // Water Science and Technology. – 1994. – V. 30. P. 149-155.

- Keller J. Nutrient removal from industrial wastewater using single tank sequencing batch reactors / J. Keller, K. Subramanium, J. Gosswein, P.I. Circcniield // Water Science and Technology. – .1997. – V. 35. – P. 137-144.

- Sen P. Simultaneous nitrification-denitrification in a fluidized bed reactor / P. Sen, S.K. Deniel // Water Science and Technology. – 1998. – V. 38. P. 247-254.

- Pochana K. Model development for simultaneous nitrification and denitrifitcation / K. Pochana, J. Keller, P. Lant // Water Science and Technology. – 1999. – V. 39. – P. 235-243.

- Yoo S. Cybernetic model for synthesis of poly-β-hydroxybutiric acid in Alcaligenes eutrophus / S. Yoo, W.S. Kim // Biotechnology and Bioengineering. – 1994. – V. 43. – P. 1043-1051.

- Zhao H. A novel control strategy for unproved nitrogen removal in an alternating activated sludge process. / H. Zhao, S.H. Isaacs, H. Socberg [et al.] // Control Development Water Research. – 1994. – V. 28. P. 535-542.

- Collivignarelli C. Simultaneous nitrification-denitrification processes in activated sludge plains: Performance and applicability / C. Collivignarelli, G. Bertanza // Water Science and Technology. – 1994. – V. 40. – P. 187-194.

- Robertson L.A. Simultaneous nitrification and denitrification in aerobic chemostat cultures of Thiosphaera pantotropha / L.A. Robertson, E.W.J. Van Niel, R.A.M. Torremans [et al.] // Applied Environmental Microbiology. – 1988. – V. 54. – P. 2812-2818.

- Albertson O. Aerated anoxic biological nitrification-denitrification process / O. Albertson, H. Siensel // Water Science and Technology. – 1994. – V. 25. – P. 167-176.

- Gupta S.K. Simultaneous nitrification and denitrification in a rotating biological contactor / S.K. Gupta, S.M. Raja, A.B. Gupta // Environmental Technology. – 1994. – V. 15. – P. 145-153.

- Goronszy M.C. Aerated denitrification in full-scale activated sludge facilities / M.C. Goronszy, G. Demoulin, M. Newland // Water Science and Technology. – 1996. – V. 34. P. 487-491.

- Review paper – Simultaneous nitrification and denitrification (SND) in activated treatment systems: Report for Environmental Solutions International Pty Ltd, 21 Teddington Road / X.Z. Tonkovic. – Burswood. Perth. – 1999.

- Denitrification via nitrite in activated sludge treatment systems - Control and operational cost savings / X.Z. Tonkovic, O. Nowak // In: Proceedings of the 18th AWWA federal Convention. AWWA. Adelaide. – 1999.

- Inhibition of denitrification by oxygen in Paracoccus denitrificants / Y. Kawakami, B. Pacaud, H. Nishimura // Journal of Fermentation Technology. – 1985. – V. 63. P. – 437-442.

- Persistence of bacterial denitrification capacity under aerobic conditions: The rule rather than the exception / D. Lloyd, L. Boddy, K.J.P. Davies // FEMS Microbiology Ecology. – 1987. – V. 45 – P. 185-190.

- Change in nitrite conversion direction from oxidation to reduction in heterotrophic bacteria depending on the aeration conditions / K. Sakai, K. Nakamura, M. Wakayama [et al.] // Journal on Fermentation and Bioengineering. – 1997. – V. 84, P. 47-52.

- Anaerobic ammonium oxidation discovered in a denitrifying fluidized bed reactor / A. Mulder, A.A. Van de Graaf, I.A. Robertson [et al.] // FEMS Microbiology Ecology. – 1995. – V. 16. – P. 177-183.

- Anaerobic oxidation of ammonium in a biologically mediated process / A.A. Van de Graaf, A. Mulder, P. Debruijn [et al] // Applied and Environmental Microbiology. – 1995. – V. 61. – P. 1246-1251.

- Effects of aerobic and microaeribic conditions on anaerobic ammonium-oxidazingng (ANAMMOX) sludge / M. Strous, K. Gerven, U.J. Kuenen [et al.] // Applied and Environmental Microbiology. – 1997. – V. 63. – P. 2446-2448.

- Ammoniuim removal from concentrated waste streams with the anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) process in different reactor configurations / M. Strous, H. van Gerven, P. Zheng [et al.] // Water Research. – 1997. – V. 31. – P. 1955-1962.

- Strous M. Desiphering the evolution and metabolism of an ANAMMOX bacterium from a community genome / S M.trous, E.Pelletier, S.Mangenot // Nature – Vol. 440/6 April 2006/ doi. 10. 1038.

- Jetten M. S.M. 1994 – 2004: 10 years of research on the anaerobic oxidation of ammonium / M. S.M.Jetten, I.Cirpus, B.Rartal et. al.  // Biochemical Society. – 2005. – P. 119-123.

- Strous M. Missing lithotrophs identified as new planciomycete / M. Strous, L.A. Fuersi, E.H.M. Kramer [et al.] // Nature. – 1999. – V. 400. – P. 446-449.

- Watanahe Y. Simultaneous nitrification and denitrification in micro-aerobic biofilms / Y. Watanahe, S. Masuda, M. Ishiguro // Water Science and Technology. – 1992. – V. 26. P. 511-522.

- Lefebvre O. Treatment of organic pollution in industrial saline wasterwater A literature review. Science Direct / O.Lefebvre, R.Moletta  // Water Research – 2006. – P. Volume 40, – P. 3671-3682.

- Pochana K. Model development for simultaneous nitrification and denitrification / K. Pochana, J. Keller, P. Lant // Water Science and Technology. – 1999. – V. 39. – P. 235-243.

- Beun J.J. Aerobic granulation in a sequencing batch reactor / J.J. Beun, A. Hendriks, M.C.M. Van Loosdrecht [et al.] // Water Research. – 1999. – V. 33. – P. 2283-2290.

- PHB metabolism and N-removal in sequencing batch granular sludge reactors. Ph.D Thesis: Bioprocess Technology / Beun J.J. – Delft Technical University, Delft. The Netherlands. – 2001.

- Beun J.J. Stoichiometry and kinetics of poly-β-hydroxybutyrate metabolism in aerobic, slow-growing activated sludge culture / J.J. Beun, H. Paletta, M.C.M. van Loosdrecht [et al.] // Biotechnology and Bioengineering. – 2000. – V. 67. – P. 379-389.

- Beun J.J. Stoichiometry and kinetics of poly-beta-hydioxybutyrate metabolism under denitrifying conditions in activated sludge cultures / J.J. Beun, L.V. Verhoen, M.C.M. van Loosdrecht [et al.] // Biotechnology and Bioengineering. – 2000. – V. 68. – P. 497-507.

- Beun J.J. N-removal in a granular sludge sequencing batch airlift reactor / J.J. Beun, J.J. Heijnen, M.C.M. van Loosdrecht // Biotechnology and Bioengineering. – 2001. V. 75. P. 82-92.

- Beun J.J. Poly-β-hydroxybutyrate metabolism in dynamically led mixed microbial cultures / J.J. Beun, K. Dinks, M.C.M. van Loosdrecht [et al.] // Water Research. – 2002. – V. 36. – P. 1167-1180.

- Richtie G.A.F. Identification of the sources of nitrous oxide produced by oxidative and reductive processes in Nitrosomonas europaea / G.A.F. Richtie, D.J.D. Nicholas // Biochemical Journal. – 1972. – V. 126. – 1181-1191.

- Poth M. N kinetic analysis of NO production by Nitrosomonas europaea: an examination of nitrifier denitrifier denitrification / M. Poth, D.D. Focht // Applied and Environmental Microbiology. – 1985. – V. 49. – P. 1134-1141.

- Bock E. Nitrogen loss caused by denitrifying Nitrosomonas cells using ammonium or hydrogen as electron donors and nitrite as electron acceptor / E. Bock, I. Schmidt, R. Stiven [et al.] // Archives of Microbiology. – 1995. – V. 163(1). – P. 16-20.

- Hooper A.B. Enzymology of the oxidation of ammonia to nitrite by bacteria / A.B. Hooper, T. Vannelli, D.J. Bergmann [et al.] // Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. – 1997. – V. 71(1-2). – P. 59-67.

- Garrido J.M. Nitrous oxide production by nitrifying biofilms in a biofilm airlift suspension reactor / Garrido J.M., Campos J.L., Mendez R. [et al.] // Water Science and Technology. – 1997. – V. 36(1). – P. 157-163.

- Kuai L.P. Ammonium removal by the oxygen-limited autotrophic nitrification-denitrification system / L.P. Kuai, W. Verstraete // Applied and Environmental Microbiology. – 1998. – V. 64(11). – P. 4500-4506.

- Wrage N. Role of nitrifier denitrification in the production of nitrous oxide / N. Wrage, G.L. Velthof, M.L. van Beusichem [et al.] // Soil Biology & Biochemistry. – 2001. V. 33(12-13). – P. 1723-1732.

- Voets J.P. Removal of nitrogen from highly nitrogenous wastewaters / J.P. Voets, H. Vanstaen, W. Verstraete // Journal of the Water Pollution Control Federation. – 1975. – V. 47(2). – P. 394-397.

- Alleman J.E. Elevated nitrite occurrence in biological wastewater treatment systems / J.E. Alleman // Water Science and Technology. – 1985. – V. 17. – P. 409-419.

- Turk O. Preliminary assessment of a shortcut in nitrogen removal from wastewater / O. Turk, D.S. Mavinic // Canadian Journal of Civil Engineering. – 1986. – V. 13. – P. 600-605.

- Benefits of using selective inhibition to remove nitrogen from highly nitrogenous wastes / O. Turk, D.S. Mavinic // Environmental Technology Letters. – 1987. – V. 8. – P. 419-426.

- Chen S.K. Nitritification and denitritification of high-strength ammonium and nitrite wastewater with biofilm reactor / S.K. Chen, C.K. Juaw, S.S. Cheng // Water Science and Technology. – 1991. – V. 23. – P. 1417-1425.

- Abeling U. Anaerobic-aerobic treatment of high-strength ammonium wastewater-nitrogen removal via nitrite / U. Abeling, C.F. Seyfried // Water Science and Technology. – 1992. – V. 26(5-6). – P. 1007-1015.

- Bernet N. Nitrification at low oxygen concentration in biofilm reactor / N. Bernet, D. Peng, J.P. Delgenиs [et al] // Journal of Environmental Engineering. – 2001. – V.  127(3). – P. 266-271.

- Bernet N. Effect of solid hold-up on nitrite accumulation in a biofilm reactor - molecular characterization on nitrifying communities / N. Bernet, O. Sanchez, P. Dabert [et al.] // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(11-12). – P. 123-130.

- Kokufuta E. Simultaneously occurring nitrification and denitrification under oxygen gradient by polyelectrolyte complex-coimmobilized Nitrosomonas europaea and Paracoccus denitrificans cells / E. Kokufuta, M. Shimohashi, I. Nakamura // Biotechnology and Bioengineering. – 1988. – V. 31. – P. 382-384.

- Anthonisen A.C. Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid / A.C. Anthonisen, R.C. Loehr, T.B.S. Prakasam [et al] // Journal of the Water Pollution Control Federation. – 1976. – V. 48(5). – P. 835-852.

- Mauret M. Application of experimental research methodology to the study of nitrification in mixed culture / M. Mauret, E. Paul, E. Puechcostes [et al] // Water Science and Technology. – 1996. – V. 34(1-2). – P. 245-252.

- Turk O. Maintaining nitrite build-up in a system acclimated to free ammonia / O. Turk, D.S. Mavinic // Water Research. – 1989. – V. 23(11). – P. 1383-1388.

- Villaverde S. Nitrifying biofilm acclimation to free ammonia in submerged biofilters. Start-up influence / S. Villaverde, F. Fdz-Polanco, P.A. Garcia // Water Research. – 2000. – V. 34(2). – P. 602.

- Wong-Chong G.M. Kinetics of microbial nitrification: nitrite-nitrogen oxidation / G.M. Wong-Chong, R.C. Loehr // Water Research. – 1978. – V. 12. P. 605-609.

- Gee C.S. Nitrite accumulation followed by denitrification using sequencing batch reactor / C.S. Gee, J.S. Kim // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 47-55.

- Pambrun V. Treatment of Nitrogen and Phosphorous in Highly Concentrated Effluent in SBR and SBBR Processes / V. Pambrun, M. Sperandio, E. Paul // Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse. Bangkok, Thailand. – 2004.

- Hellinga C. The SHARON process: An innovative method for nitrogen removal from ammonium-rich waste water / C. Hellinga, A.A.J.C. Schellen, J.W. Mulder, [et al.] // Water Science and Technology. – 1998. – V. 37(9). – P. 135-142.

- Verstraete W. Nitrification-denitrification processes and technologies in new contexts / W. Verstraete, S. Philips // Environmental Pollution. – 1998. – V. 102(81). – P. 717-726.

- Van Kempen R. Overview: full scale experience of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering / R. Van Kempen, J.W. Mulder, C.A. Uijterlinde [et al.] // Water Science and Technology. – 2001. – V. 4. – P. 145-152.

- Logemann S. Molecular microbial diversity in a nitrifying reactor system without sludge retention / S. Logemann, J. Schantl, S. Bijvank [et al.] // FEMS Microbiology Ecology. – 1998. – V. 27(3). – P. 239-249.

- Yun Z. The stability of nitrite nitrification with strong nitrogenous wastewater: effects of organic concentration and microbial diversity / Z. Yun, Y.H. Jung, B.R. Lim [et al] // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 89-96.

- Stenstrom M.K. The effects of dissolved oxygen concentration on nitrification / M.K. Stenstrom, R.A. Poduska // Water Research. – 1980. – V. 14. P. 643-649.

- Jayamohan S. Effect of DO on kinetics of nitrification / S. Jayamohan, S. Ohgaki, K. Hanaki // Water Supply. – 1988. – V. 6. – P. 141-150.

- Laanbroek H.J. Competition for limiting amounts of oxygen between Nitrosomonas europaea and Nitrobacter winogradskyi grown in mixed continuous cultures / H.J. Laanbroek, S. Gerards // Archives of Microbiology. – 1993. – V. 159. P. 453-459.

- Tanaka H. Kinetics of nitrification using a fluidized sand bed reactor with attached growth / H. Tanaka, S. Uzman, I.J. Dunn // Biotechnology and Bioengineering. – 1981. – V. 23, P. 1683-1702.

- Tanaka H. Kinetics of biofilm nitrification / H. Tanaka, I.J. Dunn // Biotechnology and Bioengineering. – 1982. – V. 24. P. 669-689.

- Botrous A.E.F. Nitrification of high-strength ammonium wastewater by a fluidized-bed reactor / A.E.F. Botrous, M.F. Dahab, P. Mihaltz // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 65-71.

- Hanaki K. Nitrification at low levels of dissolved oxygen with and without organic loading in a suspended-growth reactor / K. Hanaki, C. Wantawin, S. Ohgaki // Water Research. – 1990. – V. 24(3). – P. 297-302.

- Garrido J.M. Influence of dissolved oxygen concentration on nitrite accumulation in a biofilm airlift suspension reactor / J.M. Garrido, W.A.J. van Benthum, M.C.M. van Loosdrecht [et al.] // Biotechnology and Bioengineering. – 1997. V. 53(2). – P. 168-178.

- Jianlong W. Partial nitrification under limited dissolved oxygen conditions / W. Jianlong, Y. Ning // Process Biochemistry. – 2004. – V. 39(10). – P. 1223-1229.

- Tokutomi T. Operation of a nitrite-type airlift reactor at low DO concentration / T. Tokutomi // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 81-88.

- Kim D.J. Nitrification of high strength ammonia wastewater and nitrite accumulation characteristics / D.J. Kim, J.S. Chang, D.I. Lee [et al.] // Water Science and Technology. – 2003. – V. 47(11). – P. 45-51.

- Jenicek P. Factors affecting nitrogen removal by nitritation/denitritation / P. Jenicek, P. Svehla, J. Zabranska [et al.] // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 73-79.

- Broda E. Two kinds of lithotrophs missing in nature. Zeitschrift fьr Allg / E. Broda // Mikrobiologie. – 1977. – V. 17(6). – P. 491-493.

- US Patent. United States: 427849 (5078884) Anoxic Ammonium Oxidation / Mulder A. – 1992.

- Van de Graaf A.A.V. Autotrophic growth of anaerobic ammonium-oxidizing micro-organisms in a fluidized bed reactor / A.A.V. Van de Graaf, P. de Bruijn, L.A. Robertson [et al.] // Microbiology – UK. – 1996. V. 142, (Part 8). – V. 2187-2196.

- Van de Graaf A. Metabolic pathway of anaerobic ammonium oxidation on the basis of N studies in a fluidized bed reactor / A. Van de Graaf, P. de Bruijn, L.A. Robertson, M.S.M. Jetten, J.G. Kuenen // Microbiology. – 1997. – V. 143. – P. 2415-2421.

- Lindsay M.R. Cell compartmentalization in planctomycetes: novel types of structural organization for the bacterial cell / M.R. Lindsay, R.I. Webb, M. Strous // Archive of Microbiology. – 2001. – V. 175. – P. 413-429.

- Van Niftrik L.A. The ANAMMOXosome: an intracytoplasmic compartment in ANAMMOX bacteria / L.A. Van Niftrik, J.A. Fuerst, J.S.S. Damste [et al.] // FEMS Microbiology Letters. – 2004. – V. 233. – P. 7-13.

- Schmid M. 16S-23S rDNA intergenic spacer and 23S rDNA of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria: implications for phylogeny and in situ detection / M. Schmid, S. Schmitz-Esser, M. Jetten, M. Wagner // Environmental Microbiology. – 2001. – V. 3(7). – P. 450-459.

- Kuenen J.G. Extraordinary anaerobic ammonium-oxidizing bacteria / J.G. Kuenen, M.S.M. Jetten // ASM news. – 2001. – V. 67. – P. 456-463.

- Jetten M.S.M. Microbiology and application of the anaerobic ammonium oxidation ('ANAMMOX') process / M.S.M. Jetten, M. Wagner, J. Fuerst [et al.] // Current Opinion in Biotechnology. – 2001. V. 12(3). – P. 283-288.

- Egli K. Enrichment and characterization of an ANAMMOX bacterium from a rotating biological contactor treating ammonium-rich leachate / K. Egli, U. Fanger, P.J.J. Alvarez [et al.] // Archives of Microbiology. – 2001. – V. 175(3). – P. 198-207.

- Schmid M. Molecular evidence for genus level diversity of bacteria capable of catalyzing anaerobic ammonium oxidation / M. Schmid, U. Twachtmann, M. Klein , [et al.] // Systematic and Applied Microbiology. – 2000. – V. 23(1). – P. 93-106.

- Kuypers M.M.M. Anaerobic ammonium oxidation by ANAMMOX bacteria in the Black Sea / M.M.M. Kuypers, A.O. Sliekers, G. Lavik, [et al.] // Nature. – 2003. – V. 422(6932). P. 608-611.

- Dalsgaard T. N2 production by the ANAMMOX reaction in the anoxic water column of Golfo Dulce, Costa Rica / T. Dalsgaard, D.E. Canfield, J. Petersen [et al.] // Nature. – 2003. – V. 422(6932). – P. 606-608.

- Devol A.H. Nitrogen cycle – Solution to a marine mystery / A.H. Devol // Nature. – 2003. – V. 422(6932). – P. 575-576.

- Schmidt I. New concepts of microbial treatment processes for the nitrogen removal in wastewater / I. Schmidt, O. Sliekers, M. Schmid [et al.] // Fems Microbiology Reviews. – 2003. – V. 27(4). – P. 481-492.

- Helmer-Madhok C. Deammonification in biofilm systems: population structure and function / C. Helmer-Madhok, M. Schmid, E. Filipov [et al.] // Water Science and Technology. – 2002. – V. 46(1-2). P. 223-231.

- Pynaert K. Oxygen-limited nitrogen removal in a lab-scale rotating biological contactor treating an ammonium-rich wastewater / K. Pynaert, S. Wyffels, R. Sprengers [et al.] // Water Science and Technology. – 2002. – V. 45(10). – P. 357-363.

- Fujii T. Characterization of the microbial community in an anaerobic ammonium-oxidizing biofilm cultured on a nonwoven biomass carrier / T. Fujii, H. Sugino, J.D. Rouse [et al] // Journal of Bioscience and Bioengineering. – 2002. – V. 94(5). P. 412-418.

- Fux C. Biological treatment of ammonium-rich wastewater by partial nitritation and subsequent anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) in a pilot plant / C. Fux, M. Boehler, P. Huber, I. Brunner, H. Siegrist // Journal of Biotechnology. – 2002. – V. 99(3). – P. 295-306.

- Pynaert K. Characterization of an autotrophic nitrogen-removing biofilm from a highly loaded lab-scale rotating biological contactor / K. Pynaert, B.F. Smets, S. Wyffels [et. at] // Applied and Environmental Microbiology. – 2003. – V. 69(6). – P. 3626-3635.

- Schmid M. Characterization of activated sludge flocs by confocal laser scanning microscopy and image analysis / M. Schmid, A. Thill, U. Purkhold [et al.] // Water Research. – 2003. – V. 37(9). – P. 2043-2052.

- Tal Y. Characterization of the microbial community and nitrogen transformation processes associated with moving bed bioreactors in a closed recirculated mariculture system / Y. Tal, J.E.M. Watts, S.B. Schreier [et al.] // Aquaculture. 2003. – V. 215. – P. 187-202.

- Toh S.K. Adaptation of anaerobic ammonium-oxidizing consortium to synthetic coke-ovens wastewater / S.K. Toh, N.J. Ashbolt // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2002. – V. 59(2-3). – P. 344-352.

- Toh S.K. Enrichment of autotrophic anaerobic ammonium-oxidizing consortia from various wastewaters / S.K. Toh, R.I. Webb, N.J. Ashbolt // Microbial Ecology. – 2002. – V. 43(1). – P. 154-167.

- Dong X. Evaluation of ANAMMOX and denitrification during anaerobic digestion of poultry manure / X. Dong, E.W. Tollner // Bioresource Technology. – 2003. – V. 86(2). – P. 139-145.

- Imajo U. Granulation of ANAMMOX microorganisms in up-flow reactors / U. Imajo, T. Tokutomi, K. Furukawa // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 155-163.

- Imajo U. Detection of ANAMMOX activity from activated sludge / Imajo U., H. Ishida, T. Fujii, H. Sugino [et al.] // IWA Asia-Pacific Regional Conference (Asian waterqual 2001). – 2001. – P. 887-892.

- Van Loosdrecht M.C.M. Microbiological conversions in nitrogen removal / M.C.M. Van Loosdrecht, M.S.M. Jetten // Water Science and Technology. – 1998 V. 38(1). – P. 1-7.

- Van Dongen L.G.J.M. The combined Sharon/ANAMMOX process. A sustainable method for N-removal from sludge water. / L.G.J.M. Van Dongen, M.S.M. Jetten, M.C.M. Van Loosdrecht // Lure ed London: STOWA 2001. (STOWA, ed. Water and Wastewater Practitioner Series) – 2001.

- Van Dongen U. The SHARON-ANAMMOX process for treatment of ammonium rich wastewater / U. Van Dongen, M.S.M. Jetten, M.C.M. van Loosdrecht // Water Science and Technology. – 2001. – V. 44(1). – P. 153-160.

- Wyffels S. Nitrogen removal from sludge reject water by a two-stage oxygen-limited autotrophic nitrification denitrification process / S. Wyffels, P. Boeckx, K. Pynaert [et al.] // Water Science and Technology. – 2004. – V. 49(5-6). – P. 57-64.

- Helmer C. Single stage biological nitrogen removal by nitritation and anaerobic ammonium oxidation in biofilm systems / C. Helmer, C. Tromm, A. Hippen [et al.] // Water Science and Technology. – 2001. – V. 43(1). – P. 311-320.

- Sliekers A.O. CANON and ANAMMOX in a gas-lift reactor / A.O. Sliekers, K.A. Third, W. Abma [et al.] // Fems Microbiology Letters. – 2003. – V. 218(2) P. 339-344.

- Wouter A.L., van der Star W.R., Abma D.B., et.al. Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Esteriences from the first full-scale ANAMMOX reactor in Rotterdam / A.L. Wouter, W.R. Van Der Star , D.B. Abma [et.al.] // Water Research – 2007. – P. Volume 41, № 18 – P. 4149-4163.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю.Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

- Критчфилд Ф.Е. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф.Е.Критчфилд. – М.: Мир. – 1965. – 451 с.

- Коренман И.М. Фотометрический анализ / И.М.Коренман. – М.: Химия. – 1975. – 359 с.

- Нездойминов В.И. Влияние концентрации растворенного кислорода на процессы одновременной нитри- и денитрификации / В.И. Нездойминов, М.В. Бескровная, В.В. Белоусов В.В. // Вісник Донецького Університету, Сер. А: Природничі науки. – 2006. – № 2. – С. 333-337.

- Баранова В.И. Практика по коллоидной химии: Учеб. пособие для хим.-технолог. спец. вузов / В.И.Баранова, Е.Е.Бибик, Н.М.Кожевникова и др. / Под ред. Лаврова И.С. – М.: Высш.шк. – 1983. – 216 с

- Бескровная М.В. Изменение форм минерального азота при культивировании активного ила в условиях аэрации / М.В. Бескровная // Вестник ДонГАСА. – 2006. – № 2(58). – С. 87-91.

- Ступин А.Б. Математическое моделирование процесса биологической очистки сточных вод минерального азота / А.Б. Ступин, М.В. Бескровная, В.С. Оверко и др. // Вісник Донецького університету, Сер. А.: Природничі науки, 2007, вип. 2. – С. 363-366.

- Бескровная М.В. Микробиологическое удаление минерального азота с участием обогащенной культуры бактерий ANAMMOX, выделенной из активного ила очистных сооружений / М.В. Бескровная // Праці наук. конф. проф.-викладацького складу ДонНУ за підсумками наук.-дослід. роботи за період 2005-2006 рр. Секція фізичних і комп'ютерних наук 18-24 квітня 2007 р. Донецьк, 2007. – С. 122.

- Бескровная М.В. Возможное участие ANAMMOX-бактерий в процессах одновременной нитри- денитрификации / М.В.Бескровная // Збірник наук. Праць ЛНАУ / Ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: вид-во ЛНАУ, 2008. № 82. С.198-203.

- Бескровная М.В. Оптимизация процесса биологического удаления минерального азота из сточных вод / М.В.Бескровная // Науково-практичний журнал «Вода і водоочисні технології». – 2008. – № 3 (27). – С. 44-48.

- Ступин А.Б. Применение биологического метода для утилизации азота в сточных водах коксохимических предприятий / А.Б.Ступин, М.В.Бескровная, В.И.Нездойминов // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 1998. – № 2. – С. 136-139.

- Ступин А.Б., Анаэробная микробиологическая очистка сточных вод коксохимических производств / А.Б. Ступин, М.В. Бескровная // Наук.-практич. конференція "Донбас-2020: охорона довкілля та екологічна безпека". – Збірка доповідей. Т.1. – Донецьк, 2001. – С. 143-146.

- Бескровная М.В. Особенности нитри-денитрификации при очистке фенольных сточных вод / М.В.Бескровная, В.И.Нездойминов / Ред. кол. О.Б. Ступін, П.В. Асланов // Праці Міжнародного семінару ЮНЕСКО "Базові науки і вода". – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 104-106.

- Нездойминов В.И. Экологические аспекты в технологии водного хозяйства коксохимии / В.И. Нездойминов, М.В. Бескровная, Т.Х. Табту // Вестник ДонГАСА. – 2005. – № 2(50). – С. 34-37.

- Гладченко М.А. Новые процессы биокаталитической очистки сточных вод от азотных загрязнений / М.А. Гладченко, С.В. Калюжный // Катализ в промышленности. – 2006. – №1. – С. 36-41.

- Анюшева М.Г. Анаэробное окисление аммония: микробиологические, биохимические и биотехнические аспекты / М.Г. Анюшева, С.В. Калюжный // Успехи современной биологии, том 127. – 2007. – № 1. – С. 34-43.

- Нездойминов В.И. Совершенствование технологий биологической очистки городских сточных вод / В.И. Нездойминов, О.В. Майстренко, В.С. Рожков // Водопосточання. – 2008. – №3. – С. 11-13.

- Михайловская М.В. ANAMMOX как способ удаления соединения азота из сточных вод и перспективы его применения в Украине / М.В.Михайловская // Химия и технология воды. – 2008. – №6 – Т.30 – С.675-683.

- Jetten M.S.M. The anaerobic oxidation of ammonium / M.S.M. Jetten, M. Strous, K.T. Van de Pas-Schoonen et al. // FEMS Microbiology Reviews. – 1999. – № 22. – P. 421-437.

- Wouter A.L. Start-up of reactors for anoxic ammonium oxidation: Esteriences from the first full-scale ANAMMOX reactor in Rotterdam / A.L. Wouter, W.R. Van der Star, D.B. Abma [et.al.] // Water Research. – 2007. – P. Volume 41. – № 18. – P. 4149-4163.

- Пат. № 33353 МПК (2008)  СО 2 F 3/30. Спосіб біологічного очищення стічних вод від амонію / П.І. Гвоздяк, М.В. Безкровна, М.В. Михайлівська // заявник і власник Гвоздяк П.І. – № u 2007 12571, заявл. 13.11.2007; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 15. – 5 с.

- Гвоздяк П.И. Способ очистки воды: А.с. 1566675. Украина № 21. / П.И. Гвоздяк, Н.Ф. Могилевич, О.Д. Денис // Заявл. 23.05.1990; Опубл. 23.05.1990, Бюл. № 19. – 4 с.: ил.

- Михайловська М.В. Сучасні методи біологічного очищення води .від сполук азоту / М.В. Михайловська, П.І. Гвоздяк // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – №2. – 2007. – С. 109-117.

- Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: Навчальний посібник. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», – 2003. – 622 с.: іл.

- United States Patent 5078884. A. Mulder. Issued 01/07/1992.

- ЕР 0 826 639 AI. J. J. Heijnen, M. С M.van Loosdrecht. Issued 6/02/2001.

- WO 98/07664 WO. H. Dijkman, M. Strous. Issued 04/02/ 1998.

- Макиша Н.А. К вопросу об оптимизации процессов глубокой биологической очистки в аэротенках / Н.А. Макиша, Е.С. Гогина // Сборник докладов пятого между народного конгресса по управлению отходами и природоохранными технологиями «ВэйстТэк-2007». 29 мая – 1 июня 2007 г., Москва. – 2007. – С. 375-376.

- Пантелят Г.С. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий России и Украины / Г.С. Пантелят, В.А. Андронов, Ю.А. Галкин // Материалы семинара научно-практической конференции. – Екатеринбург. – 2003. – С. 17-20.

- Пантелят Г.С. Обработка и очистка промышленно-ливневых сточных вод коксохимических предприятий с целью их использования в замкнутых системах оборотного водоснабжения / Г.С. Пантелят, В.А. Андронов // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2003. – Вип. 24. – С. 116-119.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Госстрой СССР. – М.: 1986. – 72 с.

- Хуссейн Н.А. Теоретические основы инженерных расчетов / Н.А.Хуссейн, Р.Сигел. – М.: Мир – 1976. – Т. 98, серия Д, № 1.- С. 156-168.

- Брагинский Л.Н. Моделирование аэрационных сооружений для очистки сточных вод / Л.Н.Брагинский, В.И.Евилевич, В.И.Бегачев. – Л.: Химия. – 1980. – 144 с.

- Нездойминов В.И. Использование двухъярусных отстойников в качестве аэротенков. / В.И. Нездойминов, А.Ю. Разумов, Г.Н. Береза // Зб. наук. пр. Луганського національного аграрного університету. – Серія: Технічні науки, 2004. – С. 179-185.

- Повх И.Л. Техническая гидродинамика / И.Л.Повх. – Л.: Машиностроение. – 1967. – 540 с.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П.Роуч. – М.: Мир. – 1981. – 640 с.

- Самарский A.A. Введение в конечные разности / А.А.Самарский. – М.: Наука. – 1979. – 656 с.

- Нездойминов В.И. Математическая модель распределения циркуляционных потоков жидкости в шахтных аэротенках с пневматической аэрацией / В.И. Нездойминов, М.В. Бескровная, В.В. Белоусов // Математичне моделювання. – 2007. – № 1(16). – С. 109-113.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html