Чжоу Пэнчао Оценка долговечности пучка теплообменных трубок ПГ АЭС с ВВЭР по условиям коррозионного растрескивания аустенитных сталей

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Чжоу Пэнчао

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОГО СПЛАВА ТОТ ПГ АЭС С ВВЭР-1000

1.1. Конструктивно-технологические особенности парогенератора АЭС с ВВЭР-1000

1.2. Сведения о конструкционном сплаве ТОТ ПГ (сталь марки 08Х18Н10Т)

1.3. Водно-химический режим парогенератора в период эксплуатации

1.4. Процессы повреждения конструкционного сплава ТОТ ПГ

1.4.1. Коррозионное растрескивание

1.4.2. Образование питтингов из-за наличия меди в отложениях

1.4.3. Коррозионная усталость

1.4.4. Водородное охрупчивание

1.4.5. Долговечность конструкционного сплава ТОТ ПГ при действии нескольких частных процессов повреждений

1.5. Выводы к главе

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС КР КОНСТРУКЦИОННОГО СПЛАВА ТОТ ПГ АЭС С ВВЭР-1000

2.1. Внешние факторы процесса КР

2.1.1. Адсорбция и концентрирование хлорид-иона

2.1.2. Кислород и оксидная пленка

2.1.3. Механическое напряжение

2.1.4. Температура

2.1.5. Водородный показатель среды - рН

2.2. Внутренние факторы процесса КР

2.2.1. Химический состав конструкционного сплава

2.2.2. Микроструктура металла

2.2.3. Пластическая деформация

2.2.4. Электрохимический потенциал

2.3. Возможные методы защиты от КР

2.4. Выводы к главе

Глава 3. ОЦЕНКА НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА ТРУБНОГО ПУЧКА ПГ АЭС С ВВЭР-1000 ПРИ КР

3.1. Оценка времени до сквозного разрушения конструкционного сплава коррозионной трещиной

3.1.1. Детерминированный (причино-следственный) метод

3.1.2. Описание методики и расчет времени до образования сквозного разрушения

3.2. Методика оценки остаточного ресурса конструкционного сплава ТОТ парогенератора

3.3. Оценка наработки до первого отказа ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР-1000 при переменном действии частных факторов повреждения

3.3.1. Влияние концентрации хлорид-иона на наработку до первого отказа ТОТ ПГ

3.3.2. Влияние концентрации кислорода на наработку до первого отказа ТОТ ПГ

3.4. Выводы к главе

Глава 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПГ АЭС С ВВЭР-1000 ЧЕРЕЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЕГО ТОТ

4.1. Методика оценки динамики накопления дефектных теплообменных трубок ПГ АЭС с ВВЭР в период эксплуатации

4.1.1. Вероятностно-статистический метод

4.1.2. Экспериментальное обоснование нормального закона распределения экспозиции до разрушения конструкционного сплава ТОТ ПГ АЭС по условиям КР

4.1.3. Математическое моделирование динамики накопления дефектных ТОТ ПГ

4.2. Прогнозирование остаточного ресурса парогенератора по условиям эксплуатации

4.3. Оценка допустимой концентрации хлорид-иона в остаточный период эксплуатации ПГ по условиям КР

4.4. Выводы к главе

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

ЛИТЕРАТУРА

6

6