Разаков Ахмед Тагірович. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів. : Дис... д-ра наук: 05.14.06 – 2007

Разаков А.Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – технiчна теплофiзика та промислова теплоенергетика. -Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, 2005. Серед альтернативних джерел енергії найперспективнішою і готовою для практичного використання є геотермальна енергія. Видобування геотермальних ресурсів за інтенсивною екологічно чистою технологією циркуляційних систем в промислових масштабах освоєне до глибини 3000 м. На території України є ряд регіонів із значними розвіданими запасами теплоенергетичних вод, використання яких може забезпечити значний об'єм енергоспоживання. До таких регіонів, в першу чергу, можна зарахувати Кримський півострів. В галузі геотермальної енергетики найважчими та недостатньо вивченими є теплові й гідродинамічні процеси при утворенні, розвитку і розробці родовищ. На основі аналізу геолого-геотермічних умов і результатів дослідно-промислової експлуатації систем видобування геотермальної енергії автором розроблені: - Моделі та методи розрахунку полів температур термоаномальних зон Криму. Виконані розрахунки температурних полів аномалії. - Модель утворення Кримської геотермальної аномалії, що надає можливість прогнозувати температурний режим на будь-який момент з початку виникнення термоаномальної зони. - Моделі процесів фільтрації і теплопереносу в підземних проникних колекторах із урахуванням теплопритоків від навколишнього гірського масиву, фізичних параметрів породних блоків, сил гравітації та з одночасним урахуванням всіх трьох факторів. - Моделі планової безнапірної неізотермічної фільтрації. Приведені технологічні схеми систем геотермального теплопостачання, які реалізовані на родовищах Криму, результати їх дослідно-промислової експлуатації, що підтвердили економічну ефективність та екологічну безпеку розробленої технології..

Узагальнення результатів виконаних досліджень дозволяє зробити наступні висновки: - Серед альтернативних джерел енергії найперспективнішою та готовою для практичного використання є геотермальна енергія, ресурсна база якої характеризується значними величинами. Видобування геотермальних ресурсів за інтенсивною екологічно чистою технологією циркуляційних систем в промислових масштабах освоєне до глибини 3000 м. - На території України є ряд регіонів із значними розвіданими запасами теплоенергетичних вод, використання яких може забезпечити значний об'єм енергоспоживання. До таких регіонів, в першу чергу, можна зарахувати Кримський півострів. Комітетом з геології та використання надр України розвідані й визначені потенційні експлуатаційні запаси термальних вод, що залягають на глибині до 3000 метрів у кількості 27303 тис. м3/добу. Використання їх може забезпечити роботу систем геотермального теплопостачання сумарною потужністю 50 тис. МВт. - На основі аналізу геолого-геотермічних умов і результатів дослідно-промислової експлуатації систем видобування геотермальної енергії автором розроблені теплофізичні моделі та методи розрахунку полів температур термоаномальних зон Криму. - Розроблені моделі та виконані розрахунки температурних полів термоаномалій Криму за приведеними глибинами. - Розроблена теплофізична модель утворення Кримської геотермальної аномалії, що надає можливість прогнозувати температурний режим на будь-який момент з початку виникнення термоаномальної зони. - Розроблені моделі та виконані розрахунки процесів фільтрації й теплопереносу в підземних проникних колекторах із урахуванням сил гравітації і: теплопритоків від навколишнього гірського масиву; фізичних параметрів породних блоків; одночасним урахуванням всіх трьох факторів. - Розроблені теплофізичні моделі планової безнапірної неізотермічної фільтрації. - На родовищах Криму реалізовані розроблені технологічні схеми використання теплоти геотермальних ресурсів, які підтвердили високу екологічну безпеку та економічну ефективність розробленої технології. - Системи комплексного використання геотермальних ресурсів за своїми техніко-економічними показниками є конкурентноспроможними в порівнянні з традиційними джерелами єнергії..