Кононков, Владимир Аркадьевич.

Хемилюминесцентный ракетный метод определения вертикального распределения озона в стратосфере : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.12. - Долгопрудный, 1984. - 216 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Кононков, Владимир Аркадьевич

Введение.

Глава I. Научно-методические основы измерений вертикального распределения озона контактным датчиком на принципе хемилюминесцентной гетерогенной реакции

1.1. Опыт реализации хемилюминесцентного принципа из~ мерений концентрации озона в бортовых аэрологических приборах.

1.2. Способы цриготовления хемилюминесцентных детекторов озона.

1.3. Озонометрические свойства хемилюминесцентных детекторов, характеристики датчиков озона на их основе

1.4. Особенности принципа действия и условий функционирования хемилюминесцентного датчика озона для метеорологической ракеты М-ЮОБ.

1.5. Постановка задачи исследования

Глава 2. Лабораторная установка и методика моделирования полетных условий

2.1. Экспериментальная установка.

2.1.I. Принцип действия и функциональная схема

2.1.2. Приготовление озоно-воздушных смесей

2.1.3. Измерение концентрации озона

2.1.4. Вакуумная система

2.1.5. Измерение сигнала датчика.

2.2. Исследование распада озона в установке

2.3. Методика моделирования полетных условий; характеристики установки.

Глава 3. Исследование характеристик хемилюминесцентного датчика озона для метеорологической ракеты

3.1. Усовершенствование технологии приготовления детектора

3.1.1. Подбор материала подложки

3.1.2. Уточнение состава люминофора

3.2. Статическая характеристика датчика.

3.2.1. Подготовка датчика к опытам; сходимость измерений

3.2.2. Методика проведения эксперимента.

3.2.3. Обработка данных, анализ результатов

3.3. Динамические характеристики датчика

3.3.1. Влияние изменения общего давления

3.3.2.Влияние изменения отношения смеси озона

Глава 4. Натурные испытания хемилюминесцентного ракетного метода.

4.1. Предполетная подготовка датчика

4.2, Методика обработки полетных данных и расчета

4.3. Расчет погрешности определения ВРО.

4.3.1. Случайная составляющая погрешности

4.3.2. Неисключенная систематическая составляющая

4.3.3. Суммарная погрешность

4.4. Результаты испытаний метода в средних широтах

4.5. Прямое сравнение хемилюминесцентного и оптического ракетных методов

4.5.1. Условия и порядок проведения эксперимента

4.5.2. Основные результаты измерений ВРО.

4.5.3. Анализ результатов сравнения

6

6