САМАРСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

Направахрукописи





КопырюлинПетрВладимирович

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫХСВОЙСТВ

КАБЕЛЬНЫХЛИНИЙСПОЛИМЕРНОЙИЗОЛЯЦИЕЙ

Научнаяспециальность

Электротехническиекомплексыисистемы

Диссертациянасоисканиеученойстепеникандидата

техническихнаук

НаучныйруководительдтнпрофессорГольдштейнВГ

Самара

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	

ГЛАВАКЛАССИФИКАЦИЯОСОБЕННОСТИИСРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗСВОЙСТВИЗОЛЯЦИИКАБЕЛЕЙкВ

	Сравнительныйанализизоляционныхматериаловкабельныхлиний

кВ	

	Физикохимическиеосновытвердойполимернойизоляции	

	Химическаяструктураиеевлияниенасвойстваполимернойизоляции	

	Особенностисшивкиполиэтиленадляглавнойизоляциикабельных

линийкВ	

	Выводы	

ГЛАВАМАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬТЕПЛОВЫХПРОЦЕССОВВКАБЕЛЬНЫХЛИНИЯХСИЗОЛЯЦИЕЙИЗСШИТОГОПОЛИЭТИЛЕНА

	Основытепловогорасчетакабельныхлинийсизоляциейизсшитого

полиэтиленакВ	

	УравнениятепловогобалансадлякабельныхлинийкВсизоляциейизсшитогополиэтилена	

	Математическаямодельтепловыхпроцессоввкабельныхлинияхиз

сшитогополиэтиленакВ	

	Математическаямодельпропускнойспособностикабельныхлинийс

изоляциейизсшитогополиэтиленакВ	

	Выводы	

ГЛАВАМАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬТОКОВИНАПРЯЖЕНИЙВЭКРАНАХКАБЕЛЬНЫХЛИНИЙСПОЛИМЕРНОЙИЗОЛЯЦИЕЙкВ

	Опроблемахограничениятоковинапряженийвэкранахкабельныхлинийсизоляциейизсшитогополиэтилена	

	Симметричныеинесимметричныережимыработыкабелейсизоляцией

изсшитогополиэтиленакВ	

	Основныерасчетныеслучаикабельныхлинийсизоляциейизсшитого

полиэтиленакВОпределениепараметровпрямойинулевойпоследовательностей	

	Математическаямодельтоковинапряженийвэкранахкабельныхлинийсизоляциейизсшитогополиэтилена

кВ	

	Математическаямодельтоковинапряженийвэкранахкабельных

линийсизоляциейизсшитогополиэтиленакВдлянормальногорежима	

	Математическаямодельтоковинапряженийвэкранахкабельных

линийсизоляциейизсшитогополиэтиленакВдляаварийногорежимаоднофазногоКЗ	

	МоделированиенапряженийитоковвкабельныхлинияхсполимернойизоляциейкВ	

	Выводы	

ГЛАВАМАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬИМПУЛЬСНЫХПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙКАБЕЛЬНЫХЛИНИЙСИЗОЛЯЦИЕЙИЗСШИТОГОПОЛИЭТИЛЕНАКВ

	Параметрыкабельныхлинийсизоляциейизсшитогополиэтилена

кВ	

	Математическаямодельволновыхпроцессовимпульсныхперенапря

женийдлякабельныхлинияхсодностороннимразземлениемэкрановиизоляциейизсшитогополиэтиленакВ	

	Математическаямодельволновыхпроцессовимпульсныхперенапряженийдлякабельныхлинийстранспонированнымиэкранамииизоляцией

изсшитогополиэтиленаикВ	

	Математическаямоделькоммутационныхидуговыхперенапряженийвоздействующихнаполимернуюизоляциюкабельныхлиний

кВ	

	ФеррорезонансныеперенапряжениянаполимернойизоляциикабельныхлинийкВ	

	Выводы	

Заключение	

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ	

ПРИЛОЖЕНИЕ	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВдиссертационнойработеопределенинаучнообоснованкомплексзадачнаправленныйнасовершенствованиеметодологиипроектированияКЛсполимернойизоляциейРешениекоторыхопределяетсякорректнымиспользованиемсоответствующегоматематическогоаппаратавычислительныхпрограммныхкомплексовобоснованностьюпринятыхдопущенийиподтверждаетсяудовлетворительнымсовпадениемрезультатоврасчетовиэксплуатационныхданных

РешеныпоставленныенаучнотехническиезадачимоделированияволновыхпроцессовимпульсныхперенапряженийприодностороннемзаземленииитранспозицииэкрановКЛсполимернойизоляциейкВдляразвитияметодологиизащитыКЛотэлектрофизическихвоздействийБылопроведенополноеисистематическоеисследованиеэлектромагнитныхпроцессовпроходящихвКЛсполимернойизоляциейпозволившееусовершенствоватьметодикиопределениятоковинапряженийвэкранахКЛсполимернойизоляциеймоделиопределениямаксимальныхзначенийперенапряженийвоздействующихнаполимернуюизоляциюКЛивыбораконструкцииКЛучитываятепловыепроцессывнихАнализполученныхтеоретическихрезультатовисследованийможетбытьиспользованвнормативнойдокументациипопроектированиюКЛсполимернойизоляциейиприсозданиипрограммныхкомплексоврасчетаиопределенияпараметровиконструкцииКЛ

Основныенаучныеипрактическиерезультатыдиссертационнойработы

	УточненаматематическаямодельдляопределениятемпературыглавнойизоляциииоболочкиКЛсполимернойизоляциейпозволяющаяоценитьеепропускнуюспособностьзначениекоторойприполномотсутствиитоковвэкранахувеличитсядо

	РазработанаметодикавыборасдопустимойпогрешностьювсеченияэкранаКЛсучетомтребованийпотермическойстойкостиктокамКЗиминимумапотерьэнергиивКЛ

	Установленочтоучетвзаимноговлиянияфазприводиткуменьшениюамплитудыимпульсаисокращениювремениеговоздействиянаследовательнодлярасчетамаксимумовперенапряженийнеобходимоучитыватьвзаимноевлияниемеждуканаламиэкранэкрансоседнихфаздлянедопущениявыборзащитногооборудованиябольшейстоимости

	ПостроенастатистическаямодельдуговыхперенапряженийпозволяющаясучетомверхнейграницыдоверительногоинтервалаопределитьодногодичныедесятилетниепятидесятилетниерасчетныекратностивсреднеможидаемыехотябынаоднойфазеКЛсполимернойизоляциейводингодвдесятьипятьдесятлетКо

	ПредложеныэквивалентныеирасчетныесхемыодностороннегоразземленияитранспозицииэкрановКЛдлякоторыхполученыаналитическиевыражениямаксимумовперенапряжений

	НаосновепроведенногоанализаволновыхпроцессовпроисходящихвтранспонированныхэкранахтрехфазнойсистемыустановленочтоприоценкемаксимуманапряжениянаоболочкахКЛдопустимонеучитыватьволныотраженныеотузловрасположенныхзарассматриваемымузломпоходудвиженияволныНапротиврекомендуетсяучитыватьвзаимноевлияниефазеслиприближеннопринятьволновоесопротивлениеканалаэкранземляравнымволновомусопротивлениюмежэкранногоканала

6

8