Качинский, Александр Вячеславович.
Активная синхронизация мод и внутрирезонаторная генерация второй гармоники в импульсных неодимовых лазерах на стекле и иттрий-алюминиевом гранате : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.04. - Минск, 1984. - 155 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

АКАДЕ1Ш1 НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР ОРДЕНА ТРУДОЮГО КРАСНОГО ЗНА1У1ЕНИ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ На правах рукописи КАЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ УДК 621.373 АКТИВНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ МОД И ВНУТРИРЕЗОНАТОРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В ИМПУЛЬСНЫХ НЕОДИМОВЫХ ЛАЗЕРАХ НА СТЕКЛЕ И ИТГРИЙ-АЛЮ1#1НИЕВ0М ГРАНАТЕ 01.04,04

- стр. 2

40 49 55 65 72 73 78 86 иттрий-алгоминиевом гранате и на стекле cNd для генерации УКИ Глава Ш. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в импульсных неодимовых лазерах на стекле и иттрийалюминиевом гранате с активной синхронизацией мод § 3.1. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в лазере с активной синхронизацией мод...

- стр. 22

а минимальная длительность достигается при примерно полуторократном превьш1ении порога генерации. 4. Метод чисто активной синхронизации мод в лазерах на неодимовом стекле не обеспечивает столь эффективного сокращения дли тельности УКИ, как в лазерах на кристаллах рубина и ИАГ: N d *. 5. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в лазерах с активной синхронизацией мод сильно влияет на...

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Качинский, Александр Вячеславович

Введение

Глава I. Экспериментальное исследование активной синхронизации мод в импульсно-периодиче-ских НАГ: Ис1 -лазерах.

§ 1.1. Описание экспериментальной установки

§ 1.2. Методика определения параметров ВЧ модуляторов

§ 1.3. Исследование характеристик УКИ, генерируемых импульсно-периодическим ИАГ:Ыс1 -лазером с активной синхронизацией мод при быстром включении добротности.

§ 1.4. Сокращение длительности УКИ в лазере со ступенчатым управлением добротностью резонатора

§ 1.5. Исследования ИАГ:Ыс1 -лазера с внутрирезонаторным модулятором, управляемым смешанным напряжением при плавном включении добротности

§ 1.6. Генерация наносекундных импульсов в -лазере с шестиметровым резонатором при активной синхронизации мод.

Глава П. Некоторые особенности генерации УКИ в лазерах на неодимовом стекле с активной синхронизацией мод.

§ 2.1. Генерация УКИ лазером на неодимовом стекле с активной синхронизацией мод при быстром включении добротности

§ 2.2. Измерение длительности УКИ лазера на стекле с неодимом методом светоиндуцированной распределенной обратной связи в растворах органических красителей и с помощью электронно-оптической камеры.

§ 2.3. Активная синхронизация мод в лазере на фосфатном стекле сИс! при короткоимпульсной накачке

§ 2.4. Качественный анализ эффективности процесса активной синхронизации мод в лазерах на иттрий-алгоминиевом гранате и на стекле сЫс|3для генерации УКИ.

Глава Ш. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в импульсных неодимовых лазерах на стекле и иттрий-алюминиевом гранате с активной синхронизацией мод.

§ 3.1. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в лазере с активной синхронизацией мод в отсутствие обратной связи на удвоенной частоте. (Однопроходная ВРГВГ:теория и эксперимент).

§ 3.2. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в ИАГ: Ыс!-лазере с обратной связью на удвоенной частоте: теория и эксперимент . ИЗ

6

6