ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат технических наук Челокьян, Ревмир Степанович

ВВЕДЕНИЕ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЕТА-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

1.1. Применение трития при решении нефтепромысловых задач и использование для этих целей радиоуглерода

1.2. Анализ техники измерения и обоснование требований к аппаратуре для регистрации низких концентраций трития и радиоуглерода в условиях нефтепромыслов и буровых

2. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ НИЗКИХ"' КОНЦЕНТРАЦИЙ ТРИТИЯ И РАДИОУГЛЕРОДА В ЖВДКОСТЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БУРЯЩИХСЯ СКВАЖИН

2.1. Исследования эффективности регистрации и определение параметров многосекциоиного счетчика

2.2. Устройство и принцип действия транспортабельной установки для оперативного измерения низких концентраций трития и радиоуглерода в пробах жидкостей

3. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БЕТА-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ЖВДКОСТЯХ И МЕТОДИКА ЭКСПРЕССНОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ И БУРОВЫХ

3.1. Анализ возможностей двухканального амплитудного дискриминатора при регистрации малых активностей трития и радиоуглерода

3.2. Метрологическое обеспечение измерений низких концентраций трития в пробах жидкостей

3.3. Требования к отбору и подготовке проб в полевых и лабораторных условиях

3.4. Методика измерения активности проб 96 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НЕФТИ И ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИТИЕВОГО И РАДИОУГЛЕРОДНОГО ЩЦИКАТОРОВ

4.1. Определение характера флюида, отбираемого из пласта при опробовании скважин

4.2. Оценка объема пласта, занятого нагнетаемой водой по совместное анализу трития и радиоуглерода

4.3. Выявление и оценка нефтегазоносных коллекторов

4.4. Определение перетоков в процессе бурения III

4.5. Повышение точности решения площадных задач

4.6. Техника безопасности и обоснование выбора активности жидкости, меченнш радиоуглеродом

4.7. Результаты опробования установки для измерения содержания трития в пробах жидкости при исследованиях бурящихся скважин