Бурикін Олександр Борисович. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця, 2006. — 183арк. — Бібліогр.: арк. 146-156.

Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2007.

Дисертацію присвячено розробці методу дослідження взаємовпливу режимів електричних мереж ЕЕС. Показано, що врахування взаємних і транзитних перетоків потужності та оптимальне керування ними дозволяють зменшити додаткові втрати електроенергії у енергосистемі. Розроблений у роботі метод визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності з лінійним представленням навантаження, дозволяє визначити втрати потужності в довільній вітці електричної мережі від довільного вузла навантаження. Сформульовані умови оптимальності взаємних і транзитних перетоків ЕЕС. Вдосконалено метод визначення оптимальних зрівнювальних е.р.с. у критеріальній формі. Для практичної реалізації оптимального керування розроблено алгоритми визначення доцільності оптимального керування взаємними і транзитними перетоками ЕЕС та визначення оптимальних керувальних впливів.