Петрова, Елена Алексеевна.
Методика измерения энергетического спектра первичного космического излучения в области энергий свыше 1016 эВ с помощью аэростатной установки "Сфера" : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.23. - Москва, 1998. - 120 с.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

И В Е Р С И Т Е Т И М Е Н И М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Н а правах рукописи У Д К 537.591.15 Петрова Елена Алексеевна МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПЕРВИЧНОГО КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ СВЫШЕ Ю^^ ЭВ С ПОМОЩЬЮ АЭРОСТАТНОЙ УСТАНОВКИ "СФЕРА" 01.04.23 — физика высоких энергий Диссертация на соискание ученой степени кандидата...

- стр. 5

энергетического спектра первичного космическо го излучения в области энергий свыше 10^^ эВ. Д а н обзор методов изу чения энергетического спектра первичных космических лучей ( П К Л ) при сверхвысоких энергиях, приведено краткое описание существуюш;их установок, регистрирующих различные компоненты Ш А Л . Описан

- стр. 25

зрения та кого детектора будет виден, как флуоресцентный трек, оканчивающийся яркой точкой отраженного черенковского света. Глава 2 Описание установки СФЕРА Установка СФЕРА (рис. 2.1) предназначена д л я измерения энергетиче ского спектра первичного космического излучения путем регистрации с поднятого над землей аэростата черепковского излучения Ш А Л , отра женного от заснеженной поверхности земли под...

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Петрова, Елена Алексеевна

Оглавление

Введение

1 Энергетический спектр первичного космического излучения

1.1 Особенности энергетического спектра первичного космического излучения

1.2 Экспериментальное измерение энергетического спектра ПКЛ

1.3 Метод измерения полного потока черенковского света

1.4 Проекты будущих экспериментов

2 Описание установки СФЕРА

2.1 Детекторы света

2.2 Измерительная аппаратура

2.2.1 Микрокомпьютер

2.2.2 Измерительные каналы

2.2.3 Блок питания

2.3 Калибровка детекторов света

2.3.1 Квантовая эффективность ФЭУ

2.3.2 Коэффициент усиления ФЭУ

2.3.3 Относительная калибровка детекторов света

2.4 Алгоритм автоматического управления работой аппаратуры

2.4.1 Контроль параметров работы установки

2.4.2 Контроль за порогами срабатывания каналов

2.5 Выводы

3 Моделирование работы установки

3.1 Процедура моделирования искусственных событий

3.1.1 Амплитуда сигнала в детекторе

3.1.2 Учет сферической аберрации зеркала

3.1.3 Время прихода света в детектор

3.1.4 Учет флуктуаций

3.1.5 Наложение аппаратурных критериев отбора

3.2 Моделирование моноэнергетичных событий

3.2.1 Эффективная площадь регистрации

3.3 Моделирование энергетического спектра

3.3.1 Переход к первичной энергии

3.3.2 Эффективный телесный угол установки

3.4 Выводы

4 Экспериментальные данные

4.1 Условия проведения эксперимента

4.1.1 Программа измерений

4.1.2 Контроль параметров работы установки

4.1.3 Средний световой фон

> ■. 4.2 * Амплитудные спектры

4.3 Энергетический спектр

4.3.1 Погрешность в определении первичной энергии

\

4.4 Фоновые события

4.5 Данные, полученные при условии М2

4.6 Выводы

Заключение

Литература

6

6