Муртазин, Айрат Рафитович.

Атомно-ионизационная спектрометрия пламени с лазерным пробоотбором : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.02. - Москва, 1999. - 108 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат химических наук Муртазин, Айрат Рафитович

Содержание

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА IАТОМНО-ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА С АТОМИЗАЦИЕЙ ПРОБЫ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

1.1. Атомизаторы атмосферного давления, используемые в атомно-ионизационном методе анализа

1.1.1. Пламенные атомизаторы

1.1.2. Плазменные атомизаторы

1.1.3. Электротермические атомизаторы

1.1.4. Комбинированные атомизаторы типа "электротермический атомизатор - пламя"

1.1.5. Пламенный атомизатор с лазерным пробоотбором

1.2. Селективное возбуждение атомов и их последующая ионизация

1.2.1. Селективное возбуждение атомов

1.2.2. Столкновителъная ионизация

1.2.3. Фотоионизация

1.2.4. Сравнение столкновителъного и оптического механизмов ионизации

1.3. Детектирование и обработка атомно-ионизационного сигнала

ГЛАВА II ЛАЗЕРНЫЙ ПРОБООТБОР, ОСНОВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

II. 1. Физические основы лазерного пробоотбора

И. 1.1. Процессы, протекающие при лазерном пробоотборе

П. 1.2.Факторы, влияющие на процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом

II.2.Особенности использования лазерного пробоотбора в спектральных методах анализа

11.2.1. Атомно-эмиссионная спектрометрия

11.2.2. Атомно-абсорбционная спектрометрия

11.2.3. Атомно-флуоресцентная спектрометрия

ГЛАВА III ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

III. 1. Система лазерного отбора и атомизации пробы

111.2. Система оптического возбуждения

111.3. Система регистрации

ГЛАВА IV ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

пламени

IV.3. Изучение влияния углубления кратера на протекание лазерного испарения твердых образцов

IV. 3.1. Определение геометрических параметров кратеров и массы

вещества, выносимого с поверхности образца

IV. 3.2. Изменение поглощенной энергии и количества испаренного вещества при повторяющемся воздействии лазерного излучения на одну область

поверхности образца

IV.4. Использование атомно-ионизационной спектрометрии пламени с

лазерным пробоотбором для изучения послойного распределения ж и ь1 в

образцах алюминиевых сплавов

IV. 5. Выбор оптимальных условий детектирования аналитического

сигнала лития

IV.6. Электрические шумыатомно-ионизационного спектрометра с

лазерным пробоотбором в пламя

1У.7. Использование атомно-ионизационной спектрометрии пламени с

лазерным пробоотбором для локального анализа образцов алюминиевого сплава