Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

На правах рукопису

ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

УДК 697.13:693.69.001.5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОБЛИЧКУВАННЯ ТА ДІЇ ВІТРУ

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Тимофєєв Микола Васильович,

кандидат техн. наук, доцент

Ідентичність усіх примірників дисертації підтверджую:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Д 12.085.01 Донбаської національної академії

будівництва і архітектури	Я.В. Назім

Макіївка – 2013

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	5

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯНИХ

ПРОШАРКІВ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДНИХ СИСТЕМ

З ІНДУСТРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ОБЛИЧКУВАННЯ	12

  - Аналіз використання вентильованих фасадних систем	    12

  - Визначення теплотехнічних характеристик в повітряних

прошарках	17

1.2.1. Виявлення умов руху повітря в повітряному прошарку	18

1.2.2. Встановлення значень температури повітря по висоті

прошарку	22

1.2.3. Встановлення значень вологості повітря по висоті

прошарку	23

1.2.4. Сучасні методики теплотехнічних розрахунків	24

- 1.3.	Повітропроникність обличкування з індустріальних

- елементів	27

- 1.4.	Гідравлічний опір каналів повітряних прошарків	28

- 1.5.	Лабораторні та натурні дослідження фасадних систем	30

- 1.5.1. Лабораторні спостереження	30

- 1.5.2. Натурні спостереження	33

- 1.6.	Визначення впливу ВФС на енергоефективність будинку	35

- 1.7.	Висновки до розділу 1	37

РОЗДІЛ 2

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА

МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	39

2.1.	Математична модель руху повітря в прошарку	39

2.2.	Методики вимірювань, точність приладів, оцінка

результатів вимірювань	43

2.3.	Методика тепловізійних та стаціонарних досліджень	46

2.4.	Висновки до розділу 2	47

РОЗДІЛ 3

УТОЧНЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ПОВІТРЯ В ПОВІТРЯНОМУ ПРОШАРКУ	49

3.1.	Фізична та математична постановка задачі	49

3.2.	Метод чисельної реалізації математичної моделі	52

3.3.	Теплотехнічні характеристики огороджень для

реалізації математичної моделі	54

3.4.	Результати чисельної реалізації математичної моделі	59

- 3.5.	Порівняльний аналіз математичного моделювання з

- класичною теорією	66

- 3.6.	Висновки до розділу 3	69

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	71

4.1.	Лабораторні дослідження 	71

4.1.1. Лабораторні випробування повітропроникності

обличкування	71

4.1.2. Лабораторні випробування руху повітря в прошарку

при дії вітру	80

- 4.2.	Натурні дослідження	88

- 4.2.1. Спостереження у повітряному прошарку ВФС	89

- 4.2.2. Тепловізійні дослідження температурних полів	103

- 4.2.3. Стаціонарні спостереження за температурними

- полями та тепловими потоками	118

- 4.3.	Висновки до розділу 4	131

РОЗДІЛ 5

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРЯНИХ ПРОШАРКІВ	135

5.1.	Прискорення руху повітря в прошарку за рахунок

дефлектору	135

5.2.	Встановлення значення критичної повітропроникності

при ексфільтрації повітря в верхній зоні фасадної системи	140

5.3.	Розрахунки енергоефективності будинків	147

5.3.1. Енергоефективність ТМ будинку	147

5.3.2. Енергоефективність НТМ будинку	153

5.3.3. Порівняльний аналіз енергоефективності ТМ та НТМ

будинків	155

5.3.4. Техніко-економічне обґрунтування результатів

дослідження	156

5.4.	Висновки до розділу 5	160

ВИСНОВКИ	162

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	164

Додаток А	179

Додаток Б	180

Додаток В	185

Додаток Д	194

Додаток З	196

Додаток К	199

Додаток Л	201

Додаток М	202

Додаток Н	203

Додаток О	204

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВФС – вентильована фасадна система.

ТМ – термомодернізована (будівля).

НТМ – нетермомодернізована (будівля).

ПВХ – полівінілхлорідні (профілі вікон).

ДБН – державні будівельні норми.

ДСТУ – державний (національний) стандарт України.

ДП – державне підприємство.

ДонНАБА – Донбаська національна академія будівництва і архітектури.

НДІБК – науково дослідний інститут будівельних конструкцій.

ЦНДІЕПжитла – Центральний науково-дослідний і проектний інститут житлових і громадських будівель (ЦНИИЭП жилища) м. Москва.

НДІБФ – науково дослідний інститут будівельної фізики (м. Москва).

ВСТУП

Актуальність теми. Вентильовані фасадні системи (ВФС), набули широкого поширення за кордоном і активно використовуються в конструкціях зовнішніх стін в Україні. Загальновідомо, що повітряний прошарок, що розташовується між утеплювачем і зовнішнім обличкуванням, призначено для організації висхідного руху повітря з метою видалення вологи з утеплювача і недопущення утворення конденсату на внутрішніх поверхнях прошарку. Вважається, що цей рух, в основному, залежить від перепаду температур зовнішнього і повітря в прошарку, висоти будівлі і гідравлічного опору прошарку. Вплив вітру, а також повітропроникність обличкування й несучої стіни, не враховуються. Це цілком може бути виправдане для товщини 40 мм і більше, що конструктивно призначають ДБН В.2.6-31. Однак, для нерідко застосованої меншої товщини, зазначені фактори можуть бути вирішальними. Основними експлуатаційними характеристиками, що потребують уточнення, є швидкість руху повітря в повітряному прошарку і ступень впливу ВФС на енергоефективність будівлі в цілому. Тема актуальна, оскільки теоретичне обґрунтування для інженерних розрахунків з повним урахуванням названих граничних умов відсутнє, а також є недостатня кількість експериментальної перевірки вказаних експлуатаційних характеристик ВФС.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з виконанням завдань, визначених зокрема в наступних нормативних і декларативних документах і програмах: Закон України «Про енергозбереження» (Постанова Верховної Ради № 74/94-Вр від 1 липня 1994 р.); Указ Президента України від 28.02.2008 р. № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. №1334-р «Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»; Галузевою програмою підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки, яка затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 257 від 30 червня 2009 р.; Енергетичної стратегії України на період до 2030 р, що затверджена Кабінетом Міністрів України 15.03.2006 р.

Дисертація виконувалась в межах кафедральної держбюджетної теми Донбаської національної академії будівництва і архітектури К–2–02–06 «Місцеві правила забудови» (державний реєстраційний № 0107U002912) та держбюджетної науково-дослідної програми за договором № С-11-188 від 04.06.2008 р Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» відповідно до планів робіт Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (державний реєстраційний № 0108U003526).

Метою дослідження є забезпечення експлуатаційних характеристик ВФС в частині швидкості руху повітря в вентильованому повітряному прошарку малої товщини, в тому числі з урахуванням повітропроникності огородження та дії вітру, оцінка ступеню впливу ВФС на рівень енергоефективності будівель.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі дослідження:

– аналіз сучасних теорій фізичних процесів, що визначають теплотехнічні характеристики повітряного прошарку, та методів оцінки рівня енергоефективності будівель із застосуванням ВФС;

– урахування повітропроникності зовнішнього обличкування та дії вітру в математичній моделі швидкості руху повітря в повітряному прошарку ВФС;

– експериментальне визначення повітропроникності обличкування ВФС та швидкості руху повітря в прошарку при дії вітру на прикладі системи «Марморок»;

– проведення натурних досліджень теплотехнічних характеристик повітряного прошарку і встановлення показників впливу ВФС «Марморок» на рівень енергоефективності будівлі;

– уточнення методики тепловізійних досліджень температурних полів та визначення приведеного опору теплопередачі зовнішньої стіні;

– уточнення впливу повітропроникності верхньої частини несучої стіни будівлі на показники вологісного режиму у повітряному прошарку;

– впровадження результатів досліджень у практику проектування нових і існуючих будівель.

Об’єкт дослідження – експлуатаційні характеристики ВФС і рівень енергоефективності будівель з ВФС.

Предмет дослідження – закономірності руху повітря у повітряному прошарку ВФС з урахуванням повітропроникності огородження, зміни температури і дії вітру, а також ступінь впливу ВФС на рівень енергоефективності будівлі.

Методи дослідження: аналітичні – основані на законах будівельної теплофізики, математичної статистики при обробці результатів експериментів; чисельне моделювання температурних полів; експериментальні – в лабораторних і натурних умовах з використанням сучасних вимірювальних приладів контролю температури, вологості і швидкості руху повітря.

Наукова новизна одержаних результатів:

– вперше одержано дійсні значення повітропроникності обличкування системи ВФС та швидкості руху повітря в прошарку в залежності від кута напрямку та швидкості вітру;

– удосконалена математична модель швидкості руху повітря в повітряному прошарку ВФС в залежності від повітропроникності обличкування та дії вітру.

–отримали подальший розвиток експериментально-теоретичні дослідження теплотехнічних характеристик повітряного прошарку та ступеню впливу ВФС на рівень енергоефективності будівлі;

– вперше одержано на основі математичної моделі залежності для запропонованого нового способу примусового прискорення руху повітря у прошарку ВФС.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані експериментально-теоретичні результати розвивають методи визначення теплотехнічних характеристик повітряних прошарків ВФС. Методика розрахунку швидкості руху повітря в прошарку дозволяє прогнозувати експлуатаційні характеристики огороджень у розрахункових кліматичних умовах.

Уточнення до методики тепловізійних досліджень та визначення приведеного опору теплопередачі зовнішньої стіни увійшли до ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій».

Результати лабораторних і натурних досліджень та уточнена математична модель впроваджені в практику проектування і будівництва фірмою ТОВ «Вентфасад» – виробником системи «Марморок» в процесі термомодернізації житлових будинків № 21, корп. 4 по проспекту Панфілова, а також будинків № 9, 11, 13 по проспекту Ілліча у м. Донецьку.

Розробки впроваджені проектною компанією «Практик» в процесі реконструкції і подальшого будівництва об’єктів: існуючої забудови житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом у Шевченківському районі м. Києва; житлового будинку з об’єктами торговельно-громадського призначення та підземною автостоянкою у Калінінському районі м. Донецька; фасадів корпусів Комунальної лікувально-профілактичної установи «Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об’єднання»; клуба КП ОД МОСОК «Перлина Донеччини» у місті Святогірськ (Обласне об’єднання капітального будівництва м. Донецька).

Доведена можливість примусового прискорення руху повітря у прошарках малої товщини вентильованих фасадів за рахунок встановлення дефлектора; запропоновано технічне рішення, захищене патентом України № 64781.

Результати роботи використовуються в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Проектування будівель» і «Проектування енергоефективних будівель» та при виконанні на створеній установці лабораторної роботи по визначенню повітропроникності обличкування «Марморок» студентами будівельних спеціальностей ОКР «Бакалавр» – 6.060101, «Спеціаліст» – 7.06010101; в системі підвищення кваліфікації фахівців; при виконанні науково-дослідних робіт аспірантами та науковими співробітниками за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди в ДонНАБА.

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати досліджень отримані автором особисто і полягають у виконанні експериментальних досліджень, обробці та інтерпретації отриманих даних, розробці нормативно-технічної документації. Результати роботи враховані при проектуванні нових та термомодернізації існуючих житлових будинків; встановлена ступень впливу ВФС «Марморок» на енергоефективність будівлі; створена лабораторна установка та методичне забезпечення для навчального процесу по розділу «Теплотехніка». Окремі складові експериментальних досліджень, а також впровадження результатів дисертаційної роботи, розробка технічних умов виконані зі співавторами наукових робот, викладених у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та її результати доповідалися на: III міжнародній науково-практичній конференції «Енергоефективність крупного промислового регіону» (м. Київ, 2008 р.); робочій нараді обговорення робіт по спільній розробці нормативних документів з будівельної теплотехніки (м. Москва, 2008 р.); семінарі «Нові пропозиції компанії ТПК-2008» (м. Донецьк, 2008 р.); VI, VII,VIII та IX міжнародних конференціях молодих вчених, аспірантів, студентів «Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій» (м. Макіївка, 2007-2010 рр.); науково-технічній конференції «Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби», (м. Київ, 2008 р. та 2009 р.); науково-практичній конференції «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» (м. Москва, 2010 р.); X міжнародній науково - практичній конференції молодих вчених і студентів «Політ - 2010. Сучасні проблеми науки» (м. Київ, 2010р.).

В повному обсязі дисертація доповідалась на розширеному засіданні кафедри «Архітектура промислових і цивільних будівель» Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Макіївка, 26.12.2012 р.) та науково-технічному семінарі ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (м. Київ, 24.01.2013 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 5 входять до переліку фахових видань України (чотири статті без співавторів), 2 видані за кордоном, отримано патент України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та десяти додатків. Загальний об’єм дисертації – 204 сторінки, зокрема 155 сторінок основного тексту, список використаних джерел на 15 сторінках, 5 рисунків і 5 таблиць на 9 повних сторінках, додатків на 25 сторінках.

ВИСНОВКИ

На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень отримані нові наукові результати, що стосуються експлуатаційних характеристик вентильованих фасадних систем і спрямовані на вирішення важливої для України задачі по зниженню енерговитрат на опалення будівель. Поставлена в роботі ціль досягнута.

За результатами досліджень зроблено такі основні висновки:

1. На засадах аналізу сучасних теорій розвинена математична модель швидкості руху повітря в повітряному прошарку з урахуванням повітропроникності обличкування та дії вітру. Для системи «Марморок» прогнозується швидкість руху повітря на рівні 0,28 м/с при відкритих та 0,04 м/с при закритих стартових профілях. Вітер здійснює вплив тільки при відкритих стартових профілях, збільшуючи рух повітря в залежності від швидкості вітру біля площини фасаду.

2. Лабораторні випробування обличкування системи «Марморок» виявили значення масової витрати повітря при перепаді тиску Δр = 10 Па на рівні 9,3 (± 0,06) кг/(м2∙год), що відповідає еквівалентній товщині щілини 0,005 м. Отримане значення збігається з прийнятою в математичній моделі величиною і може бути використане в подальших інженерних розрахунках схожої фасадної системи.

3. Імітація вітру в лабораторних умовах в секторі 5°–45° виявила рух повітря в прошарку зі швидкістю у межах 0,1–0,25 м/с, такий напрямок слід враховувати в математичній моделі. При напрямку вітру 45°–90° швидкість в прошарку дорівнює 0,6 м/с при вітрі 5 м/с. Вказану взаємодію слід вважати локальною і в розрахунках не враховувати.

4. Натурні спостереження за швидкістю в повітряному прошарку системи «Марморок» дозволили прогнозувати її для розрахункових умов на рівні 0,25 (± 0,05) м/с, що співпадає з даними математичної моделі. Температура та відносна вологість повітря в прошарку близькі до прогнозованих значень, що виключають можливість утворення конденсату. Висота прошарку 15–20 м може бути рекомендована для влаштування горизонтальних розсічок по площині фасаду.

5. Тепловізійні дослідження за температурними полями дозволили внести уточнення в методику випробувань і отримати якісні картини розподілу температур по внутрішніх поверхнях огороджень. Стаціонарні спостереження дозволили виявити приведений опір теплопередачі зовнішньої стіни на рівні підвіконних блоків з коефіцієнтом термічної однорідності близько 0,8. Розрахунком встановлено, що система «Марморок» разом з енергоощадними конструкціями вікон збільшила рівень енергоефективності будівлі приблизно вдвічі, але нормативне значення може бути досягнуто тільки при повному комплексі енергозберігаючих заходів.

6. Прискоренню руху повітря в прошарку із замкнутими стартовими профілями сприяє встановлення дефлектора в парапетній частині будівлі. Прогнозується збільшення швидкості до 2,5 м/с при вітрі 10 м/с. На запропонований спосіб отримано патент України. Теоретично встановлено, що через критичну повітропроникність несучої частини огородження можна прогнозувати недопущення конденсату в верхніх частинах вентильованої фасадної системи. Економічно обґрунтовано недоцільність влаштування в розглянутій фасадній системі прошарку з конструктивно рекомендованою ДБН В.2.6-31:2006 товщиною 40 мм, що призведе до подорожчання 1 м2 приблизно на 47 грн. або 50456 грн. на всю будівлю при термомоденізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hagentoft, С. Arl-Eric. Introduction to building physics. Sweden Student-literature: Lund, Lund University, 2001. – 422 s.

2. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий. – М., Москомархитектура, 2002. – 125 с.

3. Теплоефективні огороджувальні конструкції. Матеріали для проектування і улаштування вентильованої оздоблювально-фасадної системи МАРМАРОК –К., НДІБВ(331.1 ФВ-М). – 31 с.

4. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. – [Чинні від 2007-04-01]. – К.: Держбуд України, 2006. – 71 с. (Національний стандарт України).

5. Конструкції будівель і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації: ДБН В 2.6-33:2008. [Чинні від 2009-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 24 с. – (Національний стандарт України).

6. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим прошарком. Загальні технічні умови: ДСТУ Б В.2.6-35:2008– [Чинний від 2009-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с.- (Національний  стандарт України).

7. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії. ДБН В.1.2-11:2008. [Чинний від 2008-10-01].  - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с.- (Національний  стандарт України).

8. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції: ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 – К.: Мінрегіонбуд України. – 43 с.

9. Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів: ДСТУ-Н Б А.2.2-8:2010 – [Чинний від 2010-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 47 с.- (Національний  стандарт України).

10. Тимофєєв, М.В. Розрахунки теплової ізоляції будівель. / М.В. Тимофєєв, Г.Г. Фаренюк // Донецьк-Макіївка: Норд – Прес, ДонНАБА, 2009. – 74 с.

11. Долголаптєв, В.М. Питання енергозбереження при реконструкції житлових будинків: Монографія / В.М. Долголаптєв, І.М. Симонова, С.І. Симонов, О.К. Ніколаєв // Донбаський державний технічний університет. – Луганськ, СПД Резніков В.С., 2010. – 322 с., іл.

12. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. ДБН В.3.2-2-2009. [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с. – (Національний стандарт України).

13. Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ДСТУ Б А.1.2-1:2007. [Чинний від 2008-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 14 с.- (Національний  стандарт України).

14. Власов, О.Е. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. – М.-Л.: Госстройиздат, 1933. – 20 с.

15. Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1973. – 287 с.

16. Лыков, А.В. Теоретические основы строительной теплофизики / А.В. Лыков. –  Минск: Изд-во АНБССР, 1961. – 520 с.

17. Михеев, М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева // Изд. 2-е, узд. стереотип. – М. : Энергия, 1977. – 344 с.

18. Ильинский, В.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий) / В.М. Ильинский //. – М. : Высш. школа, 1974. – 320 с.

19.Богословский, В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха): [учебник для вузов]. / В.Н. Богословский – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1982. – 415 с.: ил.

20. Рекомендации. Проектирование и строительство стен с воздушными промежутками. – Вильнюс: Минохрокрсреды Литовской республики, 2002. – 24 с.

21. Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. –М. : Машиностроение, 1975. – 559 с. с ил.

22. Беляев, В.С. Вопросы теории теплового эффекта вентилируемых стеновых панелей./ В.С. Беляев, Н.С. Борисова // Сб. науч. тр.: Экономия топливно-энергетических ресурсов в жилищном строительстве. – М. : ЦНИИЭПжилища, 1985. – С. 101 -110.

23 Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве. Системы с вентилируемым воздушным зазором «Марморок». – М.: ЦНИИЭПжилища, 2001. – 59 с.

24. Базыленко, Г.И. Исследование влияния экрана с вентилируемой воздушной прослойкой на тепло- и солнцезащитные качества наружных стеновых ограждений полносборного строительства: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / Г.И. Базыленко – Минск, 1970. – 15 с.

25. Боришанский, В.М. Конвективная теплопередача в двухфазном и однофазном потоках / В.М. Боришанский, И.И. Палев // Сб. статей. – М. – Л. : Энергия, 1964. С. 221–226.

26. Батурин, В.В. Основы промышленной вентиляции. – М.: Профиздат, 1951. – 452 с.

27. Реттер, Э.И. Архитектурно-строительная аэродинамика. / Э.И. Реттер – М.: Стройиздат, 1984. – 294 с.

28. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. /ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1978. – 216 с.

29. Савин, В.К. Строительная физика, аэродинамика и теплообмен при взаимодействии потоков и струй со зданиями. – М.: Лазурь, 2008. – 480 с.

30. Умнякова, Н.П. Элементы навесных вентилируемых фасадов, определяющие их теплозащитные качества / Н.П. Умнякова. – М.: Журнал ACADEMIA: архитектура и строительство, 2009 №5. – С. 372-380.

31. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010.–[Чинний від 2010-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 122 с.– (Національний  стандарт України).

32. Ариэль, Н.З. Ветер в городе. / Н.З. Ариэль, Л.А. Ключникова // Труды ГГО, вып. 94. – Л., 1962. – С. 15 -27.

33. Сапожникова, С.А. Микроклимат и местный климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1950. – 240 с.

34.Батинич, Радивое. Вентилируемые фасады зданий / Р. Батинич // Научн.-практ. конф. «Проблемы строительной теплофизики, систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях». – Москва, 1999. – С. 157–174.

35.Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики. Правила определения: ТКП 2.04-196-2010. – Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2010. – 23 с.

36. Гагарин, В.Г. Расчет теплозащиты фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, Е.Ю. Цыкановский // АВОК. – 2004. – №3. С. 20–26.

37. Гагарин, В.Г. О некоторых теплотехнических ошибках, допускаемых при проектировании вентилируемых фасадов / В.Г. Гагарин // АВОК. – 2005. – № 2. – С. 52–58.

38. Гагарин, В.Г. Методика проверки выпадения конденсата в воздушном зазоре вентилируемого фасада / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Строительная физика в XXI веке: науч.-техн. конф. – М. : НИИСФ, 2006. – С. 73–80.

39. Гувернюк, C.B. К расчету естественной конвекции в воздушной прослойке вентилируемого фасада с учетом щелевой проницаемости внешнего ограждения / C.B Гувернюк, A.A. Синявин // Строительная физика в XXI веке. – М. : НИИСФ РААСН, 2006. – С. 65–73.

40. Козлов, В.В. Аналитический метод расчета движения воздуха в воздушном зазоре вентилируемого фасада с облицовкой, содержащей периодические разрывы / В.В. Козлов // Строительная физика в ХХІ веке: научно-техническая конференция, посвященная 50-летию ННИСФ РААСН. – Москва : ННИСФ, 2006. – С. 65–72.

41. Петраченко, М.В. Вентилируемый зазор в фасадных системах. – Методические указания, С-Петербург, 2008. – 22 с.

42. Хомутов, А.Ф. Инженерный метод расчета наружных стен зданий с периодически вентилируемой воздушной прослойкой / А.Ф. Хомутов // Исследования теплозащиты зданий: сб. науч. Тр. / НИИСФ. – М., 1983. – С. 32–39.

43. Гагарин, В. Г. Основы для разработки инженерного метода расчета влажностного режима / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (24–26 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». – М. : НИИСФ, 2003. – С. 23–35.

44. Гагарин, В.Г. Математическое моделирование влажностного состояния воздушной прослойки для стены вентилируемого фасада / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования РААСН по научн. Обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2007 году: труды РААСН. – М. – Белгород, 2008. Том 2. – С. 135–141.

45. Протасевич, А.М. Вопросы теплотехнического расчета наружных теплоизолированных стен зданий с экраном и вентилируемой прослойкой / А.С. Протасевич, Л.М. Калина, А.Б. Крутилин // Строительный рынок. – 2003. – №20. – С. 1-5.

46. Протасевич, A. M. Тепловой режим вентилируемых воздушных прослоек навесных фасадных систем / А.М. Протасевич, А.Б. Крутилин // Строительные материалы – 2007. – № 6. – С. 13-15.

47. Корнилов, Т. А. Особенности работы вентилируемого фасада в условиях устойчивой низкой температуры по результатам натурного эксперимента / Т.А. Корнилов., В. В. Амбросьев // Жилищное строительство. ‒ 2008. ‒ №1. ‒ С. 32 - 35.

48. Гирман, Л.В. Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій із замкнутими повітряними прошарками / Л.В. Гирман // Комунальне господарство міст: наук. – техн. зб. – К. : Техніка, 2009. – Вип. 88. – С. 166 - 174.

49. Беляев, В.С. Вентилируемые стеновые панели. / В.С. Беляев, Н.В. Борисова, Г. Ижевская, Я.П. Бондарь. // Сельское строительство. – 1984. – №1. – с. 12-14.

50. Строй, А.Ф. Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків / А.Ф. Строй, Л.Ф. Гірман // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К. : Техніка, 2007. – Вип. 76. – С. 247 - 250.

51. Умнякова, Н.П. Особенности образования конденсата на поверхности защитного экрана в вентилируемых фасадах. – М., Вестник МГСУ, № 4 2009. – с. 250-257.

52. Умнякова, Н.Н. Влияние температурных колебаний наружного воздуха на образование конденсата в воздушной прослойке вентилируемого фасада. /Строительные м-лы, оборуд., технологии XXI века. №7, 2004. – С. 65-67.

53. Васильев, Б.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима жилых зданий / Б.Ф. Васильев. – М. : Гос. изд-во лит.по стр-ву и архит., 1957. – 208 с.

54. Ушков, Ф.В. Теплопередача ограждающих конструкций при фильтрации воздуха. – М.: Стройиздат, 1969. – 144 с.

55. MickleyH.S., RossR.S., SquyersA.L., StewartW.E.Heat Mass and Momentum Transfer for Flow over a Flat Plate with Blowing or Suction, Natl Advisory Comm. Aeronaut. Tech. Notes, N 3208, 1984.– P. 213-234.

56. Брилинг, Р.Е. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и материалов. / Р.Е. Брилинг // – М.: Стройиздат, 1948. – 102 с

57. Акельев, В.Д. Тепло- и массообмен в ограниченных пространствах строительных конструкций и сооружений. / В.Д. Акельев – Минск, УП «Промбытсервис», 2009. – 312 с.

58. Устройство для определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций: а. с. 845098 СССР / В.Д. Акельев, Г.Е. Гурова; заявл. 07.06.79; опубл. 17.07.81 // Открытия. Изобр. – 1981, №25.

59. Умнякова, Н.П. Элементы навесных вентилируемых фасадов, определяющие из теплозащитные свойства. / Н.П. Умнякова // ACADEMIA архитектура и строительство, № 5, 2009. – С. 372- 380.

60. Конаков, В.К. Новая формула для коэффициента сопротивления гладких труб. / ДАН СССР, XXV. –№5, 1950. – С. 14 – 24.

61. Альтшуль, А.Д. Гидравлические сопротивления. / А.Д. Альтшуль. – М.: «Недра», 1963. – 256 с.

62. Прандтль, Л. Гидроаэродинамика. / Л. Прандтль. – М.: ГИИЛ, 1953. – 520 с.

63. Фаренюк, Г.Г. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодернізації житлового фонду України / Г.Г. Фаренюк, В.В. Чернявський, О.І. Юрін // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. Північно-Західне територіальне відділення АБУ; редколегія: Є.М. Бабич (відповідальний редактор) та інші. – Вип. 17. Рівне, 2008. – С. 365–372.

64. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах. ДСТУ Б В.2.6-37:2008–[Чинний від 2009-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. –12 с. –(Національний  стандарт України).

65. ГОСТ 25891-83. Методы определения воздухопроницания ограждающих конструкций. – М.: Стройиздат, 1984. – 15 с.

66. ISO 9972-96. Thermal performance of buildings, determination of air permeability of buildings, fan pressurization method. 1996.– 20 p.

67. Свод правил. Проектирование тепловой защиты зданий: СП 23-101-2004. – М.: Госстрой России. –140 с.

68. БНБ 2.04.01-97. Строительная теплотехника. – Минск, Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1998. – 32 с.

69. ISO 9053:1991 Акустика. Звукоизоляционные материалы. Определение сопротивления воздушному потку. 1991. – 16 с.

70. Kunzel, H.M. Calculation of heat moisture transfer in exposed building components / H.M. Kunzel, K. Kiezl // International Journal of heat and mass transfer. – 1997. – №.1. – P. 159 – 167.

71. Kunzel, H.M. Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components: One- and two-dimensional calculation using simple parameters / H.M. Kunzel  // Stuttgart: IRBVerl., 1995. – 65 p.

72. Kunzel, H.M. Wie ist der Feuchteeinfluß auf die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen unter heutigen Bedingungen zu bewerten? / H.M. Kunzel // Ibid. – 1989. – Jg. 11. – H. 5. – S. 185 – 189.

73. Seltbauer, K., Kunzel, H.M. Luftkonvektions einflusse auf den Warmedurchgang von belufteten Fassaden mit Mineralwolledammung // WKSB, 1999. Jg. 44. H 43.

74. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій: ДСТУ Б В.2.6-101:2010 – [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008.– 83 с. – (Національний стандарт України).

75. Метод телевизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Государственный стандарт: ГОСТ 26629-85. [Введен 05.10.1985]. – М.: Госстрой СССР, 1985. – 12с.

76. Карапузов, Є.К. Утеплення фасадів: підручник. / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха – К.: Вища освіта, 2007. – 319 с.

77. Табунщиков, Ю.А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений // Ю.А Табунщиков, Д.Ю. Хромец, Ю.А. Матросов. – М. : Стройиздат, 1986. — 378 с.

78. Матросов, Ю.А. О комплексе стандартов по эффективному использованию энергии в зданиях. / Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский // Бюлл. ЦЭНЭФ, №2, 1994.– С. 4 – 8.

79. Матросов, Ю.А. Энергетический паспорт здания / Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский, Д.И. Гольдштейн // Бюлл. ЦЭНЭФ. 1996, № 11. С. 6 – 9.

80. Матросов, Ю.А. Энергосбережение в зданиях. Проблемы и пути решения. – М., НИИСФ, 2008. – 496 с., ил.

81. Гусев, В.В. Теплотехнические особенности проектирования утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом: Учебное пособие/ В.В. Гусев, В.А. Езерский, П.В. Монастырев, Н.В. Кузнецова // М.: Издательство АСВ, 2006. – 117 с.

82. Монастырев, П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий: Учебное пособие – М.: Издательство АСВ, 2002. – 160 с.

83. Езерский, В.А. Устройство крепежного узла вентилируемого фасада с позиций улучшения теплотехнических качеств наружных стен / В.А. Езерский, П.В. Монастырев // К., Ринок iнсталяцiї, №7-8 2003.

84. Михеев, А.П. Проектирование зданий и настройки населенных мест с учетом климата и энергосбережения: уч. пособие / А.П. Михеев, А.М. Береговой, Л.Н. Петрашина – М.: Издательство. АСВ, 2002. – 192 с.

85. Кальянов, В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов: уч. пособие.– М.: Издательство АСВ, 2005. – 224 с.

86. Самарин, О.Д. Теплофизика. Энергосбережение. Энергоэффективность. – М.: Издательство АСВ, 2009. – 296 с.

87. Савин, В.К. Аэродинамика и теплообмен при воздействии потоков и струй со зданиями. – М.: Лазурь, 2008. – 480 с.

88. Соловьев, А.К. Физика среды. Учебник: - М.: Издательство АСВ, 2008. – 344 с.

89. Фаренюк, Г.Г Теплоізоляція будівель в площині нової нормативно-технічної бази / Г.Г. Фаренюк // Нові технології в будівництві. –2007. № 1 (13). – с. 15 - 20.

90. Фаренюк, Г.Г Функціональне проектування сучасних огороджувальних конструкцій / Г.Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2007. №25. – С. 109 - 113.

91. Фаренюк, Г.Г Класифікація систем утеплення за експлуатаційними та конструктивними ознаками та порівняльний аналіз їх теплотехнічних властивостей / Г.Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2008. №1 (28). – с. 45 - 53.

92. Фаренюк, Г.Г. Енергетична ефективність підвищення теплотехнічних показників основних елементів теплоізоляційної оболонки будинків. / Г.Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2008. – №8. – С. 12 – 14.

93. Савицкий, Н.В. Потенциал теплосбережения в жилых зданих г. Днепропетровска / Н.В. Савицкий, Н.А. Швец, В.Т. Меркушов, А.Н. Савицкий, Т.Д. Никифорова // Реконструкція житла. – 2000. – №1. С. 80 - 84.

94. Фомин, С.Л. Особенности конструирования дополнительной теплозащиты фасадных конструкций/ С.Л. Фомин, Ю.В. Фурсов. – Харьков: ХДТУБА АБУ, 2007. – С. 290 - 294.

95. Чернявський, В.В. Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах «Марморок» / В.В. Чернявський, О.І. Юрін, О.В. Скиба // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Вип. 1(29). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – C. 189-193.

96. Чернявський, В.В. Аналіз стану та проблеми термомодернізації житла фасадними системами. / В.В. Чернявський, Р.В. Лопаткін, Г.Г. Фаренюк // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2009. – Вип. 18. – С. 424 - 430.

97. Маляренко, В.А. Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений / Маляренко В.А. Редько А.Ф., Чайка Ю.И., Поволочко В.Б. – Харьков: Рубикон, 2001. – 208 с.

98. Rode, C.M. Empirical validation of a transient computer model for combined heat and moisture transfer / C.M. Rode, D.M. Burch // Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Building VI, December 4–8. Clearwater Beach, FL: 1995. – P. 283–295.

99. Сюй Пэйфу. Проектирование современных высотных зданий. – М.: Издательство АСВ, 2008. – 469 с.

100. Блази, В. Справочник проектировщика. Строительная физика. / В. Блази – М.: Техносфера, 2004. – 480 с.

101. Гулабянц, Л.А. Теплотехнический расчет стены с принудительно вентилируемой воздушной прослойкой / Л.А. Гулабянц, Н.Ф. Немчинов // Исследования по строительной теплофизике: сб. науч. тр. НИИСФ. – Москва, 1984. – С. 66–70.

102. Пат. 64781 Укр., МПК Е04В 1/70. Спосіб примусової вентиляції повітряних прошарків вентильованих фасадів. / Г.Т. Косьмін, О.М. Білоус, М.В. Тимофєєв; заявл. 17.02.2005; опубл. 10.12.2007, Бюл. №20.

103. Изоляция. Материалы и технологии / Серия Застройщик. – М.: ООО «Стройинформ», 2006. – 655 с.

104. Теплоизоляция, Материалы, конструкции, технологии. / С.М. Кочергин. – М.: Стройинформ, 2008. – 440 с.

105. Современные фасадные системы: Учебное пособие. / А.И. Манейлюк. – К.: «Освіта України», 2008. – 340 с.

106. Ливчак, В.И. Энергоэффективность зданий. / В.И. Ливчак. – Энергосбережение, 2001. – С. 16 - 19.

107. Еремкин, А.И. Тепловой режим зданий: учебное пособие. / А.И. Еремкин, Т.И. Королева – М.: Изд-во АСВ, 2000. – 368 с.

108. Могилат, А.Н. Проектирование теплозащиты покрытий гражданских зданий / А.Н. Могилат, Э.Н. Кривобок. – К. : Будівельник, 1982. – 104 с.

109. Рекомендации по расчету и конструированию вентилируемых стен промышленных зданий с влажным и мокрым режимами / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1988. – 43 с.

110. Недопекин, Ф.В. Затвердевание металлов и металлических композиций // Ф.В. Недопекин, В.Е. Хрычиков, В.В. Белоусов и др.- К.: Наукова думка, 2009. – 412 с.

111. Роуч, П. Вычислительная гидродинамика. – М.: Мир, 1981.– 480 с.

112. Лічильники газу побутові. Загальні умови. ДСТУ 3336-96 – [Чинний від 1996-06-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2006. – 12 с. – (Національний стандарт України).

113. ГОСТ 10921-90 Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. – М.: Госстандарт России, 1992. – 35 с.

114. ГОСТ 11161-71Микроманометры жидкостные. Типы и основные параметры [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 1971. – 4 с.

115. Микроманометры. Технические условия. Государственный стандарт: ГОСТ 6507-90, М.: Госстрой СССР, 1990. – 14 с.

116. Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия: ГОСТ 112-78. – М. : Изд-во стандартов,  1981. – 14 с.

117. Температурные измерения: справочник / Геращенко О.А., Гордов А.Н., Еремина А.К. и др.: отв. ред. Геращенко О.А.; АН УССР. Ин-т. проблем энергосбережения. – Киев: Наук. Думка, 1989. – 704 с.

118. ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия (Барографи метеорологічні анероїдні. Технічні умови).

119. ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ  7502-98, MOD).

120. ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангельциркули. Технические условия. Межгосударственный стандарт. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 10 с.

121. ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ.Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень. Основні положення).

122. Гмурман, В.Е. Теория вероятности и математическая статистика: учеб. пособие для вузов. / В.Е. Гмурман. – [изд. 4-е, доп.]. – М. : Высш. шк., 1972. – 368 с.

123. Линник, Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. − М. : Гос. изд-во физико-математической литературы, 1958. – 338 с.

124. ГОСТ 6376-74. Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия. – М., Изд. стандартов. 1974. – 8 с.

125. ДСТУ ГОСТ 9736:2009. Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний. – К. : Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2009. –15 с.

126. Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 1. Загальні методи. ДСТУ ISO 12 02 11- 1:2005. – К. : Держбуд України, 2008. – 38c.

127. ГОСТ 1790:77ГОСТ 1790-77.Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия (Дріт з сплавів хромель Т, алюмель, копель та константан для термоелектродів термоелектричних перетворювачів. Технічні умови)

128. ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

129. СНиП ІІ-3-79**. Строительная теплотехника. - М. : Стройиздат, 1986. – 24 с.

130. Боклаг, С.М. Численное моделирование узлов утепления наружных стен / С.М. Боклаг, А.И. Петунина: науч. рук. Н.В. Тимофеев, С.А. Сахновская

//Сб. науч. докладов II Межд. научно-практ. конф. «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях». – М. :МГСУ,2010. –С.51-53.

131. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры: ГОСТ 25336-82. – М. : Изд-во стандартов, 1982. – 102 с.

132. Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия. ГОСТ 9545-78. – М. : Изд-во стандартов, 1978. – 16 с.

133. Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования: ГОСТ 3044-84. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 81 с.

134. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции: ГОСТ 25380-82. – М. : Изд-во стандартов, 1983. – 14 с.

135. Теплоізоляція. Будівельні елементи. Натурні вимірювання теплового опору та коефіцієнта теплопередавання. ДСТУ ISO 9869:2007. [Чинний від 2009-06-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 25 с. – (Національний стандарт України).

136. Пат. 64781 Укр., МПК Е04В 1/70. Спосіб активації руху повітря у прошарках вентильованих фасадів. / М.В.Тимофєєв, Г.М.Васильченко; заявл. 31.01.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. №22.

137. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий / Н.-и. ин-т строительной физики Госстроя СССР. – М. :Стройиздат, 1984. – 168 с.

138. Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1985. – 141 с.

139. Гагарин, В.Г. Базы для разработки инженерного способа расчета влажностного режима / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (24–26 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные трудности строительной теплофизики». – М. : НИИСФ, 2003. – С. 23-35.

140. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1983. – 136 с.

141. Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач - М. : АВОК-ПРЕСС, 2002. – 194 с.

142. Fagner, P.O. &oth. Comfort Limits for Heated Ceilings. ASHRAE Transactions, Vol. 86. Part. 2, 1980. – Р. 141 - 156.

143. Joki, M.V. Microenvironment: The Theory and Practice of Indoor Climate. Thomas, Springfield, 1989. – 416 p.

144.ANSI/ASHRAE 55-1981. Thermal environmental conditions for human occupancy, 17 p.

145. McIntyre, D.A. Overhead radiation and comfort. The Building Services Engineer, 44, 1976, Р. 226 - 232.

146. Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling: EN 13790:2008. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2008. – 53 р.

147. Olesen, B.W. Local Thermal Discomfort. Technical Review, Bruel & Kjaer, vol. 1, 1985, Р. 3 - 44.

148. Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings: EN 15217:2007. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2007. – 31р.

149. Energy performance of buildings - overall energy use and definition of energy ratings: EN 15603:2008. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2008. – 43р.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html