Введение

-5-ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

Большую часть поселений РФ составляют малые города и посёлки с численностью населения до 50 тысяч человек (88,4%) на очистных сооружениях которых образуется до 30% осадков, проблема обработки и утилизации которых стоит не менее остро, чем в крупных промышленно развитых городах.

Малые населённые пункты (МНП), находясь на большом удалении от крупных городов, как правило, имеют мало эффективные, морально и технически устаревшие системы очистки сточных вод (СВ) и обработки осадков. Осадки СВ, образующиеся на этих очистных сооружениях, по составу, характеру загрязнений и бактериальной обсеменённости значительно отличаются от осадков промышленных городов. Практически во всех МНП выпуск СВ осуществляется в малые реки либо на рельеф местности. Выделенные осадки сточных вод (ОСВ) III-IV класса опасности складируются в непосредственной близости от сельскохозяйственных угодий или в пойме водоёмов, не вывозятся и не утилизируются. Малые реки обладают низкой буферной ёмкостью, поэтому попадание в них даже небольшого количества необезвреженных СВ или ОСВ может привести к экологической катастрофе. Складирование выделенных ОСВ в непосредственной близости от сельхозугодий создаёт предпосылки для несанкционированного использования их в качестве удобрений, что может привести в конечном итоге к заражению и отчуждению пахотных почв. Вместе с тем использование ОСВ, обработанных, обезвреженных в соответствии с современными природоохранными и техническими требованиями, помогает решить ряд вопросов, связанных с увеличением плодородия почв, снижением площади полигонов, занятых под ОСВ, без негативных последствий для человека и окружающей его природной среды.

Таким образом, создание комплексной научно обоснованной технологии обезвреживания осадков МНП, которая позволяет решить проблемы

-6-

обезвреживания осадков и утилизации их в сельском хозяйстве, сократить площадь иловых карт, снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, является одной из актуальнейших проблем современности.

На кафедре «Экологии и природопользования» ННГАСУ разработана технология, позволяющая проводить обезвреживание осадков сточных вод крупных населённых пунктов аминокислотными реагентами по различным схемам, включающим: только обеззараживание, только детоксикацию, а также совместное обеззараживание и детоксикацию.

Однако, учитывая, что характер, состав ОСВ МНП значительно отличается от ОСВ крупных промышленных городов, разработанные технологии не обеспечивают требуемого эффекта обезвреживания осадков. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования с целью разработки эффективных технологий обезвреживания и утилизации ОСВ МНП.

Научно-исследовательские работы проводились в рамках подпрограммы "Возрождение Волги" ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)" по базовому проекту ВВ-9 "Разработка новых технологий и средств защиты водных объектов и населения от антропогенного воздействия предприятий и производственных систем и оценка экологического риска производств, разработка технологий переработки и утилизации экологически вредных промышленных отходов, сокращения удельного водопотребления и водоотведения", утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2001 г. № 860.

Основанием для проведения работ являются итоги конкурса на размещение заказов на поставку научно-технической продукции (работ и услуг) для государственных нужд за счет выделенных МПР России средств федерального бюджета на НИОКР в области водохозяйственной деятельности (Протокол № 4 заседания конкурсной подкомиссии по НИОКР в области водохозяйственной деятельности МПР России от 06.09.2002 г., приказ МПР России от 14.10.2002 г. № 650).

Автор выражает искреннюю благодарность за научную, практическую и

-7-консультативную помощь проф. В.В.Найденко, А.Я.Фридману,

Е.В.Шемякиной, |Ф.И.Хакимову|, р.Н.Новосельцеву!, Б.К.Нефедову, к.т.н.

В.С.Полякову, С.М.Севастьянову, инженеру А.Е.Антонову и другим. Цель и задачи исследований

Целью диссертационной работы является разработка комплексной высокоэффективной технологии обезвреживания (антибактериальной обработки, дегельминтизации, детоксикации) и утилизации осадков сточных вод МНП путем их обработки аминокислотными композициями, получаемыми из белоксодержащих отходов выделки меха и кожи, мясо-, птице-, рыбопереработки, канализационных очистных сооружений (активного ила и сырых осадков первичных отстойников).

Основные задачи

- анализ существующей нормативной документации в области обращения с ОСВ;

- анализ и систематизация теоретических, экспериментальных и производственных данных по обработке и утилизации ОСВ малых населённых пунктов;

- изучение особенностей формирования, состава и свойств ОСВ, образующихся на очистных сооружениях МНП;

- обоснование возможности и целесообразности обезвреживания ОСВ реагентами на аминокислотной основе;

- изучение параметров процесса обеззараживания и детоксикации ОСВ МНП аминокислотными реагентами;

- исследование санитарно-гигиенических, токсикологических и агрохимических свойств ОСВ, обезвреженных аминокислотными реагентами, и компостов, приготовленных из обезвреженных осадков;

- разработка технологии получения аминокислотных реагентов из ОСВ;

- выполнение проекта установки по обработке осадков малого населенного пункта (на примере г. Сергача).

-8-Научная новизна работы

- теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность и целесообразность решения важной эколого-экономической проблемы — утилизации экологически опасных осадков сточных вод МНП путем их переработки в почвоулучшающую композицию с использованием аминокислотных реагентов, получаемых из осадков сточных вод;

- разработана принципиально новая экологически безопасная комплексная технология обезвреживания и утилизации осадков сточных вод МНП аминокислотными композициями, обеспечивающая возможность использования обработанных осадков в качестве почвоулучшающей органоминеральной композиции;

- изучены параметры процессов детоксикации, обеззараживания и дегельминтизации ОСВ малых населённых пунктов;

- осуществлено многофакторное планирование эксперимента по обеззараживанию ОСВ, получена математическая модель процесса;

- разработана методика дозирования аминокислотных реагентов в осадок с целью его обезвреживания;

- разработана технология получения аминокислотных реагентов из ОСВ;

- разработаны обобщенные рекомендации по обезвреживанию различных видов осадков МНП;

- изучены санитарно-гигиенические, токсикологические и агрохимические свойства ОСВ, обезвреженных аминокислотными реагентами, и компостов, приготовленных из обезвреженных осадков;

- проведена декомпозиция систем очистки СВ с построением параметрического ряда установок обеззараживания осадков;

- разработан проект изменений и дополнений к нормативным документам в сфере обращения с ОСВ;

- по материалам диссертационной работы подготовлена заявка на получение патента на способ обезвреживания ОСВ.

-9-Практическое значение работы

В результате исследований установлена целесообразность обезвреживания образующихся ОСВ реагентами на аминокислотной основе. Разработанная технология позволяет отказаться от дорогостоящих, сложных в эксплуатации термических методов обработки осадков, а также от сбраживания ОСВ в метантенках. Разработанная технология может быть использована проектными организациями при проектировании и реконструкции любых очистных сооружений МНП.

Вовлечение обработанного осадка в сельское хозяйство позволит сохранить плодородие земель, повысить урожайность сельхозкультур, увеличить масштабы производства и вместе с тем обеспечит возможность вывода из нерациональной эксплуатации больших площадей, занимаемых иловыми площадками.

Разработан и внедрён проект установки обезвреживания ОСВ г.Сергача реагентами на аминокислотной основе.

Разработан проект изменений и дополнений к ряду нормативных документов в области обращения с ОСВ.

Реализация результатов исследований *

Результаты диссертационной работы использованы при разработке проектов установок для обезвреживания ОСВ станции биологической очистки сточных вод г. Нижнего Новгорода, г. Сергача и переданы для практического использования в Министерство образования и науки РФ, Министерство природных ресурсов РФ, ОАО «Нижегородский Сантехпроект», МП «Нижегородский Водоканал», СЭС Нижегородской обл. и Горзеленхоз Г.Н.Новгорода, Администрацию Сергачского района Нижегородской области.

Апробация работы

Результаты работы были доложены и получили положительную оценку: на Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное использование водных ресурсов регионов», г.Пенза, 2002; на научно-

-10-технической конференции профессорско-преподавательского состава,

докторантов, аспирантов и студентов "Архитектура и строительство" в Ш1ГАСУ в 2003 г.; на Международном форуме «Великие реки», г. Н.Новгород, 2003-2005гг. На защиту выносятся:

- результаты теоретических и экспериментальных исследований по обезвреживанию и утилизации ОСВ малых населённых пунктов;

- методика обезвреживания осадков МНП реагентами на аминокислотной основе;

- технология производства органоминеральной почвоулучшающей композиции на основе осадков сточных вод МНП;

- технология получения аминокислотных реагентов из ОСВ;

- типоразмерный ряд установок обезвреживания осадков;

- результаты исследований основных санитарно-токсикологических и агрохимических свойств ОСВ малых населённых пунктов до и после обезвреживания, а также компостов на их основе;

- графо-аналитические зависимости, описывающие процессы обезвреживания ОСВ.

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 14 печатных работ, в том числе 10 статей, 4 материала в виде тезисов докладов, отчет о научно-исследовательской работе, учебное пособие. Подана заявка на получение патента РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа имеет общий объем 171 страницу машинописного текста, содержит 26 таблиц, 28 рисунков, библиографический список из 150 наименований и 6 приложений.

-11-

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

1.1. Общая характеристика осадков хозяйственно-бытовых сточных вод

В процессе функционирования централизованных очистных сооружений городов основная масса загрязнений сточных вод аккумулируется и выделяется в виде влажных осадков (W = 95-99,6%). Осадки сточных вод (ОСВ) - сложная многокомпонентная система, состоящая из органической и минеральной части. В ОСВ содержится большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных, токсичные соединения, особенно ионы тяжёлых металлов (Со, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn). Объем влажных осадков, образующихся на очистных сооружениях составляет от 0,5 до 1,0 % от объема сточной воды в зависимости от технологической схемы очистки.

Состав и свойства осадков городских сточных вод, порядок их формирования изучался в ряде работ [1, 2, 14, 26, 28, 32, 43, 48, 49, 70, 97, 117]. Однако в связи с постоянно изменяющимся режимом водоотведения, составом и свойствами загрязнений промышленных предприятий количественные и качественные характеристики осадков требуют постоянного изучения и корректировки.

Качество ОСВ в основном зависит от нормы водоотведения, развития и характера промышленности, эффективности работы локальных очистных сооружений предприятий, от состава городских очистных сооружений (ГОС). Причём состав ГОС во многом является определяющим.

Кратко остановимся на порядке формирования и качестве осадков очистных сооружений г. Нижнего Новгорода - Нижегородской станции аэрации (НСА). НСА предназначена для полной биологической очистки смеси бытовых и промышленных сточных вод, прошедших стадию локальной очистки на внутризаводских ОС. Соотношение расходов бытовых и промышленных стоков от 7г до Vj.

-12-Проектная мощность станции составляет 1 200 000 м3/сут, фактическая

- 950 000 м3/сут. Схема станции приведена на рис. 1.1.

На станции аэрации осуществляется полная биологическая очистка сточных вод, которая включает в себя следующие основные этапы: механическая очистка (в решётках, песколовках, первичных отстойниках); биологическая очистка (в аэротенках); доочистка СВ (на биологических прудах); обеззараживание очищенной СВ осуществляется хлором. Показатели работы станции приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 Показатели работы Нижегородской станции аэрации

Показатели, мг/дм3 Вода поступающая на очистку Сброс очищенной воды в водоём Эффект очистки, %

Взвешенные вещества 114 5 95,6

БПК5 77 2,1 97,3

Азот аммонийный 16,67 9,13 45,2

Фосфаты 1,9 1,33 30,0

Алюминий 0,273 н/о 100,0

Железо 2,93 0,38 87,0

Кадмий 0,0015 н/о 100,0

Марганец 0,155 0,102 34,2

Медь 0,048 0,0035 92,7

Никель 0,037 0,0143 61,4

Свинец 0,0061 н/о 100,0

Хром 0,037 н/о 100,0

Цинк 0,241 0,0203 91,6

Нефтепродукты 7,44 0,22 97

ОКБ, КОЕ/100мл 39*10" 19 99,9

Колифаги, БОЕ/100мл 28*10" 100 99,6

Обработка образующихся осадков осуществляется по следующей схеме. Задержанный во вторичных отстойника активный ил, делится на два потока: циркулирующий активный ил возвращается в аэротенки, а избыточный направляются в илоуплотнители. Уплотнённый активный ил смешивается с сырым осадком первичных отстойников и перекачивается в метантенки для анаэробного сбраживания. Далее одна часть сброженного осадка обезвоживается на ленточных фильтр-прессах, другая часть направляется на иловые площадки для подсушивания.

Ц

Рис. 1.1. Принципиальная схема очистки сточных вод и обработки осадков на Нижегородской станции аэрации: / — приемная камера; 2 — решетки; 3 — песколовки; 4 — первичный отстойник; 5 — аэротенк; 6 — вторичный отстойник; 7 — биологические пруды; 8 - контактный резервуар; 9 — осадкоуплотнитель; 10 - насосная станция первичных отстойников; 11 — насосная станция избыточного активного ила; 12 — насосная станция вторичных отстойников; 13 — метантенки; 14 — флокулятор; 15 — фильтр-пресс; 16 - иловые площадки; 17 - установка дозирования обеззараживающего реагента.

-14-

Балансовая схема формирования осадков приведена на рис. 1.2., характеристики осадков приведены в табл. 1.2.-1.3.

^ фугах 0=4611,9м3/сут С=22,1 мг/л

Избыточный активный ил

»'™«/=99,2%

ИЛОУПЛОТНИТЕЛЬ

Кол-во: 2

Уплотненный ил ?U/=781,36M3/cyT

Сырой осадок

0W=744,93M3/cyr

»W=93,9%

Биогаз ?«=29145 м3/сут

METAIITF.IIK

Кол-во: 2

Сброженный осадок

фугат

0=990 м3/сут С=460мг/л

УЧАСТОК

МЕХАНИЧЕСКОГО

ОЬЕЗВОЖПВАНИЯ

ОСАДКА

Кол-во фильтр-прессов: 2

Пар

А/=163т/сут

mj /сут WW=97,5-98,0%

= 1100 м3/сут

Обезвоженный осадок (кек)

500 м3/сут

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

100 га

I к фугат 0=364м3/сут 04900 мг/л

м3 /сут

Ww=75-80%

136 м3/сут

ПОЛИГОН ДЛЯ

СКЛАДИРОВАНИЯ

ОСАДКОВ

50 га

Рис. 1.2. Балансовая схема формирования и характеристики осадков НСА:

Qmud - расход осадка; Q - расход фугата; Qg - расход биогаза; W- влажность осадка; С- концентрация взвешенных веществ;

Анализ балансовой схемы показывает, что количество влажных осадков после первичных и вторичных отстойников соответственно составляет: по объёму Qmud = 61А м3/сут., Wmud = 93,9% и Qt= 2929 м3/сут., Wt = 99,2%; по сухому веществу Qmud = 41,11 м3/сут и Qt= 23,43 м3/сут. То есть по объёму преобладает избыточный активный ил (4:1), а по массе сухого вещества - осадок первичных отстойников (2:1).

Характеристики осадков приведены в табл. 1.2, 1.3.

Анализ представленных результатов показывает, что в осадках различных сооружений содержится большое количество ионов токсичных металлов. Особенно их много в подсушенных осадках иловых площадок, например, содержание цинка достигает 25359,0 мг/кг, хрома до 2766,0 мг/кг.

-15-

Таблица 1.2

Содержание ионов тяжёлых металлов в осадках ПСА, мг/кг сухого вещества

Металл Осадок с иловых площадок (1991-1997 г) Осадки первичных отстойников (2003 г) Осадки вторичных отстойников (2003 г) Сброженные осадки (2003 г)

кадмий 213,0 7,7 13,4 12,9

кобальт 5,0 3,0 2,4 3,5

марганец 134,0 239,6 364,0 370,5

медь 622,0 383,1 474,5 480,1

никель 472,0 248,2 224,1 325,1

ртуть 1,0 0,7 0,5 1,41

свинец 323,0 64,8 58,2 105,5

цинк 25359,0 1880,8 1889,9 2082,4

хром 2766,0 600,0 500,0 702,4

Таблица 1.3

Усре; (1991-2003 г щепные характеристики осадков с иловых площадок ПСА

Влажность, % рН, ед. Зольность Азот N Фосфор Р2О5 Калий К2О Органическое вещество

% сухого вещества

65,6 7,7 57,9 1,49 5,11 0,28 13,36

Практически все возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы и яйца гельминтов) могут попадать в сточные воды и, следовательно, находиться в осадках. Микробное число осадков НСА достигает 106-107.

В активном иле НСА, кроме аэробных бактерий, составляющих основную массу, встречаются дрожжевые и плесневые грибы, простейшие.

Число яиц гельминтов в 1 кг осадка из первичных отстойников, активного ила достигает нескольких сотен; в механически обезвоженном осадке число яиц гельминтов возрастает соответственно увеличению концентрации и достигает нескольких тысяч на 1 кг осадка. Из-за нестабильной работы метантенков большое количество гельминтов содержат не только сырые, но и сброженные в термофильных условиях осадки. Основную массу составляют яйца аскарид; встречается власоглав, широкий лентец, солитер и др. Попадая в благоприятные условия, яйца гельминтов проходят инвазионную стадию и становятся способными заражать людей и

-16-

животных. При попадании в водоемы, а так же при подсушке на иловых картах часть яиц гельминтов погибает, а часть может сохраняться длительное время (до 5 лет и более) либо развиваться до личинки. Таким образом, осадки сточных вод ГОС являются токсичным, опасным в санитарном отношении отходом и представляют угрозу для окружающей природной среды.

1.2. Методы и схемы обработки и утилизации осадков сточных вод городских очистных сооружений

Анализ состава и свойств осадков городских очистных сооружений показал: осадки ГОС являются токсичным, опасным отходом III-IV класса опасности. Они содержат в своём составе большое количество микроорганизмов, яиц гельминтов, тяжёлых металлов (Со, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) в концентрациях значительно превышающих ПДК металлов для почв [6, 68,97,109,113,121,136].

Вместе с тем ОСВ являются Ценным сырьевым материалом, который может быть использован в хозяйственной деятельности, т.е. одним из направлений обработки осадков является их утилизация. Утилизация ОСВ возможна после их обеззараживания и детоксикации, т.е. обезвреживания.

Применяемые методы обезвреживания осадков можно разделить на ликвидационные, консервационно-стабилизационные и утилизационные.

Ликвидационные методы основаны на уничтожении осадков, чаще всего сжиганием до безопасных или малоопасных веществ (шлак, зола, газ).

Одной из характерных технологий такого типа является технология сжигания осадка Pirofluid (в псевдоожиженном слое) фирмы OTV, внедрённая на «Центральной станции аэрации» г. Санкт-Петербург.

Технология Pirofluid отличается тем, что процесс горения может происходить за счет теплотворной способности самого осадка и не требует дополнительной подачи топлива. Главным условием поддержания нормального процесса горения в печах Pirofluid можно считать состав механически обезвоженного осадка. Горючей составляющей осадка являются

-17-органические вещества, негорючей - минеральные вещества и остаточная

влага. При условии, что содержание минеральных веществ в осадке составляет 30-40% сухого вещества, на первый план выступает обеспечение максимального обезвоживания осадка на центрифугах. Для автотермичного процесса горения в печи необходима концентрация сухого вещества 28-32%.

Основой технологии Pirofluid является сжигание обезвоженного осадка в псевдоожиженном слое кварцевого песка. Обезвоженный осадок подается непосредственно в слой песка, температура которого составляет более 700°С, и смешивается с ним. Частицы осадка, попадая в зону высоких температур, отдают остаточную влагу, истираются в турбулентном потоке частиц песка, превращаясь в мелкодисперсную пыль. Плотность частиц осадка меньше плотности песка, поэтому они поднимаются в верхнюю часть реактора, где происходит процесс горения. Органическая составляющая осадка активно окисляется в избытке кислорода и превращается в газообразные продукты горения, а минеральная в виде мелкодисперсной золы выносится потоком дымовых газов в газоход. Основой нормального режима горения в печи является поддержание температуры псевдоожиженного слоя в пределах 750-850 С. Необходимость периодического добавления или выгрузки песка определяется, как правило, содержанием его в осадке очистных сооружений.

После котла-утилизатора дымовые газы поступают в линию подачи дымовых газов к электрофильтру (эффективность золоулавливания до 99,8%). Абсолютно сухую золу с температурой 250°С невозможно транспортировать, т.к. мелкодисперсная фаза очень быстро выветривается. В связи с этим возникает необходимость увлажнения ее до 25-30%. Продукты сгорания проходят кислую и щелочную промывки с целью удаления вредных примесей. Далее уходящие газы подогреваются до 130°С для улучшения рассеивания в атмосфере. Существенным фактором, определяющим эффективность технологии Pirofluid, является состав уходящих дымовых газов. Представленная технология очистки с помощью электрофильтра и двухступенчатой промывки, разработанная фирмой «Speic» (Франция),

Список литературы