PAGE  

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
АКАДЕМИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ЗАЩИТЫ  УКРАИНЫ

УДК 628.387



На правах рукописи

АНДРОНОВ Владимир Анатольевич
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ CИСТЕМЫ  ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКИХ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
21.06.01- экологическая безопасность

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант

Пантелят Гарри Семенович

доктор технических наук,

                                                           профессор, лауреат

 Государственной                            

                               премии СССР

Харьков-2006

Содержание
     Стр.

	Введение.....................................................................................................................
	6

	       Раздел 1. Состояние вопроса очистки и использования химически загрязненных сточных вод  промышленных предприятий.............................................
	14

	       1.1. Характеристика и  условия образования сточных вод.............................
	14

	       1.2. Методы очистки и использования химически загрязненных сточных вод...............................................................................................................................
	24

	       1.3. Требования к качеству  воды, используемой для различных технологических процессов....................................................................................................
	37

	      1.4. Выбор направления исследований. Цель и задачи диссертационной работы……................................................................................................................
	40

	      Раздел 2.  Методика проведения исследований...............................................
	43

	       2.1. Методология расчета водно-химического режима систем оборотного водоснабжения промышленных производств и предприятий в целом…………
	43

	      2.2. Теоретическое и экспериментальное обоснование требований к качеству используемой воды…………………………………………………………..
	46

	      2.3. Разработка методик стабилизационной обработки воды, включая методы предотвращения плотных солевых отложений и коррозионного износа металла………………..…………………………………………………………….
	48

	        Выводы..............................................................................................................
	55

	      Раздел 3. Исследование, разработка и опробование методов, реагентов и их композиций для предотвращения плотных солевых отложений и коррозионного износа металлов в замкнутых системах оборотного водоснабжения….   
	56

	       3.1. Химический состав и физико-химические свойства сточных вод газоочисток металлургических производств …………..………
	56

	       3.1.1. Сточные воды газоочисток доменных печей…………………………
	56

	       3.1.2. Сточные воды газоочисток сталеплавильных агрегатов…………….
	66

	       3.2. Исследования применения различных поверхностно-активных веществ (ПАВ) для стабилизационной обработки воды………………………….
	73

	       3.2.1. Свойства ПАВ и предпосылки их использования для предотвращения солевых отложений……………………………………………………………
	73

	       3.2.2. Исследование  применения натриевой водорастворимой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) для предотвращения отложений карбоната кальция………………………………………………………………………………
	76

	       3.2.3. Исследование  углещелочного реагента (УЩР) для предотвращения карбонатных и сульфитных отложений……………
	79

	       3.3. Исследование и разработка методов предотвращения солевых отложений физическими  и реагентными методами…………………………………..
	86

	       3.3.1. Магнитная обработка воды…………………………………………….
	86

	       3.3.2. Электрическая обработка воды……….……………………………….
	90

	       3.3.3. Обработка воды электрическим током и ультразвуком……………...
	100

	       3.4. Обработка химическими и физическими методами……………………
	102

	       3.5. Исследование влияния кристаллической затравки, обработанной ПАВ, на интенсивность отложений сульфита и карбоната кальция………….…
	104

	       3.6. Разработка метода предотвращения коррозионного износа металла с помощью полифосфатов…………………………………………………………..
	115

	        Выводы………………………………………………………………………..
	121

	      Раздел 4. Исследование некоторых закономерностей изменения химического состава и физико-химических свойств водной среды при очистке газов и сточных вод ………………………………………………………………………
	123

	      4.1. Исследование буферной емкости морской воды……………
	123

	       4.2. Исследование  закономерностей стабилизации величины рН в системах биологической очистки сточных вод коксохимических производств……..
	129

	       Выводы………………………………………………………
	147

	     Раздел 5. Теоретическое и экспериментальное обоснование нормативов  качества воды, используемой  в коксохимической и металлургической отраслях…………………………………………………………………………………..
	151

	       5.1. Температура воды.........................................................................................
	152

	       5.1.1. Газоочистки металлургических агрегатов..............................................
	152

	       5.1.2. Станы горячей прокатки металла............................................................
	154

	       5.2. Концентрация и гранулометрический состав взвешенных веществ…..
	162

	       5.2.1. Газоочистки металлургических агрегатов.............................................
	162

	       5.2.2. Качество поверхности листа и износостойкость валков……………..
	169

	       5.2.3. Абразивный износ оборудования и трубопроводов.............................
	174

	       5.2.4. Разработка математической модели гидродинамических процессов при охлаждении прокатных валков ……………………….…………………..…
	175

	       5.2.5. Зарастание отверстий и форсунок охлаждающих коллекторов.........
	205

	       5.3. Концентрация масел и нефтепродуктов........................................
	211

	       5.4. Нормативы качества воды, подаваемой на станы горячей прокатки…
	212

	       5.5. Общее солесодержание и его компоненты.................................
	212

	       5.6. Определение требований к качеству воды, используемой в технологических операциях………………………………………………………………
	229

	        Выводы.............................................................................................................
	230

	     Раздел 6. Концептуальные подходы к созданию замкнутых  систем оборотного  водоснабжения………………………………………………….
	233

	       6.1. Основные зависимости и  результаты расчетов солевого (материального) и водного балансов систем оборотного водоснабжения…….....................
	234

	       6.1.1. Системы водяного охлаждения теплонагруженных агрегатов, оборудования и их элементов……………………………………….…………………
	234

	      6.1.2. «Грязные» системы  оборотного водоснабжения……………………...
	236

	       6.2. Основные принципы создания замкнутых систем оборотного водоснабжения различных производств и предприятий в целом, исключающих сброс сточных вод в водные объекты……………………………………………..
	244

	       Выводы...................................................................................................
	248

	      Раздел 7. Разработка  технических решений и рекомендаций для создания замкнутых или близких к ним систем оборотного водоснабжения коксохимических производств  и других производств, имеющих химические технологии производства……………………………………………………………………….
	249

	        7.1. Механизм перевода систем водоснабжения коксохимических производств на замкнутый режим работы……………………………………………..
	249

	        7.2. Примеры технических решений для создания замкнутых систем оборотного водоснабжения основных металлургических производств и предприятий в целом………………………………………………………………………..
	267

	        7.3.  Предпроектные проработки по проекту реконструкции ХВО (2–я очередь) ТЭЦ – ПВС – 1 ОАО „СЕВЕРСТАЛЬ”...................................................
	276

	        7.4. Технико-экономическое и экологическое обоснование создания замкнутой системы оборотного водоснабжения коксохимических предприятий…………………………………………………………………………………
	283

	       7.5. Эколого-экономическая эффективность разработанного метода…….
	286

	Выводы.......................................................................................................................
	291

	Общие  выводы...............…………………………………………………………..
	292

	Список использованных источников.......................................................................

Приложения................................................................................................................
	295

321


Введение

В странах СНГ, включая Украину и Россию, имеют место серьезнейшие недостатки в организации, управлении и техническом состоянии водного хозяйства как государств в целом, так и отдельных регионов, городов, населенных пунктов, промышленных предприятий. Сказанное приводит в ряде случаев к  антисанитарному состоянию городов и населенных пунктов, периодическим вспышкам инфекционных заболеваний: холера, дизентерия, дифтерит, гепатит и многие другие. Особенно тяжелое положение создается в маловодных районах, например, Южные районы Украины, район Донбасса и др. Сложившееся  положение в случае непринятия неотложных мер может привести к экологической катастрофе. Особенно это может оказаться  опасным в экстремальных и форс – мажорных обстоятельствах, к возникновению которых необходимо заблаговременно  готовиться на государственном уровне.

           До проведения настоящей работы системы оборотного водоснабжения работали со сбросом (продувкой), достигающей 10 % от расхода циркулирующей в системах воды. Это приводило к поступлению в водные объекты значительных количеств сточных вод и практически всего количества  растворенных, включая токсичные, химических веществ, поступивших в воду в процессах производства. 

            Для создания замкнутых, экологически безопасных систем оборотного водоснабжения требуется разработка принципиально новых, научно обоснованных технических решений, позволяющих исключить сброс сточных вод, особенно химически загрязненных, в водные объекты Украины. 

   Актуальность работы. В настоящее время предприятия Украины сбрасывают в водные объекты более 2 млрд. м3/год неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, что недопустимо, так как это вызывает существенное ухудшение экологического состояния окружающей среды. Сказанное свидетельствует  о необходимости принятия неотложных мер по прекращению сброса сточных вод, и  в первую очередь химически загрязненных (токсичных), в водные объекты страны. Особенно актуален этот вопрос для бассейнов Днепра, Северского Донца, Азовского и Черного морей.

Промышленные предприятия являются крупными потребителями воды из водных объектов, их общее водопотребление достигает 15 % от общего водопотребления в стране. На городские очистные сооружения поступают сточные воды (СВ), загрязненные токсичными химическими веществами ( фенолы, цианиды, роданиды и др.),  ионами тяжелых металлов ( хром шестивалентный, медь, никель, кадмий, цинк и др.), нефтепродуктами, различными поверхностно-активными веществами  и др. [3-11].

  Существенный вклад сточных вод промышленных предприятий в ухудшение экологической обстановки в Украине и других странах СНГ в последние 10-12 лет продолжает усиливаться несмотря на значительный спад производства. Наиболее опасными в экологическом отношении категориями СВ промышленных предприятий являются химически загрязненные СВ  машиностроительных, коксохимических, металлургических, газо- и нефтедобывающих и перерабатывающих эти полезные ископаемые отраслей, а также большинства других отраслей экономики Украины.

      Исходя из сказанного выше, научное обоснование и разработка на      этой
основе экологически безопасных систем водоснабжения  производств, исключающих сброс химически загрязненных сточных вод в водные объекты, является чрезвычайно актуальной и своевременной проблемой.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с межрегиональной программой по экологическому оздоровлению бассейна реки Северский Донец, которая одобрена Координационным Советом руководителей приграничных областей республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 2 октября 2004 года, а также в соответствии с тематическим планом МОН Украины бюджетных работ Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры «Разработка новых технологий очистки сточных вод и защита от коррозии строительных конструкций сооружений в системах водоснабжения коксохимических заводов », № государственной регистрации 0103 U 003445. 

Цель  исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование и  разработка экологически безопасных систем оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных производств, исключающих сброс сточных вод в водные объекты на основе новых технологий очистки сточных вод и стабилизационной обработки воды.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

      - выполнить теоретическое и экспериментальное обоснование  нормативов  качества воды, используемой  в технологических процессах коксохимических,  металлургических   и машиностроительных предприятий;

      - исследовать водно-химический режим замкнутых систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий, в частности, коксохимических производств;
- изучить возможность глубокой доочистки сточных вод коксохимического производства для последующего использования их в замкнутых системах оборотного водоснабжения; 
- исследовать и апробировать применение различных реагентов и их композиций для предотвращения коррозионного износа металлов;

      - разработать новые эффективные методы предотвращения плотных солевых (преимущественно карбонатных, гипсовых) отложений;

             - разработать основные принципы создания замкнутых  систем оборотного водоснабжения экологически опасных производств коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий.

Объект исследования - экологически безопасные системы оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных производств, позволяющие исключить сброс сточных вод в водные объекты.

Предмет исследования - методы очистки, обработки и использования   химически загрязненных сточных вод в системах оборотного водоснабжения экологически опасных коксохимических, металлургических и машиностроительных производств.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели в работе использованы теоретические и экспериментальные методы исследований в лабораторных и промышленных условиях. Стабильность воды оценивалась путем определения коррозионной активности воды, а также с помощью изучения интенсивности образования плотных солевых отложений. Характер электродных процессов и скорость коррозионного износа металлов определялась с использованием вращающегося дискового электрода, а также потенциодинамических и потенциостатических приборов. Водно-химический режим работы систем оборотного водоснабжения изучался на основе водного и материального (солевого) балансов. Стабильность оборотной воды исследовалась экспериментальным путем по  методикам Крушеля и Кучеренко. Математическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием современных методов математической статистики. Достоверность результатов исследований подтверждена лабораторными данными, которые  хорошо корреспондируются с результатами, полученными в промышленных условиях. 

Научная новизна полученных результатов:

          До проведения настоящей работы системы оборотного водоснабжения работали с продувкой, достигающей 10 % от расхода циркулирующей в системах воды. Это приводило к сбросу в водные объекты значительных количеств сточных вод и практически всего количества  растворенных, включая токсичные, химических веществ, поступивших в воду в процессах производства. 

         На основании обобщения теоретических и экспериментальных данных  получены новые научные и практические результаты, позволившие  впервые создать экологически безопасные системы оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий,  исключающие сброс сточных вод в водные объекты. В частности, получены следующие новые результаты:

     - научно обоснованы нормативы  качества воды, используемой  различными потребителями  коксохимических, металлургических и машиностроительных  предприятий в условиях работы замкнутых экологически безопасных  систем оборотного водоснабжения. Для обоснования допустимых размеров частиц взвешенных веществ предложена математическая модель процесса адгезии твердых частиц к поверхности форсунок и трубопроводов охлаждающих систем технологического оборудования, а также условия их отрыва; 
- разработаны  новые технологии стабилизационной обработки воды, очистки и доочистки сточных вод коксохимических, металлургических и машиностроительных производств, позволяющие создать замкнутые, экологически безопасные системы водоснабжения, исключающие сброс загрязненных химическими веществами сточных вод в городскую канализационную сеть и водные объекты;
- теоретически изучена закономерность роста кристаллов карбоната и сульфита кальция в присутствии поверхностно-активных веществ, в результате чего определено, что включения ПАВ приводят к локальному нарушению поля кристаллической решетки и к изменениям в структуре кристалла;

- предложен метод активации кристаллических затравок, обеспечивающий предотвращение отложений в системах оборотного водоснабжения с минимизацией расхода затравок;
- изучен механизм замедления процессов электрохимической коррозии ингибиторами различной химической природы;
      - научно обоснованы основные принципы создания экологически безопасных систем локальных оборотных циклов промышленных предприятий, расположенных в бассейнах жизненно важных водных объектов Украины: бассейнов Днепра, Северского Донца, Азовского и Черного морей.

Практическое значение полученных результатов:

- Освоены и внедрены системы оборотного водоснабжения ряда экологически опасных производств  коксохимических, машиностроительных и металлургических предприятий, исключающие сброс химически загрязненных, токсичных сточных вод в городскую канализационную сеть и водные объекты. К ним относятся:

- ОАО завод «Баглейкокс» (г. Днепродзержинск) – акт внедрения  от 28 января 2005 года. Получен годовой экономический эффект за 2005 год от внедрения технических решений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в размере 160,71 тыс. грн.;

      - ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод» – акт внедрения от 11 февраля 2005 года. Получен социально-экологический эффект за счет внедрения системы закрытого цикла оборотной воды конечного охлаждения коксового газа;

- установка газоочистки доменного цеха Серовского металлургического завода – акт внедрения в проект технических решений от 4 апреля 2005 года, акт внедрения в производство от  30 сентября 2005 года. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения составит 175,00 тыс. руб.
      - Внедрены новые эффективные методы стабилизационной обработки воды, позволяющие предотвратить коррозионный износ металлов и образование плотных солевых отложений в технологическом оборудовании и по тракту движения воды:
- цех горячей штамповки ОАО «Харьковский подшипниковый завод» – акт внедрения в проект от 4 марта 2005 года. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения составит 165,43 тыс. грн.
      - Предложена методика расчета количеств кислоты или основания, необходимых для регулирования величины рН. Получены калибровочные кривые, отражающие зависимость рН от содержания кислот и оснований в буферных системах.

      - Разработаны рекомендации для расчета водно-химического режима работы систем оборотного водоснабжения газоочисток доменных печей, и созданы на этой основе методы обработки сточных и оборотных вод на примере Краматорского металлургического завода (г. Краматорск), а также Серовского и Чусовского металлургических заводов (г. Серов, г. Чусовая, Россия).

Личный вклад автора. Основные научные идеи и положения теоретических и экспериментальных исследований разработаны и сформулированы автором лично. Разработаны  проекты стендов и осуществлен  их монтаж и наладка. Выполнены исследования на лабораторных и опытно-промышленных установках, являющихся фрагментами замкнутых, экологически безопасных систем оборотного водоснабжения. Разработаны методика проведения исследований и обработки экспериментального материала, новые методы стабилизационной обработки воды в замкнутых системах оборотного водоснабжения и изучены особенности их эксплуатации. Осуществлено внедрение замкнутых систем оборотного водоснабжения на  ряде экологически опасных производств коксохимических, металлургических и машиностроительных  предприятий Украины и России.
В работах, опубликованных по результатам диссертационных исследований в соавторстве, долевой  вклад автора заключается в следующем. В работе [219] автором разработаны новые технологии водоподготовки, позволяющие использовать воду в замкнутых системах, исключающих сброс сточных вод в водоемы. В работах  [24,55] автором предложены техника и технология применения комплексных ингибиторов, новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий. В  [21,165,243,244,245] автором изучены, исследованы особенности систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий, разработаны основные направления очистки и использования сточных вод и предложены технические решения для  создания систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий Украины и России. В работе [249] автором изучены и исследованы особенности стабилизационной обработки воды в закрытых и открытых контурах охлаждения применительно к газовым компрессорам на дожимных компрессорных станциях. В [11] автором разработаны основные направления перевода промышленных предприятий на замкнутый режим работы. В работе [278] автором предложены зависимости для расчета водного и солевого балансов в замкнутых системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы и главные положения диссертации докладывались на Международной научно-практической конференции «Вода, экология, общество» в Харьковской государственной академии городского хозяйства (г. Харьков, 2002 г.), на научно – практической конференции «Опыт внедрения новых технологий очистки природных и сточных вод в Уральском регионе» (г. Екатеринбург, Россия, 2003 г.), на II международной научно – практической конференции „Экология: образование, наука, промышленность и здоровье” (Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2004 г.), на 58 - 60  научно-технических конференциях Харьковского государственного технического  университета строительства и архитектуры (г. Харьков, 2003, 2004 и 2005 гг.), на научно - методической конференции „Безопасность жизнедеятельности” (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет г. Харьков, 2004 г.), на Международной научно - практической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (г. Щелкино, АР Крым, 2004 г.).
Публикации. По  теме диссертационной работы  опубликовано 27 статей в различных сборниках и журналах, из которых 23 работы опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК Украины, 16 статей  опубликованы без соавторов, опубликовано 7 докладов, которые сделаны на различных научно-технических конференциях и конгрессах. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. В диссертации приведено теоретическое обоснование и новое решение научной проблемы создания экологически безопасных систем оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий. В результате выполненных научных исследований разработаны основные принципы для создания экологически и экономически эффективных систем оборотного водоснабжения, базирующихся на новых технологиях очистки и стабилизационной обработки сточных вод.

2. Осуществлено нормирование основных показателей качества воды, позволяющих обосновать создание замкнутых систем оборотного водоснабжения, исключающих сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, что позволило установить следующие оптимальные характеристики:

· для станов горячей прокатки: температура охлаждающей воды – 40 оС; допустимая крупность частиц окалины – 30 мкм; допустимая концентрация взвешенных веществ – 50 г/м3;

· для газоочисток металлургических агрегатов: допустимая концентрация взвешенных веществ 300 г/м3 в отличие от нормируемой – 150 г/м3; солесодержание не нормируется.

3. Впервые предложена математическая зависимость изменения щелочности воды от рН, которая позволяет направленно регулировать показатель кислотности очищаемых сточных вод в процессе биологической очистки. Показано, что предложенная зависимость и рассчитанные значения рН хорошо коррелируют с экспериментальными данными. 

4. Показано, что усовершенствованное основное уравнение водно-солевого баланса для расчета водно-химического режима систем оборотного водоснабжения может применяться для балансовых расчетов по  определению установившихся концентраций компонентов солевого состава в оборотной воде при отсутствии продувки и сброса шлама.

5. Установлено, что при стабилизационной обработке сточных вод поверхностно-активными веществами натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и углещелочным реагентом (УЩР) степень предотвращения отложений в трубопроводах достигает 85-90% при расходе стабилизирующих веществ 4-5 мг КМЦ и 5-6 мг УЩР на 1 мг иона кальция.

6. Получено на базе мономолекулярной теории аналитическое уравнение для расчета степени сорбции углещелочного реагента на поверхности частиц взвеси в воде, которое адекватно экспериментальным данным позволяет определить необходимое количество реагента для систематической обработки воды.

7. Впервые предложен новый метод стабилизационной обработки воды мелкокристаллическими затравками, активированными ПАВ, в основе которого лежит теоретическое изучение закономерностей роста кристаллов карбоната кальция в присутствии поверхностно-активных веществ. Показано, что применение затравки для стабилизационной обработки воды обеспечивает высокую (до 97%) эффективность предотвращения отложений в системах оборотного водоснабжения с минимизацией расхода затравки.

8. Разработан метод предотвращения коррозии металла систем водоотведения с помощью обработки воды триполифосфатом натрия, что позволило уменьшить скорость коррозии трубопроводов в 2-10 раз.

9. Построена обобщающая математическая модель сил, действующих на твердую частицу окалины в потоке воды при охлаждении оборудования, адекватно описывающая отношение подъемной силы к силе тяжести в зависимости от скорости набегающего потока, которая позволила с использованием компьютерного моделирования определить условия предотвращения засорения поверхности проводки, трубопроводов и отверстий в форсунках охлаждения.

10. Осуществлено научно-обоснованное решение глубокой очистки сточных вод коксохимического производства с помощью электроимпульсной обработки, что позволило снизить концентрации: ХПК – на 92 %, аммиака общего – на 90-94%, солесодержания – на 65-68%, взвешенных веществ – на 90-95%, бактериальных загрязнений – до 100%; фенолы, цианиды, роданиды разрушаются практически полностью; электроимпульсный метод позволяет осуществить доочистку сточных вод до предельно допустимых норм от различных загрязнений органического и неорганического происхождения.

11. Показано, что эколого-экономическая эффективность применения замкнутых систем оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий, с использованием разработок, предложенных в диссертационной работе, составила более 0,5 млн. грн/ год. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рахманин Ю.А. Меры по улучшению снабжения населения России питьевой водой // Водоснабжение и санитарная техника. - 2000.- №4. – С.26 – 27.

2. Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. Питьевая вода и здоровье человека: проблемы, направления и методика исследований // Мелиорация и водное хозяйство. – 2001. - №3. – С.58 – 60. 

3. Левченко Ю.В. Очистка маслоэмульсионных сточных вод электроимпульсным методом // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2001.- Вип.14.- С. 216 – 220.

4. Левченко Ю.В. Электроимпульсная технология очистки воды в процессах водоподготовки // Наук. вісник буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2002.-Вип. 16.- С. 248 – 251.

5. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Галкин Ю.А. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий России и Украины //Материалы семинара научно – практической конференции. –  Екатеринбург. – 2003.- С.17-20.

6. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Кузнецов В.Я. Предотвращение солевых отложений в системах оборотного водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника.- 1996.- № 3. – С.19-20.

7. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Обработка и очистка промышленно-ливневых сточных вод коксохимических предприятий с целью их использования в замкнутых системах оборотного водоснабжения // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2003.- Вип. 24.- С. 116 – 119.

8. Андронов В.А. Особенности систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Применение комплексных ингибиторов // Вестник нац. техн. ун-та «ХПИ».- Харьков: ХГПУ. - 2003.- №15.- С. 47-50.

9. Пащенко А.В. К вопросу о применении новых полимерных реагентов для дезинфекции сточных вод // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2000.- Вип. 10.- С. 107 – 110.

10. Пащенко А.В. Перспективы применения растворимых биоцидных полимеров для обеззараживания городских сточных вод // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. -2002.- Вип. 18.- С. 264 – 268.

11. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Левченко Ю.В. Основные принципы создания замкнутых систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий// Наукові записки Харківського інституту екології і соціального захисту . – Харків, 2003. -С.40-49. 
12. Папков Г.И. Экологические проблемы коксохимического производства и пути их решения// Кокс и химия.- 1990.- № 6.- С. 58-61.
13. Коробчанский В.И., Гребенникова С.С., Трухманов Л.М., Семен С.Е. Проблемы очистки и использования сточных вод // Кокс и химия.- 1991.- № 8.- С. 35-41.
14. Кагасов В.М., Пименов И.В. Очистка и использование сточных вод коксохимических предприятий // Кокс и химия.- 1991.-  № 3.- С. 62-63.

15. Лазорин С.Н., Папков Г.И., Литвиненко В.И. Обезвреживание отходов коксохимических заводов // Кокс и химия.- 1977.- № 3.- С. 238-241.

16. Кагасов В.М. Охрана окружающей среды в коксохимическом производстве// Кокс и химия.- 1981.- № 1.- С. 48-51.

17. Шелякин Л.Е., Недосейкин В.А., Прокофьев В.И. Охрана окружающей среды в коксохимическом производстве // Кокс и химия.- 1981.- № 12.- С. 45-46.

18. Майский С.В., Кагасов В.М. Проблемы организации бессточного производства на коксохимических предприятиях // Кокс и химия.- 1981.- № 8.- С. 53-56.

19. Майский С.В., Кагасов В.М., Косолапова Н.В. Коррозия стали при использовании очищенных сточных вод в оборотном водоснабжении // Кокс и химия.- 1985.- № 2.- С. 38-41.

20. Винарский Н.С., Папков Г.И., Ханиан А.М., Миргородская А.В. О создании бессточных систем водоснабжения коксохимических производств // Кокс и химия.- 1985.- № 2.- С. 48-50.

21. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Кузнецова Л.Н. Создание замкнутых систем оборотного водоснабжения на предприятиях черной металлургии // Водоснабжение и санитарная техника.- № 9. – 2005. – С.6 -8.

22. Лісогор О.С. Очистка поверхнево-зливового стоку ВАТ “Запорожкокс” // Вісник Рівненьського держ. техн. ун-ту.- Рівне : Вид. РДТУ.-1999.- Вип. 2.- Ч.2.- С.63-66.

23. Лісогор О.С. Глубокая очистка дренажных вод коксохимического производства // Наук. вісник буд-ва.- Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2000.- Вип.6.- С. 119-123.

24. Андронов В.А., Слепцов В.Г., Лисогор Е С. Техника систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Применение комплексных ингибиторов// Наук. вісник буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2002. - Вип.19.- С.244-248.
25. Водное хозяйство заводов черной металлургии / Н.Ф.Сериков, Г.Н. Красавцев, Ю.М. Ильичев, А.В. Рылов. - М. : Металлургия, 1973.- 407 с.

26. Гринберг А.М., Яковенко Н.М., Папков Г.И. и др. Состояние атмосферы при использовании сточных вод в оборотном водоснабжении // Кокс и химия.-1981.-№1.- С.44-47.

27. Пушкарев Г.П. Защита водного бассейна при проектировании коксохимических предприятий // Кокс и химия.-1989.-№ 7.- С. 55-57.

28. Красавцев Г.Н., Ильичев Ю.И., Кашуба А.И. Рациональное использование и защита водных ресурсов в черной металлургии.- М.: Металлургия, 1989.- 288 с.

29. Лисогор Е.С. Доочистка сточных вод коксохимического производства // Вестник нац. техн. ун-та «ХПИ».- Харьков: ХГПУ.- 1999. - Вып.39- С.21-22.

30. Проектирование бессточных систем промышленного водоснабжения / И.И.Браславский, В.Д.Семенюк, А.М. Когановский и др.- К.: Будівельник, 1977.-204 с.

31. Охрана окружающей среды: Учеб. для спец. техн. вузов / С.В.Белов, Ф.А.Барбинов, А.Ф. Козьяков и др.- М.: Высшая школа, 1991.-319 с.

32. Когановский А.М., Семенюк В.Д. Оборотное водоснабжение химических предприятий.- К. : Будівельник, 1975.- 231 с.

33. Вайнштейн И.А. Очистка и использование сточных вод травильных отделений. – М. : Металлургия, 1986.- 192 с.

34. Клячко В.А., Апельцин И.Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. - М. : Стройиздат, 1962.- 312 с.

35. Защита водоемов от загрязнения сточными водами предприятий черной металлургии / Г.М. Левин, Г.С. Пантелят, И.А. Вайнштейн, Ю.М. Супрун – М.: Металлургия,1978. -216 с.

36. Очистка производственных сточных вод / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов. – М.: Cтройиздат, 1979. - 320 с. 

37. Вайнштейн И.А., Майстренко Г.С. Бессточные системы цехов металлопокрытий / Обзорная информация. - Серия 20 “ Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов ”. - Институт “Черметинформация ”. – 1979. - Вып. 2. - С.35-41.

38. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. – М.: Металлургия, 1989.- 224 с. 

39. Чистова Л.Р. Доочистка сточных вод от ионов тяжелых металлов // Водоснабжение и санитарная техника.- 1987.- № 2.- С. 22-23. 

40. Волоцков Ф.П. Очистка и использование сточных вод гальванических производств (Зарубежный опыт). – М.: Cтройиздат, 1983. – 250 с. 

41. Гальванотехника: Справочник / Под редакцией Гринберга А.М.. – М.: Металлургия,1987. - 736 с.

42. Андронов В.А. Прогнозирование осложнений в скрубберах высокого давления газоочисток доменных печей в условиях оборотного водоснабжения // Вестник Ровенского гос. техн. ун-та.- Ровно: изд. РГТУ. - 2001.- Вып. 5 (7).- С. 154-158. 

43. Андронов В.А. Нормирование концентрации взвешенных веществ в оборотной воде газоочисток технологических агрегатов // Наук. вісник буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2001. - Вип.15. - С.94-98.


44. Андронов В.А. Нормирование величины температуры воды, циркулирующей в замкнутых системах оборотного водоснабжения промышленных агрегатов // Наук. вісник буд-ва.- Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2000.- Вип. 11.-С. 210-213.
45. Высоцкий С.П., Грабарь Е.В. Технология обработки воды для тепловых сетей и интенсивность накипеобразования // Вода и здоровье - 2002: Сб. научн. – техн. и экономич. информации. – Одесса : ОЦНТЭИ. - 2002. – С. 76-81.

46. Высоцкий С.П., Поддубная Е.В. Выбор технологии обработки подпиточной воды оборотных систем / Вісник ХІСП «Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес». Наук. зб. матер. 2 –ї міжнар. наук. – практ. конф. «Екологічна та техногенна безпека». – Харків. – 26 – 27 квітня 2002. – Вип. 1(2). – Харків. – 2002. – С. 219–226. 

47. Высоцкий С.П., Поддубная Е.В. Использование слабокислотных катионитов в технологиях очистки воды // Химия и технология воды. – 2002. – Том 24. – С. 52-56.

48. Пантелят Г.С., Лисогор Е.С. Кондиционирование промышленно-ливневого стока коксохимических предприятий с целью использования их в замкнутых оборотных системах // Зб. наук. праць Донбаської державної академії буд-ва і арх-ри.- Макіївка: Вид. ДДАБА. - 2000.- Вип. 99-3 (17) Інженерні системи і техногенна безпека в будівництві. - С. 21-22.

49. Пантелят Г.С., Тюльпа О.Т., Есин М.А. К вопросу обеззараживания сточных вод промышленных предпрятий // Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2002.- Вип.18.- С.260-264.
50. Пантелят Г.С. Реконструкция систем водоснабжения машиностроительных предприятий // Водоснабжение и санитарная техника. - 2000. - № 1. - С. 14-16.

51. Пантелят Г.С. Совершенствование систем оборотного водоснабжения предприятий теплоэнергетики // Водоснабжение и санитарная техника. - 2000. -№ 8.- С. 20-21.

52. Пантелят Г.С., Колотило А.Н., Сыроватский А.А. Разработка системы водоснабжения передельного металлургического завода // Водоснабжение и санитарная техника. -2001. - № 5.- С. 15-17.
53. Пантелят Г.С. Причины коррозии скрубберов высокого давления газоочисток доменных печей // Сталь.- 1985.- № 10.- С.961-963.
54. Пантелят Г.С. Коррозия в скрубберах высокого давления металлургических заводов // Водоснабжение и санитарная техника.- 1984.- № 3.- С.23-24.

55. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий / Коммунальное хозяйство городов. – Киев. – Техника. – 2002. – Вып. 45. – С. 13 – 18.

56. Яковлев Н.П. Исследование коррозии трубопроводов горячего водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника.- 1983.- № 11.- С. 28-33.

57. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Создание новых технологий водоподготовки, позволяющих использовать воду в замкнутых системах, исключающих сброс сточных вод в водоемы// Наук. вісник буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2000. - Вип.10.- С.104-107.
58. Андронов В.А. Влияние солевого состава на коррозионные свойства охлаждающей воды// Коммунальное хозяйство городов. – Київ: „Техніка”. – 2000. - Вып.25. - С.165-168.
59. Слепцов Г.В., Новикова С.П., Сокол Е.Я. Очистка отработанных моющих растворов от нефтепродуктов // Труды института ВОДГЕО.- М.: ВНИИ ВОДГЕО.- 1983.- С.35-37.

60. Новикова С.П., Сокол Е.Я. Электрохимическая очистка отработанных моющих растворов машиностроительных предприятий // Химия и технология воды.- 1987.- Т. 9.- № 1.- С. 64-68.

61. Новикова С.П., Сокол Е.Я. Электрохимическая очистка отработанных моющих растворов // Методы и сооружения для локальной очистки производственных сточных вод. - Материалы семинара.- М.: МДНТП. - 1983.-С. 37- 41.

62. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод.- К.: Вища школа,1981.- 328 с.

63. Александров И.В., Родюшкин О.И., Ибраев К.С. Электрофлотационная очистка сточных вод коксохимического производства от смол и масел // Кокс и химия. – 1992. - № 7.- С.41-44.

64. Paulson E.G. Keeping pollutans out of troubled waters // Lubrication Engineering.- 1968.-v.24. - № 11.- P. 508.

65. Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. – К.: Наукова думка, 1980. - 564 с.

66. Заявка 4123912 ФРГ, МКИ 5 СО2F 1 / 04, СО2F 1 / 40. Fur tensid-bzw. salzhaltiges Wasser geenignete Vorrichtung zur Trennung von Wasser und Ol / OsterleKlaus, Schwarz Ulrich.- 4123912; Заявл. 18.7.91; Опубл. 21.1.93.

67. Melver T.A. A management attitude toward water conversation// Water and SewageWorks.-1970.-v.117.- Р.228.

68. Zajdik M. Odlucovanie oleja od vodyv gravitacion odlucovaci so strutkovymi kanalami // ”Vodogosp. cas.”.-1971.- t.19.- № 3.- P.236.
69. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Cвойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, 1987.- 208 с.

70. Коновалова Ю.В., Демичева Л.В., Ромашова Н.П. и др. Очистка сточных вод от масел флотокоагуляционным методом // Кокс и химия. – 1987.-№ 4.- С.50-54.

71. Рачкова Е.А., Якушева Е.А. Использование сернокислого железа на биохимической установке // Кокс и химия. – 1990. - № 8.- С.45-46.

72. Кагасов В.М., Майский С.В., Косолапова Н.В. Очистка сточных вод от масел // Кокс и химия. – 1975. - № 6. - С.36-38.

73. Штейнберг Э.А., Тараненко И.В., Папков Г.И. Очистка сточных вод коксохимического производства (Обзор) // Кокс и химия. – 1989. - № 3. - С.55-57.

74. Roffignac Nicolas de. Treitement des effluent. Plase au peroxyde // Eau. Ind. Nuisances.-2001. - № 185. – Р. 41-43.
75.Giu Yongdi и др. Исследование сточных вод, содержащих фенолы // Chna Envinon. Sci. – 1994.- № 5. – С. 341-345. Кит.; рез. англ. // РЖХ. – 1996. - № 6 (6И285).

76. Huang Xin. Zhao Yixian, Zhenq Zian и др. Применение железа для очистки сточных вод от соединений фтора // Кит.;рез. англ. // РЖХ.- 1996.- № 3 (И321). 

77. Матов Б.М. Электрофлотационная очистка сточных вод. – Кишинев : Картя Молдаваняскэ, 1982. – 170 с.

78. Электролизер для обработки сточных вод: А.с. 722855 СССР, МКИ С О2 С 5/12. / Ким А.П., Шакаров Р.И., Рак Ю.И. и др. - № 2498469. – Заявл. 21.06.77; Опубл. 28.03.80, Бюл. № 12. – 2 с. 

79. Мацнев А.Н. Очистка сточных вод флотацией. – К.: Будівельник, 1976. – 132 с. 

80. Скрылев Л.Д., Пурич А.Н., Замриборщ А.Ф. и др. Очистка промывных вод загрязненных нефтепродуктами // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1997. - № 5. – С. 57-61. 

81. Вилинская В.С. Электрохимические методы очистки воды. Обзор. – М.: ВНИИПИ,1987. – 36 с.

82. Сотскова Т.З., Кульский Л.А. Исследование механизма электрофлотации на модельной системе – полистирольных латексах // ДАН УССР. - 1981. - сер. Б. -  № 12. – С. 53-56.

83. Гольман А.М. Разделение и концентрирование растворенных веществ методами флотации // Обогащение полезных ископаемых. – М.: ВИНИТИ АН СССР. - 1980. –  83 с.

84. Филоненко Ю.Я., Конев Н.Л., Ржавичев С.П. и др. Электролитическая очистка сточных вод от смол и масел // Кокс и химия. – 1991. - № 8. – С.41-42.

85. Кагасов В.М., Михеева Э.П., Акулов П.В. и др. Очистка сточных вод методом электрофлотации // Кокс и химия. – 1978. - № 2. – С.49-51.

86. Ибатова Т.С., Сазонова Н.Н. и др. Очистка фенолсодержащих сточных вод методом экстракции // Матер. 46 науч.- техн. конф. Уфим. гос. нефт. ун-та. – Уфа: Изд–во ун-та. – 2001. – С. 170-172.

87. Kasikara-Pazarliogu N., Telefoucu A. Phenol degradation bi immobilized Pseudomonas putida // 35th IUPAC Congr.- Istambul. - 14-19 Aug.1995.- P.35.

88. Сократова Н.Б., Фунтикова Н.С., Климова В.Т., Стародубцев Д.С. Интенсификация биологической очистки сточных вод коксохимических производств озоном // Кокс и химия. - 1983. - № 4. - C.49-50.

89. Хазиева Г.А., Халиолова Л.Х., Петухова Н.И. Скрининг микроорганизмов, деградирующих хлорфенолы // Матер. 45 науч.-техн. конф. студ., аспирантов и мол. ученых Уфим. гос. нефт. техн. ун-та. - Уфа: Изд-во ун-та. - 1994.- С.69-71. 

90. Папков Г.И. Выбор схемы биологической очистки фенольных сточных вод и объем аэротенков // Кокс и химия. - 1989. - № 2.- С.47-51.

91. Kakoi Takahiko, Goto Masahiro, Natsukawa Soichi, Ikemezu Kiyoshi, Nakashio Fumiyuki. Recovery of phenols using lidung surfactany membranes prepared with newly synthesized surfactants //Separ. Sci. and Technol. – 1996 - 31. - № 1. - P.107-124.

92. Boyadziev LubomirA.,Alexandrova Sylvia A. Removal of phenol from aqueous solution by continious RF-petraction // Chem. Technol. and Biotechnol.-2000 – 63. - № 2. - P.109-112.

93. Chang Chieming J. HuangJran. Separation of phenolic pollutants from dilute solutions using supercritical carbon dioxide and nitrous oxide //Separ.Sci.and Technoe. - 1995 – 30. - № 5.- P.683-695.

94. Заявка 2679546 Франция, МКИ С О2 F 1/52, 1/28. Procede de treatmeent des eaux / Turachus M., Vrisakis B.; Zsc. Yimmer et Schwarz., Franct. - № 9109781; Заявл. 26.07.91; Опубл. 29.01.93.

95. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. СЭВ. ВНИИ ВОДГЕО. 2-е изд., перераб. - М.: Стройиздат, 1982. - 528 с. 

96. Алферова Л.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. - М.: Стройиздат, 1984. - 272 с. 

97. Кучеренко Д.И., Гладков В.А. Оборотное водоснабжение (Системы водяного охлаждения). -  М.: Стройиздат, 1980.- 168 с. 

98. Аксенов В.И., Аникин Ю.В., Попова И.А. Замкнутые системы водного хозяйства как основной путь предохранения водных ресурсов от загрязнения ионами тяжелых металлов // Тез. докл. всесоюз. науч. - практ. конф. “Химические и биологические методы в охране окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами”, Усть-Каменогорск, 18-21сентября, 2001. -Москва. - 1990. - С.15. 

99. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях / В.М. Макаров, Ю.П. Беличенко, В.С. Галустов и др. – М.: Машиностроение, 1988.- 272 с. 

100. Ивлиева О.В., Ищенко А.А. О загрязнении береговой зоны Азовского моря твердыми отходами металлургических производств// Геоэкология Мирового океана: Матер. к IX съезду географического общества СССР, Казань. – Ленинград. - 1990. - С.122-123. 

101. Попов А.И., Малюта Г.Н. Безотходные системы очистки сточных вод и водоподготовок в промышленной энергетике. - Саратов: Изд-во ун-та, 1992.- 199с. 

102. Браславский И.И., Семенюк Д.Д. Бессточные системы цехов металлопокрытий // Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов. - 1979. - Серия 20. - Вып.2. 

103. Кузнецова Л.Н. Прогноз возможности объединения систем оборотного водоснабжения газоочисток различных технологических агрегатов // Наук. вісн. буд-ва.- Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.– 2004.– Вип. 29.- С. 130 – 133. 

104. Пушкарев В.В., Южанинов А.Г., Мэн С.К. Очистка маслосодержащих сточных вод. – М.: Металлургия, 1980. – 200 с.

105. Пантелят Г.С., Шуб В.Б., Хухрянская И.А. Сточная вода в системах водоснабжения газоочисток доменных печей // Водоснабжение и санитарная техника. - 1989.- № 7.- С. 18-19. 

106. Яковлев Д.Г. Опыт защиты стали от коррозии в закрытой системе оборотного водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. - 1975. - № 6.- С. 31. 

107. Оводов А.И., Гоник А.А. Исследование коррозионного поведения углеродистой стали в водных растворах углекислоты // Коррозия и защита в нефтедобывающей промышленности. - 1968. - № 3.- С. 3-5. 

108. Розенфельд И.Л., Вашков О.И. Электрохимическое поведение металлов в размешиваемых нейтральных электролитах // Защита металлов. - 1965.- Т.1. - № 1. - С. 70-76. 

109. Лебедев А.Н., Поляк Э.А. О лимитирующих стадиях коррозии углеродистой стали в нейтральных растворах хлоридов при повышенной температуре // Защита металлов. - 1976. - № 2. - С. 42-44. 

110. Пантелят Г.С., Редько Н.М., Холодный В.А., Хвостак Л.Л. Зависимость коррозии углеродистой стали от солевого состава оборотной воды // Защита окружающей среды от выбросов предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1981.- С.26-28. 

111. Пантелят Г.С., Редько Н.М., Хвостак Л.Л., Шуб В.Б. Коррозия в скрубберах высокого давления металлургических заводов // Водоснабжение и санитарная техника. - 1984.- № 3.- С. 23-24. 

112. Пантелят Г.С., Аббуд Мазен. Исследование интенсивности солевых отложений и коррозии в оборотных циклах водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. - 1993. - № 12. - С. 35-36. 

113. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. /Справочник проектировщика. - М.: Стройиздат, 1981. - 638 с. 

114. Очистка производственных сточных вод / Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. - М.: Стройиздат, 1979. - 335с. 

115. Водоснабжение / Найманов А.Я., Никиша С.Б., Насонкина Н.Г., Омельченко Н.П., Маслак В.Н., Зотов Н.И., Найманова А.А.. – Макеевка.: Норд – пресс. -  2004. -649 с. 

116. Будников П.П., Гинстинг А.М. Реакция в смесях твердых веществ. – М.: Стройиздат, 1971. –  488 с.

117. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды. - К.: Вища школа, 1983. - 240 с. 

118. Сериков Н.Ф., Ильичев Ю.И. Кислотное хозяйство на заводах черной металлургии. - М.: Металлургия, 1974.- 203 с. 

119. Вайнштейн И.А. Пути создания малоотходных и бессточных систем водоснабжения травильных отделений // Сталь. - 1984. - №6.- С.91-95. 

120. Сыроватский А.А., Пантелят Г.С. О создании замкнутых систем оборотного водоснабжения // Сб. научн. тр. Харьк. ин-та социального прогресса. - Харьков: Основа. - 1996. - Вып.1. – С. 198-200. 

121. Malej Josef. Unieszkodliwianie sciekow z powierzchniowej obrobki metali // Gas,woda i techn. sanit.- 1980. - №12. - S. 345-346. 

122. Procesos de regeneracion de banos agotados de decapado // Ing. quim. (Esp.).- 1990.- №256.- С.125-129. 

123. Способ регенерации кислых растворов травления стали: А.с. №762912, СССР, МКИ B 01 D 13/02/ C 25 D 21/16/ C 02 F 5/12. / А.Д. Кленышева, И.А. Вайнштейн, Л.Н. Кононенко, И.И. Игнатов (СССР). – ВНИПИЧерметэнергоочистка. - Опубл. 15.09.80, Бюл. № 9. – 3 с.

124. Максин В.И., Вахнин И.Г., Скоробогач С.В. Утилизация многокомпонентных минерализованных вод // Химия и технология воды. - 1992. -  № 11. - С. 847-851. 

125. Filipov S.N., Tokmansev N.K., Tereshkin I.V., Leverash V.I., Shevelev V.B. Thermal desalination of effluents from metallurgical works in a complex scheme of their purification & utilization // Proc. 6th Int. Symp. Fresh Water Sea. - Las Palmas. - 1978. - P. 255-261. 

126. Тарасенко А.А., Резников Ю.Н., Настич В.П., Ионов В.С., Валиков А.С. Переработка солянокислых сточных вод прокатного производства // Сталь. - 1990. -  № 9. - С. 33-34. 

127. Васильев В.И., Радциг В.А. Исследование оптимальных условий отстаивания нейтрализованных сточных вод // Охрана природных вод Урала. - 1971.- № 4. - С. 38-43. 

128. Васильев В.И., Мухин В.А., Радциг В.А. К вопросу выбора типов сооружений для отстаивания нейтрализованных кислых железосодержащих сточных вод // Научн. тр. ЛИСИ.- Л., 1969.- № 59.- С. 8-12. 

129. Чалый В.П. Гидроокиси металлов. – К.: Наук. думка, 1972. – 210 с.

130. Аксенов В.И., Иванова З.А. Очистка промывных вод травильных отделений с применением флокулянтов // Очистка и повторное использование сточных вод на Урале. - 1967. - № 2. - С. 11-18. 

131. Ожиганов И.Н., Груба Б.М., Кормышева В.К. и др. Исследование стабильности промывных вод в замкнутой системе оборотного водоснабжения травильно-купоросного отделения // Водоснабжение и санитарная техника. - 1977. -  № 9. - С. 29-30. 

132. Коняхин А.К. Физико-химические условия возникновения гипсовых отложений в системах кислотной канализации и методы предупреждения их образований // Изв. вузов. Стр-во и арх-ра. - 1969. - № 2. - С. 17-21. 

133. Мухин В.А. Термическое умягчение нейтрализованных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. - 1969. - № 6. - С. 9-12. 

134. Павлюк С.Н., Процышин Б.Н., Андроников О.А. Обессоливание растворов металлургических предприятий // Промышленная теплотехника. - 1990. - № 2. - С. 39-42. 

135. Вайнштейн И.А., Куденко Г.А., Майстренко Г.С. Оборотное водоснабжение травильных отделений // Бюллетень НТИ ЦНИИ информации и технико-экономических исследований черной металлургии. - 1981.- № 10.- С.30-38. 

136. O'Neil Peter. Soviet team toasts twin detox breakthroughs // World Water. - 1990. - № 12. - P. 16 -19. 

137. Радциг В.А., Спиридонова С.И. Исследование метода нейтрализации кислых железосодержащих сточных вод отходами цементного производства // Очистка природных и сточных вод. - 1975. - № 171. - С. 35-40. 

138. Волков Л.С., Аксенов В.И., Глинина Л.А. Применение феррохромного шлака для очистки кислых железосодержащих сточных вод // Охрана природных водоемов Урала. - 1974. - № 7. - С. 17-23. 

139. Юркин В.С., Табачник Н.И., Ткач В.И. Установка для утилизации соленых сточных вод металлургического завода // Водоснабжение и санитарная техника. - 1974 .- № 5. - С.10-11.

140. Резников Ю.Н., Павлов А.Б., Мягкий Д.Д. и др. Обессоливание минерализованных сточных вод металлургических заводов // Сталь. - 1979. - № 6.- С.472-474.

141. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. - М.: Энергия, 1977. - 184 с.

142. Пантелят Г.С., Саковский В.Д., Кузнецова Л.Н., Сыроватский А.А. Термическое умягчение воды в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий // Сталь. - №8. – 2003. – С.86 – 88.

 143. Слесаренко В.Н. Современные методы опреснения морских и соленых вод. - М.: Энергия, 1973.- 268 с.

144. Макинский И.З. Термохимический метод умягчения морской воды // Изв. ВУЗов СССР. Нефть и газ. - 1958. - № 4. - С. 95-103.

145. Мещеряков Ю.Г. Гипсовые попутные промышленные продукты и их применение в производстве строительных материалов. - Л.: Стройиздат, 1985.- 144 с.

146. Дыхно А.Ю. Использование морской воды на электростанциях.- М.: Энергия, 1974. - 269 с.
147. Шуб В.Б., Хвостак Л.Л., Пантелят Г.С., Муха В.И. Водооборотные системы на металлургических предприятиях // Водоснабжение и санитарная техника. - 1987.- №12.- С. 25-26. 

148. Прокопчук А.О. Основные проблемы создания бессточных и безотходных систем водоснабжения предприятий черной металлургии // Проблемы рационального использования и охраны водных ресурсов бассейна нижнего Днепра: Материалы регион. науч.- практ. конф. (Днепропетровск, 2-3 окт., 1990). - Ч.1.- Днепропетровск. - 1990.- С. 71-73. 

149. Казарова Т.А., Лавриненко И.К., Саратов И.Е. и др. О бессточной системе водного хозяйства Запорожского левобережного промышленного узла // Водоснабжение и санитарная техника. - 1978. - № 9. - С.5-8. 

150. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов / Сост. И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. - М.: Госизд-во физ-мат. лит-ры, 1959.- 608 с.

151. Малишевский Н.А. Водоснабжение приморских электростанций. – М. – Л.: Госуд. энергетич. изд-во. - 1973. - 103 с. 

152. Пантелят Г.С., Сыроватский А.А., Джахджах С. Балансовый расчет систем оборотного водоснабжения /Тез. докл. 28-й науч. - техн. конф. Харьк. госуд. акад. городск. хоз-ва “Строительство и экология” Киев – Харьков: «Техника». - 2002.- С. 36-37. 

153. Пантелят Г.С., Сыроватский А.А., Саковский В.Д. Совершенствование систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий  //  Водоснабжение и санитарная техника. - 1996. - № 8. - С.20-21.

154. Сычев М.М., Бут Ю.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

155. Бакли Г. Рост кристаллов. - М.: Издатинлит, 1954. - 407 с.

156. Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация. - М.: Гостехиздат, 1953.- 411 с.

157. Kossel W. Die molekularen Vergange Beim Kristallwachstum. - Leipzig, 1928 .- 280 s.

158. Варна А. Рост кристаллов и дислокации. - М.: Издатинлит, 1958.-216 с.

159. Хамский Е.В. Кристаллизация в химической промышленности. - М.: Химия, 1979.- 344 с.

160. Lehmann H. Die Phasenbeziehungen in System CaSO4—H2O // Tonid - Ztg. - Goslar.- 1967.- № 1.- S. 6-12.

161. Апельцин И.Э., Клячко В.А. Опреснение воды. – М.: Изд-во лит-ры по стр-ву, 1978. –222 с.

162. Березуцкий В.В. Техногенная безопасность маслоэмульсионных сточных вод. – Х.: ХГПУ, 2000. – 229 с.

163. Андронов В.А. Методология расчета водно – химического режима систем оборотного водоснабжения газоочисток технологических агрегатов // Вестн. Белгородского госуд. технол. ун-та. – Белгород: БГТУ. - 2004. - №8, часть 4. - С.10-11. 

164. Андронов В.А. Закономерности формирования буферных свойств водных сред // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2004. - Вип.28. - С.60-64.

165. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Галкин Ю.А. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий России и Украины// Матер. семинара науч. – практ. конф. „Опыт внедрения новых технологий очистки природных и сточных вод в Уральском регионе”, 11-13 февраля 2003 г. – Екатеринбург,2003. - С.17-20.
166. Андронов В.А. Способы стабилизационной обработки вод в системах водоснабжения промышленных предприятий// Вестн. Харьковского госуд. политехн. ун-та. - Харьков: ХГПУ, 2000.- Вып.123.- С.113-118. 
167. Henze M. Characterization of Wastewater for Modelling of Activated Sludge Processes // Water Sci. Technol. - 1992. - 25, (6). – P. 1-15. 
168. Ekama G. A., Dold P. L., Marais G. v. R. Procedures for Determining COD and the Maximum Specific Gowth Rate of Heterotrophsin Activated Sludge Systems // Water Sci. Technol. – 1986. - 18, (6). – P. 91-114.
169. Kappeler J., Gujer W. Estimation of Kinetic Parameters of Heterotrophic Biomass under Aerobic Conditions and Characterization of Wastewater for Activated Sludge Modelling //Water Sci. Technol. – 1992. 25, (6). – P. 125-139.
170. Grady C. P. L., Daigger G., Lim H. C. Biological Wastewater Treatment // Theory and Applications. 2nd ed. Marcel Dekker. Inc. - New York, N.Y. - 2000. - S. 123-125.

171. Theerman J. Biological Hazards at Wastewater Treatment Facilities // Water Pollution Control Federation. - Alexandria, VA. - 1991. - S. 17-20.

172. Kerrn-Jespersen J. P., Henze, M. Biological Phosphorus uptake under anoxic and aerobic conditions // Water Res. -1993. – № 27. – P. 617-624.
173. Gujer W., Henze M., Mina T., van Loosdrecht M. C. M. Activated Sludge Model No. 3. In: Henze M., Gujer W., Mino T. and Loosdrecht M. C.M., (eds.) Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2D and ASMS // IWA Publishing. - London. - 2000. - IWA Scientific and Technical Report No. 9.
174. Van Loosdrecht M. C. M., Henze M. Maintenance, endogeneous respiration, lysis, decay and predation // Water Sci. Technol. - 1999. - 39, (1). – P.107-117.
175. Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M. C., Marais G. v. R., van Loosdrecht M. C. M. Activated sludge model No. 2nd ed., ASM2d//Water Sci. Technol. – 2001. - 39, (1). - P. 165-182. 

176. Andreasen K., Nielsen P. H. In site characterization of substrate uptake by Microthrix Parvicella using microautoradiography // Water Sci. Technol.- 1998. - 37, No. 4-5. - P. 19-26. 
177. Kristensen G. H., Jorgensen P. E., Strube R., Henze M. Combined Preprecipitation, Biological Sludge Hydrolysis and Nitrogen Reduction — a Pilot-demonstration of Integrated Nutrient Removal // Water Sci. Technol. - 1992. - 26, (5/6). - P. 1057-1066. 
178. Kristensen G. H., Jorgensen P. E., Henze M. Characterization of Functional Groups and Substrate in Activated Sludge and Wastewater by AUR, NUR and OUR // Water Sci. Techol. - 1992. -25, (6). - P. 43-57. 
179. EFOR. Edb-model for rensningsanlaeg. (Computer model for treatment plants). User manual, version 2,0. - Efor aps. - Seborg (Denmark). - 1991.
180. Henze M., Dupont R., Grau P., de la Sota A. Rising sludge in secondary settlers due to denitrification // Water Res. – 1993. – No 27. - P. 231-236.
181. Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M. C., Marais G. v. R. Activated Sludge Model No. 2. IAWQ // IAWQ Scientific and Technical reports. - 1995. - No. 3.
182. Carstensen J., Harremoes P., Madsen H. Statistical identification of monad-kinetic parameters from on-line measurements // Water Sci. Technol. – 1995. - 31, (2). - P. 125-133.
183. Olsson G., Piani G. Computer systems for automation and control // Prentice Hall. - 1992.
184. Abwassertechnische Vereinigung. Biologische und weitergehende Abwasserreinigung // Biological and advanced wastewater treatment. - Berlin. - 1997. 
185. Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering. Treatment, Disposal and Reuse // McGraw-Hill Book Company. - New York, N.Y. - 1991.

186. Kuba T., van Loosdrecht M. C. M., Murnleitner E., Heijnen J.J. Kinetics and stoichiometry in the biological phosphorus removal process with short cycle times // Water Res. – 1997. – 31. - P. 918-928.
187. Van Loosdrecht M. C. M., Pot M. A., Heijnen J. J. Importance of bacterial storage polymers in bioprocesses // Water Sci. Technol. - 1997. – 35, (1). - P. 41-47.
188. Andreasen K., Nielsen P.H. Growth of Microtrix parvicella in nutrient removal activated sludge plants: Studies of in situ physiology // Water Res. - 2000. – 34. - P. 1559-1569.

189. Pohland F.G., Bloodgood D.E. – J. Water Poll // Control Fed. – 1963. - V. 35, Р.11.

190. Березуцкий В.В., Дерваль А.Н., Павленко Т.С. и др. Доочистка и обеззараживание маслоэмульсионных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. – 1992. - №3. – С.29 - 30.

191. Pohland P.G., Ghosh S. // Biotechnology and Bioengineering Symp., Vol.2. - New York. – 1971. - Р.85.

192. Гамер П., Джексон Д., Серстон И. Очистка воды для промышленных предприятий. – Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1968. – 416 с.

193. Sillen L.G. Proc. International Oceanographic Congress, № 67 // - Washington. - 1961.

194. Jshibashi V., Araki T., Kisimoto K., Kuno Н. Metod of Producing Pure Aluminia by Spark Discharge Process and the Characteristics there of // Ceramiks Japan. – 1971. -  М6. - Р. 461-468.

195. Теоретические основы очистки воды (учебное пособие) / Куликов Н. И., Найманов А.Я., Омельченко Н.П., Чернышов В.Н., Маслак В.Н. – Макеевка. - : ДГАСА. -2000. – 277 с.

196. Новиков В.Н., Белосевич В.К. Валки листовых станов холодной прокатки. – М.: Металлургия, 1970. – 402 с.

197. Штепанек Радим. Принципы предельного охлаждения валков // Hutnik. - 1979. – т. 19. - № 4. - С. 132-138.

198. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. – М.: Наука, 1974. – 487 с.

199. Несис Е.И. Кипение жидкостей. – М.: Наука, 1983. – 280 с.

200. Отраслевые нормы технологического проектирования объектов водного хозяйства предприятий черной металлургии Украины (Том 12 и том 14). – К.: Мин-во пром. политики Украины, 2000. - 142 с.

201. Фукс Н.А. Механика аэрозолей. – М.: Издательство АН СССР, 1975. – 352 с.

202. А.Шварц, Дж. Перри. Поверхностно – активные вещества. – М.: Химия, 1968. – 310 с. 

203. Андронов В.А. Основные зависимости, характеризующие солевой (материальный) и водный балансы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий// Коммунальное хозяйство городов.- Київ: „Техніка”. - 2004. - Вып.60. - С. 151-155. 

204. Ребиндер П.А. Поверхностные и объемные свойства поверхностно – активных веществ // Журн. Всесоюз. химич. общ-ва им. Д. И. Менделеева. – 1976. - № 13. - том 4.– С. 174 – 184. 

205. Ребиндер П.А. Физико – химические основы применения поверхностно – активных веществ про разработке нефтяных пластов. – М.: Химия, 1972. – 352 с.

206. Файнгольц С.И. Синтетические моющие средства из нефтяного и сланцевого сырья.- Л.: Недра: Ленинградское отделение, 1974.- 290 с. 

207. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами.– М. : Наука, 1977.–356 с.

208. Хаммер М. Технология обработки природных и сточных вод.(Пер. с англ.) – М.: Cтройиздат, 1979. – 400 с.

209. Веницианов Е.В., Рубинштейн Р.Н. Динамика сорбции из жидких сред. – М.: Наука, 1983. – 237 с.

210. Штюпель Г. Синтетические моющие и очищающие средства. - М.: Госхимиздат, 1970. – 274 с.

211. Пантелят Г.С., Эпоян Т.С. Методы стабилизационной обработки воды в системах охлаждения конденсаторов паровых турбин // Коммунальное хозяйство городов. – Киев : «Техника». – 2001.- С. 138-142.

212. Андоньев С.М., Пантелят Г.С., Музыкина З.С. Пути создания бессточной системы водоснабжения металлургического завода // Водные ресурсы. - 1985. - № 3. – С.148-151.

213. Шуб В.Б., Пантелят Г.С. Предотвращение плотных солевых отложений в системах оборотного водоснабжения // Цветные металлы.– 1972. - № 1. – С. 18-20.

214. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1974. – 321 с.

215. Крушель Г.Е. Образование и предотвращение отложений в системах водяного охлаждения. – М. : Химия, 1965. – 98 с. 

216. Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения. – М.:Изд-во АН СССР, 1961. – 187 с.

217. Андронов В.А. К вопросу о роли первичных и вторичных затравочных кристаллов карбоната кальция в предотвращении плотных солевых отложений // Зб. наук. праць Донбаської держ. акад. буд-ва і арх-ри. Інженерні системи та техногенна безпека в будівництві. – Макіївка: Видавництво ДонДАБА. – 2004. - № 4(46) – С.3-5.
218. Андронов В.А. Нормирование общего солесодержания и его компонентов в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий// Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2001.
- Вип.12. - С.56-61.

219. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Обработка и очистка промышленно - ливневых сточных вод коксохимических предприятий с целью их использования в замкнутых системах оборотного водоснабжения// Наук. вісн. буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2003. - Вип.24. - С.116-119.
220. Пантелят Г.С., Колотило А.Н. Сыроватский А.А. Определение параметров работы установок термического умягчения при обработке нейтрализованных известью сточных вод сернокислотного травления // Вестн. Харьк. госуд. политех. ун-та, Экология. – Харьков: ХГПУ. – 1997. – Вып. 8. – С. 11-16. 

221. Маллин Дж. Кристаллизация. - М.: Химия, 1975. – 387 с.

222. Бакли Г. Рост кристаллов. - М.: Издатингиз, 1964. – 295 с.

223. Эванс Р. Введение в кристаллизацию. - М. – Л.: Госхимиздат, 1958. – 312 с.

224. Вихрев В.Ф., Шкроб М.С. Водоподготовка. - М.: Энергия, 1973. – 347 с.

225. Дятлова Н.М. Теоретические основы действия комплексонов и их применение в народном хозяйстве и медицине // Журн. Всесоюзн. химич. общ-ва им. Д.И. Менделеева. – 1989. - № 3. – С. 241-260.

226. Дрикер Б.Н. Применение комплексонов для предотвращения отложений в системах оборотного водоснабжения // Цветные металлы. – 1983. - № 11. –  С.27-28.

227. Машанов А.В. Предотвращение карбонатных отложений в водоохлаждаемом оборудовании печей // Сталь. – 1984. -  № 4. - С. 91-93.

228. Буконов И.Е. Обработка воды охлаждающих и оборотных систем с помощью ингибитора ИОМС для предотвращения минеральных отложений // Цветная металлургия. – 1984. - № 4. – С. 70-71.

229. Машанов А.В. и др. Использование комплексонов для предотвращения отложений в оборотных системах охлаждающей воды (Тез. докл. семинара). -  Москва: Черметинформация. – 1983. – С. 35-36.

230. Муха В.И. и др. Применение стабилизационной обработки воды в оборотных системах охлаждения // Черная металлургия. – 1987. - № 9. – С. 63-64.

231. Магнитная обработка водных систем (библиографический указатель отечественной и иностранной литературы). – Гос. НИИ горнохимического сырья. – М., 1990. – 215 с.

232. Миненко В.И. Электромагнитная обработка воды в теплоэнергетике. – Х.: Вища школа. – Издат-во при Харьк. Госуд. ун-те, 1981.- 97 с.

233. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем: Сб. ст. – М.: Цветметинформация, 1989. – 316 с.

234. Абрамов О.В. Ультразвуковая обработка материалов. – М.: Машиностроение, 1984. - 250 с. 

235. Гершгал Д.А., Фридман В.М. Ультразвуковая технологическая аппаратура. – М.: Энергия, 1986. – 320 с.

236. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1985. - 142 с.

237. Тебенихин Е.Ф. Декарбонизация воды ультразвуком // Научн. тр. Моск. энергетического ин-та. – 1989. - № 20. – С. 76-81.

238. Найманов А.Я., Никиша С.Б. Исследование работы антинакипного аппарата // Промышленная теплоэнергетика. – 1983. - № 11. – С. 36-38.

239. Найманов А.Я., Никиша С.Б. Антинакипные электрические аппараты в оборотном водоснабжении // Водоснабжение и санитарная техника.- 1984 . - № 2. - С.22-23.

240. Скимбов А.А. Влияние электрической обработки воды на процесс накипеобразования // Электронная обработка материалов. – 1983. - № 3. – С. 40-43.

241. Савлук О.С.и др. Механизм действия постоянного электрического поля на процессы обеззараживания воды // Доклады АН УССР. – 1985.- № 4. – С. 75-76.

242. Пантелят Г.С. Совершенствование систем оборотного водоснабжения предприятий теплоэнергетики // Водоснабжение и санитарная техника. - 1998 .- № 8.- С.20-21.

243. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Обработка и очистка промышленно - ливневых сточных вод коксохимических предприятий с целью их использования в замкнутых системах оборотного водоснабжения// Наук. вісн. буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.-2003.- Вип.24.- С.116-119.
244. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Направления очистки и использования сточных вод от травления металлов и нанесения гальванических покрытий// Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ.- 2003.- Вып.3.- С.48-51.
 
245. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Особенности систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Применение комплексных ингибиторов// Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ. -2003. - Вып.15.- С.47-50.
246. Справочник по водоподготовке котельных установок малой мощности: Справочник / Сост. О.В. Лифшиц. – М.: Энергия, 1979. – 143 с.

247. Андреев А.И., Андреев П.И. Электрохимическая очистка сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. - 1985 . - № 5. - С.28-30.

248. Сулима И.М., Гавриленко С.И., Радчик И.А., Юдицкий Я.А. Основные численные методы и их реализация. - К.: Вища школа, 1987. - 309 с.

249. Андронов В.А., Гранкина В.В. Системы водяного охлаждения газовых компрессоров на дожимных компрессорных станциях // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2004. - Вип.29. - С.133-136.

250. Андронов В.А. Обоснование температуры воды, используемой на охлаждение валков станов горячей прокатки металлургических и машиностроительных предприятий // Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ. - 2004. - Вып.13. - С.7-10.

 251. Арефьев Ю.И., Гладков В.А. Потери воды в системах оборотного водоснабжения за счет уноса капельной влаги на вентиляторных градирнях // Водоснабжение и санитарная техника. – 1976. - № 9. – С. 20 – 22.
252. Павлов И.М., Суворов И.К.,Фоменко Ю.Е. Исследование окалины металла и условий прокатки автоматной стали.- Известия ВУЗов. – Черная металлургия. - 1980. - № 9. – С.72 – 75. 

253. Рішення про встановлення дати 21.02.2005 р. подання заявки № а 2005 01548 на винахід (корисну модель). Спосіб запобігання відкладень сульфату та карбонату кальцію / Пантелят Г.С., Андронов В.А.

254. Сафьян М.М. Прокатка широкополосной стали . – М.: Металлургия, 1989. – 381 с. 

255. Старицкий В.И. Газовое хозяйство заводов черной металлургии. – М.: Металлургия, 1973. – 494 с.

256. Гран Х., Лейн В. Аэрозоли – пыли, дымы туманы. – Л.: Химия, 1969. – 428 с. 

257. Зинкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. - М.: Мир, 1986. - 318 с.

258. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука,1987.- 840 с.

259. Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. - 232 с.

260. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. - М.: Мир, 1977. - 349 с.

261. Chang K. C., Cebeci T. Numerical aspects of turbulence models. - Intern. Symp. Comput. Fluids Dynamics, Tokyo, 1985. - Prepr.  vol. 2 - 1985. - Р. 538-549.

262. De Vries G., Labrujere Т., Norrie D. H. A least-square finite element solution for potential flow. Dept. of Mechanical Engineering, University of Calgary, Rep. 86, December 1976.

263. Drake K.L., Menaughton D.J., Huang C. Mathematical Models for Atmospheric Pollutants. Electric Power Research Institute, EA-1131 App. Research Project 80S. EPRI, 1979.

264. Dunst Martin. On the turbulent diffusivity tensor in dispersion problems // Atmos. Environ. B. – 1988. – 22. – №6. – P. 1085-1095.

265. Андронов В.А. Результаты расчетов солевого (материального) и водного балансов систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2005. - Вип.30 .- Т.2. - С.24-28.

266. Андронов В.А. Концептуальные подходы создания замкнутых систем оборотного водоснабжения различных производств и предприятий в целом, исключающих сброс сточных вод в водные объекты (применительно к машиностроительным, коксохимическим и металлургическим производствам) // Зб. наук. праць Луганського нац. аграрного ун-ту. Серія: Технічні науки (будівництво). – Луганськ: Вид-во ЛНАУ. - 2005. - № 45(68). - С.80-84.

267. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник для вузів. – Рівне: HLNE. – 2001. – 429 c.

268. Фізико – хімічні основи технології очищення стічних вод / Під редакцією Запольського А.К. – К.: Наук. думка,2000. – 532 с.

269. Бернье Ф., Картонье Ж. Водоочистка. Очистка сточных вод нефтепереработки. Подготовка водных систем охлаждения (Перевод с французского). – М.: Химия, 1997. – 288 с.

270. Слепцов В.Г. Совершенствование очистки маслоэмульсионных сточных вод. // Коммунальное хозяйство городов – Киев : «Техника». – 2001. - С. 75-77.

271. Доусон Г., Мерсер Б. Обезвреживание токсичных отходов (сокращенный перевод с английского В.А. Овчаренко). – М.: Стройиздат, 1996. – 263 с. 

272. Пантелят Г.С., Кузнецова Л.Н. Особенности химически загрязненных сточных вод промышленных сточных вод // Наук. вісн. буд-ва.- Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2000. - Вип. 18. - С.284-287.

273. Андронов В.А. Изменение солесодержания воды в замкнутых системах оборотного водоснабжения газоочисток доменных печей // Журнал «Химия и технология воды». - Киев: - 2005. –Том 27.- №1.- С.80-84.

274. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
275. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.

276. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

277. Рішення про встановлення дати 21.02.2005 р. подання заявки № а 2005 01549 на винахід (корисну модель). Спосіб запобігання карбонатних або сульфатних відкладень / Пантелят Г.С., Андронов В.А.

278. Пантелят Г.С., Кузнецова Л.Н., Андронов В.А. Водный и солевой балансы систем оборотного водоснабжения основных металлургических производств и предприятий в целом // Сб. науч. статей междунар. науч.- практ. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», 31 мая – 4 июня 2004 г. – Щелкино, АР Крым. – 2004. – С.106-109.
  
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
