Селюков, Александр Владимирович.

Разработка и исследование метода очистки сточных вод с использованием электросинтеза пероксида водорода : диссертация ... кандидата химических наук : 03.00.16. - Москва, 1999. - 114 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

61- оо-г/б'б^-и РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ Ь1АР0Д0В На правах рукописи Селюков Александр Владимирович Разработка и исследование метода очистки сточных вод с использованием электросинтеза пероксида водорода Специальность 03.00.16 - экология Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических

стр. 32

для использования пероксида водорода в сточных вод и в нашей стране. Определенные перспективы для применения очистке пероксида водорода в технологии очистки сточных вод открылись также в связи с разработкой метода электросинтеза окислителя на основе процесса катодного восстановления кислорода [ 63 ].

стр. 80

20 мин. обеспечивает достижение остаточной концентрации сульфидной серы менее 1 мг/л. 6. Технологические схемы очистки сточных вод с использованием электросинтеза пероксида водорода. В результате проведенных лабораторных исследований и стендовых испытаний разработана технологическая схема очистки сточных вод от сероводорода с использованием пероксида водорода, получаемого электрохимическим путем (...

Оглавление диссертации

кандидат химических наук Селюков, Александр Владимирович

Введение.

1 .Теоретическое обоснование разрабатываемого метода очистки сточных вод (литературно-патентный обзор ).

1.1. Использование пероксида водорода в технологии очистки сточных вод.

1.1.1. Общие сведения.

1.1.2. Окисление соединений серы.

1.1.3. Окисление азотсодержащих соединений.

1.1.4. Дехлорирование.

1.1.5. Очистка от соединений тяжелых металлов.

1.1.6. Окисление кислородсодержащих органических соединений алифатического ряда.

1.1.7. Очистка от фенолов и их производных.

1.1.8. Окисление ПАВ.

1.1.9. Деструкция красителей.

6

6