Кустов, Владимир Николаевич.

Исследование и разработка метода нейтронно-активационного анализа золотосодержащих руд и других объектов Дальневосточного региона с использованием радионуклидных источников нейтронов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.16. - Владивосток, 1984. - 165 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Кустов, Владимир Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗОЛОТА В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ.

1.1. Прямые методы определения золота в рудных пробах.

1.1.1. Гамма-активационный анализ

1.1.2. Нейтронно-активационный анализ

1.2. Радионуклидные источники нейтронов

1.2.1. Источники типа (ОС,П >

1.2.2. Фотонейтронные источники

1.2.3. Нейтронные источники спонтанного деления

ГЛАВА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НЕЙТРОННО-АКТИВАЩОННОГО

АНАЛИЗА

2.1." Общие закономерности пространственного распределения нейтронов в различных замедляющих материалах

2.2. Исследование пространственного распределения нейтронов от радионуклидного калифорниевого источника

2.2.1. Пространственное распределение нейтронов в однородных средах

2.2.2. Пространственное распределение нейтронов при внесении большой массы образцов

2.2.3. Возмущение нейтронных полей пробами различных золоторудных месторождений

2.3. Конструкция установки ИНАА

ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЗОЛОТА В ПРОБАХ

ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОВДЕНИЙ.

3.1. Процессы взаимодействия нейтронов с веществом

3.1.1. Основные закономерности активации нуклидов нейтронами

3.1.2. Коэффициент экранирования нуклида в образце

3.2. Оценка эффекта самоэкранирования золота.

3.3. Эффект экранирования золота в пробах золото-серебряно-полиметаллического месторождения

3.3.1. Физическая сущность появления систематических погрешностей

3.3.2. Расчет активации золота с учетом эффекта экранирования

3.4. Трансформация энергетического спектра нейтронов

3.4.1. Возможность применения фильтров

3.4.2. Экспериментальная проверка применения фильтра нейтронов из серебра.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НЕЙТРОННО

АКТИВАЦЙОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1. Измерение и обработка спектрометрической информации

4.1.1. Гамма-спектрометр и его характеристики

4.1.2. Источники погрешностей на этапе измерения а) Интерференционные эффекты. б) Поглощение гамма-излучения породой образца. в) Неравномерная активация образца

4.1.3. Обработка спектрометрической информации а) Первичная статистическая обработка спектров б) Оптимизация времени измерения

4.2. Практическое применение метода инструментального нейтрон-но-активационного определения золота в геологических объектах .НО

4.2.1. Оптимизация временного режима облучения .III

4.2.2. Предел определения золота,.

4.2.3. Случайные погрешности этапов анализа

4.2.4. Метрологические характеристики определения золота методом ИНАА в объектах золоторудных месторождений Дальневосточного региона

4.2.5. Реализация разработок установки и метода ИНАА золота а) Методики проведения инструментального нейтронно-активационного определения золота б) Внедрение установок и метода ИНАА золота в) Технико-экономические показатели метода

4.3. Возможности ИНАА с использованием радионуклидного калифорниевого источника нейтронов

4.3.1. Анализ геологических объектов а) Многоэлементный анализ б) Определение серебра в рудных пробах. в) Анализ вольфрамосодержащего сырья г) Определение редкоземельных элементов

4.3.2. Анализ объектов морского происхождения а) Анализ железо-марганцевых конкреций б) Анализ органических объектов

ВЫВОда

6

6