Логвиненко, Сергей Петрович.

Исследование и разработка новых рабочих средств измерения низких температур : диссертация ... доктора технических наук : 01.04.09. - Харьков, 1984. - 311 с. : ил.

Оглавление диссертациидоктор технических наук Логвиненко, Сергей Петрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКИХ

ТЕМПЕРАТУР. II

1.1. Рабочие низкотемпературные термопреобразователи.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

АППАРАТУРА.

2Л. Передача шкалы температуры рабочим термопреобразователям методом сличения.

2.2. Экспериментальная аппаратура.

2.2.1. Криостат-компаратор P-I04 и измерительная установка на его основе.

2.2.2. Криостат-компаратор и схема измерений сличением при непрерывном ходе температуры.

2.2.3. Криостаты-компараторы конденсационного типа и криостат для исследования магнитосопро-тивления.

ЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

3.1. Термометрические характеристики монокристаллического Qq/\$.

3.I.I. Магнитосопротивление Gate р -типа.

3.2. Термометрические характеристики р-П переходов на основе Ge,Si, GaAs, П и р -типа.

3.3. Термометрические характеристики литых микропроводов.

3.3.1. Провода из Си.

3.3.2. Провода из М'

3.3.3. Провода из jfo.

3.3.4. Провода из Rh.Fe. .НО

3.3.5. Провода из 6в.

ГЛАВА 4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И АППРОКСИМАЦИЯ

ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

4.1. Аппроксимация термометрических характеристик степенными полиномами.

4.2. Аппроксимация ТХ методом Сплайн.

4.3. Аппроксимация зависимостей /?(?7для ТПС на основе микропровода.

4.4. Анализ дисперсии и подобия термометрических характеристик ТПСП типа ТСАД.

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.

5.1. Термопреобразователи типа ТСАД.

5.2. Термопреобразователъ ТСГФ4-ММ.

5.3. Воспроизводимость.

5.4. Нагрев ТП измерительным током.

5.5. Тепловая инерционность.

5.6. Некоторые вопросы производства и технологии ТПС.

ЛАВА б . РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ.

6.1. Измеритель-регулятор температуры ПТ-1.

6.2. Импульсный измеритель температуры ПТ-5.

6.3. Измеритель температуры ПТ-6.

6.4. Регулятор температуры ТР-3.

6.5. Стабилизатор тока CT-1.

6.6. Помехоустойчивый измеритель уровня хладоагента.

6.7. Тепловой измеритель малых расходов газа.

6.8. Измеритель тепловой инерционности термопреобразователей.

6.9. Система измерения температуры для исследования тепловых режимов криотурбогене-раторов.

6

6