Эрдэнэбат Энхсайхан Управление режимами электрических сетей с распределенной малой генерацией (на примере Монгольской энергосистемы)

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Эрдэнэбат Энхсайхан

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В МИРЕ, РОССИИ И МОНГОЛИИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМ

1.1 От централизации к децентрализации

1.2 Распределенная генерация в мире, России и Монголии

1.2.1 Развитие возобновляемых источников энергии в мире и России

1.2.2 Развитие малой когенерационной топливной генерации

1.2.3 Малая энергетика Монголии

1.2.4 Существующие виды объектов с малой и микрогенерацией, цели субъектов по их развитию и интеграции в электрические сети

Выводы по главе

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАЛОЙ СИНХРОННОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ МОНГОЛИИ

2.1 Влияние распределенной малой генерации на устойчивость энергосистем

2.1.1 Устойчивость режимов электроэнергетических систем. Общие положения

2.1.2 Основные понятия общей теории устойчивости

2.1.3 Устойчивость по Ляпунову

2.1.4 Устойчивость линейных систем

2.1.5 Устойчивость по первому приближению

2.1.6 Основные понятия теории устойчивости режимов электроэнергетических систем

2.1.7 Энергосистема Монголии, как представитель Масго§пд с распределенной

и и и и * Н

малой синхронной и электронной генерацией

2.2 Баланс мощности и энергии в Монгольской энергосистеме

2.3 Определение влияния электронной генерации на пределы передаваемой мощности в сечениях электрической сети Монголии

2.4 Исследование устойчивости объектов на базе синхронной малой генерации (Minigrid), интегрированных в распределительные электрические сети

2.4.1 Требования к сети Minigrid и ее системе управления

2.4.1.1 Современные общие требования к Minigrid

2.4.1.2 Международные требования по безопасности для оборудования к поведению Minigrid в составе внешней электрической сети

2.5 Технические решения для интеграции Minigrid с внешней электрической сетью

2.5.1 Обзор и анализ технических решений, обеспечивающих надежность энергоснабжения в Minigrid и безопасный режим параллельной работы объединяемых систем

2.5.2 Предлагаемый способ безопасной параллельной работы Minigrid с внешней электрической сетью

2.5.2.1 Общее описание

2.5.2.2 Автоматика опережающего деления в составе программно-технического комплекса управления режимом Minigrid

2.5.2.3 Требования к схеме выдачи мощности при интеграции Minigrid с внешней электрической сетью

2.6 Исследование применения автоматики опережающего деления сети на объектах малой генерации Монгольской энергосистемы

2.6.1 Существующее положение

2.7 Анализ режимов и устойчивости электрической сети с распределенной малой генерацией Mini ТЭС Ухаахудаг

2.7.1 Исследование динамической устойчивости Mini ТЭС Ухаахудаг

2.7.2 Результаты математического моделирования переходных процессов

Mini ТЭС Ухаахудаг

2.7.2.1 Переходные процессы без автоматики опережающего

сбалансированного деления

2.7.2.2 Переходные процессы при применении автоматики опережающего сбалансированного деления

2.8 Режимные характеристики Mini ТЭС при параллельной работе с внешней электрической сетью

2.8.1 Токи короткого замыкания на шинах 10 кВ подстанции Ухаахудаг

2.8.2 Ударные моменты. Возникновение в переходных процессах и при неправильной синхронизации при обычной параллельной работе

2.8.3 Асинхронные режимы, предотвращение

Выводы по главе

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВИВШИМИСЯ РЕЖИМАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ MINIGRID К ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ В ДВУХ ТОЧКАХ

3.1 Способ снижения потерь мощности в распределительной сети, осуществляемого в Minigrid и исследование его работоспособности и эффективности

3.1.1 Существующие способы снижения потерь в замкнутых контурах электрической сети. Уровень техники

3.1.2 Предлагаемый способ

3.1.3 Проверка работоспособности способа

3.1.4 Определение оптимальной ЭДС фазоповоротного устройства

3.2 Распределенный расчет установившихся режимов электрических сетей с Minigrid

3.2.1 Распределенный расчет установившихся режимов (общие положения)

3.2.2 Расчет режима электрической сети при заданных нагрузках в узлах и напряжениях в части узлов

3.2.3 Математическая модель установившегося режима контролируемой сети Minigrid

3.2.4 Алгоритм расчета установившегося режима Minigrid реализованный в тестовой программе

3.2.5 Тестирование алгоритма расчета установившегося режима системой управления Minigrid в контролируемом по результатам измерений районе сети, как части распределенного расчета режима полной схемы сети

3.2.6 Алгоритм расчета установившегося режима полной сети

3.2.7 Утяжеление установившихся режимов полной электрической сети

3.2.8 Алгоритм утяжеления установившегося режима полной сети

Выводы по главе

4 ИСПЫТАНИЯ ПТК НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

4.1 Функционал автоматики

4.2 Общие положения и условия проведения испытаний

4.3 Состав и порядок испытаний

4.4 Результаты испытаний

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГЛОССАРИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ ГАЗОПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО ОСЦИЛЛОГРАММАМ ПЕРЕХОДНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

6

6