Конотоп, Дмитрий Александрович.

Собственные шумы, чувствительность и применение ВЧ сквидов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.04. - Харьков, 1984. - 183 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Конотоп, Дмитрий Александрович

Предисловие

Глава I. ВВЕДЕНИЕ II

1.1. Сверхпроводящие квантовые интерферометры.

ВЧ сквиды. II

1.2. Термодинамические и квантовые шумы скви-дов.

1.3. Стохастические процессы в системах с джо-зефсоновскими контактами.

1.4. Сверхпроводниковые магнитометры и градиентометры на базе сквида, их применение для исследований магнитной восприимчивости.

1.5. Магнитные свойства цинка.

1.6. Аппаратура для исследования биомагнитных полей.

1.7. Постановка задачи.

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ШУМОВ В

ВЧ СКВВДАХ

2.1. Экспериментальные методики исследования характеристик ВЧ сквидов.

2.2. Экспериментальный анализ коэффициентов преобразования ВЧ сквидов в гистерезисном и безгистерезисном режимах. 65'

2.3. Исследование спектральной плотности щумов ВЧ сквидов в гистерезисном режиме.

2.4. Исследование спектральной плотности щу-мов ВЧ сквидов в безгистерезисном режиме.

2.5. Обсуждение результатов и выводов.

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В

ВЧ СЩЦАХ

3.1. Экспериментальные методики исследования стохастических процессов в ВЧ сквидах.

3.2. Исследование возникновения гигантских шумов в ВЧ сквидах при уменьшении затухания интерферометра.

3.3. Исследование влияния неравновесности в контакте на стохастические процессы в ВЧ сквиде.

3.4. Исследование влияния тепловой неустойчивости в контакте на стохастические процессы в ВЧ сквиде.

3.5. Обсуждение возможных физических механизмов стохастизации в ВЧ сквидах.

3.6. Выводы к главе 3.

108 ИЗ

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЦИНКА

С ПОМОЩЬЮ ВЧ СКВВДА

4.1. Экспериментальная установка для исследований магнитной восприимчивости на базе ВЧ сквида.

4.2. Наблюдение ЯМР и калибровки установки.

4.3. Исследование температурного хода магнитной восприимчивости цинка в диапазоне полей I-I35 Гс.

4.4. Обсуждение влияния магнитного поля на электронные свойства цинка.

4.5. Выводы к главе 4.

Глава 5. ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТОКАРДИОГРАММ С ПОМОЩЬЮ

ВЧ СКВВДА

5.1. Экспериментальный анализ магнитных помех и вибраций.

5.2. Разработка и создание магнитокардиографа на базе ВЧ сквида.

5.3. Измерение магнитокардиограмм.

5.4. Возможность биомагнитных измерений в неэкранированных помещениях.

5.5. Некоторые вопросы дальнейшего увеличения разрешающей способности биомагнитной аппаратуры на базе ВЧ сквида.

5.6. Выводы к главе 5.

6

6