Стыро, Дмитрий Болеславович.

Структура ядерно-гидрофизических полей пассивных примесей в морях средней глубины : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.12. - Вильнюс, 1983. - 487 с. : ил.

Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Стыро, Дмитрий Болеславович

Оглавление

Введение

Глава I. Физико-химические основы методов измерения концентрации радионуклидов в водах различной солености

§ 1Л. Сорбционные методы по определению концентрации радионуклида цезия-137 в морской воде

§ 1.2. Подготовка сорбента для улавливания радионуклида цезия-137 из морской воды.

§ 1.3. Градуировочный стенд для определения основных характеристик сорбентов

§ 1.4. Определение скорости счета прибора в зависимости от расхода воды и концентрации радионуклида Съ ••••

§ 1.5. Об эффективности улавливания радионуклида Св из морской воды различной солености, температуры и рН.

§ 1.6. Выбор оптимальных условий для практического применения экспрессного метода извлечения радионуклида

С5 из морской воды.

§ 1.7. Радиохимические методы определения концентрации радиоактивных элементов

§ 1.8. Определение выхода стронция и методы его измерений в морской воде

§ 1.9. Выводы по 1-ой главе

Глава П. Схема опыта и методика измерений слаборадиоактивных препаратов проб морской воды.

§ 2.1. Об установках для определения радиоактивности слабых ^-источников, выделенных из проб морской воды

§ 2.2. Подготовка эталонов и определение переходного коэффициента от числа импульсов к радиоактивности пробы в. Бк.

§ 2.3. Оценка повторяемости результатов измерений концентрации С$ согласно экспрессной методике

§ 2.4. Определение коэффициента улавливания радионукглида Сз сорбентом и его погрешности при режиме турбулентного перемешивания

§ 2.5. Исследование фона установки и расчет предельной радиоактивности образца сорбента

§ 2.6. О выборе времени суток минимальных колебаний фона гамма-спектрометров

§ 2.7. О связи флюктуации фона гамма-спектрометров, вызванных жестким космическим излучением, и атмосферным давлением.

§ 2.8. Контроль фона гамма-спектрометров при регистрации слабых радиоактивных препаратов

§ 2.9. Выводы по П-ой главе

Глава Ш. Результаты измерений концентрации радионуклидов в водах различной солености и их связь с некоторыми гидрометеорологическими факторами

§ 3.1. О загрязненности радионуклидами искусственного происхождения морей и океанов

§ 3.2. Концентрация радионуклидов 5г и в прибрежной зоне Балтийского моря.

§ 3.3. Концентрация радионуклида ^Зг в Куршском заливе и ее вариации от различных гидрометеорологических условий.

§ 3.4. Поверхностно-глубингоое распределение концентрации радионуклидов искусственного происхождения в Балтийском море.

§ 3.5. Концентрация радионуклидов и поля температуры и солености в Балтийском море

§ 3.6. Распределение концентрации радионуклидов 137Сз и в водах Северного моря.

6

6