Брикач, Георгий Евгеньевич.

Автоматический количественный анализ электрофоретических спектров белков и их комплексов : аппаратура, математическое обеспечение, эксперимент : диссертация ... кандидата технических наук : 03.00.02. - Горький, 1983. - 142 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

нетики промышленных микроорганизмов На правах рукописи БРИКАЧ Георгий Евгеньевич АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЖЗ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ Б Е Ж О В И ИХ КОМПЛЕКСОВ /аппаратура, математическое обеспечение, эксперимент/ 03.00.02 - биофизика Д и с с е р т а ц и я на соискание ученой степени кандидата

стр. 9

сотрудников биологического факультета ГГУ. Автор защищает следующие положения: 1. Устройство для автоматического количественного анализа электрофоретических спектров белков и их комплексов. 2. Математическое обеспечение для количественной обработки электрофоретических спектров белков и шс комплексов. 3. Результат

стр. 49

информации в ЭВМ и математической обработки введен­ ной цифровой информации на ЭВМ. Математическая обработка элект­ рофоретических спектров реализуется комплексом программ для ЭВМ, которые обеспечивают машинный анализ электрофореграмм. Исходным материалом для разработки математического обеспе­ чения автоматического анализа электрофоретических спектров явля­ ется денситограмма, которая получается в результате...

Оглавление диссертации

кандидат технических наук Брикач, Георгий Евгеньевич

ВВЕДЕ Н И Е.

ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГЕЛЕВЫХ

ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММ НА БАЗЕ ЭВМ. Ю

§ I.I. Электрофорез белков и их комплексов в полиакриламидном геле.

§ 1.2. Фотометрирование гелевых электрофореграмм.

§ 1.3. Структура и основные характеристики устройства ввода электрофореграмм в ЭВМ.®.

§ 1.4. Блок фотометрирования устройства ввода электрофореграмм.

§ 1,5. Блок сканирования устройства ввода электрофореграмм.

§ 1.6. Блок сопряжения устройства ввода электрофореграмм.

ГЛАВА 2. МАШИННЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ

СПЕКТРОВ БЕЛКОВ И ИХ КОМПЛЕКСОВ.

§ 2.1. Постановка задачи машинной обработки электрофореграмм на ЭВМ "Электроника-100".

§ 2.2. Математическое описание денситометрической реализации.

§2.3. Аналого-цифровое преобразование денситометрической реализации.

§ 2.4. Математическое обеспечение автоматического анализа электрофоретических спектров.

§ 2.5. Оценка погрешности измерения характеристик электрофореграмм.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ В БИО

ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

§ 3.1. Структурная схема использования программно-алгоритмического обеспечения автоанализатора в биологических исследованиях.

§ 3.2. Применение автоанализатора в сравнительных исследованиях микроорганизмов.8°

§ 3.3. Применение автоанализатора в типировании липопротеидемий популяционной выборки.

6

6